## EL-IS1
Nr. | Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums | Tips, marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
1. Elektriskās sadalne
1.01 | Sadalne SS, t.sk.: |  | kompl. | 1
1.02 | Sadalnes korpuss, z/a 36 mod. | VOLTA | gab. | 1 | "HAGER" vai ekvivalents
1.03 | Slodzes slēdzis 3P 32A |  | gab. | 1 | "ABB" vai ekvivalents
1.04 | Automātslēdzis 1P B16 |  | gab. | 7 | "ABB" vai ekvivalents
1.05 | Automātslēdzis 1P B10 |  | gab. | 5 | "ABB" vai ekvivalents
1.06 | Automātslēdzis 1P B6 |  | gab. | 1 | "ABB" vai ekvivalents
1.07 | Noplūdes strāvas relejis 2P 16A/30mA |  | gab. | 9 | "ABB" vai ekvivalents
1.08 | Vads 1x4 | H05V-K | m | 5
1.09 | Fāžu ķemme 3F, 12mod. |  | gab. | 2 | "ABB" vai ekvivalents
1.1 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
2. Apgaismojuma iekšējie elektroapgādes tīkli
2.01 | LED Panelis PLANO EVO (30W) 3000LM 840 IP40/20 II PS balts, vai ekvivalents |  | gab. | 20 | "GTV LIGHTING" vai ekvivalents
2.02 | Gaismekļu rene 70x50mm S=0.75mm 6m balta MEK 70 M |  | m | 54 | "MEKA" vai ekvivalents
2.03 | LED spots 3-f 27.5W 3079lm 4000K Capheus |  | gab. | 10 | "NORTHCLIFE" vai ekvivalents
2.04 | LED magnētiskās sistēmas sliede |  | m | 10 | "NORTHCLIFE" vai ekvivalents
2.05 | LED gaismeklis v/a ASTRA 12W |  | gab. | 1 | "GTV LIGHTING" vai ekvivalents
2.06 | Evakuācijas gaismeklis pastāvīgas degšanas, v/a | ONTEC S | gab. | 2 | "TM TECHNOLOGIE" vai ekvivalents
2.07 | 1T gaismas slēdzis, z/a | Merten System M | gab. | 3 | "Schneider Electric" vai ekvivalents
2.08 | 2T gaismas slēdzis, z/a | Merten System M | gab. | 2 | "Schneider Electric" vai ekvivalents
2.09 | 1T gaismas slēdzis, v/a | Merten System M | gab. | 1 | "Schneider Electric" vai ekvivalents
2.1 | 1T gaismas pārslēdzis, z/a | Merten System M | gab. | 2 | "Schneider Electric" vai ekvivalents
2.11 | Rāmis 1-v balts | Merten System M | gab. | 7 | "Schneider Electric" vai ekvivalents
2.12 | Montāžas kārba, z/a |  | gab. | 7
2.13 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
3. Spēka iekšējie elektroapgādes tīkli
3.01 | Kontaktligzda ar zem. kontaktu, z/a | Merten System M | gab. | 76 | "Schneider Electric" vai ekvivalents
3.02 | Montāžas kārba, z/a |  | gab. | 50
3.03 | Rāmis 1-v balts | Merten System M | gab. | 1 | "Schneider Electric" vai ekvivalents
3.04 | Rāmis 2-v balts | Merten System M | gab. | 12 | "Schneider Electric" vai ekvivalents
3.05 | Rāmis 3-v balts | Merten System M | gab. | 9 | "Schneider Electric" vai ekvivalents
3.06 | Rāmis 4-v balts | Merten System M | gab. | 20 | "Schneider Electric" vai ekvivalents
3.07 | Rāmis 5-v balts | Merten System M | gab. | 3 | "Schneider Electric" vai ekvivalents
3.08 | Vertikāls divu kabeļu kanāļu stabiņš septiņām ligzdām (6х230V+1xRJ45), droši nostiprināts pie griestiem |  | kompl. | 1 | paškonstrukcija
3.09 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
4. Kabeļi, kabeļu kanāli un kabeļu trepes
4.01 | Kabelis (N)YM-J 5x4 |  | m | 17 | "NKT" vai ekvivalents
4.02 | Kabelis (N)YM-J 3x2.5 |  | m | 200 | "NKT" vai ekvivalents
4.03 | Kabelis (N)YM-J 3x1.5 |  | m | 180 | "NKT" vai ekvivalents
4.04 | Kabeļu trepe 200x60mm S=1mm 6m | C3-C4 KS80-200 | m | 12 | "MEKA" vai ekvivalents
4.05 | Starpsiena, kabeļu trepem un renem, 45x | TSG 45 FS | m | 12 | "OBO Bettermann" vai ekvivalents
4.06 | Kabeļu kanāls 100x60mm ar starpsienu | EKE HD | m | 14 | "KOPOS" vai ekvivalents
4.07 | Ierīču stiprināšanas kārba EKE kanālam | KP EKE | gab. | 26 | "KOPOS" vai ekvivalents
4.08 | Kabeļu kanāls 60x20mm |  | m | 10 | "KOPOS" vai ekvivalents
4.09 | Kabeļu kanāls 25x20mm |  | m | 2 | "KOPOS" vai ekvivalents
4.1 | Ugunsdrošas puta, 750ml | Fire Rated Foam B1 296 | gab. | 2 | "PENOSIL" vai ekvivalents
4.11 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
5. Montāžas darbi
5.01 | Sienu štrobēšana |  | m | 45
5.02 | Pārejas caur sienām |  | gab. | 8
5.03 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai |  | kompl. | 1