Pielikums Nr.4

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā “Koksnes granulu piegāde Nautrēnu apvienības pārvaldes iestādēm” (identifikācijas Nr. NAP 2026/9)

Pretendents sagatavo tehniskā piedāvājuma aprakstu brīvā formā, ņemot vērā pasūtītāja tehniskajā specifikācijā minētās prasības.

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| - Kokskaidu granulām jābūt ražotām no tīras skaidas bez mizas, smiltīm, līmes un citiem ķīmiskiem un mehāniskiem piejaukumiem, mehāniski cietām, noturīgām pret sadrupšanu, atsijātām no skaidu smalkumiem. |  |
| - Pretendents ar savu autotransportu un tehniskiem līdzekļiem nodrošina granulu piegādi un nodrošina to izkraušanu pasūtītāja pārstāvja norādītā vietā. |  |
| - Ģeometriskais lielums: Diametrs- 6 mm Garums- līdz 40 mm |  |
| - Tilpumsvars: 600 – 750 kg/m3 |  |
| - Siltumspēja: ne mazāk par 4600 kcal/kg |  |
| - Pelnu saturs: ≤ 0,7 % |  |
| - Pelnu kušanas temperatūra: ≥ 1200° C |  |
| - Mitrums: ≤ 10% |  |
| - Nobirzums: ≤ 3% |  |
| - Iepakojums: hermētiski, mitrumizturīgi iepakojumi (maisi) līdz 20 kg. Iepakojums nedrīkst būt bojāts. |  |

Ar šo apliecinām, ka;

- Kokskaidu piegāde tiks veikta iepirkuma daļai/-ļām Nr. ____________ (nosauc tās daļas, kurās pretendents sniedz piedāvājumu)  ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās un saskaņā ar pasūtītāja nolikumā norādītajiem apjomiem (attiecīgi iepirkuma daļai/-ām, kurā sniedz piedāvājumu) un termiņiem.

- iepirkuma līguma sekmīgai izpildei pretendentam ir/būs pieejami cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams paredzētās piegādes veikšanai.

- Pielikumā (nosauc pievieno dokumentus atbilstoši nolikuma 5.2. punktam)._____________________________________________________________

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums:

_________________________

Datums: _____________________________