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Latvijas Republika
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 

Reģ.Nr. 40900039904, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63005531, 63005538, e-pasts: pasts@jelgava.lv
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Ieinteresētajiem piegādātājiem


[bookmark: OLE_LINK2]Iepirkuma komisija izskatīja ieinteresētā piegādātāja saņemto jautājumu par atklāta konkursa “Bauskas ielas posma (no Platones tilta līdz Miera ielas aplim) pārbūve, Jelgavā”, identifikācijas Nr. JVP 2026/75/AK, turpmāk – konkurss, dokumentāciju un sniedz atbildes:

1.jautājums
Uzsākot piedāvājuma sagatavošanu, konstatējām, ka 7. pielikuma lokālajā tāmē Nr. 3 Bauskas līdz Miera 18A ir paredzēta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei posmā no Bauskas ielas pa Strautnieku ielu līdz Miera ielai 18A, kā arī tīklu izbūve saskaņā ar izstrādāto dokumentāciju.
Pārskatot pieejamo iepirkuma dokumentāciju, projektēšanas uzdevumu neatradām. Lūdzam to nosūtīt vai norādīt, kurā dokumentācijas sadaļā tas ir pieejams, lai varētu korekti izvērtēt darbu apjomu un sagatavot piedāvājumu.

Atbilde
Konkursa dokumentācija papildināta ar tehnisku dokumentāciju “Projektēšanas uzdevums Strautnieku ielas ūdenssaimniecības tīkliem”.

2.jautājums
Iepazīstoties ar tāmes failu “6_pielikums_Darbu_apjomu_saraksts”, EST daļas Nr.p.k.6.28. izmaksu pozīcijā “Komutācijas kastes uzstādīšana uz balsta” ir norādīts apjoms 3,00 gab., savukārt materiālu sadaļas Nr. p. k. 6.61. izmaksu pozīcijā “Komutācijas kaste 400×300×170, IP65” ir norādīts apjoms 2,00 gab.
Izvērtējot paredzēto risinājumu, konstatējām, ka nepieciešamas 5 komutācijas kastes.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt minēto pozīciju apjomus un apstiprināt, vai Nr.p.k.6.28. un Nr.p.k.6.61. apjoms ir jānorāda 5,00 gab. Nepieciešamības gadījumā lūdzam veikt attiecīgus labojumus darbu apjomu sarakstā.

Atbilde
Piedāvājums jāiesniedz ņemot vērā atklāta konkursa nolikuma 6.pielikumā “Darbu apjomu saraksts” veiktos grozījumus.



3.jautājums
Iepazīstoties ar tāmes failu “6_pielikums_Darbu_apjomu_saraksts”, EST daļas Nr. p. k. 6.29. izmaksu pozīcijā “Optiskās rozetes ar pigtaili uzstādīšana kastē” ir norādīts apjoms 3,00 gab., savukārt materiālu sadaļas Nr. p. k. 6.62. izmaksu pozīcijā “Optiskā rozete ar pigtaili un patch cords” ir norādīts apjoms 2,00 gab.
Ņemot vērā konstatēto apjomu neatbilstību, lūdzam precizēt abu pozīciju savstarpējo atbilstību un apstiprināt, vai Nr. p. k. 6.62. pozīcijas apjoms ir jāmaina uz 3,00 gab. Nepieciešamības gadījumā lūdzam veikt attiecīgus labojumus darbu apjomu sarakstā.

Atbilde
Piedāvājums jāiesniedz ņemot vērā atklāta konkursa nolikuma 6.pielikumā “Darbu apjomu saraksts” veiktos grozījumus.

4.jautājums
Iepazīstoties ar tāmes failu “6_pielikums_Darbu_apjomu_saraksts”, EST daļas Nr. p. k. 6.38. izmaksu pozīcijā ir norādīta “Kabeļu akas lūka 12,5 t, D = 500 mm, ar logotipu “JelOT””. Atbilstoši piegādātāja sniegtajai informācijai šāda veida kabeļu akas lūka ar logotipu “Jelgavas Optiskais tīkls” vairs netiek ražota un nav pasūtāma.
Lūdzam apstiprināt, vai minētajā pozīcijā ir pieļaujams izmantot tehniskajiem parametriem atbilstošu kabeļu akas lūku 12,5t, D=500 mm, bez logotipa. Nepieciešamības gadījumā lūdzam veikt attiecīgus labojumus darbu apjomu sarakstā.

Atbilde
Piedāvājums jāiesniedz ņemot vērā atklāta konkursa nolikuma 6.pielikumā “Darbu apjomu saraksts” veiktos grozījumus.


Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs	M.Rēvelis 



Dugnese 63005455
E-pasts: ramona.dugnese@jelgava.lv 
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  Ieinteresētajiem piegādātājiem       Iepirkuma komisija izskatīja ieinteresētā piegādātāja saņemto jautājumu par atklāta konkursa  “ Bauskas ielas posma (no Platones tilta līdz Miera ielas aplim) pārbūve, Jelgavā ”,   identifikācijas Nr.   JVP   202 6 / 75 /AK, turpmāk  –   konkurss, dokumentāciju un sniedz atbild es :     1.j a utājums   Uzsākot piedāvājuma sagatavošanu, konstatējām, ka 7. pielikuma lokālajā tāmē  Nr. 3 Bauskas  līdz Miera 18A   ir paredzēta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensvada un  kanalizācijas tīklu izbūvei posmā no Bauskas ielas pa Strautnieku ielu līdz Miera ielai 18A, kā  arī tīklu izbūve saskaņā ar izstrādāto dokumentāciju.   Pārskatot pieejamo iepirkuma dokumentāciju, projektēšanas uzdevumu neatradām. Lūdzam to  nosūtīt vai norādīt, kurā dokumentācijas sadaļā tas ir pieejams, lai varētu korekti izvērtēt darbu  apjomu un sagatavot piedāvājumu.     Atbilde   Konkursa  dokumentācija papildināta  ar tehnisku dokumentāciju   “Projektēšanas uzdevums  Strautnieku ielas ūdenssaimniecības tīkliem” .     2.ja utājums   Iepazīstoties ar tāmes failu “6_pielikums_Darbu_apjomu_saraksts”, EST daļas Nr.p.k.6.28.  izmaksu pozīcijā “Komutācijas kastes uzstādīšana uz balsta” ir norādīts apjoms 3,00 gab.,  savukārt materiālu sadaļas Nr. p. k. 6.61. izmaksu pozīcijā “Komutācijas kast e 400×300×170,  IP65” ir norādīts apjoms 2,00 gab.   Izvērtējot paredzēto risinājumu, konstatējām, ka nepieciešamas 5 komutācijas kastes.   Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt minēto pozīciju apjomus un apstiprināt, vai  Nr.p.k.6.28. un Nr.p.k.6.61. apjoms ir jānorāda 5,00 gab. Nepieciešamības gadījumā lūdzam  veikt attiecīgus labojumus darbu apjomu sarakstā.     Atbilde   Piedāvājums jāiesniedz ņemot vērā atklāt a   konkursa nolikuma 6.pielikumā “Darbu apjomu  saraksts” veikt os   grozījum us .        

