APSTIPRINĀTI
Iepirkuma komisijas
2026.gada 11.augusta sēdē


ATKLĀTA KONKURSA
“Bauskas ielas posma (no Platones tilta līdz Miera ielas aplim) pārbūve, Jelgavā”
Identifikācijas Nr. JVP 2026/75/AK 

GROZĪJUMI Nr. 1

 
Izdarīt atklāta konkursa “Bauskas ielas posma (no Platones tilta līdz Miera ielas aplim) pārbūve, Jelgavā”, identifikācijas Nr. JVP 2026/75/AK, turpmāk – konkurss, dokumentācijā šādus grozījumus:
1. Nolikuma 2.2.apakšpunktu papildināt ar CPV kodu: papildus priekšmets: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).  (skatīt datni Nolikums_11082026_grozijumi)

2. Izteikt konkursa nolikuma 6.pielikuma “Darbu apjomu saraksts” lokālās tāmes pozīcijas Nr. 6,27, 6,28, 6,38, 6,56, 6,57, 6,60, 6,61, 6,62 šādā redakcijā:
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms 

	6,27
	Barošanas bloka uzstādīšana skapī
	gab.
	5,00

	6,28
	Komutācijas kastes uzstādīšana uz balstā
	gab.
	5,00

	6,38
	Kab akas lūka 12.5t D=500mm, bez logotipa
	gab.
	6,00

	6,56
	Videonovērošanas kamera grozamā MS-C2941
	gab.
	2,00

	6,57
	Videonovērošanas kamera stacionāra MS-C2962
	gab.
	2,00

	6,60
	Barošanas bloks konvektoram MDR 40-24
	gab.
	5,00

	6,61
	Komutācijas kaste 400x300x170, IP65
	gab.
	5,00

	6,62
	Optiskā rozete arb pigtaili un patch cords
	gab.
	3,00



(skatīt datni 6_pielikums_Darbu_apjomu_saraksts_11082026)

3. Konkursa dokumentāciju papildināt ar tehnisku dokumentāciju “Projektēšanas uzdevums Strautnieku ielas ūdenssaimniecības tīkliem”. 
(skatīt datni Projektesanas_uzdevums_Strautnieku_11082026)
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU   APSTIPRINĀTI   Iepirkuma komisijas   202 6 .gada  11.augusta   sēdē       ATKLĀTA KONKURSA   “Bauskas ielas posma (no Platones tilta līdz Miera ielas aplim) pārbūve,  Jelgavā”   Identifikācijas Nr.   JVP   2026/75/AK       GROZĪJUMI   Nr.  1         Izdarīt atklāt a   konkursa “ Bauskas ielas posma (no Platones tilta līdz Miera ielas aplim) pārbūve,  Jelgavā ”,   identifikācijas Nr.   JVP   202 6 / 75 /AK,  turpmāk  –   konkurss, dokumentācijā  šādus  grozījumus:   1.   Nolikuma 2.2.apakšpunktu papildināt ar   CPV kodu:   p apildus priekšmets: 71242000 - 6  ( Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana ).    (skatīt datni  Nolikums _ 1108 2026 _grozijumi )     2.   Izteikt  konkursa   nolikuma  6 .pielikum a   “ Darbu apjomu saraksts ”   lokālās tāmes  pozīcijas  Nr.  6,27, 6,28, 6,38, 6,56, 6,57, 6,60, 6,61, 6,62  šādā redakcijā :  

Nr.p.k.  Darba nosaukums  Mērvienība  Apjoms   

6,27  Barošanas bloka uzstādīšana skapī  gab.  5,00  

6,28  Komutācijas kastes uzstādīšana uz balstā  gab.  5,00  

6,38  Kab akas lūka 12.5t D=500mm, bez logotipa  gab.  6,00  

6,56  Videonovērošanas kamera grozamā MS - C2941  gab.  2,00  

6,57  Videonovērošanas kamera stacionāra MS - C2962  gab.  2,00  

6,60  Barošanas bloks konvektoram MDR 40 - 24  gab.  5,00  

6,61  Komutācijas kaste 400x300x170, IP65  gab.  5,00  

6,62  Optiskā rozete arb pigtaili un patch cords  gab.  3,00  

  (skatīt datni  6 _pielikums_ Darbu _apjom u_saraksts _ 1108 2026)     3.   Konkursa d okumentācij u   papildināt   ar  tehnisku dok umentāciju   “Projektēšanas uzdevums  Strautnieku ielas ūdenssaimniecības tīkliem” .     (skatīt datni  Proje ktesanas_uzdevums_S trautnieku _11082026 )     Iepirkuma komisijas priekšsēdētāj s      [ elektroniskais paraksts]       M.Rēvelis    

