APSTIPRINĀTI

Iepirkuma komisijas

2026.gada 11.augusta sēdē

ATKLĀTA KONKURSA

“Bauskas ielas posma (no Platones tilta līdz Miera ielas aplim) pārbūve, Jelgavā”

Identifikācijas Nr. JVP 2026/75/AK

GROZĪJUMI Nr. 1

Izdarīt atklāta konkursa “Bauskas ielas posma (no Platones tilta līdz Miera ielas aplim) pārbūve, Jelgavā”, identifikācijas Nr. JVP 2026/75/AK, turpmāk – konkurss, dokumentācijā šādus grozījumus:

- Nolikuma 2.2.apakšpunktu papildināt ar CPV kodu: papildus priekšmets: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).  (skatīt datni Nolikums_11082026_grozijumi)

- Izteikt konkursa nolikuma 6.pielikuma “Darbu apjomu saraksts” lokālās tāmes pozīcijas Nr. 6,27, 6,28, 6,38, 6,56, 6,57, 6,60, 6,61, 6,62 šādā redakcijā:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,27 | Barošanas bloka uzstādīšana skapī | gab. | 5,00 |
| 6,28 | Komutācijas kastes uzstādīšana uz balstā | gab. | 5,00 |
| 6,38 | Kab akas lūka 12.5t D=500mm, bez logotipa | gab. | 6,00 |
| 6,56 | Videonovērošanas kamera grozamā MS-C2941 | gab. | 2,00 |
| 6,57 | Videonovērošanas kamera stacionāra MS-C2962 | gab. | 2,00 |
| 6,60 | Barošanas bloks konvektoram MDR 40-24 | gab. | 5,00 |
| 6,61 | Komutācijas kaste 400x300x170, IP65 | gab. | 5,00 |
| 6,62 | Optiskā rozete arb pigtaili un patch cords | gab. | 3,00 |

(skatīt datni 6_pielikums_Darbu_apjomu_saraksts_11082026)

- Konkursa dokumentāciju papildināt ar tehnisku dokumentāciju “Projektēšanas uzdevums Strautnieku ielas ūdenssaimniecības tīkliem”.

(skatīt datni Projektesanas_uzdevums_Strautnieku_11082026)

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs    [elektroniskais paraksts]			M.Rēvelis