| VSIA ,,Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Iepirkumu komisija Valkas iela 11, Strenči, Valmieras novads, LV-4730 Tālr. 25480556 ilze.bicevska@strencupns.lv Iepirkums VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” galvenās iebrauktuves un uzņemšanas un observācijas nodaļas teritorijas labiekārtojums (1. kārta) (SPNS 2026/7) |  |
| --- | --- |

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 7.1/26/8

Pretendentiem

Atbilde uz pretendenta iesniegtu jautājumu iepirkumā nr. SPNS 2026/7

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskās slimnīca” Iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) 25.08.2026. Elektronisko iepirkumu sistēmā iepirkuma profilā ir saņēmusi potenciālā pretendenta jautājumu par iepirkuma SPNS 2026/7 “VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” galvenās iebrauktuves un uzņemšanas un observācijas nodaļas teritorijas labiekārtojums (1. kārta)” tehnisko specifikāciju.

Jautājums:

“Lūgums precizēt aku skaitu tāmes sadaļā “Lietus ūdens kanalizācija”:

| Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums tāmē | Daudzums projektā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Teleskopiska skataka POLAR 160/400/315 (skatakas pamatne, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta OD400, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD315 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t) H = 0.50-1.00m, izbūve un montāža. Tai skaitā būvizstrādājumi | kompl. | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Teleskopiska skataka POLAR 200/400/315 (skatakas pamatne, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta OD400, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD315 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t) H = 1.00-1.50m, izbūve un montāža. Tai skaitā būvizstrādājumi | kompl. | 4.00 | 5.00 |
| 8 | Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka POLAR 200/400/315 (skatakas pamatne, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta OD400, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD315 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t) H = 1.00-1.50m, izbūve un montāža. Tai skaitā būvizstrādājumi | kompl. | 2.00 | 2.00 |

Komisija ir izskatījusi saņemto jautājumu un sniedz sekojošu atbildi:

Atbilde:

Sagatavojot piedāvājumus iepirkumam, ņemt vērā tehniskā projektā norādīto skataku skaitu.

Vienlaikus norādām, ka 31.08.2026. Iepirkumu komisijas sēdē ir apstiprināti grozījumi iepirkuma specifikācijā un nolikuma 8.pielikumā “Tehniskais - finanšu piedāvājums (Forma)”, kas 31.08.2026. tiks publicēti iepirkuma profilā interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv un IUB publikāciju vadības sistēmā.

Tāpat informējam, ka tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026.gada 21.septembrim plkst.10.00.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                      Ilze Bičevska

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Ilze Bičevska 25480556

e-pasts: ilze.bicevska@strencupns.lv