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Datums skatāms laika zīmogā Nr. 7.1/26/8                                                         
 Pretendentiem

Atbilde uz pretendenta iesniegtu jautājumu iepirkumā nr. SPNS 2026/7
[bookmark: _Hlk148015018]	VSIA “Strenču psihoneiroloģiskās slimnīca” Iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) 25.08.2026. Elektronisko iepirkumu sistēmā iepirkuma profilā ir saņēmusi potenciālā pretendenta jautājumu par iepirkuma SPNS 2026/7 “VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” galvenās iebrauktuves un uzņemšanas un observācijas nodaļas teritorijas labiekārtojums (1. kārta)” tehnisko specifikāciju.
Jautājums: 
“Lūgums precizēt aku skaitu tāmes sadaļā “Lietus ūdens kanalizācija”:
	Nr. p.k.
	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums tāmē
	Daudzums projektā

	6
	Teleskopiska skataka POLAR 160/400/315 (skatakas pamatne, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta OD400, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD315 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t)  H = 0.50-1.00m, izbūve un montāža. Tai skaitā būvizstrādājumi
	kompl.
	1.00
	1.00

	7
	Teleskopiska skataka POLAR 200/400/315 (skatakas pamatne, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta OD400, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD315 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t)  H = 1.00-1.50m, izbūve un montāža. Tai skaitā būvizstrādājumi
	kompl.
	4.00
	5.00

	8
	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka POLAR 200/400/315 (skatakas pamatne, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta OD400, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD315 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t)  H = 1.00-1.50m, izbūve un montāža. Tai skaitā būvizstrādājumi
	kompl.
	2.00
	2.00




Komisija ir izskatījusi saņemto jautājumu un sniedz sekojošu atbildi:
Atbilde: 
Sagatavojot piedāvājumus iepirkumam, ņemt vērā tehniskā projektā norādīto skataku skaitu.

Vienlaikus norādām, ka 31.08.2026. Iepirkumu komisijas sēdē ir apstiprināti grozījumi iepirkuma specifikācijā un nolikuma 8.pielikumā “Tehniskais - finanšu piedāvājums (Forma)”, kas 31.08.2026. tiks publicēti iepirkuma profilā interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv un IUB publikāciju vadības sistēmā. 
Tāpat informējam, ka tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026.gada 21.septembrim plkst.10.00.
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