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JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMU KOMISIJA
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Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201
Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv 
Jēkabpils novadā
11.01.2024. Nr. 1.2-6.4/23/15
Uz 03.01.2024. piegādātāja iesūtīto jautājumu e-pastā

Visiem piegādātājiem
Par atbildēm iepirkumā, ID Nr. JNP 2023/205

[bookmark: _Hlk138249685]Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumus par publiskā  iepirkuma “Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads”,  (identifikācijas Nr. JNP 2023/205) nolikumu, un sniedz atbildes: 
1.Jautājums Atklātā konkursa “Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads”, (Identifikācijas Nr. JNP 2023/205) pielikuma “Būvdarbu apjomi” punktā 1-5-53 minēta konkrēta ražotāja konkrēts notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas modelis. Projekts paredz, ka šīs iekārtas korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda, neminot tā marku. Jautājums: 1) vai pretendents var aizstāt projektā minēto iekārtu ar analogu iekārtu, saglabājot visus prasītos notekūdeņu attīrīšanas parametrus kā to paredz Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijas (sk. pielikumu IUB)?  
Atbilde: Nē, iekārta izvēlēta ne tikai tehnisko īpašību dēļ (izmēri, attīrīšanas pakāpe, pieslēguma augstumi, iekārtas materiāls, iekšējais aprīkojums utt.), bet arī atbilstoši pasūtītāja prasībām, ņemot vērā pieredzi un iespējas tieši šādu iekārtu apkalpošanā. Nerūsējošā tērauda markas minētas  iepriekš sniegtajās Pasūtītāja atbildēs (markas - AISI430 2B un AISI304).
2.Jautājums Vai pretendents var aizstāt projektā minētās iekārtas izgatavošanas materiālus ar analogiem, saglabājot visus prasītos notekūdeņu attīrīšanas parametrus?
Atbilde: Nē, skatīt iepriekšējo atbildi.
3.Jautājums Vai tiks izskatīts pretendenta piedāvājums, kas paredz attīrīšanas iekārtas izbūvi no polipropilēna?
Atbilde: Atbilstoši projektā izstrādātajam - projektā paredzētās attīrīšanas iekārtas izbūve ir no nerūsējošā tērauda, pretendentam iesniedzot piedāvājumu jāvadās no pieejamās projekta dokumentācijas un tajā paredzētajiem risinājumiem.

Komisijas priekšsēdētāja                                                                                                          L.Erte

Līga Erte 25772650

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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