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Jēkabpils novadā
27.12.2023. Nr. 1.2-6.4/23/1109
Uz 20.12.2023. piegādātāja EIS iesūtīto jautājumu
Uz 21.12.2023. piegādātāja iesūtīto jautājumu e-pastā

Visiem piegādātājiem

Par atbildēm iepirkumā, ID Nr.JNP 2023/205

[bookmark: _Hlk138249685]Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumus par publiskā  iepirkuma “Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads”,  (identifikācijas Nr. JNP 2023/205) nolikumu, un sniedz atbildes: 
1.jautājums:
Projektā attīrīšanas iekārtas un septisko ūdeņu pieņemšanas tvertni paredzēts izgatavot no nerūsējošā tērauda. Nerūsējošā tērauda marka projektā nav minēta.
1.atbilde: 
Nerūsējošā tērauda marka  - AISI430 2B un AISI304.
2.jautājums: 
Vai nerūsējošo tēraudu izgatavojot attīrīšanas iekārtu un septisko ūdeņu pieņemšanas tvertni, drīkst aizstāt ar polipropilēnu? 
2.atbilde:
Nē, projekta risinājumi izstrādāti metāla iekārtām.
3.jautājums:
Vai darbs tiks uzskatīts par pabeigtu, ja tik lielu plūsmas vērtību dēļ pēc NAI nav iespējams sasniegt nepieciešamo attīrīšanas pakāpi?
3.atbilde:
Nē, projekta dokumentācijā norādīts, ka notekūdeņu attīrīšanas pakāpei izplūdē jāatbilst normatīvo aktu prasībām.
4.jautājums:
Vai iepirkuma “Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads”” (Identifikācijas Nr. JNP 2023/205) projekta ietvaros ir tikusi veikta inženierģeoloģiskā izpēte? Projekta dokumentācijā tā nav pievienota.
4.atbilde:
Projekta ietvaros inženierģeoloģiskā izpēte ir veikta un pievienota BIS sistēmā pie būvniecības dokumentācijas. Izpētes dokumentācija tiks pievienota arī EIS pie konkrētā iepirkuma sadaļā – dokumenti. 


Lūgums visus ieinteresētos pretendentus, sagatavojot piedāvājumus, ņemt vērā augstāk minēto informāciju.

Komisijas priekšsēdētāja                                                                                                          I.Elksne

Līga Erte 25772650


DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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