JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

###### Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

###### Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Jēkabpils novadā

27.12.2023. Nr. 1.2-6.4/23/1109

Uz 20.12.2023. piegādātāja EIS iesūtīto jautājumu

Uz 21.12.2023. piegādātāja iesūtīto jautājumu e-pastā

Visiem piegādātājiem

Par atbildēm iepirkumā, ID Nr.JNP 2023/205

Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumus par publiskā  iepirkuma “Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads”,  (identifikācijas Nr. JNP 2023/205) nolikumu, un sniedz atbildes:

1.jautājums:

Projektā attīrīšanas iekārtas un septisko ūdeņu pieņemšanas tvertni paredzēts izgatavot no nerūsējošā tērauda. Nerūsējošā tērauda marka projektā nav minēta.

1.atbilde:

Nerūsējošā tērauda marka  - AISI430 2B un AISI304.

2.jautājums:

Vai nerūsējošo tēraudu izgatavojot attīrīšanas iekārtu un septisko ūdeņu pieņemšanas tvertni, drīkst aizstāt ar polipropilēnu?

2.atbilde:

Nē, projekta risinājumi izstrādāti metāla iekārtām.

3.jautājums:

Vai darbs tiks uzskatīts par pabeigtu, ja tik lielu plūsmas vērtību dēļ pēc NAI nav iespējams sasniegt nepieciešamo attīrīšanas pakāpi?

3.atbilde:

Nē, projekta dokumentācijā norādīts, ka notekūdeņu attīrīšanas pakāpei izplūdē jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

4.jautājums:

Vai iepirkuma “Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads”” (Identifikācijas Nr. JNP 2023/205) projekta ietvaros ir tikusi veikta inženierģeoloģiskā izpēte? Projekta dokumentācijā tā nav pievienota.

4.atbilde:

Projekta ietvaros inženierģeoloģiskā izpēte ir veikta un pievienota BIS sistēmā pie būvniecības dokumentācijas. Izpētes dokumentācija tiks pievienota arī EIS pie konkrētā iepirkuma sadaļā – dokumenti.

Lūgums visus ieinteresētos pretendentus, sagatavojot piedāvājumus, ņemt vērā augstāk minēto informāciju.

Komisijas priekšsēdētāja                                                                                                          I.Elksne

Līga Erte 25772650

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU