Limbažu novada pašvaldība

Iepirkumu komisija

Reģ. Nr. 90009114631; Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001;

E-pasts iepirkumi@limbazunovads.lv; tālrunis 26398814

Limbažos

| 2023. gada 13. novembrī Nr. 3.5.4/23/529 | Pretendentiem, kam izsniegts iepirkuma nolikums |
| --- | --- |

Precizējošā informācija

Par atklātā konkursā “Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, saņemto jautājumu.

38. jautājums: Vai AR-10i rasējumā Stikla sistēmu konstruktīvi paredzēts iebūvēt letes konstrukcijā? Ir pieejami dažādi risinājumi, kas maina stikla sistēmas izgatavošanas konstruktīvo risinājumu un vizualizāciju, ir nepieciešami precizējumi.

ATBILDE: Stikla sistēma ir saistīta tikai ar sienu. Leti ir paredzēts pievienot mēbeļu sastāvā.

Limbažu novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs							                J. Graudiņš

Lāce

26398814

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU