Limbažu novada pašvaldība

Iepirkumu komisija

Reģ. Nr. 90009114631; Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001;

E-pasts iepirkumi@limbazunovads.lv; tālrunis 26398814

Limbažos

| 2023. gada 13. novembrī Nr. 3.5.4/23/528 | Pretendentiem, kam izsniegts iepirkuma nolikums |
| --- | --- |

Precizējošā informācija

Par atklātā konkursā “Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, saņemto jautājumu.

23. jautājums: Būvdarbu apjomos Nr. 1 ,,Starpsienu un sienu apšuvumi,, tiek nominētas sekojošas pozīcijas:

| Minerālvate Paroc Solid 50-100 mm vai analogs | m2 | 55.2 |
| --- | --- | --- |
| Minerālvate Paroc Solid 150 mm vai analogs | m2 | 65.5 |
| Minerālvate Paroc Solid 100 mm vai analogs | m2 | 13.8 |

Paroc pārstāvji Latvijā informē, ka šiem apjomiem var piedāvāt tikai PAROC Ultra. Vai varam aizstāt ar piedāvāto izstrādājumu Ultra?

ATBILDE: Ja ražotāja pārstāvis apstiprina, ka PAROC Ultra funkionāri atbilst, tad var aizstāt.

24. jautājums: Būvdarbu apjomos Nr. 1, Remontējams betons, tiek nominēts sekojošs izstrādājums:

| Paroc GRS 20 akmens vates plāksne grīdām - 30mm | m2 | 116.4 |
| --- | --- | --- |

Paroc pārstāvji norāda, ka šādu izstrādājumu Latvijā vairāk nepiedāvā. Tiek piedāvāts sekojošs izstrādājums: PAROC SSB 1 30 mm. Varam aizstāt?

ATBILDE: Ja ražotāja pārstāvis apstiprina, ka PAROC SSB 1 30mm funkcionāli atbilst, tad var aizstāt.

25. jautājums: Durvis. Vai pareizi saprasts, ka durvju cilindriem jābūt pielāgotiem Masterkey sistēmai, bet pati Masterkey sistēma nav jāpiedāvā? Ja Masterkey sistēma jāpiedāvā, tad nepieciešama papildus specifikācija (cik pakāpes, atslēgu skaits, u.t.t.).

ATBILDE: Masterkey sistēma jāpiedāvā Pozīcijā iekšdurvis skaits gab.58, ārdurvis gab.8.

26. jautājums: ,,Dažādi darbi,, ietvertas sekojošas pozīcijas:

| Pārejas alumīnija līstu iebūve | k-ts | 1 |
| --- | --- | --- |
| Nerūsējošā tērauda līstu iebūve grīdās mitrajās telpās | k-ts | 1 |

Nevaram atrast doto materiālu specifikācijas un apjomus. Lūdzu paskaidrojiet, vai pievienojiet specifikācijas.

ATBILDE: Pārejas alumīnija līstes 60,9 m, nerūsējošās 4,2 m.

27. jautājums: AR-20i norādītas kāpņu margas. Nevaram atrast margu apdares tipu un toni. Lūdzu paskaidrojiet jeb norādiet to.

ATBILDE: Margas krāsot pulverkrāsā, tonis RAL-7024, graphite grey.

Limbažu novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs							                J. Graudiņš

Lāce

26398814

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU