Limbažu novada pašvaldība

Iepirkumu komisija

Reģ. Nr. 90009114631; Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001;

E-pasts iepirkumi@limbazunovads.lv; tālrunis 26398814

Limbažos

| 2023. gada 10. novembrī Nr. 3.5.4/23/520 | Pretendentiem, kam izsniegts iepirkuma nolikums |
| --- | --- |

Precizējošā informācija

Par atklātā konkursā “Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, saņemto jautājumu.

- jautājums: Nevienā lokālās tāmes pozīcijā nav uzrādīta pozīcija par būvgružiem un to utilizāciju. Tos nevar ievērtēt arī zem lokālās tāmes pozīcijas: Citas neuzskaitītās nepieciešamās uzturēšanas izmaksas saskaņā ar DOP skaidrojošo aprakstu, jo DOP aprakstā par to nekas nav minēts. Jautājums: Lūdzam uzrādīt lokālās tāmes pozīcijās nepieciešamo provizorisko būvgružu utilizācijas apjomu.

ATBILDE: Būvgružu utilizāciju ievērtēt pie atbilstošajiem demontāžas darbiem, izejot no demontējamās kvadratūras un slāņa biezuma.

Limbažu novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs							                J. Graudiņš

Lāce

26398814

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU