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LV-4101
TEHNISKIE NOTEIKUMI
Objektam: “Ata Kronvalda ielas pārbūve posmā no Vaives ielas līdz Apšu ielai, Cēsīs, Cēsu nov.”
Sadzīves kanalizācija.
Uz Jūsu pieprasījumu paziņojam, ka Ata Kronvalda ielā, posmā no Vaives ielas līdz Apšu ielai, ir esoši sadzīves kanalizācijas tīkli, kuri ir labā tehniskā stāvoklī un tos nav nepieciešams pārbūvēt. 
Veicot Ata Kronvalda ielas projektēšanas darbus, paredzēt esošo sadzīves kanalizācijas aku lūku regulēšanu projektētā ceļa seguma līmenī. 

Darām jums zināmu, ka SIA “Vinda” ir izsniegusi tehniskos noteikumus Apšu ielas pārbūvei. Veicot projektēšanas darbus, ņemt vērā Apšu ielas projektētos inženiertīklus.
Būvdarbu veikšanas prasības ir sekojošas:

1. Būvdarbu veikšanas laikā jāsaglabā un jāaizsargā no bojājumiem esošie sadzīves kanalizācijas tīkli, nodrošinot to nepārtrauktu darbību. Ja pēc būvdarbu veikšanas akās tiek konstatēts piesārņojums, kas radies būvdarbu veikšanas laikā, tad SIA “Vinda” patur tiesības veikt tīklu un aku skalošanu, par kuru maksā būvdarbu veicējs;
2. Kanalizācijas akām nav pieļaujama kanalizācijas pieslēguma izbūve ar krītcauruli ārpus skatakas;
3. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāiesniedz izpildmērījums digitālā formā;
4. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaņem SIA “Vinda” atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā;
Papildus nosacījumi:
1. Akas lūku iestrādi un projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA “Vinda”, Tel. 26535311;
2. Pirms celtniecības darbu uzsākšanas jāizsauc SIA “Vinda” Tehniskās daļas pārstāvi, Tel. 26001233;
Tehniskās struktūrvienības vadītāja:
V.Šveice
Bārdiņš 26001233

andris.bardins@vinda.lv
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