Datums ir norādīts laika zīmogā

Nr.1-10-5/33

Piegādātājam

Par atklātu konkursu “Laboratorijas materiālu un piederumu iegāde augu pataloģijai un molekulārajai bioloģijai”, APP DI 2024/3

1.jautājums

Pozīcija 236. produkta nosaukums - PCR stripi, 8- stobriņi bez vāciņiem (zema profila, PCR performance tested), 0.2 ml - nesaskan ar produkta aprakstā norādītā SARSTEDT artikula 72.985.002 tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju - produkta aprakstā prasīts zema profila, bet SARSTEDT artikula specifikācijā ir augsta profila. Lūdzu precizējiet pozīcijas tehnisko specifikāciju, lai varam piedāvāt vispiemērotāko produktu.

Atbilde

Šajā gadījumā piedāvājumā iekļaut produktus, kas atbilst tehniskās specifikācijas aprakstam "PCR stripi, 8- stobriņi bez vāciņiem (zema profila, PCR performance tested), 0.2 ml"

2.jautājums

Pozīcija 271. produkta aprakstā  - Iepakojums vismaz 800 gab. - norādītais iepakojums nav precīzs, SARSTEDT artikula specifikācijā norādītais iepakojums ir 840 gab. Ja piedāvā cenu par iepakojumu, tad par kādu daudzumu un kur ielikt atzīmi par piedāvātā produkta iepakojuma lielumu, lai iepirkuma komisijai būtu saprotams par kādu daudzumu ir norādīta cena?

Atbilde

Piedāvātais produkts ar 840 gab. iepakojumā atbilst prasītajam, jo tajā ir vismaz 800 gab. Piedāvājumā jānorāda, kas tas satur 840 gab un attiecīgi arī cena ir par šo daudzumu (840 gab.).

Direktore						 				Inese Ebele

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu