Pielikums Nr.14

Iepirkuma “Telpu un teritorijas uzkopšana

Latvijas Nacionālā arhīva

struktūrvienībās”

nolikumam

Identifikācijas Nr. LNA 2024/2

Iepirkuma 13. daļa

Telpu un pieguļošās teritorijas ikdienas uzkopšana

Šmerļa ielā 5, Rīgā

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Telpu uzkopšanas prasības.

  - Telpas jāuzkopj katru darba dienu laikā no plkst. 8.30 līdz 16.30 atbilstoši noteiktajam uzkopšanas apjomam katrā konkrētā darba dienā.

  - Atšķirīgas noslodzes telpām uzkopšana jāveic saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.un 4. punktu tabulā „Telpu uzkopšanas grafiks” norādītajām prasībām.

  - Apkures radiatori 3.un 4.punktu tabulā minētajās telpās jātīra 2 reizes gadā.

  - Lasītavas, darba kabineti un citas darba telpas tiek uzkopti tikai Pasūtītāja darbinieku klātbūtnē.

  - Pretendentam jānodrošina reģistrācijas žurnāls, kurā katru dienu pēc darbu pabeigšanas Izpildītāja darbinieks parakstās par veiktajiem darbiem.

  - Pretendentam jānodrošina sadzīves atkritumu savākšana no ēkas un novietošana konteinerā saskaņā ar Pasūtītāja noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

  - Pretendentam jānodrošina Pakalpojumu sniegšana, izmantojot savus darbiniekus, uzkopšanas inventāru, universālos, sanitāros un stiklu tīrīšanas līdzekļus, kā arī apkopes materiālus, tostarp, atkritumu maisiņus visām atkritumu tvertnēm ēkas telpās.

  - Izpildītājam jānodrošina higiēnas līdzekļu (tualetes papīra (vismaz 2 slāņi, ar perforāciju, ruļļos, no jaunšķiedras), papīra dvieļu (vismaz 2 slāņi, no jaunšķiedras), šķidro ziepju, trauku mazgājamo līdzekļu, trauku mazgājamo švammīšu un virsmu tīrīšanas lupatiņu) iegādi un novietošanu sanitāri higiēniskajās telpās.

  - Vismaz 50 (piecdesmit) % no visiem tīrīšanas līdzekļiem, kas tiks izmantoti telpu uzkopšanā, jāatbilst 1. kritērijam un 4. kritērijam attiecībā uz ES ekomarķējumu cietā seguma tīrīšanas līdzekļiem saistībā ar toksicitāti ūdens organismiem un aizliegtām vai ierobežota lietojuma vielām.

  - Lai apliecinātu tīrīšanas līdzekļu atbilstību Tehniskās specifikācijas 1.8 punkta prasībām, izpildītājam jāiesniedz to tīrīšanas līdzekļu saraksts, kuri tiks izmantoti Pakalpojuma izpildei, un dokumenti, kas apliecina to atbilstību prasībām. Par 1.8 punkta prasībām atbilstošiem tiks uzskatīti izstrādājumi, kuriem piešķirts ES ekomarķējums cietā seguma tīrīšanas līdzekļiem vai kuriem ir citi atbilstoši pierādījumi, piemēram, produkta etiķetē vai drošības datu lapā (DDL), ražotāja tīmekļa vietnē un citās attiecīgās tehnisko datu lapās minēto sastāvdaļu uzskaitījums kopā ar to CAS numuriem (ja tie ir pieejami) un apliecinājums, ka neviena no sastāvdaļām nav iekļauta kandidātvielu sarakstā.

  - Strādājot darba kabinetos, Pretendenta personālam aizliegts sajaukt vai pārvietot uz galda vai citām virsmām noliktos dokumentus, tehniskās ierīces un citas lietas, atvērt un lasīt kabinetā esošos dokumentus, ieslēgt kabinetā esošās ierīces un iekārtas, atvērt galdu atvilktnes un kabinetā esošos skapjus. Šādas darbības var tikt veiktas pēc Pasūtītāja pārstāvja īpaša lūguma un viņa klātbūtnē.

  - Pretendenta darbiniekiem aizliegts izpaust trešajām personām jebkādu informāciju, kas tiem tapusi zināma, sniedzot pakalpojumu Pasūtītājam.

  - Pretendentam jānodrošina, lai tā darbinieki ievēro Latvijas Nacionālā arhīva iekšējās kārtības noteikumus un pilda Pasūtītāja rīkojumus, ievēro darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, saudzīgi izturas pret Pasūtītāja īpašumu.

  - Pretendentam personāla darba apģērbam jābūt tīram, kārtīgam un piemērotam uzkopšanas darbu veikšanai.

  - Ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no dienas, kad sastādīts akts par konstatētajām pakalpojuma neatbilstībām, Pretendentam jānodrošina sniegtā pakalpojuma trūkumu novēršana.

  - Ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas Pretendentam jānomaina attiecīgais darbinieks, kurš nav nodrošinājis pienācīgu uzkopšanas pakalpojuma izpildi.

- Pakalpojuma sniegšanas vieta, telpu platība un raksturojums

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta – Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva ēka Šmerļa ielā 5, Rīgā.

  - Kopējā Administratīvā korpusa uzkopjamo telpu platība – 1953.1 m2, kas izvietotas piecos stāvos un pagrabstāvā. Telpu sadalījums pa stāviem (mērvienība – m2):

| Stāvs | Telpu platība (mērvienība – m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biroja telpas | Koridori, vestibili vai foajē | Sanitārās telpas | Kāpnes | Lasītavas | Noliktavas / darba telpas | Virtuve | Kopā |
| Pagrabstāvs |  | 92.5 | 4.0 |  |  | 86.2 | 23.6 | 206.3 |
| Foajē, centrālā ieeja |  | 26.9 |  |  |  |  |  | 26.9 |
| I | 146.8 | 126.9 | 14.8 | 18.4 |  |  |  | 306.9 |
| II | 202.3 | 136.3 | 18.8 | 18.4 |  |  |  | 375.8 |
| III | 200.2 | 131.4 |  | 18.4 |  |  |  | 350.0 |
| IV | 194.0 | 133.3 |  | 18.4 |  |  |  | 345.7 |
| V | 21.1 | 92.2 | 16.8 | 18.4 |  | 193.0 |  | 341.5 |

2.3.Kopējā Tehniskā korpusa  uzkopjamo telpu platība – 837.58 m2, kas izvietots divos stāvos . Telpu sadalījums pa stāviem (mērvienība – m2):

| Stāvs | Telpu platība (mērvienība – m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biroja telpas | Koridori, vestibili | Sanitārās telpas | Kāpnes | Darba telpas | palīgtelpa | Kinozāles | Kopā |
| I |  | 136.3 | Izlietne koridorī | 16.29 |  |  | 191 | 343.59 |
| II |  | 257 | Izlietne palīgtelpā(243 t.) | 8.29 | 217.5 | 11.2 |  | 493.99 |

2.4.Sanitāro telpu platība un aprīkojums:

| Stāvs | Dušas telpas | Pisuāri | WC podi | Izlietnes | Platība, m2 | Grīdas segums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | 3 | 1 | 14.8 | Flīzes |
| II |  | 1 | 2 | 1 | 18.8 | Flīzes |
| V | 1 |  | 1 |  | 16.8 | Flīzes |
| Tehniskais korpuss |  |  |  | 2 |  |  |
| Puspagrabs |  |  | 1 | 2 | 4.0 | Flīzes |
| Kopā | 1 | 1 | 7 | 6 | 54.4 |  |

- Telpu uzkopšanas programma Administratīvais korpuss.

| Telpa | Telpu kopšanas uzdevums | Darbu veikšanas biežums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Katru dienu | 1 x nedēļā | 2 x nedēļā | 1 x mēnesī | 1 x ceturksnī | 2 x gadā | Pēc vajadzības |
| Foajē, centrālā ieeja (26,9m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana, kājslauķa un maināmā paklāja tīrīšana , virsmu mitrā tīrīšana (durvis, palodzes) brīvi pieejamās vietās | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.stāva vestibili, koridors un kāpnes (145,3 m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, galdi, durvis, kāpņu margas, lenteri) brīvi pieejamās vietās |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.stāva darba telpas Nr. 4.,6.,8.,9.,10.,11.,12. (146,8m2) | Grīdas seguma (lamināts, parkets, paklājs) mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis, galdi, plaukti, skapji) |  | X |  |  |  |  |  |
| 2.stāva vestibili, koridors, kāpnes (154,7m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, galdi, rekvizīti, kāpņu margas, lenteri) brīvi pieejamās vietās |  | X |  |  |  |  |  |
| 2.stāva darba kabineti Nr. 16.,17.,18.,23.,24.,25.(155,3m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis, galdi, plaukti, skapji) tikai brīvi pieejamās vietās. Dīvāni, krēsli, ledusskapja ārējās virsmas. |  | X |  |  |  |  |  |
| 2.stāva darba kabineti Nr. 21.,22.,25.,26 (47m2) | Cietā grīdas seguma(parkets, lamināts)mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana(palodzes, durvis, galdi, plaukti, skapji) |  |  |  |  | X |  |  |
| 3.stāva lasītava, telpu Nr.28.,30.,31. (79,5m2) | Grīdas seguma (paklājs, krāsots linolejs) uzkopšana, horizontālo virsmu mitrā tīrīšana brīvi pieejamās vietās no horizontālām virsmām (galdi, plaukti, palodzes, kartotēku skapji) |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.stāva vestibili, koridors, kāpnes (149.8m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, galdi, durvis, kāpņu margas, lenteri) brīvi pieejamās vietās |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.stāva darba kabineti Nr.32.,34.,35.,36.,37.,38 (120,7m2) | Grīdas seguma (parkets,lamināts) mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis, galdi, plaukti, skapji) |  | X |  |  |  |  |  |
| 4.stāva vestibili, koridors, kāpnes (151,7m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis, kāpņu margas, lenteri) brīvi pieejamās vietās |  | X |  |  |  |  |  |
| 4.stāva darba kabineti Nr.41.,42.,43.,44.,45.,46.,47.,49.,50.,51.,52.,53(194m2) | Grīdas seguma(parkets ,lamināts) mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis, galdi, plaukti, skapji) |  | X |  |  |  |  |  |
| 5.stāva iekārtu noliktava (193m2) | Grīdas seguma(linolejs) mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis) |  |  |  |  |  | X |  |
| 5.stāva vestibili, kāpnes (110,6m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis kāpņu margas, lenteri) brīvi pieejamās vietās |  | X |  |  |  |  |  |
| 5.stāva darba kabineti Nr.56 (21,1 m2) | Grīdas seguma (lamināts) mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis, galdi, plaukti, skapji) |  | X |  |  |  |  |  |
| Pagrabstāva vestibili, koridors (92,5 m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis, skapji) brīvi pieejamās vietās |  | X |  |  |  |  |  |
| Pagrabstāva virtuve (23,6m2) | Grīdas seguma(lamināts) mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis, galdi, izlietne) brīvi pieejamās vietās |  | X |  |  |  |  |  |
| Pagrabstāva atpūtas telpa Nr.81(30,1m2) | Grīdas seguma (lamināts) mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis,galdi) brīvi pieejamās vietās |  |  |  |  |  |  | X |
| Pagrabstāva darba telpas Nr.74.,75 (56,1m2) | Grīdas seguma (lamināts) mitrā uzkopšana, virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis, galdi, plaukti, skapji) brīvi pieejamās vietās |  | X |  |  |  |  |  |
| Visas darba telpas | Atkritumu grozu iztukšošana un maisiņu nomaiņa |  | X |  |  |  |  |  |
| Tualetes telpas visā ēkā (54,4 m2) | Atkritumu grozu iztukšošana un maisiņu nomaiņa | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Izlietnes, tualetes poda mazgāšana, dezinfekcija | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Grīdas mitrā uzkopšana | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Spoguļu tīrīšana |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Vertikālo flīžu virsmu tīrīšana |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Traipu tīrīšana no durvju virsmām |  | X |  |  |  |  |  |
|  | tualetes papīrs, papīra dvieļi u.tml.) | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Dušas telpas virsmu tīrīšana |  | X |  |  |  |  |  |

- Telpu uzkopšanas programma Tehniskais  korpuss.

| Telpa | Telpu kopšanas uzdevums | Darbu veikšanas biežums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Katru dienu | 1 x nedēļā | 2 x nedēļā | 1 x mēnesī | 1 x ceturksnī | 2 x gadā | Pēc vajadzības |
| Vestibils, kāpnes(pie kino zālēm(184m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana(flīzes), izlietnes tīrīšana, maināmā paklāja tīrīšana , virsmu mitrā tīrīšana (durvis, palodzes, rekvizīti) brīvi pieejamās vietās |  | X |  |  |  |  |  |
| Mazā kinozāle (52,1 m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana(parkets), virsmu mitrā tīrīšana (durvis, brīvi pieejamas virsmas, krēsli) |  |  |  |  | X |  |  |
| Lielā kinozāle(138,9 m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana(parkets), virsmu mitrā tīrīšana (durvis, brīvi pieejamas virsmas, krēsli) |  |  |  |  |  | X |  |
| 1.,2.stāva koridori, kāpnes, ieejas bloks (343m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana(linolejs), virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, galdi, kāpņu margas, lenteri) brīvi pieejamās vietās |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.stāva darba kabineti Nr.220.,223.,233.,237.,241.,242.,251.,253.(155,3m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana(linolejs, lamināts, flīzes), virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis, galdi, plaukti, skapji) tikai brīvi pieejamās vietās. |  | X |  |  |  |  |  |
| 2.stāva palīgtelpa Nr. 243(11.2m2) | Cietā grīdas seguma mitrā uzkopšana, izlietnes tīrīšana virsmu mitrā tīrīšana (palodzes, durvis, galdi, plaukti, skapji) tikai brīvi pieejamās vietās. |  |  | X |  |  |  |  |

- Teritorijas uzkopšana

Teritorijas, gājēju celiņu, zālāju, auto stāvlaukuma un  iekšpagalma tīrīšana (iespējams izmantot mehanizēto tīrīšanu), tai skaitā sniega novākšana un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem.

  - Piegulošās teritorijas kopējā platība – 4264 m2, no kuriem:
-  ceļi, gājēju celiņi, autostāvvieta, laukumi – 1094 m2, 
- zālājs -3170 m2.

5.2.Ikdienā veicamie darbi:
- teritorijas slaucīšana, attīrīšana no atkritumiem un gružiem līdz plkst 10.00,
- zālāja pļaušana vasaras sezonā, ne retāk kā 1 reizi 2 nedēļās,
-  gājēju celiņu attīrīšana no sniega un apledojuma ziemas sezonā līdz plkst 9:00,
-  gājēju celiņu un centrālās ieejas kāpņu kaisīšana ar pretslīdes materiāliem pēc nepieciešamības ziemas sezonā;
- lapu savākšana un izvešana rudens sezonā,
- karoga izkāršana pie nama fasādes atbilstošā noformējumā saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, savlaicīga to noņemšana un glabāšana.

5.3. Sniega un ledus tīrīšana ziemas sezonā:
- intensīvas snigšanas gadījumā gājēju celiņi un  centrālās ieejas pakāpienu attīrīšana no sniega jāveic ik pēc 4 (četrām) stundām 
- plkst.8.00 jāsāk objekta sakopšana un jānovāc sniegs, kas sasnidzis pa nakti,
- ja intensīva snigšana turpinās, tad teritorijas attīrīšana no sniega un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem jāveic atkārtoti ,
- sniegs intensīvi jātīra un jāveic kaisīšana ar pretslīdes materiāliem, tiklīdz sniega segas biezums pārsniedz 3 cm,
- pretslīdes materiālu iegādi un piegādi nodrošina izpildītājs.

  - Piegulošās teritorijas uzkopšanas intensitāte: 
- gājēju celiņu, zālāja, auto stāvvieta un teritorijas  uzkopšana jāveic katru darba dienu.

5.5.Izpildītājam jānodrošina Pakalpojuma sniegšana, izmantojot savus darbiniekus un uzkopšanas inventāru.

5.6.Izpildītājam jānodrošina, lai tā darbinieki ievēro Latvijas Nacionālā arhīva iekšējās kārtības noteikumus un pilda Pasūtītāja rīkojumus, ievēro darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, saudzīgi izturas pret Pasūtītāja īpašumu.

5.7. Izpildītāja darbinieku darba apģērbam jābūt tīram, kārtīgam un piemērotam uzkopšanas darbu veikšanai.

5.8.Ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no dienas, kad sastādīts akts par konstatētajām pakalpojuma neatbilstībām, Izpildītājam jānodrošina sniegtā pakalpojuma trūkumu novēršana.

6. Teritorijas uzkopšanas programma.

Pakalpojuma mērķis - uzturēt kārtībā Pasūtītāja valdījumā esošo teritoriju, nodrošināt apmeklētāju un iedzīvotāju drošu pārvietošanos; radīt estētisku vizuālo izskatu.

Pakalpojums jāsniedz atbilstoši 28.04.2015 Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasībām.

Ikdienā veicamie darbi darba dienās no plkst. 7.00.

6.1. Izpildītājam jānodrošina:

6.1.1.teritorijas slaucīšana, attīrīšana no atkritumiem, gružiem, kritušiem zariem un lapām katru dienu;

6.1.2.atkritumu tvertņu tīrīšana no ārpuses reizi mēnesī;

6.1.3.gadījumos, ja darbības rezultātā tiek piegružota piegulošā teritorija vai citi objekti, pēc darbu veikšanas jāveic piegružotās teritorijas sakopšana;

6.2. Vasaras sezonā:

6.2.1.zālāja pļaušana un savākšana, ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās tā, lai zāles augstums nepārsniegtu 20 cm;

6.2.2. zem ābelēm regulāra kritušo bojāto ābolu savākšana;

  - Rudens sezonā:

6.3.1.visā teritorijā regulāra lapu grābšana un savākšana, ne retāk kā reizi nedēļā, un izvešana līdz 20. novembrim.

  - Ziemas sezonā katru dienu:

6.4.1. Operatīva sniega un ledus tīrīšana (līdz cietajam segumam) no pakāpieniem pie ieejām un vārtiņiem,    stāvlaukuma, asfaltētiem un betona plākšņu seguma gājēju celiņiem, ievērojot sekojošus nosacījumus:

6.4.2.Sniegam ir jābūt attīrītam līdz plkst. 8.00  vai arī 2 stundas pēc snigšanas beigām. Ja snieg nepārtraukti, nepieļaut sniega kārtas uzkrāšanos un piebradāšanu;

6.4.3.intensīvas snigšanas gadījumā gājēju celiņi, auto novietošanas laukums platībā 160 m2 un ieejas pakāpienu attīrīšana no sniega jāveic ik pēc 4 (četrām) stundām laika periodā no plkst 7.00 līdz 17.00;

6.4.3.1.plkst.7.00 jāsāk objekta sakopšana un jānovāc sniegs, kas sasnidzis pa nakti;

6.4.3.2.ja intensīva snigšana turpinās, tad attīrīšana no sniega un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem atkārtoti jāveic no 10.00, no 14.00 un no 17.00;

6.4.3.3.sniegs intensīvi jātīra un jāveic kaisīšana ar pretslīdes materiāliem, tiklīdz sniega segas biezums pārsniedz 5 cm;

6.4.4.sniega kaudzes nedrīkst aizsegt mehāniskos vārtus, ūdensnotekas, ūdensnoteku un kanalizācijas aku vākus. Mehāniskiem vārtiem, ūdensvada un kanalizācijas aku vākiem, lietus ūdens uztvērēju aku restēm jābūt notīrītām no sniega;

6.4.4.1.jānodrošina cietā seguma nebojāšana un apstādījumu saglabāšana;

6.4.4.2.teritorijās izvietotajām atkritumu tvertnēm jābūt attīrītām no sniega;

6.4.4.3.pretslīdes materiālu iegādi un piegādi nodrošina Izpildītājs;

6.4.4.4lai novērstu slīdēšanu, gājēju kustības virzienos jāveic pakāpienu pie ieejām un vārtiņiem,  auto stāvlaukuma, asfaltēto un betona plākšņu seguma celiņu kaisīšana ar pretslīdes materiālu;

6.4.4.5.jānodrošina ziemā izkaisītās pretslīdes materiāla savākšana un aizvešana nedēļas laikā pēc sniega nokušanas (tai skaitā ziemā ilgstošos bezsniega gadījumos).

- Mehanizēta teritorijas uzkopšana pieļaujama ar agregātiem un iekārtām, kas neietekmē Arhīva darba kvalitāti, nepasliktina ēku, būvju un teritorijas stāvokli.

- Izpildītājam jānodrošina Pakalpojuma sniegšana, izmantojot savus darbiniekus un uzkopšanas inventāru.

- Izpildītājam jānodrošina, lai tā darbinieki ievēro Latvijas Nacionālā arhīva iekšējās kārtības noteikumus un pilda Pasūtītāja rīkojumus, ievēro darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, saudzīgi izturas pret Pasūtītāja īpašumu, tai skaitā automašīnām, kas izvietotas stāvlaukumā, to nebojājot un nenodarot citu kaitējumu.

- Izpildītāja darbinieku darba apģērbam jābūt tīram, kārtīgam un piemērotam uzkopšanas darbu veikšanai.

- Ne vēlāk kā vienas dienas laikā no dienas, kad sastādīts akts par konstatētajām pakalpojuma neatbilstībām, Izpildītājam jānodrošina sniegtā pakalpojuma trūkumu novēršana.

- Ja Izpildītājs konstatē bojājumus kopjamajā teritorijā, nekavējoties par to jāinformē Pasūtītājs.

KOMISIJAS 2017. gada 23. jūnija LĒMUMS (ES) 2017/1217, ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus cietā seguma tīrīšanas līdzekļiem. Kritēriji pieejami vietnē: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=LV

Minētais vielu (kandidātvielu) saraksts pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/candidate-list-table