SLĒGTA KONKURSA
“Ģenerālprokuratūras ēkas pārbūve Kalpaka bulvārī 6, Rīgā”
ID Nr. VNĪ 2024/7/2-7/SK-1
Iepirkuma komisijas atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu
(apstiprinātas Iepirkuma komisijas 2024.gada 8.oktobra sēdē)

(vēstule Nr. 149/09/2024-ip)
2.jautājums
Izskatot projekta lapas esam konstatējuši sekojošas nesakritības veicamo darbu apjomos un projekta logu specifikācijās:
	Ailes apzīmējums
	Skaits 3D modelī
	Skaits projekta specifikācijā
	Skaits darbu apjomos

	LR4-01-001
	2
	2
	1

	LJ1-05-001
	10
	10
	22

	LJ2-05-001
	3
	3
	6

	LJ3-05-001
	15
	15
	30

	LJ6-02-001
	1
	1
	3


Lūdzam precizēt veicamo darbu apjomus.
Atbilde:
Apjomi logiem LJ1-05-001, LJ2-05-001 un LJ3-05-001 ir dublējušies rasējumos AR.1-31.5 un AR.1-35.6. Lai šo novērstu, rasējums AR.1-35.6 tiek anulēts un dublējošies apjomi lokālās tāmes Nr.1.5. rindās Nr.33, 34, 35  tiek dzēsti. Labojumi veikti ar sarkano krāsu. 
Rindā Nr.60 veikts loga LJ6-02-001 apjoma labojums. Labojumi veikti ar sarkano krāsu.
Rindā Nr.18 veikts loga LR4-01-001 apjoma labojums. Labojumi veikti ar sarkano krāsu.


