SLĒGTA KONKURSA

“Ģenerālprokuratūras ēkas pārbūve Kalpaka bulvārī 6, Rīgā”

ID Nr. VNĪ 2024/7/2-7/SK-1

Iepirkuma komisijas atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu

(apstiprinātas Iepirkuma komisijas 2024.gada 8.oktobra sēdē)

(vēstule Nr. 149/09/2024-ip)

2.jautājums

Izskatot projekta lapas esam konstatējuši sekojošas nesakritības veicamo darbu apjomos un projekta logu specifikācijās:

| Ailes apzīmējums | Skaits 3D modelī | Skaits projekta specifikācijā | Skaits darbu apjomos |
| --- | --- | --- | --- |
| LR4-01-001 | 2 | 2 | 1 |
| LJ1-05-001 | 10 | 10 | 22 |
| LJ2-05-001 | 3 | 3 | 6 |
| LJ3-05-001 | 15 | 15 | 30 |
| LJ6-02-001 | 1 | 1 | 3 |

Lūdzam precizēt veicamo darbu apjomus.

Atbilde:

Apjomi logiem LJ1-05-001, LJ2-05-001 un LJ3-05-001 ir dublējušies rasējumos AR.1-31.5 un AR.1-35.6. Lai šo novērstu, rasējums AR.1-35.6 tiek anulēts un dublējošies apjomi lokālās tāmes Nr.1.5. rindās Nr.33, 34, 35  tiek dzēsti. Labojumi veikti ar sarkano krāsu.

Rindā Nr.60 veikts loga LJ6-02-001 apjoma labojums. Labojumi veikti ar sarkano krāsu.

Rindā Nr.18 veikts loga LR4-01-001 apjoma labojums. Labojumi veikti ar sarkano krāsu.