Datums ir norādīts laika zīmogā 1-10-5/92

Piegādātājam

# Par atklātu konkursu “Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde Dārzkopības institūta vajadzībām”, APP DI 2024/6

APP “Dārzkopības institūts” iepirkumu komisija (turpmāk – Pasūtītājs) ir saņēmusi piegādātāja jautājumus par atklāta konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde Dārzkopības institūta vajadzībām”, APP DI 2024/6 (turpmāk – iepirkums) dokumentāciju, uz ko sniedz atbildes:

- Jautājums:

Iepirkuma 1. daļā “Autoklāvs” ir norādīti konkrēti ārējie un iekšējie izmēri. Vai var norādīt izmēru diapoznu, kādā var piedāvāt autoklāvu?

Atbilde

Pasūtītājs konstatējis nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma nolikuma 2.1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” un veicis šādus grozījumus:

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Ārējie izmēri (platums x augstums x garums) | Ne vairāk kā 60 x 80 x 105 cm |  |

- Jautājums:

Iepirkuma 9. daļā “Precizitātes svari (1)” ir norādīts kritērijs, ka kopējai svaru masai jābūt ne vairāk kā 2,5 kg. Vai šis tiešām ir būtisks kritērijs vai var piedāvāt arī smagākus svarus?

Atbilde

Pasūtītājs konstatējis nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma nolikuma 2.9. pielikumā “Tehniskā specifikācija” un veicis šādus grozījumus:

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Svars | Ne vairāk kā 5 kg |  |

- Jautājums:

Iepirkuma 10. daļā “Precizitātes svari (2)” ir norādīts kritērijs, ka kopējai svaru masai jābūt ne vairāk kā 2,5 kg. Vai šis tiešām ir būtisks kritērijs vai var piedāvāt arī smagākus svarus?

Atbilde

Pasūtītājs konstatējis nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma nolikuma 2.10. pielikumā “Tehniskā specifikācija” un veicis šādus grozījumus:

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Svars | Ne vairāk kā 5 kg |  |

Direktore Inese Ebele

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

L.Deičmane

linda.deicmane@llu.lv