## Koptame
APSTIPRINU
________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______.gada ____.____________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana
Objekta nosaukums: | Elektroapgāde (ārējā). Lietotāja 0,4kV barojošā kabeļu līnija no TP2017 objektam Citadeles iela 7, Rīga
Objekta adrese: | Citadeles iela 7, Rīga
Pasūtījuma Nr. | n
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2023.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un darbu apjomiem
Kopsav.tāmes Nr | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Specializētie darbi-ārējie tīkli, sistēmas | 0
| Kopā( bez PVN) | 0
| Kopā | 0
| PVN 21 % | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## kops1
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
Specializētie darbi-ārējie tīkli, sistēmas
Būves nosaukums: |  | Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana
Objekta nosaukums: |  | Elektroapgāde (ārējā). Lietotāja 0,4kV barojošā kabeļu līnija no TP2017 objektam Citadeles iela 7, Rīga
Objekta adrese: |  | Citadeles iela 7, Rīga
Pasūtījuma Nr. |  | n
[5 empty] | Par kopējo summu, euro |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
#REF!
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1,1 | Ārējā elektroapgāde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | %
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa |  |  | %
|  | Kopā bez PVN |  | 0
Sastādīja:
0
0
Pārbaudīja:
0
0

## 1,1
[6 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1,1
Ārējā elektroapgāde
|  | Būves nosaukums: | Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana
|  | Objekta nosaukums: | Elektroapgāde (ārējā). Lietotāja 0,4kV barojošā kabeļu līnija no TP2017 objektam Citadeles iela 7, Rīga
|  | Objekta adrese: | Citadeles iela 7, Rīga
|  | Pasūtījuma Nr. | n
Tāme sastādīta 2023.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un darbu apjomiem | [13 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
|  | Ārējā elektroapgāde | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Būvizstrādājumi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0,4kV kabeļu, caurules un uzmavas trases (līdz TP0217) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. |  | 0,4kV kabelis AXPK-1x4x150mm2 | m | 260 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | 0,4kV kabeļa gala apdare 4-dzīslu kabeļim AXPK-1x4x150mm2 | kpl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. |  | Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis!" | m | 130 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. |  | Plastmasa aizsargcaurule, ∅110, 750N | m | 210 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AS Sadales tīkls aizsargcaurules: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. |  | Dalītā plastmasa aizsargcaurule, ∅160, 750N | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Caudure Nr.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Cieta PE caurule, d=160mm, 1250N (caudurei) | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Darbu apjomi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0,4kV kabeļu, caurules un uzmavas trases (līdz TP0217) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. |  | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gb | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1.0m dziļumā | m | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. |  | Caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 241 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. |  | ZS kabeļa līdz 240 mm² ievēršana caurulē | m | 241 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. |  | VS kabeļa līdz 240 mm² gala apdares montāža | kpl. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AS Sadales tīkls aizsargcaurules trases: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu dalīto aizsargcaurules guldīšanai līdz 1.0m dziļumā | m | 8.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. |  | Dalītas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 21.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. |  | VS kabeļa līdz 240 mm² aizsardzība ar dalīto aizsargcauruli | m | 21.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Caudures darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. |  | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. |  | Bedres rakšana caudures veikšanai (darba bedre) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. |  | Bedres rakšana caudures veikšanai (pieņemšanas bedre) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. |  | PEHD caurules d=160mm 2 gab. horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 18.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Seguma atjanošanas apjoms (veidos), saskaņā ar ELT-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. |  | Ietves asfalta seguma atjaunošana Tips nr.1ai | m2 | 23.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. |  | 4cm -Karstais asfalts AC8 surf (AADTi pievestā ≤500) | m2 | 23.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. |  | 12cm -Minerālmateriāla maisījums 0/45 N-III klase | m2 | 23.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. |  | 30cm -Salturīgā kārta ≥60 Mpa | m2 | 23.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. |  | Zaļās zonas seguma atjaunošana | m2 | 19.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
EKVIVALENTU izmantošana pieļaujama tikai būvdarbu līgumā noteiktajos gadījumos. Ekvivalenti jāsaskaņo ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru, līgumā noteiktajā kārtībā
| Sastādīja: | [9 empty] | Pārbaudīja: