VIENOTAIS REĢ NR. LV 40003286750

CĒSU IELA 3A, RĪGA, LV-1012

TĀLR. 67017359, E-PASTS: siltums@rs.lv

# APSTIPRINĀTS

Iepirkuma procedūras (ID Nr.RS2024/064/AK)

komisijas sēdē 
2024. gada 19.aprīlī, protokols Nr.1

# ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

# “Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde siltumtīklu pārbūves objektam no ēkas kameras K-8-2 līdz kamerai K-8a-5 Eksporta ielā, Rīgā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. RS2024/064/AK

AS "RĪGAS SILTUMS" (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludina atklātu konkursu “Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde siltumtīklu pārbūves objektam no ēkas kameras K-8-2 līdz kamerai K-8a-5 Eksporta ielā, Rīgā” un aicina ieinteresētos piegādātājus (turpmāk tekstā – Pretendents) piedalīties saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem (turpmāk tekstā – Konkurss).

- Iepirkuma identifikācijas numurs: RS2024/064/AK.

- Piemērotā iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. Konkurss, tiek organizēts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk - SPSIL) un Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumiem Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi).

- Pasūtītājs:

AS “RĪGAS SILTUMS”

Juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija

Reģistrācijas Nr. 40003286750

Nodokļu maksātāja kods: LV40003286750

Kredītiestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

SWIFT kods: RIKOLV2X

Konta Nr. LV18RIKO0002013025455

- Pasūtītāja kontaktpersona un EIS profils:

  - Par Konkursa nolikumu – Andis Balka, Iepirkumu daļas projektu vadītājs, tālr.: +371 20121022, e-pasts: andis.balka@rs.lv. Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

  - Pasūtītāja profils Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3289.

- Līguma priekšmets un apjoms: Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde siltumtīklu objektam saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (3.pielikums).

  - Līguma slēdzējs:

AS “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija.

  - Līgums tiks slēgts saskaņā ar Konkursa nolikumam pievienoto līguma projektu.

  - Iepirkuma nomenklatūras galvenais CPV kods: 44160000-9 - Cauruļvadi, cauruļvadu līnijas, caurules, apvalki, un saistīti izstrādājumi; CPV papildkodi: 44163000-0 - Cauruļvadi un veidgabali, 44163120-7 - Centrālapkures tīklu cauruļvadi, 44163121-4 - Apkures cauruļvadi.

- Līguma izpildes termiņš: saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (3.pielikums).

- Līguma objekta atrašanās vieta: saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (3.pielikums).

- Tehniskās prasības: saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (3.pielikums).

- Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendentam iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža. Piedāvājumi ar īsāku derīguma termiņu var būt par pamatu piedāvājumu noraidīšanai. Pasūtītājs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu uz noteiktu laiku. Pasūtītāja lūgumam un Pretendenta atbildei ir jābūt rakstiskiem.

- Piedāvājuma nodrošinājums:

Pretendentam jāpievieno neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums (oriģināls) 8 000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā piedāvājuma derīguma termiņā, kā arī jebkurā piedāvājuma termiņa pagarinājumā, kuru Pasūtītājam paziņojis Pretendents.

  - Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz vienā no turpmāk minētajām formām:

    - Pasūtītājam adresēts kredītiestādes garantijas oriģināls, ko izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Pretendents iesniedz kredītiestādes garantiju atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajai formai. Kredītiestādes garantijai jābūt elektroniski parakstīta dokumenta formā;

    - apdrošināšanas polises oriģināls, ko izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajai formai. Apdrošināšanas polisei jābūt elektroniski parakstīta dokumenta formā;

    - minētās piedāvājuma nodrošinājuma naudas summas iemaksa AS "RĪGAS SILTUMS" norēķinu kontā: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV25RIKO0002930248017. Piedāvājuma nodrošinājuma summai jābūt iemaksātai Pasūtītāja kontā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim. Maksājuma mērķī jānorāda: "Piedāvājuma nodrošinājums Konkursam un attiecīgais id.Nr. /Pretendentam jānorāda iepirkuma procedūras numurs/". Kredītiestādes maksājuma uzdevuma kopija jāpievieno piedāvājumam.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināldokuments jāpievieno piedāvājumam kā atsevišķs dokuments, piedāvājuma nodrošinājumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

  - Pasūtītājs pēc Pretendenta rakstiska pieprasījuma saņemšanas sagatavos apliecinājumu, ka Pasūtītājs atbrīvo piedāvājuma nodrošinājuma izdevēju no tā saistībām minētā piedāvājuma nodrošinājuma ietvaros vai Pasūtītājs pārskaita Pretendentam Pasūtītāja kontā ieskaitīto Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu. Minētais apliecinājums tiks sagatavots 10 (desmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar šādiem noteikumiem:

    - beidzies Konkursa nolikumā minētais piedāvājuma derīguma termiņš;

    - par Konkursa uzvarētāju atzītais Pretendents iesniedz iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu (līguma nodrošinājumu);

    - tiek noslēgts iepirkuma līgums;

    - tiek pārtraukta vai izbeigta bez uzvarētāja.

  - Pasūtītājs ietur tā kontā ieskaitīto piedāvājuma nodrošinājuma summu vai vērsīsies pie piedāvājuma nodrošinājuma izdevēja ar pieprasījumu samaksāt piedāvājuma nodrošinājumu, ja:

    - Pretendents atsauc savu piedāvājumu tā derīguma laikā, kas noteikts Pretendenta iesniegtajā piedāvājuma vēstulē;

    - Pretendents, atzīts par Konkursa uzvarētāju, 10 (desmit) dienu laikā no līguma projekta saņemšanas neparaksta līgumu par pasūtījuma izpildi;

    - par Konkursa uzvarētāju atzītais Pretendents 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas neiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu.

- Piedāvājuma saturs, noformēšana un iesniegšana

  - Dalība Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt šajā Konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus. Jebkurš Pretendenta piedāvātais nosacījums, kas ir pretrunā ar Konkursa nolikumu, netiks akceptēts un var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, vai visi Konkursa nolikuma dokumenti, kā arī tā skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā.

  - Konkurss ir atklāta un ar vienlīdzīgiem noteikumiem visu valstu personām, kas darbojas saskaņā ar Civillikumu, Komerclikumu vai attiecīgās mītnes zemes valsts normatīvajiem aktiem, un kas reģistrētas saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.

  - Sākot ar Konkursa izsludināšanas brīdi, Konkursa dokumenti (tajā skaitā nolikums ar pielikumiem, piedāvājuma sagatavošanas formas un, ja tāda ir, sniegtā papildu informācija, grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos un citi papildus nepieciešamie dokumenti) ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja EIS profilā.

  - Piedāvājumā jāiekļauj:

    - Piedāvājuma vēstule saskaņā ar pievienoto piedāvājuma vēstules paraugu, kurā norādīta piedāvājuma kopējā cena EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājuma kopējā cenā ir jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma izpildi, kā arī visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, pakalpojumu sniegšanas izmaksas, tajā skaitā, kas saistītas ar nodokļiem, nodevām, atļaujām, transporta pakalpojumiem, komandējuma un citiem iespējamajiem maksājumiem;

    - Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti saskaņā ar Konkursa nolikumu;

    - Pretendenta Tehniskais piedāvājums. Tehniskajam piedāvājumam jābūt izstrādātam saskaņā ar Tehnisko uzdevumu.

    - Finanšu piedāvājums (aizpildīta pievienotā forma), kurā norādīts materiālu nosaukums, daudzums, cenas. Visi piedāvājuma izcenojumi un cenas jāizsaka EUR, noapaļojot 2 (divus) ciparus aiz komata.

  - Par iepirkuma priekšmetu drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājumam jābūt latviešu valodā. Pretendenta iesniegtā tehniskā dokumentācija (ja attiecināms) var būt arī citā valodā, (ja šī valoda nav angļu valoda, tad tai jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā ar noteikumu, ka interpretējot piedāvājumu, attiecīgais tulkojuma teksts ir prioritārs).

  - Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz tālāku piedalīšanos Pretendenta atlasē.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš:

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot Pasūtītāja noteiktos dokumentu iesniegšanas formātus (norādīti EIS e-konkursu apakšsistēmā).

  - Piedāvājumu elektroniski paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības (paraksta) tiesībām vai tā pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojot atbilstošu pilnvaru.

  - Piedāvājumu sagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

  - Piedāvājumu var iesniegt līdz publikācijā par iepirkumu norādītajam termiņam EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Piedāvājums, kas saņemts ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek pieņemts un neatvērts tiek nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam.

  - Ja no EIS sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Pasūtītājs pircēja profilā publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības:

  - Pretendenta kvalifikācijas atbilstība tiek izvērtēta, pamatojoties uz Pretendenta iesniegtajiem atlases dokumentiem. Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti un informācija, kam jāatbilst zemāk noteiktajām prasībām, un Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms līguma noslēgšanas pārbaudīt Pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs un pie Pretendenta klientiem:

|  | Pretendenta atlases prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendents ir pieteicies dalībai Konkursā; | Piedāvājuma vēstule, kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši pievienotajam paraugam, uz kuras jābūt Pretendenta uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja parakstam. Piedāvājuma vēstulei jāpievieno dokumenti, kas apliecina piedāvājuma vēstuli parakstījušās personas paraksta tiesības Pretendenta vārdā. Latvijas Republikā reģistrētam Pretendentam nav jāiesniedz izziņa no Uzņēmuma reģistra, ja piedāvājumu paraksta oficiālā uzņēmuma amatpersona. Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē par to, ka Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja piedāvājumu paraksta persona, kura nav minēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā vai citas valsts kompetentas iestādes izdotā izziņā, tad Pretendentam jāiesniedz pilnvara minētajai personai parakstīt piedāvājumu. Latvijas kompetentās institūcijas izsniegtās izziņas un dokumentus Pasūtītājs pieņem, ja tie izsniegti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un dokumentus Pasūtītājs pieņem, ja tie izsniegti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja izziņas izdevējs nav noteicis īsāku to derīguma termiņu. |
|  | Pretendents ir reģistrēts attiecīgās (reģistrācijas) valsts likumā noteiktajā kārtībā; | Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto piegādātāju reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām Pasūtītājs pārbaudīs publiskās datu bāzēs. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam (t.sk. arī apakšuzņēmējiem, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem) jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtas izziņas kopija, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju. |
|  | Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa; | Pretendentam jāiesniedz to apakšuzņēmēju saraksts, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa saskaņā ar pievienoto formu. Sarakstam jāpievieno Pretendenta un personu/apakšuzņēmēju parakstīti vienošanās dokumenti (tikai ar katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), kurā ir uzskaitīti personai/apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā persona/apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar piedāvājumu vai citi pierādījumi. |
|  | Iepriekšējo 2 (divu) pārskata gadu laikā Pretendenta ikgadējais neto apgrozījums nav mazāks par 900 000,- (deviņi simti tūkstoši) euro katrā gadā; Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, apgrozījums tiek aprēķināts no visu piegādātāju apvienības dalībnieku kopējā katra atsevišķā gada neto apgrozījuma. | Pretendenta pēdējo 2 (divu) pārskata gadu auditētā1) 2) 3) peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances kopijas vai EDS izdrukas; 1)Ja Pretendenta uzņēmums dibināts vēlāk, tad tam jāiesniedz pierādījumi, ka darbības laikā tā kopējais apgrozījums nav bijis mazāks par 900 000,- (deviņi simti tūkstoši) euro; 2) Ja 2023.gada pārskats vēl nav apstiprināts, jāiesniedz 2023.gada operatīvais peļņas vai zaudējumu aprēķins; 3) Piegādātāju apvienības gadījumā, minētie dokumenti ir jāiesniedz par katru piegādātāju apvienības dalībnieku. |
|  | Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 3 (trīs) rūpnieciski izolēto materiālu piegādes. | Pasūtītāju likumīgo pārstāvju parakstīta atsauksme (-es) (oriģināls vai apliecināta kopija) par vismaz 3 (trīs) iepriekš veiktām materiālu piegādēm pēdējo trīs gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ar ko Pretendents apliecina savu atbilstību Nolikuma 13.1.6.punktā noteiktajām prasībām. Ja Pretendentam nav pieejama Pasūtītāja atsauksme, tad jānorāda Pasūtītāja nosaukums, kontaktinformācija, tālrunis, e-pasts, lai varētu pārliecināties par 13.1.6.punkta atbilstību. Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus. |
|  | Pretendents ir rūpnieciski izolēto materiālu ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis; | Apliecinājums par tiesībām veikt piedāvāto rūpnieciski izolēto materiālu tirdzniecību Latvijas Republikā (izraksts no līguma ar rūpnieciski izolēto materiālu ražotāja vai tā reģionālo pārstāvi, ražotāja vai tā reģionālā pārstāvja apliecinājums). |
|  | Pretendenta partneriem (piegādātājiem) nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. | Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka ir veiktas pārbaudes, ka partneriem (piegādātājiem) nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. |
|  | Pretendenta vai piesaistīto apakšuzņēmēju rīcībā jābūt šādam personālam (viens speciālists var tikt piedāvāts vairākās jomās tikai tad, ja Pasūtītājs šādi ir norādījis attiecīgā speciālista prasību aprakstā): - sertificēts speciālists elektrometināmo uzmavu montāžā | Piedāvājumam jāpievieno darbu izpildei piedāvāto speciālistu saraksts saskaņā ar pievienoto formu, kā arī speciālistu iemaņas un spējas apliecinošie dokumenti (piemēram, apliecības/apliecinājumi, sertifikāti), tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu novērtēt Pretendenta personāla atbilstību šajā punktā izvirzītajiem kritērijiem1)2)3). Pretendenta piedāvājumam ir jāpievieno apliecinājums, ka darbu izpildei tas nodrošinās atbilstošas kvalifikācijas personālu pietiekamā apjomā; 1) Pasūtītājs piedāvājuma izvērtēšanā pārbaudīs tikai to personālu, uz kuru iespējām Pretendents balstījies, lai izpildītu personāla kvalifikācijas prasības. 2) Pretendents var iesniegt ārvalstīs izdotus personāla izglītību un kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un apliecinājumu, ka līguma piešķiršanas gadījumā līdz līguma parakstīšanai Pasūtītājam tiks iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka Pretendenta personāla izglītība un kvalifikācija ir atzīta atbilstoši Latvijas Republikā likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" prasībām. Dokumenti iesniedzami ar tulkojumu latviešu valodā. 3) Ja piesaistītais speciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar Pretendentu, tad papildus klāt ir jāpievieno savstarpēja vienošanās vai abpusējs apliecinājums par attiecīgā speciālista piekrišanu dalībai iepirkumā un uzvaras gadījumā, arī līguma izpildē. |
|  | Tehniskais piedāvājums. | Jāiesniedz saskaņā ar Konkursa nolikuma Tehniskā uzdevuma (3.pielikums) prasībām izstrādāts tehniskais piedāvājums. |

Piezīmes:

- Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību atlases prasībām, kopijas;

- Līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts tiks pievienots līgumam;

- Izmaiņas pievienotā līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā ir iespējamas tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju. Veicot izmaiņas līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā, ir jāiesniedz informācija par speciālistu iemaņām un spējām apliecinoši dokumenti (apliecības/apliecinājumi, sertifikāti, diplomi), tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu novērtēt piedāvātās izmaiņas līguma izpildē iesaistītā personāla atbilstību Konkursa nolikuma izvirzītajiem kritērijiem.

  - Pretendentam ir pienākums informēt Pasūtītāju 1 (vienas) darba dienas laikā, ja Konkursa norises gaitā ir uzsākts tā tiesiskās aizsardzības process. Pretendentam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tā apstiprināšanas. Šī noteikuma neievērošana ir pamats Pretendenta piedāvājuma atzīšanai par neatbilstošu kvalifikācijas prasībām jebkurā Konkursa posmā.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz jebkuru no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešajā daļā minētajām personām. Ja Pasūtītājs konstatē, ka uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešajā daļā minētajām personām ir attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā minētie izslēgšanas noteikumi, tas Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, izņemot 13.4.punktā noteiktajos gadījumos.

  - Ja Pretendents būtu izslēdzams no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā tādēļ, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu (Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), uzticamība nodrošināma, Pretendentam nomainot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas iemesli.

  - Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi (piemēram, iesniedzot piesaistīto personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā). Ja Pretendents paredzējis pasūtījuma izpildei piesaistīt personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, Pretendentam jāiesniedz personu/apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar pievienoto formu. Sarakstam jāpievieno Pretendenta un personu/apakšuzņēmēju parakstīti vienošanās dokumenti (tikai ar katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), kurā ir uzskaitīti personai/apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā persona/apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar piedāvājumu vai citi pierādījumi, kas apliecina augstāk minēto. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un  apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, ir attiecināmas augstāk minētās kvalifikācijas prasības, ja to izpilde ir nepieciešama konkrēto darbu veikšanai.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad papildus jāiesniedz vienošanās par piegādātāju apvienības izveidi, norādot sadarbības mērķi, piegādātāju apvienības pilnvaroto pārstāvi; informācija par piegādātāju apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem; darbu sadalījumu un atbildības apjomu procentos, nododamās līguma daļas aprakstu; darbības formu iepirkuma līguma izpildei.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad Pretendentam kopumā jāatbilst nolikuma prasībām. Nolikuma 13.1.6. punktā noteikto prasību kopums ir jāizpilda vismaz vienam piegādātāju apvienības biedram, kurš ir solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi.

  - Pretendenta iesniegtie elektroniskie dokumenti jānoformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk. ievērojot šādu normatīvo aktu prasības:

- Dokumentu juridiskā spēka likums;

- Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība";

- Elektronisko dokumentu likums;

- Ministru kabineta 2005. gada 28. jūlija noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām".

Ja elektroniskie dokumenti sagatavoti izmantojot citu valstu elektronisko dokumentu sistēmas, dokumentu iesniedzējam jānorāda informācija par to atvēršanas un autentifikācijas pārbaudes iespējām.

  - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Konkursa noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendents atbilst Konkursa noteiktajām atlases prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkumu procedūras dokumentu par katru dalībnieku. Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visu vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Konkursa noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Lai aizpildītu Eiropas vienotās procedūras dokumentu, Pretendents izmanto "ESPD.xml" datni interneta tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Pretendents izdrukā un pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem, norādot saiti uz to.

- Piedāvājumu atvēršanas un izvērtēšanas kārtība

  - Pasūtītājs iesniegtos piedāvājumus atver Konkursa nolikumā minētajā Pasūtītāja EIS profilā. Konkursā iesniegtos piedāvājumus atver EIS minētajā datumā un laikā atklātā sēdē.

  - Pretendentam ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanā, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sēdei Pasūtītāja profilā pirms piedāvājumu atvēršanas.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes beigām Pasūtītājs publicē Pasūtītāja EIS profilā atvēršanas sanāksmes protokolu.

  - Iesniegtie piedāvājumi tiks izvērtēti bez Pretendenta pārstāvju piedalīšanās.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs var pieprasīt no Pretendenta skaidrojumus un papildu informāciju.

  - Pasūtītājs apkopos saņemtos piedāvājumus, izvērtēs tos un pieņems lēmumu par Konkursa uzvarētāju(-iem). Ja neviens no Pretendentiem netiks atzīts par uzvarētāju, Konkurss tiks izbeigts vai pārtraukts, par to pieņemot atsevišķu lēmumu un informējot Pretendentus, kas iesniedza piedāvājumus.

  - Piedāvājumu izvērtēšana ir konfidenciāla. Pēc lēmuma par Konkursa uzvarētāja noteikšanu Pasūtītājs visiem Pretendentiem, kuri iesniedza piedāvājumus, nosūtīs informāciju par Konkursa rezultātiem, norādot izvēlēto Pretendentu, Pretendenta piedāvāto līgumcenu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu.

  - Lēmumu par Konkursa uzvarētāju vai lēmumu par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, rakstiski paziņos visiem Pretendentiem, kuri iesniedza piedāvājumus.

  - Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - ja izpildās vismaz viens no obligātajiem izslēgšanas nosacījumiem, kas minēti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļas pantā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

    - Pretendents Konkursa laikā groza piedāvājumu bez attiecīga Pasūtītāja  uzaicinājuma;

    - Pretendents pēc savas iniciatīvas ir palielinājis sākotnējo finanšu piedāvājuma cenu, iesniedzot precizēto finanšu piedāvājumu bez Pasūtītāja atļaujas;

    - tiek konstatēts, ka Pretendents neatbilst kādai no šajā Konkursa nolikuma norādītajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents nav iesniedzis kopiju vai nevar uzrādīt dokumenta oriģinālu – komersantam vai fiziskai personai izsniegtu licenci vai sertifikātu, kas nepieciešams noteiktu darbu, piegāžu un pakalpojumu sniegšanai, ja šādi sertifikāti vai licences ir nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

    - iesniegts neatbilstošs piedāvājums;

    - ja nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums;

    - ir piedāvātas tādu trešo valstu izcelsmes preces, ar kurām Eiropas Savienība nav noslēgusi divpusējus vai daudzpusējus līgumus par Eiropas Savienības uzņēmumu salīdzināmu un efektīvu pieeju šo valstu tirgum vai attiecībā uz kurām ES Padome nav pieņēmusi lēmumu par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, noteikumu priekšrocību attiecināšanu, un preču vērtība pārsniedz 50% (piecdesmit procentus) no piedāvājumā ietilpstošo preču kopējās vērtības;

    - ja Pretendents ir izslēdzams saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1.pantuvai ja attiecībā uz minēto pretendentu ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas kavē līguma izpildi;

    - Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja (iepirkuma procedūras rīkotāja) pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

    - Pretendents vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas neveic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešās daļas 2. un 3.punktā minēto personu (uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro) nomaiņu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta piekto daļu.

  - Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents būtu izslēdzams no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs dod Pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina Pretendenta uzticamību saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49. panta noteikumiem. Ja Pretendents vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49. panta otrajā daļā minētos dokumentus vai Pasūtītājs neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī Pretendents neveic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta piekto daļu, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka termiņu — trīs darbdienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas — SPSIL 48. panta sestajā daļā minēto pierādījumu iesniegšanai par to, ka pretendentam attiecīgajā dienā nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā.

  - Pasūtītājs pārbauda Pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

  - Piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem, tiks pārbaudīti, vai tajos nav aritmētisku kļūdu. Lai izvērtētu piedāvājumus pēc vienādiem nosacījumiem, Pasūtītājs labos piedāvājumu cenas, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu labojumiem. Ja kopējā kļūda pārsniedz 500 EUR (pieci simti euro), Pasūtītājs paziņo par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu attiecīgajam Pretendentam. Vērtējot piedāvājumu, Pasūtītājs ņems vērā aritmētisko kļūdu labojumus.

  - Lai izvērtētu nepamatoti lētu piedāvājumu, tajā skaitā, lai ierobežotu negodīgu konkurenci starp Pretendentiem, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz:

    - ražošanas procesa, būvdarbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām;

    - izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam;

    - piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;

    - vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;

    - Pretendenta saistībām pret apakšuzņēmējiem;

    - Pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.

  - Ja, izvērtējot iepriekš minētos faktorus, Pasūtītājs konstatē, ka iesniegtais piedāvājums ir atzīstams kā nepamatoti lēts, piedāvājums var tikt noraidīts.

  - Piedāvājumu izvērtējumu veikšanā var tikt pieaicināti eksperti.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ņemot vērā šādus kritērijus:

| Nr. | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji | Piešķiramie punkti (max 100) |
| --- | --- | --- |
| K1 | Finanšu piedāvājums , EUR bez PVN | 90 |
| K2 | Siltuma vadītspējas koeficients, (λ – lambda, W/m*K) (Nolikuma 4.pielikums) | 5 |
| K3 | Siltumtīkla objekta projektā neiekļauto materiālu piegādes termiņš (darba dienās) (Nolikuma 4.pielikums). | 5 |

    - Punktu piešķiršanas kārtība K1 kritērijā:

      - Maksimālais punktu skaits – 90 punkti – tiks piešķirts Pretendentam, kura piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN ir viszemākā;

      - Pārējiem Pretendentiem punktus aprēķina pēc šādas formulas:

Punktu skaits Pretendentam = 90 x (zemākais piedāvātais finanšu piedāvājums, / izvērtējamā piedāvājuma finanšu piedāvājums, EUR bez PVN).

    - Punktu piešķiršanas kārtība K2 kritērijā:

      - Siltuma vadītspējas koeficienta, (λ - lambda) efektivitātes vērtēšanas sistēma:

| (λ) Lambda, W/m*K | Punkti |
| --- | --- |
| ≤ 0.022 | 5 |
| ≤ 0.023 | 3 |
| ≤ 0.024 | 1 |

    - Punktu piešķiršanas kārtība K2 kritērijā:

      - Siltumtīkla objekta projektā neiekļauto materiālu piegādes termiņa vērtēšanas sistēma:

Piedāvājumam ar visīsāko piegādes termiņu (darba dienu skaits) tiks piešķirti 5 punkti, bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret Piedāvājumu ar visīsāko termiņu:

Visīsākais termiņš / Pretendenta N piedāvājuma dienu skaits x 5

    - Pretendentiem piešķiramo kopējo punktu skaitu aprēķina šādi: Kopā = K1 + K2 + K3.

    - Vērtēšanā punktu skaits tiks noapaļots līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.

    - ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka vairāku Pretendentu, kuri piedāvājuši saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, punktu skaits ir vienāds, Pasūtītājs par uzvarētāju atzīs to Pretendentu, kurš Finanšu piedāvājumā (4.pielikums) piedāvājis zemāko siltuma vadītspējas koeficientu, (λ – lambda, W/m*K). Ja joprojām vairāku Pretendentu piedāvājumu punktu skaits ir vienādi, tad Pasūtītājs organizē izlozi starp Pretendentiem, kuriem ir vienāds punktu skaits, un uzaicina šos Pretendentus piedalīties izlozes sanāksmē. Pretendenta neierašanās uz izlozes sanāksmi neatceļ izlozes norisi. Pasūtītājs pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kurš izlozējis aizvērtu aploksni, kurā iekļauta norāde par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Ja neierodas neviens Pretendents, Pasūtītājs pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pēc nejaušas izvēles. Izloze var tikt veikta attālināti, izmantojot tiešsaistes platformas.

  - Par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju tiks atzīts Pretendents, kurš saņēmis visaugstāko novērtējumu. Pretendenti tiks sagrupēti prioritārā kārtā pēc punktu skaita.

  - Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš ir piedāvājis Konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši Konkursa nolikuma 14.17. punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam.

  - Pasūtītajam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt Konkursu jebkurā laikā, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. Pasūtītājam nav pienākums informēt Pretendentus par šādas rīcības iemesliem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, ja iesniegts tikai viens piedāvājums, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis apspriedi ar piegādātājiem, atbilstoši SPIL 22. panta 2.1 daļas prasībām.

  - Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbildīs Konkursa noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus, ja nepieciešams, izsludināt atkārtotu iepirkuma procedūru.

  - Pasūtītājs patur tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

  - Iepirkuma apjoms nav dalāms.

- Noslēguma noteikumi:

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu Konkursa dokumentu un noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu SPSIL 68.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņos.

  - Līguma slēgšanai par pamatu tiks ņemts Konkursa nolikumam pievienotais līguma projekts.

    - Pasūtītājs Konkursa uzvarētājam nosūta sagatavotu līguma projektu, kurā ir iekļauts Pretendenta piedāvājums un ietver visas vienošanās starp pusēm (atkāpšanās no līguma projekta (līgumā neiekļaujot paredzētos noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus noteikumus) netiks akceptēta no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja puses);

    - Konkursa uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā no līguma projekta saņemšanas, līguma elektroniskais eksemplārs ir jāparaksta, parakstīts līguma eksemplārs jānosūta atpakaļ Pasūtītājam;

    - Ja Konkursa uzvarētājs, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam 20 (divdesmit) dienu laikā jāizpilda šādi nosacījumi:

    - ja nepieciešams, jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā;

    - pēc piegādātāju apvienības izvēles jāreģistrē pilnsabiedrība un jāiesniedz Pasūtītājam norēķinu veikšanai nepieciešamā informācija vai jānoslēdz sabiedrības līgums par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu un jāiesniedz Pasūtītājam sabiedrības līgums, kā arī norēķinu veikšanai nepieciešamā informācija;

    - ja nepieciešams, jāreģistrējas Latvijā kā nodokļu maksātājam un jāiesniedz attiecīgais reģistrācijas apliecinājums;

    - jāiesniedz Pretendenta norādīto speciālistu profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kas nepieciešami saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" un Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumiem Nr.47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" prasībām, ja saskaņā ar minētajiem normatīviem izdotie dokumenti netika iesniegti kopā ar piedāvājumu dalībai Konkursā.

  - Konkursa uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma cenas galvojuma veidā uz Pasūtītāja vārda (ja piemērojams).

  - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad līgums stājies spēkā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noslēgtā līguma tekstu publicēs savā pircēja profilā, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma teksts būs publiski pieejams visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Dokumenti, kas pievienoti pielikumā, ir Konkursa nolikuma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz šo Konkursu, starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek, sūtot to uz Konkursa nolikumā vai piedāvājumā norādīto e-pasta adresi vai EIS e-konkursu apakšsistēmā. Konkrēto informācijas nosūtīšanas veidu izvēlas tās nosūtītājs:

    - ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Konkursa nolikuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - ja Pretendents neapstiprina informācijas no Pasūtītāja saņemšanu, par pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo Pasūtītāja attiecīgā EIS vai e-pasta izdruka par informācijas nosūtīšanu.

    - Pasūtītāja rakstiskās atbildes (ieskaitot uzdoto jautājumu, bet nenorādot jautājuma iesūtītāju) tiks ievietotas Pasūtītāja EIS e- konkursu apakšsistēmā.

    - gadījumā, ja pieprasītā papildu informācija ir tik apjomīga, ka Pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, Pasūtītājs drīkst atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus. Jebkurā gadījumā Pasūtītājam ir jāvērtē, vai uzdotais jautājums neliecina par nopietnām neskaidrībām vai pretrunām Konkursa nolikumā un vai tajā nav nepieciešams veikt grozījumus, tādējādi pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Konkursa nolikuma piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kā arī ir tiesīgs veikt grozījumus Konkursa nolikumā. Pasūtītājs nodrošina, ka visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk. Konkursa nolikums, tā pielikumi, Konkursa nolikuma grozījumi, atbildes uz Pretendenta uzdotajiem jautājumiem, tiks publicēta un būs brīvi pieejamas EIS e – konkursu apakšsistēmā.

    - Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds Pretendents nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja, un nav ņēmis vērā Konkursa nolikuma grozījumus un precizējumus, sniegtās atbildes uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem, kā rezultātā Pretendents ir iesniedzis nepilnīgu piedāvājumu.

Pielikumā:

- pielikums – Piedāvājuma vēstule (forma);

- pielikums – Vispārējā informācija par Pretendentu (formas);

- pielikums – Tehniskais uzdevums;

- pielikums – Finanšu piedāvājums (vispārīgs paraugs);

- pielikums – Līguma projekts.

- pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma forma.

## 1.pielikums

# PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE

Dokumenta datums:

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Akciju sabiedrībai "RĪGAS SILTUMS"

Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Rekvizīti: | Reģ. Nr.: Adrese, pasta indekss: E-pasts: Kredītiestāde: Kredītiestādes kods: Konta Nr.: |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds: |  |
| Kontaktpersonas tālruņa Nr., e-pasta adrese: |  |

Iepazīstoties ar atklāta konkursa “Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde siltumtīklu pārbūves objektam no ēkas kameras K-8-2 līdz kamerai K-8a-5 Eksporta ielā, Rīgā” (ID Nr. RS2024/064/AK) nolikumu un tā pielikumiem un skaidrojumiem, kuru saņemšanu ar šo vēstuli apliecinām, mēs, kas parakstījuši šo dokumentu, piedāvājam veikt rūpnieciski izolēto materiālu piegādi, saskaņā ar Finansiālo piedāvājumu (4.pielikums).

Ar šo /pretendenta nosaukums/ apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā ___ (___) (ne mazāk kā 60 dienas) dienas no datuma, kas ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš. Piedāvājuma derīguma laikā mūsu piedāvājums ir mums saistošs un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms šī termiņa izbeigšanās.

Ar šo apliecinām, ka:

  - piekrītam Konkursa nolikumā iekļautajam līguma projektam, līguma projektā iekļautajiem apmaksas noteikumiem;

  - finanšu piedāvājums būs nemainīgas visā līguma darbības laikā;

  - uz mums neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas noteikumi;

  - neveiksim krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērosim godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīsimies konkurenci ierobežojošos darījumos;

  - mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līgumu saistību izpildei;

  - mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar pasūtījuma izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;

  - saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet;

  - ne pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti;

  - ne pret Pretendentu, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne Pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu;

  - nav bijusi saziņa ar konkurentiem* attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu* nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem*, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu;

  - nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam* pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

  - apakšuzņēmēja piesaistes gadījumā tā resursi būs pieejami visu līguma izpildes laiku.

  - nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

Pretendents un/ vai piesaistītais apakšuzņēmējs (ja tāds tiek piesaistīts) atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (atzīmēt ar "x" par katru attiecīgo uzņēmumu, ja attiecināms, norādot attiecīgā uzņēmuma nosaukumu, ja tie ir vairāki):

|  | Mazais uzņēmums | uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; |
| --- | --- | --- |
|  | Vidējais uzņēmums | uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Konkursa nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami Konkursa nosacījumi un prasības. Visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo piedāvājumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs un pie uzņēmuma klientiem.

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________

Dokumenta datums:

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

*Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

## 2.pielikums

## VISPĀRĒJA informācija par pretendentu (Formas)

Forma I

Pretendenta pieredzes saraksts (Vispārīgs paraugs)

| Nr. | Pasūtītājs |  | Pasūtītāja kontaktpersona |  | Darbu nosaukums, apraksts, apjoms un vērtība | Darbu uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis (nodošanas ekspluatācijā datums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Adrese | Vārds, uzvārds | Tālrunis |  |  |

Forma II

Pasūtījuma izpildei pieejamā Pretendenta personāla saraksts (Vispārīgs paraugs)

| Vārds, uzvārds | Uzņēmums | Amats | Piedāvātais amats atbilstoši Konkursa nolikumam (norādot, uz kuru Konkursa nolikuma apakšpunktu kvalificējas) | Informācija par izpildītajiem darbiem (nosaukums, gads un mēnesis, īss apraksts), ja nepieciešams |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Piezīmes:

Piegādātājam jāiesniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētu sertifikācijas institūciju izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu kopijas, ja attiecīgajiem speciālistiem nav nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā, kā rezultātā Pasūtītājam nav iespējams pārliecināties par sertifikāta esamību www.bis.gov.lv.

Forma III

Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo darbu saraksts un to sadalījums

| Veicamie darbi | Darba veicēja nosaukums | Adrese, telefona Nr., faksa Nr., kontaktpersona | Darbu un piegāžu saraksts | Darbu un piegāžu apjoms EUR no kopējā apjoma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| citi |  |  |  |  |

*Darbu veikšanā tiks iesaistīti tikai sarakstā norādītie un Pasūtītāja apstiprinātie apakšuzņēmēji.

Forma IV

Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājumi

Ar šo iepirkuma procedūras "______________" (Nr. …) pretendenta apakšuzņēmējs [apakšuzņēmēja nosaukums] apliecina, ka:

- uz to neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas noteikumi;

- tas neveiks krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērojot godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīties konkurenci ierobežojošos darījumos;

__________________________

(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)

## 3.pielikums

TEHNISKAIS UZDEVUMS

Atklātam konkursam “Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde siltumtīklu pārbūves objektam no ēkas kameras K-8-2 līdz kamerai K-8a-5 Eksporta ielā, Rīgā”, identifikācijas Nr.RS2024/064/AK

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- Pasūtītājs: akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”.

- Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde siltumtīklu pārbūves objektam “Siltumtīklu pārbūve no ēkas kameras K-8-2 līdz kamerai K-8a-5 Eksporta ielā, Rīgā”.

- TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Pasūtītāja izsniegta objekta būvniecības ieceres dokumentācija (turpmāk tekstā - Projekts). Projektā ir iekļauts skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, materiālu specifikācija, darbu apjomi, darbu organizēšanas projekts u.c. dokumenti.

- TEHNISKĀS PRASĪBAS RŪPNIECISKI IZOLĒTO MATERIĀLU PIEGĀDEI

| - Prasības |  | - Pamatojošie dokumenti |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 3.1.1. | Pretendenta piedāvātajai materiālu specifikācijai jāatbilst Projektam. | 3.2.1. | Par siltumtīkla posmu aizpildīta Pretendenta piedāvātā materiālu specifikācija un cenu tabula (Nolikuma 4. pielikums). |
| 3.1.2. | Ar Pretendenta piedāvātajiem materiāliem var izbūvēt siltumtīklu posmu atbilstoši Projektam. | 3.2.2. | Par siltumtīklu posmu aizpildīta Pretendenta piedāvātā materiālu specifikācija un cenu tabula (Nolikuma 4. pielikums). |
| 3.1.3. | Instrukcija par materiālu montāžu, transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju. | 3.2.3. | Materiālu montāžas, transportēšanas, uzglabāšanas un ekspluatācijas instrukcija. |
| 3.1.4. | Pretendents nodrošina ar pārvadāšanai nepieciešamiem palīgmateriāliem, lai nodrošinātu materiālu saglabāšanu tos transportējot un izkraujot objektā. | 3.2.4. | Apliecinājums (brīvā formā), ka piegādājot materiālus tie tiks novietoti uz koka paliktņiem vai paletēm. |
| 3.1.5. | Materiāliem jāatbilst LVS EN253, 488, 489 vai ekvivalentiem standartiem. | 3.2.5. | 1. Pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN253 vai ekvivalentām standarta prasībām; 2. Pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētas noslēgarmatūras atbilstību LVS EN488 vai ekvivalentām standarta prasībām; 3. Pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalentām standarta prasībām. |
| 3.1.6. | Tērauda caurulēm (caurule izgatavota no vienas tērauda loksnes ar metinātu spirālšuvi vai metinātu garenšuvi) jāatbilst EN10217-1, EN10217-2 un EN10217-5, tērauda marka P235GH un citiem, atbilstoši LVS EN253 vai ekvivalentiem standartiem. | 3.2.6. | 1. Pārbaužu protokols par tērauda cauruļu materiāla kvalitātes atbilstību EN10217-1, EN10217-2 un EN10217-5, tērauda marka P235GH un citiem, atbilstoši LVS EN253 vai ekvivalentām standarta prasībām; 2. Pretendenta sagatavota izziņa (brīvā formā): - kā tiek apstrādāta metāla caurule pirms izolācijas materiāla iepildīšanas; - saraksts ar iekārtām un iekārtu jaudām ar kurām tiek apstrādāta metāla caurule pirms izolācijas materiāla iepildīšanas; - kas apliecina kāda veida noslēgarmatūra tiek izmantota materiālos un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti; - kas apliecina kāda veida kompensatori tiks izmantoti un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti. |
| 3.1.7. | Standarta 900 veidgabaliem, līkumiem un trejgabaliem jābūt rūpnieciski izolētiem atbilstoši LVS EN448 vai ekvivalentam standartam. | 3.2.7. | Pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu 900 veidgabalu atbilstību LVS EN448 vai ekvivalentām standarta prasībām. |
| 3.1.8. | Polietilēna apvalkam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488, 489 vai ekvivalentiem standartiem. | 3.2.8. | Pretendenta sagatavota izziņa: - kā tiek apstrādāts polietilēna apvalks pirms izolācijas materiāla iepildīšanas; - saraksts ar iekārtām un iekārtu jaudām, ar kurām tiek apstrādāts polietilēna apvalks pirms izolācijas materiāla iepildīšanas; - neatkarīga institūta pārbaudes protokoli par polietilēna apvalka atbilstību LVS EN 253, 448, 488, 489 vai ekvivalentam standartam. |
| 3.1.9. | Putu izolācijai jāatbilst LVS EN 253, 448, 488, 489 vai ekvivalentiem standartiem. | 3.2.9. | Pretendenta sagatavota: - izziņa par izolācijas materiāla putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegtus sertifikātus; - apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu; - neatkarīgu institūtu testa rezultāti par putu siltuma vadītspējas koeficientu, (λ – lambda). |
| 3.1.10. | Noslēgarmatūrai un servisa ventiļiem jābūt rūpnieciski izolētiem. Servisa ventiļiem jābūt no nerūsējošā tērauda. | 3.2.10. | Apliecinājums (brīvā formā), ka visa noslēgarmatūra, ieskaitot izlaides un atgaisošanas mezglus, tiks rūpnieciski izolēta un servisa ventiļi ir no nerūsējošā tērauda. |
| 3.1.11. | Siltumtīkla posma komplektējošām detaļām jāatbilst Projektā norādītajiem izmēriem. | 3.2.11. | Apliecinājums (brīvā formā), ka siltumtīkla posma komplektējošās detaļas tiks piegādātas saskaņā ar Projektā norādītajiem izmēriem (izolētas caurules D1219/1400mm ar garumu 16m un izolēta noslēgarmatūra ar servisa ventiļiem u.c.). |
| 3.1.12. | Savienojuma elementiem jābūt elektrometināmiem (no apvalka caurules Dn450 un lielāks); | 3.2.12. | - Apliecinājums (brīvā formā), ka siltumtīkla Projekta īstenošanai tiks izmantoti elektrometināmi savienojumi un, ka Pretendents veiks elektrometināmo savienojumu montāžu, kas ir iekļautas savienojumu cenā, saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu “Līguma projekts” 4.1.2. punktu; - Instrukcija elektrometināmu savienojuma elementu montāžai. |
| 3.1.13. | Savienojuma elementiem līdz apvalka caurulei Dn355 jābūt komplektētiem ar dubultizolāciju; | 3.1.13. | Apliecinājums (brīvā formā), ka siltumtīkla Projekta īstenošanai tiks izmantoti dubultizolācijas savienojumi; |
| 3.1.14. | Pretendenta apliecinājums par materiālu piegādes termiņu. | 3.2.14. | Pretendenta apliecinājums (brīvā formā) par materiālu piegādes termiņu, atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā norādītam piegādes termiņam. |
| 3.1.15. | Garantijas termiņi. | 3.2.15. | Apliecinājums (brīvā formā), ka materiālu garantijas termiņš būs ne mazāks kā 60 (sešdesmit) mēneši no materiālu piegādes datuma. |

5.	 MATERIĀLU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

Preces pieņemšana atbilstoši tās daudzumam un kvalitātei, kas norādīta Pavadzīmē, tiek veikta Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvju klātbūtnē.

6.	MATERIĀLU PIEGĀDES TERMIŅŠ

Materiālu piegādes termiņš siltumtīklu  pārbūves objektam “Siltumtīklu pārbūve no ēkas kameras K-8-2 līdz kamerai K-8a-5 Eksporta ielā, Rīgā”:

1.	Darbu uzsākšanas datums – 15.07.2024.;

2.	Preces piegādes periods – 15.07.2024. – 16.08.2024.

7.	MATERIĀLU GARANTIJA

Piegādātājs garantē Preces kvalitātes saglabāšanos 5 (piecus) gadus no materiālu piegādes brīža objektā. Garantijas termiņā Piegādātājs Preces defektus novērš vai Preci nomaina uz sava rēķina Pasūtītājam izdevīgā laikā.

## 4.pielikums Finanšu piedāvājums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(VISPĀRĪGS PARAUGS)

Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti __/norādīt Pretendenta nosaukumu/__ vārdā, piedāvājam:

Summa EUR bez PVN 21%

Veidlapā tiek ierakstīta summa no Materiālu cenu tabulas, Nolikuma
4. pielikums “Pretendenta piedāvātā materiālu specifikācija un cenu tabula”, kurā ir ietvertas visas izmaksas, kas ir saistītas ar Materiālu izgatavošanu, piegādi, izkraušanu un elektrometināmo uzmavu (ja tādas paredzētas) montāžu Pasūtītāja norādītajā adresē.

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS

PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN CENU TABULA

(VEIDLAPA)

Atklātam konkursam “Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde siltumtīklu pārbūves objektam no ēkas kameras K-8-2 līdz kamerai K-8a-5 Eksporta ielā, Rīgā”, identifikācijas Nr.RS2024/064/AK

| Pretendenta nosaukums___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siltumtīkla posma nosaukums: ______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz.Nr. | Materiāla nosaukums, apzīmējums |  | Mērvienība | Materiālu daudzums |  | Cena, EUR par vienu vienību bez PVN 21% |  | Summa, EUR bez PVN 21% |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| utt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Summa bez PVN: |  |  |
| Siltumtīkla projektā neiekļauto Materiālu piegādes termiņš no pieteikuma brīža:_______ (darba dienas) Siltuma vadītspējas koeficients, (λ – lambda) __________ (W/m*K) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ar šo materiālu specifikāciju apliecinu, ka var izbūvēt siltumtīkla posmu atbilstoši projektam.

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________

Piezīme: Iesniedzot Pretendenta piedāvāto materiālu specifikāciju un cenu tabulu nav pieļaujams mainīt veidlapas formu un saturu.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS

5.pielikums. Līguma projekts

LĪGUMS

PAR RŪPNIECISKI IZOLĒTO MATERIĀLU PIEGĀDI

Līguma datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā

paraksta un laika zīmoga datums

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas
Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes locekļi: ……….un …………(turpmāk – Pircējs), un

[Komersants], reģistrācijas Nr.[numurs], juridiskā adrese: [adrese], kuru uz [pārstāvības pamats] pārstāv [amats, vārds uzvārds] (turpmāk – Pārdevējs), turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta Puse un abas kopā – Puses, ņemot vērā iepirkuma procedūras id. Nr.RS2024/064/AK (turpmāk – Konkurss) dokumentāciju un rezultātus slēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pārdevējs pēc Pircēja Pasūtījuma saskaņā ar Līgumu, Konkursa Tehnisko uzdevumu (Līguma 1. pielikums) un Pircēja finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums), turpmāk – Piedāvājums, pārdod, piegādā un montē Pircēja būvdarbu veikšanas vietā- siltumtīkla izbūve posmā “Siltumtīklu pārbūve starp [objekta raksturojošās pazīmes]”, turpmāk – Objekts), un Pircējs pērk Piedāvājumā norādītos materiālus, to piegādi un montāžu (turpmāk – Metināšanu) Objektā, turpmāk - Prece.

  - Pircēja konkrētais Pasūtījums, tiek norādīts Preces piegādes attaisnojuma dokumentā, kas ir arī rēķins (turpmāk – Pavadzīme) saskaņā ar veikto konkrēto pasūtījumu.

  - Preces kvalitāte un citas prasības attiecībā uz Preci ir noteiktas Konkursa dokumentācijā un Pārdevēja Konkursam iesniegtajā piedāvājumā.

  - Līguma darbības termiņš ir no Līguma spēkā stāšanās datuma līdz Preču pilnīgai piegādei Objektā, Objektā plānoto siltumtīklu izbūves darbu uzsākšanas datums 15.07.2024. un darbu pabeigšanas datums 16.08.2024. - periods kurā plānots veikt Preces piegādi

  - Pircēja SAP Nr. [numurs].

- PRECES CENA, DAUDZUMS, LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA UN LĪGUMSODS

  - Līguma kopējā līgumcena ir [summa] EUR (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Papildus Preces cenai tiek piemērots PVN atbilstoši normatīvajiem aktiem

  - Preces kopējais apjoms un katras atsevišķās vienības cena ir noteikta Piedāvājumā.

  - Preces cenā ietilpst visi spēkā esošie nodokļi un nodevas, samaksa par Preču piegādi, kā arī visas pārējās izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, izņemot PVN. Pircējam nav pienākuma veikt nekādus citus papildus maksājumus.

  - Katra konkrētā Preču pasūtījuma cena veidojas pēc Pircēja veiktā Pasūtījuma, kas veikts atbilstoši Piedāvājumam.

  - Saņemto Preci Pircējs apmaksā, pārskaitot konkrētā Pavadzīmē norādīto Preces vērtības summu uz abpusēji parakstītajā Pavadzīmē norādīto Pārdevēja kredītiestādes kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preces piegādes (saņemšanas) dienas.

  - Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pircējs veicis pārskaitījumu Pārdevēja kredītiestādes kontā. Domstarpību gadījumā Pircējs ir tiesīgs pierādīt veikto samaksu, uzrādot Pārdevējam maksājuma uzdevumu ar Pircēja apkalpojošās kredītiestādes atzīmi par maksājuma veikšanu.

  - Par Līguma 2.1.punktā noteiktā rēķina apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Šajā punktā minēto nokavējuma procentu apmērs tiek ierobežots ar 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pircēju no turpmāko maksājumu veikšanas.

  - Par Līguma 1.4. punktā noteiktā Preces piegādes termiņa kavējumu, ievērojot Līguma 5.2.punktā noteikto, Pārdevējs maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā nepiegādātās Preces cenas par katru nokavēto dienu. Šajā punktā minētā līgumsoda apmērs tiek ierobežots ar 10% (desmit procenti) no termiņā nepiegādātās Preces cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no Preces piegādes pienākuma.

- LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

  - Uzņēmējs, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma uz sava rēķina iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, kopā ar pierādījumiem par šāda nodrošinājuma apmaksu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līguma izpildes beigu termiņa notecēšanas.

  - Līguma izpildes nodrošinājums var tikt izmantots kā pilnīga vai daļēja kompensācija Pasūtītājam par zaudējumiem, kurus Uzņēmējam ir jāatlīdzina saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmēja saistību neizpildes gadījumā.

  - Līguma izpildes nodrošinājums ir neatsaucama kredītiestādes pieprasījuma garantija, ko ir izdevusi kredītiestāde, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Līguma izpildes nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jāsatur nodrošinājuma izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja Līguma izpildes saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Līguma izpildes nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.

- PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - Pārdevēja pienākumi un tiesības:

    - pieņemt Pircēja Pasūtījumu un veikt Preces piegādi Piedāvājumā noteiktajā darba dienu laikā no Preces Pasūtījuma veikšanas dienas. Preces piegāde notiek atsevišķās Preces partijās, saskaņā ar Pircēja pirkšanas pasūtījumiem (turpmāk un iepriekš – Pasūtījums);

    - veikt Preču piegādi saskaņā ar Piedāvājumu, tai skaitā veikt Tehniskajā uzdevumā norādīto Preču Metināšanu Objektā nodrošinot:

      - elektrometināmo savienojumu uzmavu Metināšanu Pircēja norādītajā laikā;

      - sametināto elektrometināmo savienojumu uzmavu pārbaudi.

    - Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā saņemt samaksu par piegādāto Pasūtījumu un Precēm, kā arī veikto Metināšanu;

    - nodrošināt Preces kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem vai atbilstības sertifikātiem, kā arī normatīvajiem aktiem un ne vēlāk kā Preces piegādes brīdī iesniegt Pircējam dokumentāciju, kas apstiprina piegādātās Preces kvalitāti;

    - nodrošināt Preces nodošanu Pircējam tās ražotāja oriģinālajā iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot;

    - Preces iepakojumā un uz marķējuma sniegtajai informācijai jābūt norādītai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labi redzamai un saprotamai, tai objektīvi jāatspoguļo Preces drošums un kvalitāte;

    - Preces marķējumam jābūt neizdzēšamam. Marķējumā sniegtajai informācijai jābūt skaidrai, to nedrīkst aizsegt ar citu rakstveida informāciju, attēlu vai uzlīmi;

    - Pārdevējs piegādājot Preci Pircējam, nodrošina Preces marķējuma atbilstību Eiropas savienības normatīvajiem aktiem un LVS EN 253 “Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavas tērauda ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku standartam”;

    - ja Pārdevējs piegādājis nekvalitatīvu Preci un/vai veicis tās montāžu, tad tas uz sava rēķina apmaina Preci pret jaunu un veic tās, kvalitatīvu montāžu Pircēja noteiktajā termiņā;

    - garantēt, ka Līguma ietvaros piegādātās un montētās Preces ir jaunas, nelietotas, ir  patlaban ražošanā esošais modelis un ietver visus veiktos uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā, kā arī atbilst ergonomikas un drošas darba vides prasībām.

    - garantēt, ka saskaņā ar šo Līgumu piegādātajai Precei nav defektu. Pārdevējs uzņemas atbildību par tādiem defektiem, kas Preces pareizas ekspluatācijas apstākļos ir radušies konstrukcijas, materiālu vai izgatavošanas dēļ. Pierādīšanas pienākums par defektu iespējamu izcelsmi Pircēja veiktas neatbilstošas ekspluatācijas dēļ ir Pārdevējam. Šādi apstākļi neatbrīvo Pārdevēju no garantijas saistībām, ja konstatētajam bojājumam, trūkumam vai atteicei nav cēloniska sakarība ar Pircēja Preces neatbilstošu ekspluatāciju;

    - nodrošināt Preces garantijas termiņu [skaitlis] (skaitlis vārdiem) mēnešus no Preces piegādes brīža. Garantijas termiņā Pārdevējs Preces defektus novērš vai Preci nomaina uz sava rēķina Pircēja noteiktajā laikā.

  - Pircēja tiesības un pienākumi:

    - veikt Pasūtījumu Līgumā noteiktajā kārtība;

    - pieņemt Līguma prasībām atbilstošu Pasūtījumu un veikt tā apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs nav atbildīgs par Pārdevēja saistībām attiecībā uz dabas resursu nodokļa maksājumiem par videi kaitīgām precēm un Preces iepakojama materiāliem.

- PASŪTĪJUMA VEIKŠANA, PIEŅEMŠANA - NODOŠANA

  - Pircējs sagatavo un nosūta Pārdevējam Pasūtījuma pieteikumu uz e-pastu:.

  - Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas dienas veic tā piegādi uz Līgumā norādīto Objektu.

  - Pasūtījuma pieņemšana Objektā, pēc Pasūtījuma piegādes tiek veikta Pircēja un Pārdevēja pārstāvju klātbūtnē parakstot Pavadzīmi.

  - Pircējs ir tiesīgs atteikties pieņemt Pasūtījumu vai tā daļu, ja tajā norādītā Prece neatbilst pasūtītajam sortimentam, skaitam un/vai šādai Precei noteiktajām kvalitātes prasībām un pieprasīt neatbilstošās Preces apmaiņu uz Pārdevēja rēķina 2 (divu) darba dienu laikā, ja Puses nevienojas par citu termiņu, par to sastādot Preces defektu aktu.

  - Visus riskus saistībā ar Pasūtījuma piegādi un Metināšanu Objektā uzņemas Pārdevējs.

  - Par Pasūtījuma piegādes datumu uzskata datumu kuru Pircēja pārstāvis parakstot Pavadzīmi ir norādījis uz tās.

  - Pasūtījums ir izpildīts pilnā apmērā (t.sk. Preces tehniskā dokumentācija), kad visa Pasūtījumā norādītā Prece ir piegādāta uz Līgumā norādīto Objektu, ir veikta piegāde Objektā un Puses ir parakstījušas Pavadzīmi. Ja Pasūtījums tiek izpildīts pa daļām, Pasūtījuma piegādes datums ir pēdējās Pasūtījuma Preces partijas piegādes datums uz Pavadzīmes. Ja daļa no veiktā Pasūtījuma tiek piegādāta ar kavējumu, tad attiecībā uz šo Pasūtījuma daļu Pircējs ir tiesīgs piemērot Līguma 2.8.punktā minētās soda sankcijas.

  - Preču Pavadzīmes parakstīšana neatbrīvo Pircēju no atbildības par Preces pieņemšanas – nodošanas brīdī nekonstatētiem Preces trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai defektiem, vai garantijas saistībām.

  - Par Līguma izpildi atbildīgās personas

    - Pircēja atbildīgā persona par Līguma izpildi: [vārds, uzvārds, amats], Mob.: +371 [numurs], e-pasts:  @rs.lv;

    - Pārdevēja atbildīgā persona par Līguma izpildi, ir [vārds, uzvārds, amats] tālr. +371 [numurs], e-pasts: .lv.

- STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA

  - Visi strīdi un domstarpības kas radušās šī Līguma darbības laikā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienošanos neizdodas panākt, strīdus risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesu instancēs.

  - Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, Pusēm jāizskata 10 (desmit) dienu laikā no pretenziju saņemšanas dienas.

  - Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs apņemas segt visus Pircējam radušos tiešos pierādāmos zaudējumus (tai skaitā tiešos pierādāmos zaudējumus no trešo personu prasījumiem, izņemot Pircēja un/ vai trešo personu negūto peļņu), kas rodas no Līgumā noteikto Pārdevēja saistību neizpildes vai nepienācīgas to izpildes (tai skaitā arī, ja zaudējumi radušies Preces kvalitātes neatbilstības Precei noteiktajām kvalitātes prasībām un/vai Pārdevēja uzrādītajiem sertifikātiem atbilstoši Līguma 4.1.4. punktam). Atlīdzināmo, tiešo pierādāmo, zaudējumu apmērs tiek aprobežots ar Līgumcenas apmēru. Attiecībā uz Preces piegādes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem tā apmērs tiek aprobežots ar 25% no Līgumcenas.

- NEPĀRVARAMA VARA (Force Majeure)

  - Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas Pušu kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās. Kompetentu iestāžu noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura lēmuma pieņemšanai vai faktiskai rīcībai, kā arī Projekta dokumentācijas saskaņojumu atteikums nav pieskaitāmi šādiem apstākļiem.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

  - Ja šādi apstākļi skar Pārdevēju, un Pircējs rakstiski nav norādījis savādāk, Pārdevējam ir jāturpina pildīt Līguma saistības tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, un jāmeklē saprātīgus alternatīvus veidus, kā nodrošināt Līguma saistību izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi "Nepārvarama vara".

  - Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām, ikvienai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu atlīdzību.

- FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

  - Puses apstrādā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību un uz Pusēm attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

  - Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.

  - Puses apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma saistību vai normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei.

  - Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

  - Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.

  - Pircēja kontaktinformācija fizisko personu datu aizsardzības jautājumos: e-pasts das@rs.lv.

- LĪGUMA PIRMSTERMIŅA PĀRTRAUKŠANA

  - Līgumu var izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pircējs, bez iepriekšēja brīdinājuma, informējot Pārdevēju, ir tiesīgs izbeigt Līgumu, neizmaksājot pēdējam nekādu kompensāciju par atkāpšanos no Līguma, bet Pārdevējs sedz visus Pircējam ar šādu atkāpšanos no Līguma radušos zaudējumus un izdevumus gadījumos, ja:

    - tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pircēja saistību neizpildi, Pārdevējs nepilda vai kavē Līgumā noteikto Pasūtījuma piegādes termiņu ilgāk par 14 dienām;

    - Pārdevējs atkārtoti (otrreiz) piegādājis Pasūtījumam un/vai Līgumam neatbilstošu un/vai nekvalitatīvu Preci un par to ir sastādīts Preces defekta akts;

    - Pārdevējs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

    - ja ir ierosināts Pārdevēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pārdevēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pārdevēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Pārdevējs būs likvidēts;

    - ja Pārdevējs, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Pārdevējs balstās, ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pārdevēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Pārdevējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Pārdevējs ir tiesīgs atkāpties no Līguma, brīdinot par to Pircēju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš ja:

    - jebkādu finansiālu iemeslu dēļ, kas radušies Pārdevējam, ja Pircējs Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā neveic Līgumā noteiktā kārtībā izrakstītās Pavadzīmes apmaksu, pirms tam nosūtot rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš Pavadzīmes apmaksai;

    - ja ir ierosināts Pircēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Pircēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pircēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pircēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Pircējs būs likvidēts;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Pircējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Iestājoties Līguma 8.2.1.- 8.2.5. punktā minētajiem apstākļiem, ar Pircēja paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, automātiski tiek anulēti Pircēja izdarītie, bet Pārdevēja vēl neizpildītie Pasūtījumi, taču Pircējam ir pienākums norēķināties ar Pārdevēju par jau saņemto Pasūtījumu vai tā daļu.

  - Jebkura Puse var izbeigt šo Līgumu, rakstiski informējot par to otru Pusi vismaz 90 (deviņdesmit) dienas iepriekš.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un varētu skart Pircēja vai Pārdevēja intereses. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības termiņa.

  - Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā un tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas un spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

  - Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 66. panta nosacījumiem, ja:

    - grozījumi ir nebūtiski;

    - grozījumi ir būtiski un tie tiek izdarīti tikai SPSIL 66.panta trešajā daļā minētajos gadījumos;

    - grozījumi tiek izdarīti SPSIL 66.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

  - Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma saturu, tajā skaitā norēķinu kontu kredītiestādē, vienīgi ar abpusēju vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un pielikumi ir jānoformē rakstiski, tie stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc abpusējas parakstīšanas.

  - Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā, katra Puse glabā elektroniski parakstītu dokumentu savā pusē.

  - Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienots šāds pielikums, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

    - 1. pielikums  “Pretendenta piedāvātā materiālu specifikācija un cenu tabula” uz __ () lapām;

    - 2. pielikums “Pieteikuma paraugs”  uz__ (____) lapām.

| Pircējs: AS "RĪGAS SILTUMS" |  | Pārdevējs: [Uzņēmuma nosaukums] |
| --- | --- | --- |
| Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012 |  | [Juridiskā adrese] |
| Tālr. +371 67017359 |  | Tālr. [Tālr. Nr.] fakss: [Faksa Nr.] |
| Reģistrācijas Nr. 40003286750 |  | Reģ. Nr.[Reģ.Nr.] |
| PVN maksātāja Nr.: LV40003286750 |  | PVN maksātāja kods: [maksātāja reģ.Nr.] |
| Kredītiestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle |  | Kredītiestāde: [Kredītiestādes nosaukums] |
| SWIFT: RIKOLV2X |  | SWIFT: [SWIFT kods] |
| Norēķina konts: LV18RIKO0002013025455 Pircēja vārdā *paraksts valdes loceklis *paraksts valdes loceklis |  | Pārdevēja vārdā ⃰paraksts |
| *DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |  |  |

Līguma 1. pielikums

Pretendenta piedāvātā materiālu specifikācija un cenu tabula

Pretendenta piedāvātā materiālu specifikācija un cenu tabula

Objekts: “………………………………….”

| Poz. Nr. | Materiāla nosaukums, apzīmējums |  | Mērv. | Materiālu daudzums | Cena, EUR par vienu vienību bez PVN |  | Summa, EUR bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E |  | F |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Summa bez PVN** |  |  |  |  |

**	Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Līguma 2. pielikums

Pieteikuma paraugs

Pieteikuma paraugs

--------------------------------------------------------Parauga sākums--------------------------------------------------------

| Pieteikums Rūpnieciski izolēto cauruļvadu elektrometināmo uzmavu savienojumiem (polietilēna apvalka caurule ar diametru Ø 450 un lielākiem) |  |
| --- | --- |
| I DAĻA Rīgā dd.mm.gggg. |  |
| Pircēja kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, telefons: | AS “RĪGAS SILTUMS” objekta būvuzraugs, |
| Izpildītājs (firma): |  |
| Izpildītāja kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, telefons: | Darbu vadītājs, |
| Objekts: |  |
| SAP Numurs |  |
| Vieta: |  |
| Uzsākšanas laiks (datums, plkst.): |  |
| Uzmavu skaits: |  |
| Uzmavu diametrs: |  |

Izpildītāja atbildīgā persona		/paraksts/		 amats, Vārds, Uzvārds

Nosūtīts (datums, laiks):	____________

| II DAĻA Rīgā dd.mm.gggg. |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, telefons: | AS “RĪGAS SILTUMS” objekta būvuzraugs, |
| Materiālu piegādes līguma Nr.: |  |
| Līguma partneris (firma): |  |
| Līguma partnera kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, telefons: |  |

Pasūtītāja atbildīgā persona		/paraksts/		 amats, Vārds, Uzvārds

Nosūtīts (datums, plkst.): ___________

* Pirmo Pieteikuma parauga daļu aizpilda Izpildītājs, bet savukārt otro Pieteikuma parauga daļu aizpilda Pasūtītājs.

--------------------------------------------------------Parauga beigas--------------------------------------------------------

| Pārdevējs | Pircējs |
| --- | --- |
| ______________________ | ______________________ |

- pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma forma

## piedāvājuma nodrošinājumS (forma)

Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"

Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija

(Vieta, datums) _________, 202__. gada ____. ___________

GARANTIJA

AS "RĪGAS SILTUMS" organizētajai atklāta konkursa procedūrai Nr.__________ "________________" (turpmāk tekstā - Konkurss)

| Ņemot vērā to, ka |  |
| --- | --- |
|  | (nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese) |

(turpmāk tekstā -Pretendents) ir iesniedzis savu piedāvājumu, kas datēts ar ____. gada ___. ________, Konkursā "________________________________" (turpmāk tekstā - Piedāvājums),

| ar šo mēs |  |
| --- | --- |
|  | (kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese) |

(turpmāk tekstā: "Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle") apliecinām, ka Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle pēc Pretendenta pieprasījuma ir izsniegusi akciju sabiedrībai "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV1012, Latvija (turpmāk tekstā: "Pasūtītājs") neatsaucamu Piedāvājuma nodrošinājuma garantiju, un Kredītiestādei/kredītiestādes filiālei/ārvalsts kredītiestādes filiālei vai apdrošināšanas sabiedrībai/ ārvalsts apdrošināšanas filiālei ir saistības pret Pasūtītāju šādas summas apmērā:

EUR ( euro)

(piedāvājuma nodrošinājuma summa)

par kuras samaksu un ka tā patiešām tiks veikta nosauktajam Pasūtītājam, Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kā arī tās tiesību un saistību pārņēmēji un mantotāji, uzņemas pilnu atbildību.

Šo saistību NOSACĪJUMI ir:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājuma derīguma termiņa laikā;

- Ja Pretendents, kas atzīts par Konkursa uzvarētāju, noteiktajā termiņā:

  - Neparaksta iepirkuma līgumu/s;

  - Neiesniedz līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu.

Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle apliecina, ka Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle neatsaucami apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu augšminētās summas apmērā ne vēlāk kā ___ (__) dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas (maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu), neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norādīs, ka viņa pieprasījums attiecas uz viena vai vairāku augšminēto nosacījumu spēkā stāšanos, norādot izpildījušos nosacījumu vai nosacījumus.

Šī garantija ir spēkā no ____. Gada ___. _________ līdz ____. Gada ___. _________ (tajā skaitā, ja līdz minētās dienas beigām Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle ir saņēmusi no Pasūtītāja rakstisku samaksas pieprasījumu), un jebkura prasība sakarā ar to jāiesniedz Kredītiestādei/kredītiestādes filiālei/ārvalsts kredītiestādes filiālei vai apdrošināšanas sabiedrībai/ ārvalsts apdrošināšanas filiālei ne vēlāk kā minētajā laika posmā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (URDG), ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas likums. Jebkurš strīds, kas saistīts ar šo Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles izsniegto garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu procesuālajām tiesību normām.

(Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts)