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PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Kuldīgā, Kuldīgas novadā
2024.gada 3.maijā Nr.1.38/24/63
Ieinteresētajiem piegādātājiem
Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresētā piegādāja 30.04.2024. jautājumu par iepirkumu Apvienotā projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība objektā „Skrundas vidusskolas ēkas atjaunošana Liepājas ielā 12, Skrundā, Kuldīgas novadā", ID Nr. KNP 2024/11-K/AF, turpmāk - Iepirkums, un sniedz sekojošu skaidrojumu:

Jautājums: Kur noprotams, ka jāprojektē arī apsardzes signalizācija, bet tālāk pie specializētajiem darbiem apsardzes signalizācija nav minēta!

Atbilde: Atbildot uz Jūsu jautājumu, informējam, ka šobrīd skolā ir izbūvēta apsardzes signalizācija, skat.  pievienoto izpilddokumentāciju. 

Vienlaikus, norādām, ka pretendentam ir jāizvērtē esošās signalizācijas papildināšana/pārprojektēšana, nodrošinot, ka objektu atbilstoši PU prasībām ir iespējams nodot pa kārtām.

Sakarā ar iepriekš minēto, Komisija publicē pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/120584 šo skaidrojumu.

Komisijas priekšsēdētāja


*(paraksts)



I. Ozola
*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


