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PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Kuldīgā, Kuldīgas novadā
2024.gada 17.aprīlī Nr.1.38/24/52
Ieinteresētajiem piegādātājiem
Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresētā piegādāja 11.04.2024. jautājumu par iepirkumu Apvienotā projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība objektā „Skrundas vidusskolas ēkas atjaunošana Liepājas ielā 12, Skrundā, Kuldīgas novadā", ID Nr. KNP 2024/11-K/AF, turpmāk - Iepirkums, un sniedz sekojošu skaidrojumu:

1. Jautājums: Konkursam pievienotajā tehniskās apsekošanas atzinumā nav apsekoti inženiertīkli. Vai ir iespējams saņemt informāciju par esošo AVK sistēmu? Vai paredzēt pilnībā jaunas sistēmas izbūvi?

Atbilde: Esoša piespiedu ventilācija ir tikai pasākumu zālē (telpā Nr. 70.), par kuruTelpu programmā norādīts: "Atjaunot esošo zāles ventilācijas sistēmu, papildinot ar dzesēšanas funkciju." Pārējā ēkā nav izbūvēta piespiedu ventilācija un ir jāparedz pilnībā jaunas sistēmas izbūve.
Aicinām Pretendentu apsekot Objektu pirms piedāvājuma sagatavošanas, par apsekojuma laiku iepriekš vienojoties ar projekta vadītāju  Madaru Dravnieci madara.dravniece@kuldigasnovads.lv.

2. Jautājums:  Informējam, ka būvniecības ieceres dokumentācijas veidus kā paziņojums par būvdarbiem un paskaidrojuma raksts nav iespējams dalīt kārtās, attiecīgi katra kārta būs atsevišķa būvniecības iecere. Vai tas tā arī bija domāts?
Atbilde: Izpildītājs netiek ierobežots būvniecības ieceru veidu un skaita izvēlē. Šīm iecerēm ir jānodrošina PU norādītā izpildi tai  skaitā būvdarbu norisi kārtās, tā, lai skola paralēli būvdarbiem var turpināt savu darbību daļā telpu.

3. Jautājums:  Jauno elektrotīklu, vājstrāvu trases paredzēts veidot virsapmetuma vai slēptās?
Atbilde: Elektrotīklu un vājstrāvu trases pēc iespējas jāparedz zem apmetuma, izņemot situācijas, kad to darīt fiziski nav iespējams vai ir nelietderīgi. Šādas zonas, vietas saskaņojamas ar Pasūtītāju.
4. Jautājums:  Vai ir izvēlēts perspektīvā lifta modelis, ražotājs?
Atbilde: Nē, perspektīvā lifta modelis un ražotājs nav zināms.

Sakarā ar iepriekš minēto, Komisija publicē pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/120584 šo skaidrojumu.
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