DARBA UZDEVUMS

| - VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objekts | ALŪKSNES MUIŽAS PARKS |
|  | Projektējamā objekta adrese | Pils iela 31, 74 un 76, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |
| - VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu |  |  |
| 2.1. | Projektēšanas stadija | Būvprojekta Nr.419-2016 “Alūksnes muižas parka celiņu plāna un mazo arhitektūras formu projekts” izmaiņu dokumentācijas izstrāde |
| 2.2. | Projektēšanas mērķis | Veikt 2016. gadā izstrādātā būvprojekta izmaiņas, iekļaujot saskaņā ar veiktajiem pētījumiem apzinātās mazās arhitektūras formas: Koka paviljona atjaunošanu, Kanovas vāzes novietojumu, Ampīra stila vārtu un tiltiņa atjaunošanas risinājumus. |
| - DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI |  |  |
| 3.1. | Dokumenti, tehniskie un/ vai īpašie noteikumi (izsniedz pasūtītājs) | - Īpašuma apliecinošie dokumenti - tehniskie noteikumi; - ģeotehniskā izpēte; - topogrāfiskais plāns |
| - PRASĪBAS RISINĀJUMIEM |  |  |
| 4.1. | Vispārīgie projektēšanas noteikumi | - Izstrādāt vēsturiskajā un ainaviskajā izpētē balstītu Alūksnes muižas parka celiņu plāna un mazo arhitektūras formu izmaiņu projektu, ietverot: - vēsturisko parka elementu: Ampīra stila vārti un tilts, Kanovas (marmora) vāze, atjaunošanu to autentiskajās vietās; - Koka paviljona atjaunošanu un piemērošanu Alūksnes izziņas centra funkcijām |
| - NOSACĪJUMI IZMAIŅU BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI UN NOFORMĒŠANAI |  |  |
| 5.1. | Izstrādes laiks | 6 (seši mēneši), ieskaitot saskaņošanu Nacionālās kultūras un mantojuma pārvaldē |
| 5.2. | Izmaiņu būvprojekta sastāvs | 5.2.1. Vispārīgā daļa 5.2.2. Arhitektūras daļa. 5.2.2.1. ĢP – Vispārīgie rādītāji. 5.2.2.2. TS – Teritorijas sadaļa. 5.2.2.3. AR – Arhitektūras risinājumu sadaļa. 5.2.2.4. ARD – Arhitektūras detalizēto risinājumu sadaļa (arhitektonisko detaļu rasējumi, koka izstrādājumu rasējumi, fasāžu un telpu apdares darbu apjomu specifikācijas). 5.2.3. Inženierrisinājumu daļa 5.2.3.1.BK – Būvkonstrukciju sadaļa. 5.2.3.2.AVK – Apkures un ventilācijas sadaļa (apkures sistēmas un ventilācijas risinājumi). 5.2.3.3.SAT – siltumapgāde (ārējā). 5.2.3.4. ŪK – Ūdensapgādes un kanalizācijas sadaļa (Alūksnes izziņas centra ēkai). 5.2.3.5. EL – Elektroapgādes sadaļa (iekšējie tīkli). 5.2.3.6. ELT – Elektroapgādes sadaļa (teritorijas ārējie tīkli teritorijas un ēkas fasāžu apgaismojums). 5.2.3.7. Zibens aizsardzība un zemējuma kontūrs (Alūksnes izziņas centra ēkai). 5.2.3.8. UATS – Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (Alūksnes izziņas centra ēkai). 5.2.3.9. EES-AS - Apsardzes signalizācija (Alūksnes izziņas centra ēkai). 5.2.3.10. EES-VN - Videonovērošanas sistēmas piegulošajā teritorijā. 5.2.4.Darbu organizācijas projekts (DOP) ( ja restaurācijas / atjaunošanas darbi tiek dalīti kārtās, tad katrai kārtai atsevišķs DOP). 5.2.5. Ekonomikas daļa: 5.2.5.1. IS – Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. 5.2.5.2. BA – Būvdarbu apjomu saraksts. 5.2.5.3. T – Izmaksu aprēķins. 5.2.6. Izstrādātie dokumenti Projektētājam jāsagatavo papīra formātā 6 (sešos) eksemplāros un elektroniski kompaktdiskā vai zibatmiņā: viss pdf formātā, teksta dokumenti doc vai xls formātā, rasējumi dwg formātā. |