LATVIJAS REPUBLIKA

AIZKRAUKLES NOVADS, PĻAVIŅAS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

## ”PĻAVIŅU KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”

Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, tālr.65133060, e-pasts: info@plavinukomunalie.lv

Reģ. Nr.LV48703000457, Konts LV21HABA0551028056501, AS Swedbank, kods HABALV22

24.04.2024. Nr.1-7/116

Par precizējumiem iepirkumā

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iesniedz precizējumus iepirkuma “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 2, Pļaviņās, Aizkraukles novads energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” Identifikācijas Nr. PlavinuKP 2024/03/ERAF specifikācijā, sakarā ar nepilnību būvprojektā novēršanu. Precizējumus norādījis projektētājs.

Būvdarbu apjomu saraksts  Nr.4. Fasāde.

3.3. apjomu pozīcijas precizējums:

| 3.3 | Bruģakmens Brikers Prizma 6 Comfort (200x100x60mm) apmales 0.6 m platumā gar ēkas perimetru izbūve / betona apmale(1000x200x80mm) ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | m2 / m | 47.4 / 79.00 |
| --- | --- | --- | --- |

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

valdes locekle						paraksts*		Santa Zālīte

*ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU