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Ieinteresētiem pretendentiem

[bookmark: _Hlk151019070]Par atklātu konkursu 
“Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde 3 (trim) siltumtīklu pārbūves objektiem”
 – atbilde uz jautājumu

Ar šo vēstuli sniedzam atbildi uz pretendenta uzdoto jautājumu par atklātu sarunu procedūru “Rūpnieciski izolēto materiālu piegāde 3 (trim) siltumtīklu pārbūves objektiem” (iepirkuma identifikācijas Nr.RS2024/089/AK) (turpmāk – Konkurss). 
1. Jautājums: Vai ir nepieciešams cauruli 9m Ø610/1000 izolēt cinkotā skārda apvalkā, jeb varam piedāvāt šo cauruli polietilēna apvalkā?
Komisijas atbilde: Pretendentam objektam “Siltumtīklu pārbūve no kameras K-1-32 līdz kamerai K-1-35, Rīgā (pie ēkas Brīvības ielā 191)” rūpnieciski izolētā caurule 9 m Ø610/1000 izolēta cinkotā skārda apvalkā, jāpiegādā saskaņā ar objekta projekta specifikācijā norādīto informāciju. 
2. Jautājums: Vai tērauda detaļu, pozīcija Nr.18 projekta specifikācijā Z-veida detaļa Ø610/1000 1,2x1,3x1,2 uzstāda montētājs uz vietas un Pretendents veic izolāciju uz vietas?;
Komisijas atbilde: Pretendentam objektam “Siltumtīklu pārbūve no kameras K-1-32 līdz kamerai K-1-35, Rīgā (pie ēkas Brīvības ielā 191)” jāpiegādā rūpnieciski izolēta Z-veida detaļa Ø610/1000 1,2x1,3x1,2.

Iepirkumu departamenta vadītājs	(paraksts *)				A. Kapče



A. Balka  20121022

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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