

Papildinājums ar izmaiņām projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumā dzīvojamās ēkas Daugavas 111, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem
ID Nr.PKP2021/1


Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas 111, Pļaviņas, Aizkraukles novads (turpmāk-Ēka) tehniskais projekts (fasādes apliecinājuma kartē) ir papildus jāparedz  sekojoši  būvdarbi:
1. Apkures sistēma:
· Guļvadu nomaiņa
· Stāvvadu nomaiņa
2. Aukstā ūdens un kanalizācijas sistēma:
· Aukstā ūdens stāvvadu nomaiņa
· Ūdens uzskaites attālinātās nolasīšanas sistēmu ierīkošana dzīvokļos
3. Karstā ūdens apgādes sistēma:
· Karstā ūdensvada stāvvadu nomaiņa
· Dvieļu žāvētāju nomaiņa
· Karstā ūdens guļvadu nomaiņa
· Karstā ūdens guļvadu siltināšana

1.Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs:
Nosaukums: SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi”
Reģistrācjas numurs:48703000457
Juridiskā un pasta adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Pasūtītāja kontaktpersona:
SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” valdes locekle Santa Zālīte
e-pasts komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv



