Papildinājums ar izmaiņām projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumā dzīvojamās ēkas Daugavas 111, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem

ID Nr.PKP2021/1

Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas 111, Pļaviņas, Aizkraukles novads (turpmāk-Ēka) tehniskais projekts (fasādes apliecinājuma kartē) ir papildus jāparedz  sekojoši  būvdarbi:

- Apkures sistēma:

- Guļvadu nomaiņa

- Stāvvadu nomaiņa

- Aukstā ūdens un kanalizācijas sistēma:

- Aukstā ūdens stāvvadu nomaiņa

- Ūdens uzskaites attālinātās nolasīšanas sistēmu ierīkošana dzīvokļos

- Karstā ūdens apgādes sistēma:

- Karstā ūdensvada stāvvadu nomaiņa

- Dvieļu žāvētāju nomaiņa

- Karstā ūdens guļvadu nomaiņa

- Karstā ūdens guļvadu siltināšana

1.Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

Nosaukums: SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi”

Reģistrācjas numurs:48703000457

Juridiskā un pasta adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120

Pasūtītāja kontaktpersona:

SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” valdes locekle Santa Zālīte

e-pasts komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv