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VIENOTAIS REĢ. NR. LV 40003286750
CĒSU IELA 3A, RĪGA, LV-1012
TĀLR. 67017359, E-PASTS: siltums@rs.lv


RĪGA
2

06.12.2023 	Nr. N-2023/6239

vienas personas SIA “BEK-KONSULT”
birojs@bekkonsult.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Objekta “Siltumtīklu pārbūve starp K-10-5 un K-10a-12 (pie ēkas Meirānu ielā 8, Rīgā)” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei

1. Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”, (turpmāk tekstā – AS “RĪGAS SILTUMS”) informē, ka izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk tekstā - BID) objektam: “Siltumtīklu pārbūve starp K-10-5 un K-10a-12 (pie ēkas Meirānu ielā 8, Rīgā)”, jāievēro sekojošas AS “RĪGAS SILTUMS” prasības:
1.1. [bookmark: _Hlk152657890][bookmark: _Hlk152658078]BID jāizstrādā saskaņā ar AS “RĪGAS SILTUMS” izsniegtu projektēšanas uzdevumu un tā pielikumā pievienoto shēmu (skat. Pielikumu);
1.2. Objekta projektēšanā un saskaņošanā ievērot Enerģētikas likuma, Aizsargjoslu likuma, Būvniecības likuma, Latvijas būvnormatīvu un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības, un AS “RĪGAS SILTUMS” 2023.gada 9.oktobrī apstiprinātos  norādījumus – “Norādījumi siltumtīklu un siltummezglu būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšanai, izskatīšanai un saskaņošanai”, kas publicēti AS “RĪGAS SILTUMS” tīmekļa vietnē www.rs.lv sadaļā Būvniecība/Siltumtīklu būvniecības procesa kārtība;
1.3. BID saskaņošanai iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā. Siltumapgādes ģenerālplānu pievienot PDF un DWG formātos;
1.4. BID var tikt nodota realizācijā tikai pēc BID izstrādes atbilstoši                                 AS “RĪGAS SILTUMS” tehnisko noteikumu prasībām,  saskaņošanas ar   zemes un ēku īpašniekiem, AS “RĪGAS SILTUMS” Tehnisko daļu un būvniecības ieceres akcepta saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.
2. Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.

Pielikumā:
	Projektēšanas uzdevums uz 2 lapām.


Valdes loceklis	(paraksts *)				U. Osis


D. Sterinovičs  67017384

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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