## Vidzemes Slimnica VAS
| Pasūtītājs: | SIA Vidzemes slimnīca | [9 empty] | Projekts: | TS-020524-VAS
| Objekts: | Esošas ESS-VAS sistēmas papildināšana un pārtaisīšana | [9 empty] | Uzņēmējs: | SIA "LAFIVENTS"
| Adrese: | Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201 | [9 empty] | Lapas: | 3
| Kam | SIA Vidzemes slimnīca | [9 empty] | Datums: | 2024-05-02
[12 empty] | No: | Alberts Ļeonovs
| Tāme Nr. | TS-020524-VAS
[12 empty] | Kopējā vērtība: | 52693.92 | EUR
|  | Vadības un automatizācijas sistēmas | [9 empty] | Piedāvājums ir spēkā līdz: | 2024-08-05
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa, (EUR)
[5 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme, (EUR/h) | Darba alga, (EUR) | Materiāli, (EUR) | Mehānismi, (EUR) | Kopā, (EUR) | Darbietilpība, (c/h) | Darba alga, (EUR) | Materiāli, (EUR) | Mehānismi, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Vadības skapis CCS-A
2 | 087H3810 | Kontroliera ECL310 atslēga A376, Danfoss | gab. | 1 | 1.5 | 28 | 42 | 468 | 42.12 | 552.12 | 1.5 | 42 | 468 | 42.12 | 552.12
3 |  | Kontroliera ECL310 Programmēšana, ieregulēšana, palaišana, apmācība | kmpl. | 1 | 3 | 40 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120
4 | A9F74101 | Aizsardzības automāts iC60N - 1P - 1A – C, Schneider Electric | gab. | 1 | 0.3 | 28 | 8.4 | 7.08 | 0.64 | 16.12 | 0.3 | 8.4 | 7.08 | 0.64 | 16.12
5 |  | Klemme 2.5 mm2, 2 st., PE | gab. | 1 | 0.1 | 28 | 2.8 | 3.48 | 0.32 | 6.6 | 0.1 | 2.8 | 3.48 | 0.32 | 6.6
6 |  | Klemme 2.5 mm2, 2 st. | gab. | 6 | 0.1 | 28 | 2.8 | 1.68 | 0.16 | 4.64 | 0.6 | 16.8 | 10.08 | 0.96 | 27.84
7 |  | Gala modulis | gab. | 4 | 0.05 | 28 | 1.4 | 0.68 | 0.060847 | 2.1408 | 0.2 | 5.6 | 2.72 | 0.24 | 8.56
8 |  | Releja modulis 24VDC | gab. | 3 | 0.3 | 28 | 8.4 | 10.34 | 0.94 | 19.68 | 0.9 | 25.2 | 31.02 | 2.82 | 59.04
9 | DS-C-AI8/N | Kontrolieris, DEOS | gab. | 1 | 4 | 28 | 112 | 345.35 | 31.09 | 488.44 | 4 | 112 | 345.35 | 31.09 | 488.44
10 | DS-C-DI8DO8T | Kontrolieris, DEOS | gab. | 1 | 4 | 28 | 112 | 318.32 | 28.65 | 458.97 | 4 | 112 | 318.32 | 28.65 | 458.97
11 | DS-BBS/5p x | Kontrolieru savienojums, DEOS | gab. | 3 | 0.2 | 28 | 5.6 | 36.4646 | 3.29 | 45.3546 | 0.6 | 16.8 | 109.39 | 9.87 | 136.06
12 | DS-C-PKM | Tīkla savienotājs, DEOS | gab. | 1 | 0.5 | 28 | 14 | 38.99 | 3.51 | 56.5 | 0.5 | 14 | 38.99 | 3.51 | 56.5
13 |  | Palīgmateriāli skapja montāžai objektā | kmpl. | 1 | 3 | 28 | 84 | 110.5 | 9.95 | 204.45 | 3 | 84 | 110.5 | 9.95 | 204.45
14
15 | Lauka iekārtas
16 | H615S | Mehāniskais vārsts DN15, Belimo | gab. | 1 | 6 | 28 | 168 | 232.7 | 20.95 | 421.65 | 6 | 168 | 232.7 | 20.95 | 421.65
17 | H620S | Mehāniskais vārsts DN20, Belimo | gab. | 2 | 6 | 28 | 168 | 278.2 | 25.0384 | 471.2384 | 12 | 336 | 556.4 | 50.08 | 942.48
18 | H625S | Mehāniskais vārsts DN25, Belimo | gab. | 2 | 6 | 28 | 168 | 278.2 | 25.04 | 471.24 | 12 | 336 | 556.4 | 50.08 | 942.48
19 | NV230A-TPC | Vārstu izpildmehānisms, Belimo | gab. | 3 | 9 | 28 | 252 | 252.11 | 22.69 | 526.8 | 27 | 756 | 756.33 | 68.07 | 1580.4
20 |  | Siltummezgla kontūra kontrolieru ECL demontāžas darbi | gab. | 2 | 0.5 | 28 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 28
21 |  | Siltemmezglu vārstu un temperatūras devēju integrēšana un vizualizācija | kmpl. | 1 | 4 | 40 | 160 | 0 | 0 | 160 | 4 | 160 | 0 | 0 | 160
22 |  | Montāžas palīgmateriāli objektā | kmpl. | 1 | 3 | 28 | 84 | 325 | 29.25 | 438.25 | 3 | 84 | 325 | 29.25 | 438.25
23
24 | Vadības skapis ar tīkla komutatoru (A korpuss, telpa 002-277)
25 | 33CNTRAN485-01-R | Kontrolieris BACnet® Modbus Carrier Translator, Carrier | gab. | 1 | 4 | 28 | 112 | 1382.23 | 124.41 | 1618.64 | 4 | 112 | 1382.23 | 124.41 | 1618.64
26 | 00PSG000119200A | Plate ACC BACNET/MODBUS 148C, Carrier | gab. | 1 | 4 | 28 | 112 | 481 | 43.29 | 636.29 | 4 | 112 | 481 | 43.29 | 636.29
27 | DS-MOD MA250 | Modbus data punkti 250, DEOS | gab. | 1 | 2.5 | 40 | 100 | 2239.8 | 201.59 | 2541.39 | 2.5 | 100 | 2239.8 | 201.59 | 2541.39
28 | DS-MOD GW | Modbus TCP/Modbus RTU konvektors, DEOS | gab. | 1 | 2 | 28 | 56 | 192.22 | 17.3 | 265.52 | 2 | 56 | 192.22 | 17.3 | 265.52
29 |  | Čillera programmēšana, ieregulēšana, palaišana, apmācība | kmpl. | 1 | 16 | 40 | 640 | 19.5 | 1.756 | 661.256 | 16 | 640 | 19.5 | 1.76 | 661.26
30 |  | Kontroliera ECL310 programmēšana, ieregulēšana, palaišana, apmācība | kmpl. | 1 | 8 | 40 | 320 | 0 | 0 | 320 | 8 | 320 | 0 | 0 | 320
31 |  | Aukstumcentra vizualizācija | kmpl. | 1 | 16 | 40 | 640 | 0 | 0 | 640 | 16 | 640 | 0 | 0 | 640
32 |  | Modbus tīkla programmēšana | kmpl. | 1 | 8 | 40 | 320 | 0 | 0 | 320 | 8 | 320 | 0 | 0 | 320
33 |  | Dators ar transportu | kmpl. | 1 | 2 | 28 | 56 | 448.5 | 40.37 | 544.87 | 2 | 56 | 448.5 | 40.37 | 544.87
34 |  | Palīgmateriāli | kmpl. | 1 | 2 | 28 | 56 | 119.6 | 10.77 | 186.37 | 2 | 56 | 119.6 | 10.77 | 186.37
35 |  | Esošas sadalnes pārtaisīšana | kmpl. | 1 | 3 | 28 | 84 | 126.1 | 11.35 | 221.45 | 3 | 84 | 126.1 | 11.35 | 221.45
36
37 | Vadības SM skapis (C korpuss)
38 | IE-SW-EL08-8TX | Ethernet komutators, 8 porti, Weidmueller or equivalent | gab. | 1 | 1 | 28 | 28 | 154.71 | 13.93 | 196.64 | 1 | 28 | 154.71 | 13.93 | 196.64
39 |  | Palīgmateriāli skapja montāžai objektā | kmpl. | 1 | 1 | 28 | 28 | 13 | 1.17 | 42.17 | 1 | 28 | 13 | 1.17 | 42.17
40 |  | Programmēšana, ieregulēšana, palaišana, apmācība | kmpl. | 1 | 8 | 40 | 320 | 0 | 0 | 320 | 8 | 320 | 0 | 0 | 320
41 |  | Modbus tīkla programmēšana | kmpl. | 1 | 8 | 40 | 320 | 0 | 0 | 320 | 8 | 320 | 0 | 0 | 320
42
43 | Vadības skapis ar tīkla komutatoru (A korpuss, telpa 1)
44 | Econtroller DDC-A4.3 | Gaisa apstrādes iekārtas PN1.V kontrolieris, Menerga | gab. | 1 | 24 | 28 | 672 | 2523.63 | 227.13 | 3422.76 | 24 | 672 | 2523.63 | 227.13 | 3422.76
45 |  | Gaisa apstrādes iekārtas PN1.V programmēšana, ieregulēšana, palaišana, apmācība | kmpl. | 1 | 8 | 40 | 320 | 0 | 0 | 320 | 8 | 320 | 0 | 0 | 320
46 |  | Bacnet tīkla programmēšana | kmpl. | 1 | 16 | 40 | 640 | 0 | 0 | 640 | 16 | 640 | 0 | 0 | 640
47 |  | Menerga programmēšana, konfigurācija, palaišana, apmācība | kmpl. | 1 | 40 | 40 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 40 | 1600 | 0 | 0 | 1600
48 |  | Izpilddokumentācija | kmpl. | 1 | 40 | 35 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 40 | 1400 | 0 | 0 | 1400
49
50 | Vadības skapis CC7 (A korpuss)
51 |  | Gaisa apstrādes iekārtas PN7 vizualizācija | kmpl. | 1 | 8 | 40 | 320 | 0 | 0 | 320 | 8 | 320 | 0 | 0 | 320
52 |  | Programmēšana, konfigurācija, palaišana, apmācība | kmpl. | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
53
54 | Vadības skapis CC1 (A korpuss)
55 |  | Gaisa apstrādes iekārtas PN1A vizualizācija | kmpl. | 1 | 3 | 40 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120
56 |  | Programmēšana, konfigurācija, palaišana, apmācība | kmpl. | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
57
58 | Vadības skapis CC2 (A korpuss)
59 |  | Gaisa apstrādes iekārtas PN2A vizualizācija | kmpl. | 1 | 3 | 40 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120
60 |  | Programmēšana, konfigurācija, palaišana, apmācība | kmpl. | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
61
62 | Vadības skapis CC3 (A korpuss)
63 |  | Gaisa apstrādes iekārtas PN3A vizualizācija | kmpl. | 1 | 3 | 40 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120
64 |  | Programmēšana, konfigurācija, palaišana, apmācība | kmpl. | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
65
66 | Vadības skapis CC4 (A korpuss)
67 |  | Gaisa apstrādes iekārtas PN4 vizualizācija | kmpl. | 1 | 3 | 40 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120
68 |  | Programmēšana, konfigurācija, palaišana, apmācība | kmpl. | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
69
70 | Vadības skapis CC5 (A korpuss)
71 |  | Gaisa apstrādes iekārtas PN5 vizualizācija | kmpl. | 1 | 3 | 40 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120
72 |  | Programmēšana, konfigurācija, palaišana, apmācība | kmpl. | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
73
74 | Serveris
75 | DS-OWB20 | WEB serveru data punkti 2000, DEOS | gab. | 1 | 8 | 40 | 320 | 6463.28 | 581.7 | 7364.98 | 8 | 320 | 6463.28 | 581.7 | 7364.98
76 |  | Programmēšana, ieregulēšana, palaišana, apmācība | kmpl. | 1 | 16 | 40 | 640 | 0 | 0 | 640 | 16 | 640 | 0 | 0 | 640
77
78 | Kabeļu specifikācija
79 | ETHERNET FTP CAT5e LSZH E90 4x2x0,25 mm² | Kabelis, Lapp | m. | 185 | 0.07 | 28 | 1.96 | 1.4 | 0.13 | 3.49 | 12.95 | 362.6 | 259 | 24.05 | 645.65
80 | J-Y(St)Y 1x2x0.8 mm² | Kabelis, Lapp | m. | 30 | 0.07 | 28 | 1.96 | 0.43 | 0.04 | 2.43 | 2.1 | 58.8 | 12.9 | 1.2 | 72.9
81 | NYM-J 3x1,5 mm² | Kabelis, Faber | m. | 30 | 0.07 | 28 | 1.96 | 0.9 | 0.09 | 2.95 | 2.1 | 58.8 | 27 | 2.7 | 88.5
82 |  | Gofrēta caurule ar stiprinājumiem, halogēn brīva (D20), Eurapipe | m. | 85 | 0.05 | 28 | 1.4 | 1.12 | 0.11 | 2.63 | 4.25 | 119 | 95.2 | 9.35 | 223.55
83 |  | Cietā caurule ar stiprinājumiem, halogēn brīva (D20), Eurapipe | m. | 60 | 0.06 | 28 | 1.68 | 1.98 | 0.18 | 3.84 | 3.6 | 100.8 | 118.8 | 10.8 | 230.4
84 |  | Esošas ESS-VAS vizualizācijas papildināšana | kmpl. | 1 | 24 | 40 | 960 | 0 | 0 | 960 | 24 | 960 | 0 | 0 | 960
85 |  | Iekārtu marķējumi | kmpl. | 1 | 24 | 28 | 672 | 474.08 | 42.67 | 1188.75 | 24 | 672 | 474.08 | 42.67 | 1188.75
86 |  | Izpilddokumentācija | kmpl. | 1 | 72 | 35 | 2520 | 0 | 0 | 2520 | 72 | 2520 | 0 | 0 | 2520
87 |  | Montāžas piederumi | kmpl. | 1 | 8 | 28 | 224 | 156 | 14.04 | 394.04 | 8 | 224 | 156 | 14.04 | 394.04
88
89 | Citi darbi
90 |  | Komandējuma izdevumi | kmpl. | 1 | 0 | 28 | 0 | 1677 | 150.93 | 1827.93 | 0 | 0 | 1677 | 150.93 | 1827.93
91 |  | Transporta izdevumi | kmpl. | 1 | 0 | 28 | 0 | 910 | 81.9 | 991.9 | 0 | 0 | 910 | 81.9 | 991.9
92
93 | Esošas ESS-VAS vizualizācijas sakārtošanas darbi
94 |  | Esošas ESS-VAS vizualizācijas struktūru pārprogrammēšana | kmpl. | 1 | 288 | 40 | 11520 | 0 | 0 | 11520 | 288 | 11520 | 0 | 0 | 11520
|  | Kopā | [8 empty] | 791.2 | 28967.6 | 21765.31 | 1961.01 | 52693.92
|  | Kopā bez PVN (ar darba devēja sociālo nodokļu 24,09%): | [12 empty] | 52693.92
Tāmē nav paredzēti izdevumi, kas saistīti ar rievu lielāku par 5 cm kalšanu.
Tāmē nav paredzēti izdevumi, kas saistīti ar caurumu frēzēšanu segumos.
Tāmē nav paredzēti izdevumi saistīti ar ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšanu līdz sadalei.
Tāmē nav paredzēti izdevumi saistīti ar ventilācijas iekārtas vadības sadales elektroapgādes nodrošināšanu.
Tāmi sastādīja: Alberts Ļeonovs
SIA "Lafivents" automātikas nodaļas projektu vadītājs
alberts.leonovs@lafivents.lv
Mob. 29756662
Tāmi pārbaudīja: Romualds Beļinskis
VAS Būvniecības un Projektēšanas daļas vadītājs
romualds@lafivents.lv
tel. nr. 29424561

## Vidzemes Slimnica DNS
| Pasūtītājs: | SIA Vidzemes slimnīca | [9 empty] | Projekts: | TS-020524-DNS
| Objekts: | Esošas ESS-VAS sistēmas papildināšana un pārtaisīšana | [9 empty] | Uzņēmējs: | SIA "LAFIVENTS"
| Adrese: | Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201 | [9 empty] | Lapas: | 3
| Kam | SIA Vidzemes slimnīca | [9 empty] | Datums: | 2024-05-02
[12 empty] | No: | Alberts Ļeonovs
| Tāme Nr. | TS-020524-DNS
[12 empty] | Kopējā vērtība: |  | EUR
|  | Dūmu novadīšanas sistēmas vadība | [9 empty] | Piedāvājums ir spēkā līdz:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa, (EUR)
[5 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme, (EUR/h) | Darba alga, (EUR) | Materiāli, (EUR) | Mehānismi, (EUR) | Kopā, (EUR) | Darbietilpība, (c/h) | Darba alga, (EUR) | Materiāli, (EUR) | Mehānismi, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
66 | Vadības skapis SS2/1-20 (B korpuss)
67 | DS-OPEN 600/5 EMS | Globalais kontrolieris, DEOS | gab. | 1
68 | DS-C-DI8DO8T | Kontrolieris, DEOS | gab. | 1
69 | DS-BBS/5p x | Kontrolieru savienojums, DEOS | gab. | 3
70 | DS-PKM | Tīkla savienotājs, DEOS | gab. | 1
71 |  | Klemme 2.5 mm2, 3 st. | gab. | 3
72 |  | Gala modulis | gab. | 2
73 |  | Skapja elektriskās shēmas izstrāde | kmpl. | 1
74 |  | Esošas sadalnes pārtaisīšanas palīgmateriāli objektā | kmpl. | 1
75 |  | Programmēšana, ieregulēšana, palaišana, apmācība | kmpl. | 1
76
77 | Lauka iekārtas
78 | DDS 54/500 | Durvju automātika, D+H | gab. | 1
79 |  | Gala iekārtu nozarkārba, OBO | gab. | 1
80 |  | Releja modulis 24VDC | gab. | 2
81 |  | Nepieciešamie kabeļi | kompl. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Kopā bez PVN (ar darba devēja sociālo nodokļu 24,09%): | 0
Tāmē nav paredzēti izdevumi, kas saistīti ar rievu lielāku par 5 cm kalšanu.
Tāmē nav paredzēti izdevumi, kas saistīti ar caurumu frēzēšanu segumos.
Tāmē nav paredzēti izdevumi saistīti ar ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšanu līdz sadalei.
Tāmē nav paredzēti izdevumi saistīti ar ventilācijas iekārtas vadības sadales elektroapgādes nodrošināšanu.
Tāmi sastādīja: Alberts Ļeonovs
SIA "Lafivents" automātikas nodaļas projektu vadītājs
alberts.leonovs@lafivents.lv
Mob. 29756662
Tāmi pārbaudīja: Romualds Beļinskis
VAS Būvniecības un Projektēšanas daļas vadītājs
romualds@lafivents.lv
tel. nr. 29424561