Rīgā

|  | 10.09.2024. | Nr. | 3-JID.2-4/951 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par informācijas sniegšanu

Pasūtītājs Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - Pasūtītājs) iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) atklāta konkursa “RSU sporta bāzes pārbūves būvdarbi  Cigoriņu ielā 3, Rīgā”, identifikācijas Nr. RSU 2024/50/AK (turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par Atklāts konkursa nolikuma dokumentāciju. Komisija uz uzdoto jautājumu (citējot jautājumu) sniedz turpmāk minēto atbildi:

| 1.jautājums | Finanšu piedāvājuma lokālajās tāmēs 1-1 ; 1-2 ; 1-3; 1-4 nav atrodami jebkādi būvdarbu apjomi, kuri saistīti ar zemes darbiem un grunts apmaiņu. Lūdzam veikt labojumus un papildināt lokālās tāmes ar nepieciešamiem darbu apjomiem. |
| --- | --- |
| Atbilde | Komisija norāda ieinteresētajiem piegādātājiem, ka visi nepieciešamie būvdarbu apjomi, kuri saistīti ar zemes darbiem un grunts apmaiņu, lai veiktu darbus, kuri norādīti lokālajās tāmes 1-1 ; 1-2 ; 1-3; 1-4, iekļauti: - Lokālajā tāmē Nr. 1-4 “Būvkonstrukcijas/Sienas ēku un būvju karkasa konstrukcijas/Āra Pergola”, pozīcijā Nr.1. - Lokālajā tāmē Nr. 1-16 “Teritorijas sadaļa/Labiekārtošana”, pozīcijās Nr.2-6. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	S. Mazlazdiņa