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Ieinteresētajiem piegādātājiem
Par informācijas sniegšanu

[bookmark: _Hlk168473505]Pasūtītājs Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - Pasūtītājs) iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) atklāta konkursa “RSU sporta bāzes pārbūves būvdarbi  Cigoriņu ielā 3, Rīgā”, identifikācijas Nr. RSU 2024/50/AK (turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par Atklāts konkursa nolikuma dokumentāciju. Komisija uz uzdoto jautājumu (citējot jautājumu) sniedz turpmāk minēto atbildi:

	1.jautājums
	Finanšu piedāvājuma lokālajās tāmēs 1-1 ; 1-2 ; 1-3; 1-4 nav atrodami jebkādi būvdarbu apjomi, kuri saistīti ar zemes darbiem un grunts apmaiņu. Lūdzam veikt labojumus un papildināt lokālās tāmes ar nepieciešamiem darbu apjomiem.

	Atbilde
	Komisija norāda ieinteresētajiem piegādātājiem, ka visi nepieciešamie būvdarbu apjomi, kuri saistīti ar zemes darbiem un grunts apmaiņu, lai veiktu darbus, kuri norādīti lokālajās tāmes 1-1 ; 1-2 ; 1-3; 1-4, iekļauti:
1. [bookmark: _Hlk176767185]Lokālajā tāmē Nr. 1-4 “Būvkonstrukcijas/Sienas ēku un būvju karkasa konstrukcijas/Āra Pergola”, pozīcijā Nr.1.
[image: ]
2. [image: ]Lokālajā tāmē Nr. 1-16 “Teritorijas sadaļa/Labiekārtošana”, pozīcijās  Nr.2-6.



Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	S. Mazlazdiņa
[bookmark: _Hlk57807900]ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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