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Ieinteresētajiem piegādātājiem
Par informācijas sniegšanu

[bookmark: _Hlk168473505]Pasūtītājs Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - Pasūtītājs) iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) atklāta konkursa “RSU sporta bāzes pārbūves būvdarbi  Cigoriņu ielā 3, Rīgā”, identifikācijas Nr. RSU 2024/50/AK (turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par Atklāts konkursa nolikuma dokumentāciju. Komisija uz uzdotajiem jautājumiem (citējot jautājumus) sniedz turpmāk minētās atbildes:

	1.jautājums
	Vai Pasūtītājam un būvprojektētājam ir projekta BIM pārvaldības protokols/rokasgrāmata un vai ar to var iepazīties?

	Atbilde
	Komisija norāda, ka Pasūtītājs projektēšanas konkursa ietvaros bija paredzējis BIM pārvaldības plāna jeb rokasgrāmatas sagatavošana, kurai tiks nodrošināta piekļuve tam būvuzņēmējam, ar kuru Atklāta konkursa ietvaros tiks noslēgts iepirkuma līgums. Savukārt uz būvuzņēmēju attiecināmās prasības ir skatāmas un integrētas Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr.5 (fails TS_BIM modelis_TS_Pielikums_Nr.5_ar_groz) 

	2.Jautājums 
	Vai arī būvniecības fazes BIM modeļa pārvaldīšanai ir plānots izmantot Solibri platformu?

	Atbilde 
	Komisija skaidro, ka Solibri plānots izmantot no Pasūtītāja puses.

	3.jautājums
	Kura dalībnieka atbildība ir BIM servera uzturēšana, Pasūtītāja vai Būvētāja ?


	Atbilde
	Komisija norāda, ka BIM servera uzturēšana ir Pasūtītāja atbildība.

	4.jautājums
	Kura dalībnieka atbildība ir apmaksāt BIM koordinātora pakalpojumus? Pasūtītāja vai Būvētāja ?

	Atbilde
	Komisija norāda, ka Būvuzņēmējam jānodrošina savs BIM koordinators un jāapmaksā tā pakalpojumi.

	5.jautājums
	Vai Pasūtītājs apmaksā AU dalībnieku Solibri darba vietu licences?

	Atbilde
	Komisija skaidro, ka Ja AU ir domāts apakšuzņēmējs tad Komisija norāda, ka to nodrošina un apmaksā būvuzņēmējs. Ja AU ir domāts autoruzraugs, tad to nodrošina un apmaksā pats autoruzraugs.

	6.jautājums
	Vai ir paredzēts, ka būvprojekta EL, ESS daļas tiks pilnveidotas ar vadu/kabeļu trasēm? Vai tajā ir iekļauti UAS un UATS elementi ?

	Atbilde
	Komisija lūdz ņemt vērā, ka nē, tas netiek prasīts. Skatīs PIP_speciālās prasības kurām daļām jāpalielina detalizācijas pakāpē (LOD).

	7.jautājums
	Vai akustikas daļa tiks papildināta ar risinājumiem trokšnu izolācijas nodrošināšanai ?

	Atbilde
	Komisija norāda, ka, ja būvdarbu realizācijas procesā tiks konstatētas nepilnības būvprojekta risinājumos, tad būvniecības dalībniekiem vienojoties, izmaiņas autoruzraudzības kārtībā tiks ieviestas būvprojektā.

	8.jautājums
	Vai ārējo un teritorijas inženiertīklu ŪKT, LKT, GAT,  ceļu daļas (CD), risinājumiem tiks prasīts sagatavot BIM modeļus ?

	Atbilde
	Komisija informē, ka šīm sadaļām BIM modeļi nav nepieciešami.


	9.jautājums
	Vai iesniedzamajai būvprojekta realizācijas izpilddokumetācijas sastāvā jāiekļauj attiecīgu inženierdaļu/AR/IN BIM modeļi ? Ja jā, kādas ir prasības to detalizācijai ?

	Atbilde
	Skatīt PIP_speciālās prasības, kurām daļām jāpalielina detalizācijas pakāpē (LOD) un Tehniskās specifikācijas pielikumu Nr.5 (fails TS_BIM modelis_TS_Pielikums_Nr.5_ar_groz)



Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece	I.Kantika
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