Rīgā

|  | 08.08.2024. | Nr. | 3-JID.2-4/796 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par informācijas sniegšanu

Pasūtītājs Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - Pasūtītājs) iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) atklāta konkursa “RSU sporta bāzes pārbūves būvdarbi  Cigoriņu ielā 3, Rīgā”, identifikācijas Nr. RSU 2024/50/AK (turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par Atklāts konkursa nolikuma dokumentāciju. Komisija uz uzdotajiem jautājumiem (citējot jautājumus) sniedz turpmāk minētās atbildes:

| 1.jautājums | 9.pielikums FINANSU PIEDAVAJUMS_05_08_2024_ar_groz_gala_1.xlsx lokālā tāme Nr.1-1-24-1 “Ūdensapgde, kanalizācija” divām jaunajām pozīcijām nav norādīta mērvienības un apjoms: 95; Nerūsējošā tērauda līnijveida traps ar sifonu D50.ACO Showerdrain vai analogs L=2,0m; kpl; 5.00. Nerūsējošā tērauda režģi ar bezrāmja flīžu pamatni, L=2,0m Skat. IN-S-SA-03,pozīcija SA-38 ACO vai ekvivalents.. 96; Nerūsējošā tērauda līnijveida traps ar sifonu D50.ACO Showerdrain vai analogs L=3,0m; kpl; 3.00. Nerūsējošā tērauda režģi ar bezrāmja flīžu pamatni, L=3,0m Skat. IN-S-SA-03,pozīcija SA-40 ACO M125 vai ekvivalents. 97; Veļas mašīnas pieslēgums; kpl; 1.00. |
| --- | --- |
| Atbilde | Komisija norāda, ka ir veiktas izmaiņas - grozījumi failā FINANSU PIEDAVAJUMS_05_08_2024_ar_grozijumiem.xlsx" attiecībā uz izklājlapas Nr.1-1-24-1 “Ūdensapgde, kanalizācija” papildinātajām pozīcijām, kurās trūkst norādītā mērvienība un apjoms (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - FINANSU PIEDAVAJUMS_07_08_2024_ar_grozijumiem.xlsx") un analoģiski grozījumi veikti RSU_BA_ Viss darbu sadal_05_08_2024.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - RSU_BA_ Viss darbu sadal_07_08_2024.xlsx) |
| 2.jautājums | [2.1] Par Lokālo tāmi Nr. 1-16 Teritorijas sadaļa / Labiekārtošana. [2.1.1] Lokālās tāmes Nr.1-16 piezīmēs , punktā Nr.6 ir rakstīts – “Pozīcijās 186; 192; 198; 200;206; 214;220 detaļas un būvizstrādājumus piegādā Pasūtītājs. Būvuzņēmējam finamšu piedāvājuma ailās "Būvizstrādājumi" jāievieto "0" ( nulle) - Lūdzu precizēt , vai pozīcija Nr 214 ietilpst Pasūtītāja piegādēs, jo nav iekrāsota kā visas pārējās Pasūtītāja piegādājamās pozīcijas ? |
| Atbilde | Komisija norāda, ka Pozīcija 214 ietilpst Pasūtītāja piegādēs. Tā ar grozījumiem ir nomarķēta - skatīt finanšu piedāvājumu ar integrētiem grozījumiem dokumentā - FINANSU PIEDAVAJUMS_07_08_2024_ar_grozijumiem.xlsx". |
| 3.jautājums | [2.2 ] Par Lokālo tāmei 1.8 Grīdas. [ 2.2.1] Lokālās tāmes 1.8 pozīcijā Nr. 42 paredzēts – “G-4 (Trenežieru zāles grīdas segums, skat. IN daļu 30mm-apdares darbi)”. Lūdzu paskaidrot kā ir iespējams izveidot šo grīdas tipu bez betonēšanas darbiem? Gadījumā, ja betonēšanas darbi ir paredzēti , taču atspoguļoti citā vietā , lūdzu norādīt kurā ? |
| Atbilde | Komisija norāda, ka “G-4 (Trenažieru zāles grīdas segums, skat. IN daļu 30mm-apdares darbi)” ir virsraksts zemāk sekojošām pozīcijām: nepieciešamie gŗīdas G4 betonēšanas apjomi uzrādīti tāmes pozīcijās zem virsraksta “G-4 (Trenažieru zāles grīdas segums, skat. IN daļu 30mm-apdares darbi)”. Lūdzu skatīt būvprojekta lapu AR-20-i1 G-4. Savukārt pats grīdas segums uzrādīts lokālajā tāmē 1_10_1 “Apdare” poz. Nr.29. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	S. Mazlazdiņa