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Ieinteresētajiem piegādātājiem
Par informācijas sniegšanu

[bookmark: _Hlk168473505]Pasūtītājs Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - Pasūtītājs) iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) atklāta konkursa “RSU sporta bāzes pārbūves būvdarbi  Cigoriņu ielā 3, Rīgā”, identifikācijas Nr. RSU 2024/50/AK (turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par Atklāts konkursa nolikuma dokumentāciju. Komisija uz uzdotajiem jautājumiem (citējot jautājumus) sniedz turpmāk minētās atbildes:
[bookmark: _GoBack]
	1.jautājums
	Lūdzu precizēt metāla ārdurvju kopējo siltuma zuduma koeficientus AR-24-i1 lapā. Projektā radīts U≤0.8W/M*K varbūt ir domāts U≤1.8W/M*K?

	Atbilde
	Komisija norāda, ka ir veiktas izmaiņas AR-24-il rasējuma lapā, tādējādi tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju  failos FINANSU PIEDAVAJUMS_22_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - FINANSU PIEDAVAJUMS_05_08_2024_ar_grozijumiem.xlsx")  un RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - RSU_BA_ Viss darbu sadal_05_08_2024.xlsx)

	2.jautājums 
	Lūdzu precizēt papildinformāciju attiecīgi "ESS-TK - 6. Spēļu translācijas aprīkojums" daļai.
1. Kādus tieši sporta veidus pasūtītājs grib translēt sekojošās telpās (Informācija nepieciešama priekš pareizās programmnodrošinājuma licences izvēles):
A. Zālē - 1-25
A. Esošā treniņu zālē - E-1-02

	Atbilde 
	Komisija norāda, ka tiks translētas basketbola un volejbola spēles. Konkrētās iekārtas un aprīkojums tiks iegādātas cita iepirkuma ietvaros lūdzu skatīt Atklāta konkursa dokumentācijas failu RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024_ ar groz_ gala.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem failā ar nosaukumu: RSU_BA_ Viss darbu sadal_05_08_2024_ ar groz_ gala).

	3.jautājums
	Punktos 6.6 un 6.7 ir norādīts programmnodrošinājums priekš spēļu rezultāta un papildus spēļu rezultāta integrācijas, ir nepieciešama informācija, kādu spēļu rezultātus pasūtītājs grib integrēt. (Informācija nepieciešama priekš pareizās programmnodrošinājuma licences izvēles).

	Atbilde
	Komisija norāda, ka konkrētās iekārtas un aprīkojums tiks iegādātas cita iepirkuma ietvaros lūdzu skatīt Atklāta konkursa dokumentācijas failu RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024_ ar groz_ gala.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem failā ar nosaukumu: RSU_BA_ Viss darbu sadal_05_08_2024_ ar groz_ gala).

	4.jautājums
	Lūdzam apliecināt, ka konkursa nolikumā B.1.2) vērtēšanas kritērija izpildē, par atbilstošu tiks uzskatīts ēkas PAGAIDU energosertifikāts, kas izdots, lai nodotu ēku ekspluatācijā (2021.gadā). Šobrīd konkrētajam sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš (jo to izdod uz 3 gadiem) un Pretendenta rīcībā nav informācijas, vai konkrētais ēkas īpašnieks ir veicis atkārtotu energosertifikāciju (likums neuzliek par pienākumu to veikt privātīpašumiem).

	Atbilde
	Komisija norāda, ka saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma B.1.2)vērtēšanas kritērijā norādīto informāciju, “Par objektu ar ko pretendents apliecina speciālista pieredzi,  iesniedz pasūtītāja pozitīvu atsauksmi vai citu alternatīvu dokumentāciju, piemēram, ēkas pagaidu energosertifikātu, kurā ir norādīts, ka ēkas energoefektivitātes minimālais pieļaujamais apkures patēriņa (kWh/m2) references līmenis atbilst B klasei (iesniegtajiem dokumentiem ir jāsatur informācija par Atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām pieredzes prasībām tādā apjomā, lai Komisija varētu pārliecināties par pretendenta speciālista pieredzes atbilstību), kā arī dokumentāciju, kas apliecina, ka būvdarbi objektā ir pabeigti un nodoti pasūtītājam, būvvalde vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīga iestāde ārvalstīs objektu pieņēmusi ekspluatācijā (jābūt norādītam datumam, kad būvdarbi pabeigti un nodoti pasūtītājam, objekts pieņemts ekspluatācijā).” Vienlaikus piegādātājiem jāņem vērā, ka ar prasību “iesniegtajiem dokumentiem ir jāsatur informācija par Atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām pieredzes prasībām tādā apjomā, lai Komisija varētu pārliecināties par pretendenta speciālista pieredzes atbilstību” Komisijas rīcībā tai skaitā jābūt pierādījumiem par konkrētā speciālista - atbildīgā būvdarbu vadītāja- pieredzi konkrētajā objektā, tādējādi iesniegtās dokumentācijas kopumam ir jāsatur informācija par konkrētā speciālista iesaisti. Atbildot uz piegādātāja jautājumu par ēkas pagaidu energosertifikāta atbilstību, Komisija paskaidro, ka saskaņā ar Atklāta konkursa B.1.2)vērtēšanas kritērijā norādīto, ēkas pagaidu energosertifikāts var apliecināt konkrētā speciālista pieredzes objekta atbilstību prasībai, jo būves ekspluatācijā nodošanas akts, tai skaitā, ēkas  pagaidu energosertifikāts,  arī apliecina, ka būve ir izbūvēta atbilstoši projektējamai energoefektivitātes klasei.  

	5.jautājums
	9.pielikums FINANSU PIEDAVAJUMS_22_07_2024_ar_groz_gala_1.xlsx lokālā tāme Nr.1-37 “Lietus ūdens kanalizācija” jaunajā tāmes pozīcijā Nr.21 
	21
	27-00000
	Lietus ūdens krājrezervuāra V=50m3 montāža
	gb
	1.00


ir jāparedz arī paša ūdens krājrezervuāra iegāde, vai tikai tā montāžas darbi un mehānismi?

	Atbilde
	Komisija skaidro sekojošo - piegādātājiem ir jāņem vērā, ka ir jāparedz paša ūdens krājrezervuāra iegāde, kā arī Komisija lūdz piegādātājus ņemt vērā, ka, ja konkrētajā izklājlapā piezīmēs vai pozīcijas aprakstā vai apzīmējumā (ar krāsas marķējumu) nav minēts citādi, tad pozīcija un tāme kopumā aizpildāma, balstoties uz LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 4.punktā minēto informāciju un ievērojot informāciju, kura izvietota piezīmēs zem tāmes formas. 




Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	S. Mazlazdiņa
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