Rīgā

|  | 23.07.2024. | Nr. | 3-JID.2-4/748 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par informācijas sniegšanu

Pasūtītājs Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - Pasūtītājs) iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) atklāta konkursa “RSU sporta bāzes pārbūves būvdarbi  Cigoriņu ielā 3, Rīgā”, identifikācijas Nr. RSU 2024/50/AK (turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par Atklāts konkursa nolikuma dokumentāciju. Komisija uz uzdotajiem jautājumiem (citējot jautājumus) sniedz turpmāk minētās atbildes:

| 1.jautājums | Lūdzu precizēt santehnikas apjomu. L.t.nr24.1un 24.2, izskatās kā dublējas |
| --- | --- |
| Atbilde | Komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju failos FINANSU PIEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - FINANSU PIEDAVAJUMS_22_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx") un RSU_BA_ Viss darbu sadal_11_07_2024.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx) |
| 2.Jautājums | - Lūdzu precizēt l.t. 1.2 poz, 75, 76 jumta nesoša profilloksnes apjomu. Tāmē apjoms: Nesošā profilloksne T153-40L-840 t=1,0mm,tērauds S355; m2; 935,59. Nesošā profilloksne T153-40L-840 t=1,2mm, tērauds S355; m2; 400,31. Pēc projekta 1679,80 un 722,21m2 |
| Atbilde | Komisija skaidro, ka Būvprojekta lapā BK-0,2-i1 ir izvietota tabula “metāla jumta lokšņu elementu materiālu apjoms” . Failā FINANSU PIEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx" un RSU_BA_ Viss darbu sadal_11_07_2024.xlsx", apjomi norādītajās pozīcijās sakrīt ar būvprojekta lapā BK-0,2-i1 tabulas kolonnā “Projekcijas laukums” norādītajiem apjomiem. |
| 3.jautājums | Vai 4D simulācijās ir nepieciešams iekļaut arī demontāžas darbus? |
| Atbilde | Komisija norāda, ka 4D simulācijās ir nepieciešams iekļaut arī demontāžas darbus, izmantojot esošo būvniecības informācijas modelēšanas (turpmāk - BIM) modeļus. |
| 4.jautājums | Kāda ir izpildmodeļu tolerance pret izbūvēto dabā? Respektīvi, kādas ir pieļaujamās novirzes? |
| Atbilde | Komisija norāda, ka Modeļa izstrādē noteikti izstrādājamie modelējamie elementi: - Sienas - Logi kā atvērumi (ailes) - Durvis kā atvērumi (ailes) - Sijas - Kolonnas - Grīdas - Trepes - Rampas - Liftu šahtas (ārējā kontūra) - Balkoni - Jumta plaknes bez elementiem Elementu izmēri noapaļoti līdz cm. Pieļaujamās dimensionālās novirzes +/- 1 cm. |
| 5.jautājums | Darbu izpildes grafika 2.11.7. punktā ir minēts apzīmējums "3D pamatmodeļa izstrāde". Lūgums paskaidrot, vai tas nozīmē, ka šajā posmā jānodod izpildmodelis, kas atspoguļo uzbūvēto ģeometriju, bet neiekļaujot aktīvu informāciju, kas tiek papildināta līdz "3.9. 3D modeļa pabeigšana sasniedzot pilnu funkcionalitāti un nodošana Pasūtītājam"? |
| Atbilde | Komisija skaidro sekojošo: - Pamatmodeļa izstrādes stadijā (līdz Būvuzņēmēja iesniegtajam Paziņojumam par būvniecības pabeigšanu), Pasūtītājs pieļauj, ka izpildot minimālas prasības, lai modeļa izstrāde tiktu uzskatīta par atbilstošu un Pasūtītājs varētu akceptēt būvdarbu pabeigšanas faktu, kas savukārt ļautu Būvuzņēmējam uzsākt būvdarbu nodošanas stadiju, modelī var nebūt iekļauta vai iekļauta pilnībā aktīvā informācija, pie nosacījuma, ka modeļa pārbaudes rezultāts uzskatāms par pozitīvu, ja tiek vizuāli identificēts ne mazāk kā 70% no pārbaudītiem būvelementiem, to skaitam neesot mazākam par 5 ( pieci), bet ne lielākam par 10 ( desmit), - 3D modeļa pabeigšana sasniedzot pilnu funkcionalitāti nozīmē, ka lai Pasūtītājs varētu akceptēt 3D modeļa izstrādi un savukārt, Būvuzņēmejs varētu iesniegt, bet Pasūtītājs parakstīt Līgumā noteikto Sākotnējā Darbu pieņemšanas nodošanas aktu t.i. pieņemt būvdarbus, kas tādējādi dotu tiesības Būvuzņēmējam iesniegt Pasūtītājam Apliecinājumu par ēkas gatavību ēkas nodošanai ekspluatācijā, modelim jāatbilst sekojošiem kritērijiem: - tiek vizuāli identificēts ne mazāk kā 95% no pārbaudītiem būvelementiem, to skaitam neesot mazākam par 20 ( divdesmit): - identificētajiem būvelementiem digitālajā modelī ir izveidota piesaiste būvniecības izpilddokumentācijai, kas nodrošina pilnu būvelementa tehnisko , ģeometrisko parametru sarakstu, Būvuzņēmējam jāņem vērā iespējamie riski, “a” punktā minēto pamatmodeli izstrādājot minimālā sastāvā, nespēt pabeigt modeli 3 mēnešu laikā, kas ir laiks no Paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu līdz Sākotnējā Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai. |
| 6.jautājums | Lūgums nosūtīt projekta fāzes BIM īstenošanas (izpildes) plānu un tā pielikumus (GIPP u.c.), lai piegādātāji ar tiem var iepazīties. |
| Atbilde | Komisija informē, ka atbilstoši Atklāta konkursa dokumentācijai, tai skaitā tehniskās specifikācijas nosacījumiem, BIM īstenošanas plāns būvniecības procesam jāizstrādā Būvuzņēmējam un jāsaskaņo ar Pasūtītāju projekta uzsākšanas fāzē līdz būvdarbu veikšanai. BIM projektēšanas stadijas īstenošanas plāns (BIP), tai skaitā, satur personu datu informāciju, tādēļ tas netiks pievienots publiskajiem dokumentiem Iepirkuma laikā. BIP un GIPP u.c. tiks uzrādīti Būvuzņēmējam pēc Līguma noslēgšanas. Komisija lūdz piegādātājus ņemt vērā, ka Atklāta konkursa dokumentācijā iekļautā un līdz ar to publicētā informācija ir pietiekoša, lai Būvuzņēmējs varētu gūt priekšstatu par veicamā darba apjomu! |
| 7.jautājums | Kāda ir plānotā projekta autora iesaiste modeļu aktualizācijā būvdarbu laikā - vai tie veiks modeļu atjaunošanu, ja būs tāda nepieciešamība? |
| Atbilde | Komisija skaidro, ka, ja būvniecības procesā tiks identificētas kļūdas, kuras saistītas ar būvprojekta autoru kļūdām, tad autoruzraugs sadarbībā ar RSU BIM speciālistu veiks izmaiņas un nodos tās Būvuzņēmējam. Citas izmaiņas būvprojektā, kuras saistītas ar Būvuzņēmēja, Pasūtītāja vai citu būvniecības dalībnieku ierosinājumiem, tiks iesniegtas Pasūtītāja BIM speciālistam. Pasūtītāja BIM speciālists sadarbībā ar Autoruzraugu akceptē izmaiņas un ļauj Būvuzņēmēja BIM speciālistiem tās ieviest izpildmodelī. Pasūtītājs BIM speciālists pārbauda visu un jebkādu izmaiņu ieviešanu un modeli kopumā. |
| 8.jautājums | Vai piegādātājam būs pieejama pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāna veidne? |
| Atbilde | Komisija skaidro, ka BIM īstenošanas plāns būvniecības procesam jāizstrādā Būvuzņēmējam un jāsaskaņo ar Pasūtītāju projekta uzsākšanas fāzē līdz būvdarbu veikšanai. BIM projektēšanas stadijas īstenošanas plāns (BIP), tai skaitā, satur personu datu informāciju, tādēļ tas netiks pievienots publiskajiem dokumentiem Iepirkuma laikā. BIP un GIPP u.c. tiks uzrādīti Būvuzņēmējam pēc Līguma noslēgšanas. Komisija lūdz piegādātājus ņemt vērā, ka Atklāta konkursa dokumentācijā iekļautā un līdz ar to publicētā informācija ir pietiekoša, lai Būvuzņēmējs varētu gūt priekšstatu par veicamā darba apjomu! |
| 9.jautājums | Būvprojekta lapā AR-26-i1 ir redzamas durvis D-je24, taču lokālā tāmē Nr. 1-13 “Durvis” šīs durvis nav. Lūgums precizēt. |
| Atbilde | Komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju failos FINANSU PIEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - FINANSU PIEDAVAJUMS_22_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx") un RSU_BA_ Viss darbu sadal_11_07_2024.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx) |
| 10.jautājums | Būvprojekta lapā Nr. TS-L-7 ir atzīme par termokoka apstrādi “Termokoka lameles - tonis S-1005-Y50R. Virsmas apstrādāt ar "Osmo" lineļļas sistēmu atbilstoši ražotāja norādījumiem. Lineļļas beice - "Vincents Polyline Vanilla". Koka elementu galus apstrādāt ar antiseptizējošu sastāvu.” Gan "Osmo", gan - "Vincents Polyline Vanilla" nevar būt savstarpēji integrēti vienā apstrādes kārtībā, tie nav savstarpēji saderīgi un arī atšķiras apstrādes tehnoloģijas. Lūdzam precizēt, kuru apstrādes materiālu izmantot. Vai izvēlētais tonis ir jāklāj sedzoši, vai lazējoši? |
| Atbilde | Komisija paskaidro, ka koriģēts rasējums Būvprojekta lapā Nr. TS-L-7, jo kļūdaini tika norādīti divi dažādi ražotāji koka aizsargslānim. Tādējādi svītrota neattiecināmā informācija par Vincent eļļu un papildināta informācija par koka galu apstrādes aizsargkārtu. Papildus koriģētas arī arhitektūras daļas lapas: AR-22 Jumtu tipiem J-6 un J-7 bija norādīti divi dažādi ražotāji koka aizsargslānim. Izņemta liekā informācija par Osmo eļļu. AR-35 Pie vispārīgam piezīmēm precizēta informācija par aizsargslāni. AR-38 Zem sadaļas papildus apjomi - bija norādīti divi dažādi ražotāji koka aizsargslānim. Izņemta neattiecināmā informācija par Vincent eļļu. Un papildināta informācija par koka galu apstrādes aizsargkārtu. Komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju failos FINANSU PIEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - FINANSU PIEDAVAJUMS_22_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx") un RSU_BA_ Viss darbu sadal_11_07_2024.xlsx" (jaunā versija ar integrētiem grozījumiem - RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx) |
| 11.jautājums | Lūgums precizēt lokālā tāmē Nr. 1-10-1 “Apdares darbi”, pozīcijā Nr. 29 “G-4 Akmens masas flīzes / Keramogranīts Produkta īpašības: Keramogranīts (augsta mitruma / karstuma izturība) Virsmas tips: matēts Izmērs: 600 x 600m Biezums: 9mm Izturības klase (UNI EN ISO 10545/14): Class 5 (PEI 5) Pretslīdes klase: R10 vai ekvivalents. IN-5, IN-13.” minēto flīžu ražotāju/modeli. |
| Atbilde | Komisija informē piegādātājus, ka lokālā tāmē Nr. 1-10-1 “Apdares darbi”, pozīcijā Nr. 29 “G-4 Akmens masas flīzes / Keramogranīts Produkta īpašības: Keramogranīts (augsta mitruma / karstuma izturība) Virsmas tips: matēts Izmērs: 600 x 600m Biezums: 9mm Izturības klase (UNI EN ISO 10545/14): Class 5 (PEI 5) Pretslīdes klase: R10 vai ekvivalents. IN-5, IN-13” tiks veikti grozījumi, papildinot tāmes pozīcijas aprakstu ar informāciju par minēto flīžu ražotāju/modeli, analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx. |
| 12.jautājums | Lūgums apstiprināt, ka lokālā tāmē Nr. 1-14 “Esoša ēka/"Vecā" sporta zāle”, pozīcijas Nr. 8 “Apmetuma atjaunošana ar Mapei PoroMap vai ekvivalents” daudzums 100m2 ir pareizs. |
| Atbilde | Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-14 “Esoša ēka/"Vecā" sporta zāle”, pozīcijā Nr. 8 “Apmetuma atjaunošana ar Mapei PoroMap vai ekvivalents” attiecībā uz pozīcijas apjomu. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx. |
| 13.jautājums | Lokālā tāmē Nr. 1-2 “Sienas ēkas un būvju karkasa konstrukcijas” pozīcijas Nr. 13 “DR32-365” daudzums ir 14gab., bet būvprojekta lapā Nr. BK-0.2-i1 skaits ir 15gab. Lūgums precizēt lokālo tāmi Nr. 1-2. |
| Atbilde | Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-2 “Sienas ēkas un būvju karkasa konstrukcijas” pozīcijā Nr. 13 attiecībās uz pozīcijas apjomu (daudzumu). Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx. |
| 14.jautājums | Būvprojekta lapā Nr. AR-26-i1 durvju skaits D-20 durvīm ir 2gab., bet lokālā tāmē Nr. 1-13, pozīcijā Nr. 19 “Koka iekšdurvis D-20 1200*2300. Furnitūra ABLOY: Stiklojums Rūdīts ESG 8mm float .AR-26 vai ekvivalents” durvju skaits ir 1gab. Lūgums precizēt lokālo tāmi Nr. 1-13 “Durvis”. |
| Atbilde | Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-13 “Durvis” pozīcijā Nr. 19 attiecībā uz durvju skaita apjomu. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx. |
| 15.jautājums | Lokālā tāmē Nr. 1-24-2 “Santehnikas aprīkojums” ir visa santehnika/WC aprīkojums, kas minēta IN sadaļā būvprojekta lapās IN-S-SA-01, IN-S-SA-02, IN-S-SA-03. Lūgums, sniegt skaidrojumu, kas par santehniku ir lokālā tāmē Nr. 1-24-1 “Ūdensapgāde, kanalizācija”, pozīcijās Nr. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 un vai santehnikas apjomi nedublējās šajās lokālās tāmēs? |
| Atbilde | Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā - lokālajā tāmē Nr. 1-24-1 “’Ūdensapgāde, kanalizācija” un Nr. 1-24-2 “Santehnikas aprīkojums”, kā arī būvprojekta UK (ūdensapgāde, kanalizācija) un IN (interjera) sadaļās attiecībā uz santehnikas apjomiem. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx. |
| 16.jautājums | Lokālā tāme Nr. 1-21-1 “Ūdensapgāde un kanalizācija” ir pozīcija Nr.74 “Rūpnieciski izgatavota un nokomplektēta spiediena paaugstināšanas iekārta ar 2 sūkņiem, vienu darba, otro rezerves ar frekvenču pārveidotāju un automātiku nepieciešamā ražība Q=1,00 l/s, nepieciešamais spiediens H=8,75m, P=1,0 kW”. Lūgums precizēt ugunsdzēsības sūkņu stacijas marku, tipu un ražotāju, jo projekta dokumentācijā šī informācijas nav atrodama. |
| Atbilde | Komisija informē piegādātājus, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, papildinot UK būvizstrādājumu specifikācija (word, pdf), papildināts pozīcijas apraksts. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx un finanšu piedāvājumā (dokuments FINANSU PIEDAVAJUMS_22_07_2024_ar_grozijumiem.xlsx). |
| 17.jautājums | Būvprojekta lapā AR-25-i1 ir norādīts, ka durvis D-9 ir 10gab., bet lokālā tāmē Nr. 1-12, pozīcijā Nr. 37 “Stiklotas iekšdurvis D-9 950*2300H .Matēts stiklojums: rūdīts stikls ESG VSG 44.2 Mat. AR-25 vai ekvivalents” daudzums ir 6gab. Lūgums precizēt durvju daudzumu lokālā tāmē Nr. 1-12 “Stiklotās starpsienas”. |
| Atbilde | Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-12 “Stiklotās starpsienas” pozīcijā Nr. 37. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx. |
| 18.jautājums | Lūgums precizēt vai lokālās tāmes Nr. 1-16 “Teritorijas sadaļa/Labiekārtošana” pozīcijas Nr. 47, 49, 83, 89, 96, 105, 111, 119, 123, 128, 132, 136 ir jāizceno. |
| Atbilde | Komisija informē, ka pozīcijās jānorāda cenas kolonnās “darba alga” un “mehānismi”, savukārt pozīcijās kuras ir zem šīm numurētajām pozīcijām, jāizceno kolonna “Būvizstrādājumi”. |
| 19.jautājums | Lokālā tāmē Nr. 1-37 “Lietus ūdens kanalizācija” ir pozīcijas Nr.8 8; Plastmasas kanalizācijas aka ar ķeta vāku, regulējošo tilpumu un noslēgvārstu ar līmeņa devēju DN2000, vāka nestspēja 400kN,iebūves dziļums 6,5m; kpl; 1,00. Un pozīcija Nr. 22 22; Rūpnieciski izgatavota un nokomplektēta kanalizācijas sūkņu stacija ar 2 sūkņiem un automātiku. (Nepieciešamā ražība Q=1.0l/s, nepiecie-šamais spiediens H=43m, P=2x1,5 kW).; kpl; 1,00. Vai šis divas pozīcijas nedublējās? |
| Atbilde | Abas pozīcijas jāskaita kopā, jo pozīcija lokālās tāmes Nr. 1-37 “Lietus ūdens kanalizācija” pozīcijā Nr.8 ir regulējošais rezervuārs ar uzpildes vārstu, laistīšanas ūdens papildināšanai sausajā laikā, kurā tika izvietota sūkņa iekārta. Vienlaikus Komisija informē, ka lokālās tāmes Nr. 1-37 “Lietus ūdens kanalizācija” 22.pozīcija ir konkrēti sūkņa iekārta ar apsaisti, kas tiek izvietota regulējošā rezervuārā. |
| 20.jautājums | Lokālā tāme Nr. 1-37 “Lietus ūdens kanalizācija” nav iekļauts Lietus ūdens krājrezervuāra V=50m3 montāžas darbi. Projektā ir krājrezervuārs V=50m3. Lūdzam precizēt. |
| Atbilde | Komisija informē, ka būvprojektā papildināta LKT būvizstrādājumu specifikācija (word, pdf), iekļautas 2 jaunas pozīcijas. Attiecīgas izmaiņas tiks veiktas arī lokālajā tāmē Nr. 1-37 “Lietus ūdens kanalizācija”. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx. |
| 21.jautājums | Jautājumi par BIM prasībām: Vai 4D simulācijās ir nepieciešams iekļaut arī demontāžas darbus? |
| Atbilde | Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 3.jautājumu. |
| 22.jautājums | Kāda ir izpildmodeļu tolerance pret izbūvēto dabā, kādas ir pieļaujamās novirzes? |
| Atbilde | Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 4.jautājumu. |
| 23.jautājums | Darbu izpildes grafika 2.11.7. punktā ir minēts apzīmējums "3D pamatmodeļa izstrāde". Lūgums paskaidrot, vai tas nozīmē, ka šajā posmā jānodod izpildmodelis, kas atspoguļo uzbūvēto ģeometriju, bet neiekļaujot aktīvu informāciju, kas tiek papildināta līdz "3.9. 3D modeļa pabeigšana sasniedzot pilnu funkcionalitāti un nodošana Pasūtītājam"? |
| Atbilde | Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 5.jautājumu. |
| 24.jautājums | Lūgums nosūtīt projekta fāzes BIM īstenošanas (izpildes) plānu un tā pielikumus (GIPP u.c.), lai piegādātāji ar tiem var iepazīties. |
| Atbilde | Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 6.jautājumu. |
| 25.jautājums | Kāda ir plānotā projekta autora iesaiste modeļu aktualizācijā būvdarbu laikā - vai tie veiks modeļu atjaunošanu, ja būs tāda nepieciešamība? |
| Atbilde | Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 7.jautājumu. |
| 26.jautājums | Vai piegādātājam būs pieejama pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāna veidne? |
| Atbilde | Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 8.jautājumu. |
| 27.jautājums | Finanšu piedāvājumā “Kopsavilkuma aprēķins Nr. 2” ir pozīcija Nr. 7 “Stikloto konstrukciju marķēšana, to piesaiste QR kodam. Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana QR koda informācijas nolasīšanai. Veiktā marķējuma atbilstības pārbaude”. Lūgums precizēt/paskaidrot, kas ir domāts ar šo pozīciju un kādi darbu vaidi un apjomi ir jāiekļauj šajā pozīcijā? |
| Atbilde | Komisija informē piegādātājus, ka visa nepieciešamā informācija atrodama Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1.6.3.7 un 1.6.3.7.1. un Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr.4, kas attiecināma uz finanšu piedāvājuma Kopsavilkuma aprēķina Nr.2 pozīciju Nr. 7. |
| 28.jautājums | Esam rūpīgi iepazinušies ar veicamo darba apjomu un tehnisko dokumentāciju. Pretendentam ir skaidri saprotama projekta specifika un sarežģītības pakāpe. Izstrādājot piedāvājumu, Pretendents ir saskāries ar situācijām, kad, pieprasot materiālu izmaksas piegādātājiem un/vai ražotājiem, ir saņēmis atbildes, ka cenu piedāvājumus nevar iesniegt vēlamajā laikā gan būvniecības aktīvā perioda lielā noslogojuma dēļ, gan arī atvaļinājumu perioda dēļ. Lai spētu izstrādāt pilnvērtīgu un pārliecinošu piedāvājumu, Pretendents nevar balstīties uz publiski pieejamiem aptuveniem datiem - tam ir nepieciešami pārliecinoši cenu piedāvājumi. Papildus vēlamies norādīt, ka, izvērtējot projekta sarežģītības pakāpi un projekta nozīmīgumu, arī Pasūtītāja interesēs ir saņemt rūpīgi un bez kļūdām izstrādātus piedāvājumus, nevis piedāvājumus, kuros norādītās izmaksas nav balstītas uz reāliem piedāvājumiem, kas var radīt problemātiskas situācijas projekta realizācijas laikā, kad izpildītājs mēģinās ieekonomēt resursus, lai kompensētu sasteigti un kļūdaini izstrādātās piedāvājuma daļas. Sakarā ar augstāk minēto, lūdzam Pasūtītāju izprast situācijas nopietnību un izvērtēt iespēju pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 2024. gada 20. augustam, lai pretendenti var saņemt piedāvājumus no piegādātājiem, precizēt neskaidros jautājumus un izstrādāt kvalitatīvu piedāvājumu. |
| Atbilde | Komisija informē, ka, izvērtējot ieinteresētā piegādātāja sniegto skaidrojumu, Komisija ir nolēmusi pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 2024. gada 15. augustam. Vienlaikus Komisija atgādina, ka Atklāts konkurss tika izsludināts 2024.gada 16.jūnijā, un kopš Atklāta konkursa izsludināšanas brīža piegādātājiem ir bijusi iespēja iepazīties ar dokumentāciju. |
| 29.jautājums | L.t. 1-7. poz. 36. Keramzīta bloku mūris Fibo Efekt 3 vai ekvivalents 200mm.Mūrjava weber M100/600.vai ekvivalents. Lūdzu precizēt sienas biezumu mūrēšanai, pēc projekts 250mm. |
| Atbilde | Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-7 “Starpsienas” pozīcijā Nr. 36 attiecībā uz sienas biezumu mūrēšanai. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx. |
| 30.jautājums | L.t.1-7. poz. 26, 34. Lūdzu precizēt apmetuma biezumu. 5mm vai 10mm. Projektā 10mm |
| Atbilde | Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-7 “Starpsienas” pozīcijā Nr. 26 un Nr.34, precizējot pozīcijā informāciju par apmetuma biezumu. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx. |
| 31.jautājums | L.t.1-7. poz. 38. Lūdzu precizēt apmetuma biezumu. |
| Atbilde | Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Atklāta konkursa dokumentācijā, precizējot informāciju lokālās tāmes Nr. 1-7 “Starpsienas” pozīcijā Nr. 38, precizējot pozīcijā informāciju par apmetuma biezumu. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx. |
| 32.jautājums | 9.pielikums FINANSU IEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem_1.xlsx lokālā tāme Nr. 1-35 “Elektronisko sakaru inženiertīkli/Audio vizualizācijas iekārtas” Piezīmē Nr.6 norādīts: “Pozīcijās 2;3;4;5 un 54;55; 56 iekārtas un būvizstrādājumus piegādā Pasūtītājs”. Lūdzam apliecināt, ka Būvuzņēmējam finanšu piedāvājuma ailās "Būvizstrādājumi" jāievieto "0" ( nulle) |
| Atbilde | Komisija apliecina, ka Būvuzņēmējam finanšu piedāvājuma lokālās tāmes Nr. 1-35 “Elektronisko sakaru inženiertīkli/Audio vizualizācijas iekārtas” attiecīgajās pozīcijās nr. 2;3;4;5 un 54;55; 56, uz kurām attiecināms nosacījums, ka “iekārtas un būvizstrādājumus piegādā Pasūtītājs”, ailē "Būvizstrādājumi" jāievieto "0" ( nulle). |
| 33.jautājums | 9.pielikums FINANSU IEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem_1.xlsx lokālā tāme Nr. 1-36 “Ārējā ūdensapgāde un kanalizācija” Piezīmē Nr.6 norādīts: “Iekrāsotās pozīcijas 5 un 6 piegādā un uzstāda Piegādātājs”. Lūdzam apliecināt, ka Būvuzņēmējam finanšu piedāvājuma ailās "Būvizstrādājumi" jāievieto "0" ( nulle) |
| Atbilde | Komisija apliecina, ka Būvuzņēmējam finanšu piedāvājuma lokālās tāmes Nr. 11-36 “Ārējā ūdensapgāde un kanalizācija” attiecīgajās pozīcijās nr. 5 un 6, uz kurām attiecināms nosacījums, ka “Iekrāsotās pozīcijas 5 un 6 piegādā un uzstāda Piegādātājs”, ailē "Būvizstrādājumi" jāievieto "0" ( nulle). |
| 34.jautājums | 9.pielikums FINANSU IEDAVAJUMS_11_07_2024_ar_grozijumiem_1.xlsx vai lokālās tāmes Nr. 1-24-1 “Ūdensapgāde, kanalizācija” poz. Nr.92: 92; 16-00000; Ledus vannas montāža, skat.sporta aprīkojums.; gb; 1.00. un Lokālās tāmes Nr.3-1 “Sporta aprīkojums” poz. Nr.20: nedublējas? |
| Atbilde | Lūdzu skatīt Komisijas atbildi uz 15.jautājumu, kā arī informējam, ka atbilstoši sniegtajai atbildei tiks novērstas neprecizitātes finanšu piedāvājum lokālajā tāmē Nr. 1-24-1 “Ūdensapgāde, kanalizācija”, veicot grozījumus dokumentācijā. Analoģiski grozījumi tiks veikti dokumentā RSU_BA_ Viss darbu sadal_22_07_2024.xlsx. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	S. Mazlazdiņa