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VIENOTAIS REĢ NR. LV 40003286750
CĒSU IELA 3A, RĪGA, LV-1012
TĀLR. 67017359, E-PASTS: siltums@rs.lv

APSTIPRINĀTS
[bookmark: _Hlk127966599]Iepirkuma procedūras (ID Nr.RS2023/234/AK) 
komisijas sēdē 
2024. gada 14.februārī, protokols Nr.1

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS
“Absorbcijas tipa siltumsūkņa piegāde un nomaiņa”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RS2023/234/AK


AS "RĪGAS SILTUMS" (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludina atklātu konkursu “Automobiļu iegāde operatīvajā līzingā” un aicina ieinteresētos piegādātājus (turpmāk tekstā – Pretendents) piedalīties saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem (turpmāk tekstā – Konkurss).
1. Iepirkuma identifikācijas numurs: RS2023/234/AK.
2. Piemērotā iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. Konkurss, tiek organizēts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk - SPSIL) un Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumiem Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi).
3. Pasūtītājs:
AS “RĪGAS SILTUMS”
Juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija
[bookmark: _Hlk127868386]Reģistrācijas Nr. 40003286750
Nodokļu maksātāja kods: LV40003286750
Kredītiestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT kods: RIKOLV2X
Konta Nr. LV18RIKO0002013025455
4. Pasūtītāja kontaktpersona un EIS profils: 
4.1. Par Konkursa nolikumu – Andis Balka, AS "RĪGAS SILTUMS" Iepirkumu daļas projektu vadītājs, tālr.: +371 20121022, e-pasts: andis.balka@rs.lv. Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
4.2. Pasūtītāja profils Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS): 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3289. 
5. Līguma priekšmets un apjoms: SC “Imanta” ūdenssildāmā katla KVGM-100 Nr.3 absorbcijas tipa siltumsūkņa piegāde un nomaiņa.
5.1. Līguma priekšmets ietver remonta un tehniskās apkopes pakalpojuma sniegšanu.
5.2. Līguma slēdzējs:
AS “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija.
5.3. Līgums tiks slēgts saskaņā ar Konkursa nolikumam pievienoto līguma projektu. 
5.4. Iepirkuma nomenklatūras galvenais CPV kods: 42000000-6 Ražošanas iekārtas; 42511110-5 – Siltumsūkņi; 50720000-8 (Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi), 50000000-5 Remonta un apkopes pakalpojumi.
6. [bookmark: _Hlk141346090]Līguma izpildes termiņš: Saskaņā ar Konkursa procedūras nolikumu.
7. Līguma objekta atrašanās vieta: Kurzemes prospekts 17, Rīga, LV-1067, Latvija.
7.1. Objekta apskate: Gadījumā, ja kāds Pretendents vēlas apskatīt objektu, tad pēc ieinteresētā Pretendenta lūguma objekta apskate iespējama darba dienās, iepriekš savlaicīgi vienojoties ar kontaktpersonu par apskates laiku. Kontaktpersona: Siltumcentrāles ”Imanta” vadītāja vietnieks attīstības darbā Guntars Jonāss tālr.Nr.+371 29808291, e-pasta adrese: guntars.jonass@rs.lv.  
7.2. Visas Pretendenta izmaksas, kas saistītas ar objekta apskati, sedz Pretendents.
8. Tehniskās prasības: saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (4.pielikums).
9. Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendentam iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža. Piedāvājumi ar īsāku derīguma termiņu var būt par pamatu piedāvājumu noraidīšanai. Pasūtītājs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu uz noteiktu laiku. Pasūtītāja lūgumam un Pretendenta atbildei ir jābūt rakstiskiem.
10. [bookmark: _Hlk134615230]Piedāvājuma nodrošinājums: 
Pretendentam jāpievieno neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums (oriģināls) 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā piedāvājuma derīguma termiņā, kā arī jebkurā piedāvājuma termiņa pagarinājumā, kuru Pasūtītājam paziņojis Pretendents.
10.1. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz vienā no turpmāk minētajām formām:
1. Pasūtītājam adresēts kredītiestādes garantijas oriģināls, ko izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Pretendents iesniedz kredītiestādes garantiju atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajai formai. Kredītiestādes garantijai jābūt elektroniski parakstīta dokumenta formā;
1. apdrošināšanas polises oriģināls, ko izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajai formai. Apdrošināšanas polisei jābūt elektroniski parakstīta dokumenta formā;
1. [bookmark: _Hlk95480616]minētās piedāvājuma nodrošinājuma naudas summas iemaksa AS "RĪGAS SILTUMS" norēķinu kontā: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV25RIKO0002930248017. Piedāvājuma nodrošinājuma summai jābūt iemaksātai Pasūtītāja kontā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim. Maksājuma mērķī jānorāda: "Piedāvājuma nodrošinājums Konkursam un attiecīgais id.Nr. /Pretendentam jānorāda iepirkuma procedūras numurs/". Kredītiestādes maksājuma uzdevuma kopija jāpievieno piedāvājumam.
10.2. Piedāvājuma nodrošinājuma ORIĢINĀLDOKUMENTS jāpievieno piedāvājumam kā atsevišķs dokuments, piedāvājuma nodrošinājumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
10.3. Pasūtītājs pēc Pretendenta rakstiska pieprasījuma saņemšanas sagatavos apliecinājumu, ka Pasūtītājs atbrīvo piedāvājuma nodrošinājuma izdevēju no tā saistībām minētā piedāvājuma nodrošinājuma ietvaros vai Pasūtītājs pārskaita Pretendentam Pasūtītāja kontā ieskaitīto Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu. Minētais apliecinājums tiks sagatavots 10 (desmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar šādiem noteikumiem:
3. beidzies Konkursa nolikumā minētais piedāvājuma derīguma termiņš;
3. par Konkursa uzvarētāju atzītais Pretendents iesniedz iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu (līguma nodrošinājumu);
3. tiek noslēgts iepirkuma līgums;
3. tiek pārtraukta vai izbeigta bez uzvarētāja.
10.4. Pasūtītājs ietur tā kontā ieskaitīto piedāvājuma nodrošinājuma summu vai vērsīsies pie piedāvājuma nodrošinājuma izdevēja ar pieprasījumu samaksāt piedāvājuma nodrošinājumu, ja:
4. Pretendents atsauc savu piedāvājumu tā derīguma laikā, kas noteikts Pretendenta iesniegtajā piedāvājuma vēstulē;
4. Pretendents, atzīts par Konkursa uzvarētāju, 10 (desmit) dienu laikā no līguma projekta saņemšanas neparaksta līgumu par pasūtījuma izpildi;
4. par Konkursa uzvarētāju atzītais Pretendents 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas neiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu.
11. Piedāvājuma saturs, noformēšana un iesniegšana
11.1. Dalība Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt šajā Konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus. Jebkurš Pretendenta piedāvātais nosacījums, kas ir pretrunā ar Konkursa nolikumu, netiks akceptēts un var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, vai visi Konkursa nolikuma dokumenti, kā arī tā skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā.
11.2. Konkurss ir atklāta un ar vienlīdzīgiem noteikumiem visu valstu personām, kas darbojas saskaņā ar Civillikumu, Komerclikumu vai attiecīgās mītnes zemes valsts normatīvajiem aktiem, un kas reģistrētas saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem. 
11.3. Sākot ar Konkursa izsludināšanas brīdi, Konkursa dokumenti (tajā skaitā nolikums ar pielikumiem, piedāvājuma sagatavošanas formas un, ja tāda ir, sniegtā papildu informācija, grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos un citi papildus nepieciešamie dokumenti) ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja EIS profilā. 
11.4. Piedāvājumā jāiekļauj:
11.4.1. Piedāvājuma vēstule saskaņā ar pievienoto piedāvājuma vēstules paraugu;
11.4.2. Vispārējā informācija par Pretendentu saskaņā ar pievienoto paraugu;
11.4.3. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti saskaņā ar Konkursa nolikumu;
11.4.4. Pretendenta Tehniskais piedāvājums. Tehniskajam piedāvājumam jābūt izstrādātam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
11.4.5. Finanšu piedāvājums (aizpildīta pievienotā forma), kurā norādītas cenas un maksājuma grafiki. Visas piedāvājuma cenas jāizsaka EUR, noapaļojot 2 (divus) ciparus aiz komata.
11.5. Par iepirkuma priekšmetu drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 
11.6. Piedāvājumam jābūt latviešu valodā. Pretendenta iesniegtā tehniskā dokumentācija (ja attiecināms) var būt arī citā valodā, (ja šī valoda nav angļu valoda, tad tai jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā ar noteikumu, ka interpretējot piedāvājumu, attiecīgais tulkojuma teksts ir prioritārs).
11.7. Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz tālāku piedalīšanos Pretendenta atlasē.
12. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš:
12.1. [bookmark: _Hlk57128867]Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e‑konkursu apakšsistēmā, ievērojot Pasūtītāja noteiktos dokumentu iesniegšanas formātus (norādīti EIS e‑konkursu apakšsistēmā).
12.2. [bookmark: _Hlk57128930]Piedāvājumu elektroniski paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības (paraksta) tiesībām vai tā pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojot atbilstošu pilnvaru.
12.3. Piedāvājumu sagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e‑konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 
12.4. Piedāvājumu var iesniegt līdz publikācijā par iepirkumu norādītajam termiņam EIS e-konkursu apakšsistēmā.
12.5. [bookmark: _Hlk57128988][bookmark: _Hlk57129039]Piedāvājums, kas saņemts ārpus EIS e‑konkursu apakšsistēmas, netiek pieņemts un neatvērts tiek nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam.
12.6. Ja no EIS sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Pasūtītājs pircēja profilā publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.
13. Pretendenta kvalifikācijas prasības:
13.1. Pretendenta kvalifikācijas atbilstība tiek izvērtēta, pamatojoties uz Pretendenta iesniegtajiem atlases dokumentiem. Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti un informācija, kam jāatbilst zemāk noteiktajām prasībām, un Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms līguma noslēgšanas pārbaudīt Pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs un pie Pretendenta klientiem:
	
	Pretendenta atlases prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
13.1. 
13.1.1. 
	Pretendents ir pieteicies dalībai Konkursā;
	Piedāvājuma vēstule, kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši pievienotajam paraugam, uz kuras jābūt Pretendenta uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja parakstam. 
Piedāvājuma vēstulei jāpievieno dokumenti, kas apliecina piedāvājuma vēstuli parakstījušās personas paraksta tiesības Pretendenta vārdā.
Latvijas Republikā reģistrētam Pretendentam nav jāiesniedz izziņa no Uzņēmuma reģistra, ja piedāvājumu paraksta oficiālā uzņēmuma amatpersona. Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē par to, ka Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja piedāvājumu paraksta persona, kura nav minēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā vai citas valsts kompetentas iestādes izdotā izziņā, tad Pretendentam jāiesniedz pilnvara minētajai personai parakstīt piedāvājumu.
Latvijas kompetentās institūcijas izsniegtās izziņas un dokumentus Pasūtītājs pieņem, ja tie izsniegti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un dokumentus Pasūtītājs pieņem, ja tie izsniegti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja izziņas izdevējs nav noteicis īsāku to derīguma termiņu.

	13.1.2. 
	Pretendents ir sniedzis informāciju par sevi;
	Informācija par Pretendentu saskaņā ar pievienoto formu;
Ja Pretendents ir nereģistrēta personu apvienība, tad attiecīgā informācija jāsniedz par katru apvienības dalībnieku;

	13.1.3. 
	Pretendents ir reģistrēts attiecīgās (reģistrācijas) valsts likumā noteiktajā kārtībā;

	Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto piegādātāju reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs publiskās datu bāzēs.
Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam (t.sk. arī apakšuzņēmējiem, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem) jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtas izziņas kopija, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju.

	13.1.4. 
	Uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punkta minētie izslēgšanas nosacījumi.
(www.likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums)
	Apliecinājums saskaņā ar piedāvājuma vēstuli.
Pasūtītājs ņem vērā informāciju par Pretendentu, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā par Pretendenta, nomaksātajiem nodokļiem Latvijā un/vai izpildītām saistībām nodokļu jomā.
Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, kompetentas institūcijas izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.

	13.1.5. 
	Pretendenta un tā piesaistītā apakšuzņēmēja parakstīta Sankciju/NILLTPF anketa;
	Apliecinājums saskaņā ar pievienoto formu.

	13.1.6. 
	Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem,  kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa; 
Pretendenta pašu spēkiem veicamajam darbu apjomam jābūt ne mazākam par 50% (piecdesmit procentiem) no kopējā darbu apjoma;
	Pretendentam jāiesniedz to apakšuzņēmēju saraksts, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa saskaņā ar pievienoto formu;
Sarakstam jāpievieno Pretendenta un personu/apakšuzņēmēju parakstīti vienošanās dokumenti (tikai ar katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), kurā ir uzskaitīti personai/apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā persona/apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar piedāvājumu vai citi pierādījumi.

	13.1.7. 
	Iepriekšējo 2 (divu) pārskata gadu laikā Pretendenta ikgadējais neto apgrozījums nav mazāks par
500 000,- (pieci simti tūkstoši) euro katrā gadā;
	Pretendenta pēdējo 2 (divu) pārskata gadu auditētā1) peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances kopijas vai EDS izdrukas;
 1)Ja Pretendenta uzņēmums dibināts vēlāk, tad tam jāiesniedz pierādījumi, ka darbības laikā tā kopējais apgrozījums nav bijis mazāks par 500 000,- (pieci simti tūkstoši) euro.
Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz finanšu pārskatu, kas iesniegts attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā vai zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo bilanci.

	13.1.8. 
	Pretendentam (kopā ar apakšuzņēmējiem) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023. un 2024.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 1 (vienā) objektā siltumsūkņu ar jaudu ne mazāku kā 4 MW uzstādīšanā un/vai apkopē un darbu vadītājam ir attiecīgo darbu vadīšanas pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023. un 2024.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai):
a)	katra objekta būvdarbu izpildes vērtība ir vismaz 500 000,-EUR (pieci simti tūkstoši euro) bez PVN;
b)	katra objekta būvdarbi pilnībā pabeigti kvalitatīvi un objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par darbu pabeigšanu;
	Informācija par Pretendenta realizētajiem projektiem, kas nepārprotami apliecina atbilstību šajā punktā noteiktajām prasībām Pretendenta pieredzei. Informācija jāsagatavo saskaņā ar pievienoto formu.
Ja darbi veikti ārpus AS "RĪGAS SILTUMS", papildus jāiesniedz vismaz 1 (viena) atsauksme (kopijas) no gala pasūtītāja, norādot kontaktpersonu (objekta īpašnieka vai valdītāja) par sarakstā norādīto līgumu izpildi bez iebildēm par veikto darbu un/vai piegādāto materiālu atbilstību līguma noteikumiem.

	13.1.9. 
	Pretendenta atbildīgajiem speciālistiem iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023. un 2024.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai): 
(a)	būvdarbu vadītājs: 
	vismaz 1 (viena) siltumsūkņa ar jaudu ne mazāku par 4 MW izbūves projektu vadīšanā;
(b)	Sertificēts siltumapgādes sistēmu projektētājs:  vismaz 1 (viena) siltumsūkņa ar jaudu ne mazāku par 4 MW izbūves projektēšanā;
(c)	Darba aizsardzības speciālists (koordinators): ir pildījis darba aizsardzības speciālista (koordinatora) pienākumus vismaz 2 (divos) objektos, kur tika veikti katlu iekārtu uzstādīšanas darbi vai remontdarbi - atbilst Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktajām prasībām.
	Piedāvājumam jāpievieno darbu izpildei piedāvāto speciālistu saraksts saskaņā ar pievienoto formu, kā arī speciālistu iemaņas un spējas apliecinošie dokumenti (piemēram, apliecības/apliecinājumi, sertifikāti), tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu novērtēt Pretendenta personāla atbilstību šajā punktā izvirzītajiem kritērijiem1)2)3). Pretendenta piedāvājumam ir jāpievieno apliecinājums, ka darbu izpildei tas nodrošinās atbilstošas kvalifikācijas personālu pietiekamā apjomā;
1)	Pasūtītājs piedāvājuma izvērtēšanā pārbaudīs tikai to personālu, uz kuru iespējām Pretendents balstījies, lai izpildītu personāla kvalifikācijas prasības.
2)	Ja Būvdarbu vadītājam darbi veikti ārpus AS "RĪGAS SILTUMS", papildus jāiesniedz vismaz 1 (vienu) atsauksmi (kopiju) no gala pasūtītāja, norādot kontaktpersonu (objekta īpašnieka vai valdītāja) par sarakstā norādīto līgumu izpildi bez iebildēm par veikto darbu atbilstību līguma noteikumiem.
3)	Pretendents var iesniegt ārvalstīs izdotus personāla izglītību un kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un apliecinājumu, ka līguma piešķiršanas gadījumā līdz līguma parakstīšanai Pasūtītājam tiks iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka Pretendenta personāla izglītība un kvalifikācija ir atzīta atbilstoši Latvijas Republikā likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" prasībām. Dokumenti iesniedzami ar tulkojumu latviešu valodā.
4)	Pasūtītājs pārliecināsies Būvspeciālistu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/ par to, ka Pretendenta būvdarbu vadītāji ir sertificēti attiecīgo darbu veikšanā.
Ja piesaistītais speciālists  nav darba tiesiskajās attiecībās ar Pretendentu, tad papildus klāt ir jāpievieno savstarpēja vienošanās vai abpusējs apliecinājums par attiecīgā speciālista piekrišanu dalībai iepirkumā un uzvaras gadījumā, arī līguma izpildē.
Apliecinājums (brīvā formā) par to, ka atbildīgais būvdarbu vadītājs, apliecina gatavību piedalīties minētā darba līguma izpildē.

	13.1.10. 
	Pretendentam līguma piešķiršanas gadījumā būs pietiekams tehniskais nodrošinājums līgumā paredzēto darbu veikšanai., tai skaitā sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju.
	Apliecinājums, ka līguma piešķiršanas gadījumā darbu veikšanai Objektā tiks nodrošināts viss nepieciešamais tehniskais aprīkojums;

	13.1.11. 
	Tehniskais piedāvājums.
	Jāiesniedz saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma Tehniskā uzdevuma prasībām izstrādāts tehniskais piedāvājums, darbu izpildes kalendārais grafiks un atbilstoši darbu izpildes kalendārajam grafikam jāpievieno arī izmaksu grafiks, kurā norādīts piedāvātās līguma cenas sadalījums pa mēnešiem.

	13.1.12. 
	Pretendentam vai tā piesaistītam apakšuzņēmējam ir metināšanas procesa atbilstības apliecinošie dokumenti cauruļvadu darbiem
	Jāiesniedz metināšanas procesa specifikāciju (WPS) apliecinošs dokuments saskaņā ar standartu LVS EN ISO 15609-1 un ražotāja (Uzņēmēja) WPQR numuru, kas atbilst pasūtītāja prasībām (LVS EN ISO 15614-1 vai ekvivalentam standartam), kā arī jāpievieno atbilstošais WPQR.  Metināšanas procesa specifikācijai (WPS) jābūt izstrādātai katra materiāla biezuma diapazoniem un cauruļvadu diametriem. Pie dažādiem cauruļu diametriem ar vienādu materiāla biezumu, atļauts pielietot vienotu  metināšanas procesa specifikāciju (WPS).



Piezīmes:
1. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību atlases prasībām, kopijas;
2. Līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts tiks pievienots līgumam;
3. Izmaiņas pievienotā līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā ir iespējamas tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju. Veicot izmaiņas līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā, ir jāiesniedz informācija par speciālistu iemaņām un spējām apliecinoši dokumenti (apliecības/apliecinājumi, sertifikāti, diplomi), tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu novērtēt piedāvātās izmaiņas līguma izpildē iesaistītā personāla atbilstību Sarunu procedūras nolikuma izvirzītajiem kritērijiem.
13.2. Pretendentam ir pienākums informēt Pasūtītāju 1 (vienas) darba dienas laikā, ja Konkursa norises gaitā ir uzsākts tā tiesiskās aizsardzības process. Pretendentam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tā apstiprināšanas. Šī noteikuma neievērošana ir pamats Pretendenta piedāvājuma atzīšanai par neatbilstošu kvalifikācijas prasībām jebkurā Konkursa posmā.
13.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz jebkuru no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešajā daļā minētajām personām. Ja Pasūtītājs konstatē, ka uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešajā daļā minētajām personām ir attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā minētie izslēgšanas noteikumi, tas Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, izņemot 13.4.punktā noteiktajos gadījumos. 
13.4. Ja Pretendents būtu izslēdzams no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā tādēļ, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu (Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), uzticamība nodrošināma, Pretendentam nomainot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas iemesli.
13.5. [bookmark: _Hlk36653141]Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi (piemēram, iesniedzot piesaistīto personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā). Ja Pretendents paredzējis pasūtījuma izpildei piesaistīt personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, Pretendentam jāiesniedz personu/apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar pievienoto formu. Sarakstam jāpievieno Pretendenta un personu/apakšuzņēmēju parakstīti vienošanās dokumenti (tikai ar katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), kurā ir uzskaitīti personai/apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā persona/apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar piedāvājumu vai citi pierādījumi, kas apliecina augstāk minēto. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un  apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, ir attiecināmas augstāk minētās kvalifikācijas prasības, ja to izpilde ir nepieciešama konkrēto darbu veikšanai.
13.6. [bookmark: _Toc480295347][bookmark: _Toc480295566][bookmark: _Toc480295348][bookmark: _Toc480295567]Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad papildus jāiesniedz vienošanās par piegādātāju apvienības izveidi, norādot sadarbības mērķi, piegādātāju apvienības pilnvaroto pārstāvi; informācija par piegādātāju apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem; darbu sadalījumu un atbildības apjomu procentos, nododamās līguma daļas aprakstu; darbības formu iepirkuma līguma izpildei.
13.7. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad Pretendentam kopumā jāatbilst nolikuma prasībām. Nolikuma 13.1.8. punktā noteikto prasību kopums ir jāizpilda vismaz vienam piegādātāju apvienības biedram, kurš ir solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi.
13.8. Pretendenta iesniegtie elektroniskie dokumenti jānoformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk. ievērojot šādu normatīvo aktu prasības:
1) Dokumentu juridiskā spēka likums;
2) Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība";
3) Elektronisko dokumentu likums;
4) Ministru kabineta 2005. gada 28. jūlija noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām".
Ja elektroniskie dokumenti sagatavoti izmantojot citu valstu elektronisko dokumentu sistēmas, dokumentu iesniedzējam jānorāda informācija par to atvēršanas un autentifikācijas pārbaudes iespējām.
13.9. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Konkursa noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendents atbilst Konkursa noteiktajām atlases prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkumu procedūras dokumentu par katru dalībnieku. Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visu vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Konkursa noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Lai aizpildītu Eiropas vienotās procedūras dokumentu, Pretendents izmanto "ESPD.xml" datni interneta tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Pretendents izdrukā un pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem, norādot saiti uz to.
14. Piedāvājumu atvēršanas un izvērtēšanas kārtība
14.1. Iepirkuma komisija iesniegtos piedāvājumus atver Konkursa nolikumā minētajā Pasūtītāja EIS profilā. Konkursā iesniegtos piedāvājumus atver EIS minētajā datumā un laikā atklātā sēdē.
14.2. Pretendentam ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanā, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sēdei Pasūtītāja profilā pirms piedāvājumu atvēršanas.
14.3. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes beigām iepirkuma komisija ievieto Pasūtītāja EIS profilā atvēršanas sanāksmes protokolu.
14.4. Iesniegtie piedāvājumi tiks izvērtēti bez Pretendenta pārstāvju piedalīšanās.
14.5. Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs var pieprasīt no Pretendenta skaidrojumus un papildu informāciju.
14.6. Pasūtītājs apkopos saņemtos piedāvājumus, izvērtēs tos un pieņems lēmumu par Konkursa uzvarētāju(-iem). Ja neviens no Pretendentiem netiks atzīts par uzvarētāju, Konkurss tiks izbeigts vai pārtraukts, par to pieņemot atsevišķu lēmumu un informējot Pretendentus, kas iesniedza piedāvājumus.
14.7. Komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību un izvēlēsies piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
14.8. Piedāvājumu izvērtēšana ir konfidenciāla. Pēc lēmuma par Konkursa uzvarētāja noteikšanu Pasūtītājs visiem Pretendentiem, kuri iesniedza piedāvājumus, nosūtīs informāciju par Konkursa rezultātiem, norādot izvēlēto Pretendentu, Pretendenta piedāvāto līgumcenu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu.
14.9. Lēmumu par Konkursa uzvarētāju vai lēmumu par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, rakstiski paziņos visiem Pretendentiem, kuri iesniedza piedāvājumus.
14.10. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:
14.10.1. [bookmark: _Hlk129264415]ja izpildās vismaz viens no obligātajiem izslēgšanas nosacījumiem, kas minēti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā;
14.10.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļas pantā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
14.10.3. Pretendents Konkursa laikā groza piedāvājumu bez attiecīga Pasūtītāja  uzaicinājuma;
14.10.4. Pretendents pēc savas iniciatīvas ir palielinājis sākotnējo finanšu piedāvājuma cenu, iesniedzot precizēto finanšu piedāvājumu bez Pasūtītāja atļaujas;
14.10.5. tiek konstatēts, ka Pretendents neatbilst kādai no šajā Konkursa nolikuma norādītajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām;
14.10.6. Pretendents nav iesniedzis kopiju vai nevar uzrādīt dokumenta oriģinālu – komersantam vai fiziskai personai izsniegtu licenci vai sertifikātu, kas nepieciešams noteiktu darbu, piegāžu un pakalpojumu sniegšanai, ja šādi sertifikāti vai licences ir nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
14.10.7. iesniegts neatbilstošs piedāvājums;
14.10.8. ja nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums;
14.10.9. ir piedāvātas tādu trešo valstu izcelsmes preces, ar kurām Eiropas Savienība nav noslēgusi divpusējus vai daudzpusējus līgumus par Eiropas Savienības uzņēmumu salīdzināmu un efektīvu pieeju šo valstu tirgum vai attiecībā uz kurām ES Padome nav pieņēmusi lēmumu par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, noteikumu priekšrocību attiecināšanu, un preču vērtība pārsniedz 50% (piecdesmit procentus) no piedāvājumā ietilpstošo preču kopējās vērtības;
14.10.10. ja Pretendents ir izslēdzams saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1.pantu;
14.10.11. Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja (iepirkuma procedūras rīkotāja) pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
14.10.12. Pretendents vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas neveic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešās daļas 2. un 3.punktā minēto personu (uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro) nomaiņu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta piekto daļu.
14.11. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents būtu izslēdzams no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs dod Pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina Pretendenta uzticamību saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49. panta noteikumiem. Ja Pretendents vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49. panta otrajā daļā minētos dokumentus vai Pasūtītājs neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī Pretendents neveic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta piekto daļu, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
14.12. Pasūtītājs pārbauda Pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Pasūtītājs ir tiesīga pieņemt lēmumu Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
14.13. Piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem, tiks pārbaudīti, vai tajos nav aritmētisku kļūdu. Lai izvērtētu piedāvājumus pēc vienādiem nosacījumiem, Pasūtītājs labos piedāvājumu cenas, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu labojumiem. Ja kopējā kļūda pārsniedz 500 EUR (pieci simti euro), Pasūtītājs paziņo par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu attiecīgajam Pretendentam. Vērtējot piedāvājumu, Pasūtītājs ņems vērā aritmētisko kļūdu labojumus.
14.14. Lai izvērtētu nepamatoti lētu piedāvājumu, tajā skaitā, lai ierobežotu negodīgu konkurenci starp Pretendentiem, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz:
14.14.1. ražošanas procesa, būvdarbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām;
14.14.2. izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam;
14.14.3. piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;
14.14.4. vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;
14.14.5. Pretendenta saistībām pret apakšuzņēmējiem;
14.14.6. Pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.
14.15. Ja, izvērtējot iepriekš minētos faktorus, Pasūtītājs konstatē, ka iesniegtais piedāvājums ir atzīstams kā nepamatoti lēts, piedāvājums var tikt noraidīts.
14.16. Piedāvājumu izvērtējumu veikšanā var tikt pieaicināti eksperti.
14.17. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ņemot vērā šādus kritērijus:
	Nr.
	Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji
	Piešķiramie punkti 
(max 100)

	K1
	Kopējā cena, EUR bez PVN
	90

	K2
	Piegādāto iekārtu, materiālu un izpildīto darbu garantijas laiks (mēnešos)
	5

	K3
	Apkopes izmaksas
	5


14.17.1. Punktu piešķiršanas kārtība K1 kritērijā:
14.17.1.1. Maksimālais punktu skaits – 90 (deviņdesmit) punkti – tiks piešķirts Pretendentam, kura piedāvātā finanšu piedāvājuma kopējā līgumcena EUR bez PVN ir viszemākā;
14.17.1.2. Pārējiem Pretendentiem punktus aprēķina pēc šādas formulas:
Punktu skaits Pretendentam = 90 x (zemākā kopēja cena / izvērtējamā piedāvājuma cena).
14.17.2. Punktu piešķiršanas kārtība K2 kritērijā:
14.17.2.1. Citu kritēriju pozīcija tiek vērtēta šādā veidā: vislielākajam piegādāto iekārtu, materiālu un izpildīto darbu garantijas laikam (mēnešos) tiek piešķirti atbilstoši 5 (pieci) punkti;
Punktu skaits Pretendentam = 5 x (Piegādāto iekārtu, materiālu un izpildīto darbu garantijas laiks / vislielākais piegādāto iekārtu, materiālu un izpildīto darbu garantijas laiks).
14.17.2.2. Minimālais Pretendenta piedāvātais piegādāto iekārtu, materiālu un izpildīto darbu garantijas termiņš nav īsāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no dienas, kad abpusēji tiek parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts. Maksimālā garantijas laika vērtība mēnešos nav ierobežota.
14.17.3.	Punktu piešķiršanas kārtība K3 kritērijā:
17.17.3.1. Citu kritēriju pozīcija tiek vērtēta šādā veidā: viszemākā apkopes izmaksas tiek piešķirti atbilstoši 5 (pieci) punkti;
Punktu skaits Pretendentam = 5 x (zemākās kopējās apkopes izmaksas / izvērtējamā piedāvājuma apkopes izmaksas).
14.17.4.	Pretendentiem piešķiramo kopējo punktu skaitu aprēķina šādi: Kopā = K1 + K2 + K3.
14.17.4.1. Vērtēšanā punktu skaits tiks noapaļots līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.
14.17.4.2. ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka vairāku Pretendentu, kuri piedāvājuši saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, punktu skaits ir vienāds, Pasūtītājs par uzvarētāju atzīs to Pretendentu, kurš Finanšu piedāvājumā (3.pielikums) piedāvājis zemākās apkopju izmaksas. Ja joprojām vairāku Pretendentu piedāvājumu punktu skaits ir vienādi, tad Pasūtītājs organizē izlozi starp Pretendentiem, kuriem ir vienāds punktu skaits, un uzaicina šos Pretendentus piedalīties izlozes sanāksmē. Pretendenta neierašanās uz izlozes sanāksmi neatceļ izlozes norisi. Pasūtītājs pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kurš izlozējis aizvērtu aploksni, kurā iekļauta norāde par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Ja neierodas neviens Pretendents, Pasūtītājs pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pēc nejaušas izvēles. Izloze var tikt veikta attālināti, izmantojot tiešsaistes platformas.
14.18. Par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju tiks atzīts Pretendents, kurš saņēmis visaugstāko novērtējumu. Pretendenti tiks sagrupēti prioritārā kārtā pēc punktu skaita.
14.19. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš ir piedāvājis Konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši Konkursa nolikuma 14.17. punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam.
14.20. Pasūtītajam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt Konkursu jebkurā laikā, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. Pasūtītājam nav pienākums informēt Pretendentus par šādas rīcības iemesliem.
14.21. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, ja iesniegts tikai viens piedāvājums, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis apspriedi ar piegādātājiem, atbilstoši SPIL 22. panta 2.1 daļas prasībām.
14.22. Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbildīs Konkursa noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus, ja nepieciešams, izsludināt atkārtotu iepirkuma procedūru.
14.23. Pasūtītājs patur tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.
14.24. Iepirkuma apjoms nav dalāms.
15. Noslēguma noteikumi:
15.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu Konkursa dokumentu un noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
15.2. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu SPSIL 68.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņos.
15.3. Līguma slēgšanai par pamatu tiks ņemts Konkursa nolikumam pievienotais līguma projekts.
15.3.1. [bookmark: _Ref69192428]Pasūtītājs Konkursa uzvarētājam nosūta sagatavotu līguma projektu, kurā ir iekļauts Pretendenta piedāvājums un ietver visas vienošanās starp pusēm (atkāpšanās no līguma projekta (līgumā neiekļaujot paredzētos noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus noteikumus) netiks akceptēta no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja puses);
15.3.2. Konkursa uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā no līguma projekta saņemšanas, līguma elektroniskais eksemplārs ir jāparaksta, parakstīts līguma eksemplārs jānosūta atpakaļ Pasūtītājam;
15.3.3. Ja Konkursa uzvarētājs, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
15.4. Pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam 20 (divdesmit) dienu laikā jāizpilda šādi nosacījumi:
15.4.1. ja nepieciešams, jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā;
15.4.2. pēc piegādātāju apvienības izvēles jāreģistrē pilnsabiedrība un jāiesniedz Pasūtītājam norēķinu veikšanai nepieciešamā informācija vai jānoslēdz sabiedrības līgums par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu un jāiesniedz Pasūtītājam sabiedrības līgums, kā arī norēķinu veikšanai nepieciešamā informācija;
15.4.3. ja nepieciešams, jāreģistrējas Latvijā kā nodokļu maksātājam un jāiesniedz attiecīgais reģistrācijas apliecinājums;
15.4.4. [bookmark: _Hlk130324378]jāiesniedz Pretendenta norādīto speciālistu profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kas nepieciešami saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" un Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumiem Nr.47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" prasībām, ja saskaņā ar minētajiem normatīviem izdotie dokumenti netika iesniegti kopā ar piedāvājumu dalībai Sarunu procedūrā.
15.5. Konkursa uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma cenas galvojuma veidā uz Pasūtītāja vārda (ja piemērojams).
15.6. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad līgums stājies spēkā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noslēgtā līguma tekstu publicēs savā pircēja profilā, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma teksts būs publiski pieejams visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.
15.7. Dokumenti, kas pievienoti pielikumā, ir Konkursa nolikuma neatņemamas sastāvdaļas.
15.8. Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz šo Konkursu, starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek, sūtot to uz Konkursa nolikumā vai piedāvājumā norādīto e-pasta adresi vai EIS e-konkursu apakšsistēmā. Konkrēto informācijas nosūtīšanas veidu izvēlas tās nosūtītājs:
15.8.1. ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Konkursa nolikuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
15.8.2. ja Pretendents neapstiprina informācijas no Pasūtītāja saņemšanu, par pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo Pasūtītāja attiecīgā EIS vai e-pasta izdruka par informācijas nosūtīšanu.
15.8.3. Pasūtītāja rakstiskās atbildes (ieskaitot uzdoto jautājumu, bet nenorādot jautājuma iesūtītāju) tiks ievietotas Pasūtītāja EIS e- konkursu apakšsistēmā.
15.8.4. gadījumā, ja pieprasītā papildu informācija ir tik apjomīga, ka Pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, Pasūtītājs drīkst atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus. Jebkurā gadījumā Pasūtītājam ir jāvērtē, vai uzdotais jautājums neliecina par nopietnām neskaidrībām vai pretrunām Konkursa nolikumā un vai tajā nav nepieciešams veikt grozījumus, tādējādi pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
15.8.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Konkursa nolikuma piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kā arī ir tiesīgs veikt grozījumus Konkursa nolikumā. Pasūtītājs nodrošina, ka visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk. Konkursa nolikums, tā pielikumi, Konkursa nolikuma grozījumi, atbildes uz Pretendenta uzdotajiem jautājumiem, tiks publicēta un būs brīvi pieejamas EIS e – konkursu apakšsistēmā.
15.8.6. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds Pretendents nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja, un nav ņēmis vērā Konkursa nolikuma grozījumus un precizējumus, sniegtās atbildes uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem, kā rezultātā Pretendents ir iesniedzis nepilnīgu piedāvājumu.
16. Pielikumā:
1. pielikums – Piedāvājuma vēstule (forma);
2. pielikums – Vispārējā informācija par Pretendentu (formas);
3. pielikums – Finanšu piedāvājums (vispārīgs paraugs);
4. pielikums – Tehniskais uzdevums;
5. pielikums – Darba izpildes laika grafiks;
6. pielikums – Līguma projekts;
7. pielikums – Apkopes līguma projekts.

1.pielikums
PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE 
Dokumenta datums:
elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Akciju sabiedrībai "RĪGAS SILTUMS"
Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012


Iepazīstoties ar atklāta konkursa “Absorbcijas tipa siltumsūkņa piegāde un nomaiņa” (ID Nr. RS2023/234/AK) nolikumu un tā pielikumiem un skaidrojumiem, kuru saņemšanu ar šo vēstuli apliecinām, mēs, kas parakstījuši šo dokumentu, piedāvājam veikt absorbcijas tipa siltumsūkņa piegādi un nomaiņu, par summu: 
_____________________________________________ EUR bez PVN,
(Kopējā piedāvājuma cena cipariem un vārdiem bez pievienotās vērtības nodokļa)

Kopējās izmaksas apkopes periodā: _______________________________ EUR bez PVN
(Kopējās apkopes cena cipariem un vārdiem bez pievienotās vērtības nodokļa)
Ja atklāta konkursa piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies piegādāt un nomainīt, izpildīt līguma saistības, balstoties uz saviem un piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju resursiem, mūsu iesniegtajam Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam, kas ir pievienots Piedāvājumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa, un pabeigt darbus ne vēlāk, kā 50 (piecdesmit) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas datuma, saskaņā ar Pretendenta Piedāvājumu un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 
Garantijas laiks piegādātām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem - ____/norādīt mēnešus/____ pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

Ar šo /pretendenta nosaukums/ apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš. Piedāvājuma derīguma laikā mūsu piedāvājums ir mums saistošs un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms šī termiņa izbeigšanās.
Ar šo apliecinām, ka:
a. piekrītam Konkursa nolikumā iekļautajam līguma projektam, līguma projektā iekļautajiem apmaksas noteikumiem;
b. finanšu piedāvājums būs nemainīgas visā līguma darbības laikā;
c. uz mums neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas noteikumi;
d. neveiksim krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērosim godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīsimies konkurenci ierobežojošos darījumos;
e. mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līgumu saistību izpildei;
f. mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar pasūtījuma izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;
g. saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet;
h. ne pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti;
i. ne pret Pretendentu, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne Pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu;
j. nav bijusi saziņa ar konkurentiem* attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu* nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem*, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu;
k. nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam* pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;
l. apakšuzņēmēja piesaistes gadījumā tā resursi būs pieejami visu līguma izpildes laiku.
Pretendents un/ vai piesaistītais apakšuzņēmējs (ja tāds tiek piesaistīts) atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (atzīmēt ar "x" par katru attiecīgo uzņēmumu, ja attiecināms, norādot attiecīgā uzņēmuma nosaukumu, ja tie ir vairāki):
	
	 Mazais uzņēmums
	uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

	
	Vidējais uzņēmums
	uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.



	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Tālruņa Nr.:
	

	E – pasta adrese:
	

	Pretendenta kontaktpersona:
	

	Tālruņa Nr.:
	

	E – pasta adrese:
	

	Bankas rekvizīti:
	

	Citas ziņas (ja nepieciešams):
	


Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Konkursa nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami Konkursa nosacījumi un prasības. Visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo piedāvājumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs un pie uzņēmuma klientiem.
[bookmark: _Hlk64552191]Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:
_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________
[bookmark: _Hlk148960747]Dokumenta datums:
elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums
*Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.
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2.pielikums
[bookmark: _Toc423171188]VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU (FORMAS)
Forma I
Pretendenta pieredzes saraksts (Vispārīgs paraugs)
	Nr.
	Pasūtītājs
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Darbu nosaukums, apraksts, apjoms un vērtība
	Darbu  uzsākšanas, pabeigšanas
gads/ mēnesis (nodošanas ekspluatācijā datums)

	
	Nosaukums
	Adrese
	Vārds, uzvārds
	Tālrunis
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Forma II
Pasūtījuma izpildei pieejamā Pretendenta personāla saraksts (Vispārīgs paraugs)
	Vārds, uzvārds
	Uzņēmums
	Amats 
	Piedāvātais amats atbilstoši nolikumam (norādot, uz kuru nolikuma apakšpunktu kvalificējas)
	Informācija par izpildītajiem darbiem (nosaukums, gads un mēnesis, īss apraksts), ja nepieciešams

	
	
	
	
	


Piezīmes:
Piegādātājam jāiesniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētu sertifikācijas institūciju izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu kopijas, ja attiecīgajiem speciālistiem nav nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, kā rezultātā Pasūtītājam nav iespējams pārliecināties par sertifikāta esamību www.bis.gov.lv.

Forma III
Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo darbu saraksts un to sadalījums (Vispārīgs paraugs)
	Veicamie darbi*
	Darba veicēja nosaukums
	Adrese, telefona Nr., faksa Nr., kontaktpersona
	Darbu un piegāžu saraksts
	Darbu un piegāžu apjoms EUR no kopējā apjoma

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*Darbu veikšanā tiks iesaistīti tikai sarakstā norādītie un Pasūtītāja apstiprinātie apakšuzņēmēji.






Forma IV
Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājumi
Ar šo iepirkuma procedūras "______________" (Nr. …) pretendenta apakšuzņēmējs [apakšuzņēmēja nosaukums] apliecina, ka:
a. uz to neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas noteikumi; 
b. tas neveiks krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērojot godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīties konkurenci ierobežojošos darījumos;
[bookmark: _Hlk69201892]__________________________
[bookmark: _Hlk69201846](pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)

Forma V
Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa (Vispārīgs paraugs)
(juridiska persona)
Anketa jāaizpilda Pretendentam kurš iesniedz piedāvājumu un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem
	1. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERI	

	1.1.
	Sadarbības partneris:

	
	Nosaukums:
	

	
	Juridiskā forma: ☐ SIA  ☐ AS ☐personālsabiedrība  ☐ personu apvienība  ☐ iestāde ☐ cita (norādīt) 

	
	Reģistrācijas Nr.:
	

	
	PVN Nr.: 
	

	
	Juridiskā adrese:
	

	
	Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās) :
	

	1.2.
	Ziņas par Sadarbības partnera pilnvaroto personu: 

	
	
	

	
	Pilnvarojuma pamats:
 ☐ valdes loceklis ☐ prokūrists  ☐ pilnvara ☐ cits (norādīt) 

	
	Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):  
	

	1.3. 
	Kontaktinformācija saziņai ar Sadarbības partneri:

	
	Kontaktpersona, ieņemamais amats:
	

	
	Tālrunis:
	

	
	E-pasts: 
	

	1.4. 
	Informācija par Sadarbības partnera saimniecisko darbību: 

	
	Saimnieciskās darbības veikšanas vieta (valsts):
	☐ Latvijas Republika

☐ cita (norādīt)_____________

	
	Komercdarbības veids:
	

	2. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERA PATIESO LABUMA GUVĒJU1) (aizpildīt attiecībā uz visiem patiesajiem labuma guvējiem)

	
	Vārds, uzvārds
	

	
	Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):
	

	
	Valstspiederība:
	

	
	Patiesais labuma guvējs:
☐ Kontrolē ____% daļu/akciju ☐ tieši ☐netieši (norādīt netiešās kontroles veidu) 
☐ Īsteno kontroli citā veidā (norādīt)
☐ PLG nav iespējams noskaidrot, jo __ (norādīt)____ 

	
	Ja patiesais labuma guvējs īsteno kontroli netieši, norādīt informāciju par personām, caur kurām šī kontrole tiek īstenota (vai arī iesniedz īpašumtiesību struktūru):

	
	1. kontroles līmenis

	
	Reģistrācijas numurs:
	

	
	Nosaukums:
	

	
	Valsts:
	

	
	Kontrole tiek īstenota caur Sadarbības partneri (veidlapas 1.1. punkts).

	
	

	
	2. kontroles līmenis

	
	Reģistrācijas numurs:
	

	
	Nosaukums:
	

	
	Valsts:
	

	
	Kontrole tiek īstenota caur augstāk norādīto kontroles līmeni 1.

	
	Publiski pieejama vietne, kurā šīs ziņas var tikt pārbaudītas (ja tāda ir):

	3. INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGU PERSONU2)

	
	Patiesais labuma guvējs vai valdes/padomes loceklis ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona (NILLTPFL izpratnē):
☐ Jā    
Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādīt šādās ziņas:

Vārds, uzvārds: ____________________
Pastāvīgā dzīvesvietas valsts: __________________
Iestāde, kurā persona strādā: __________________
Ieņemamais amats: ______________________
☐ Nē



Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja pieprasītā informācija netiek sniegta, vai arī tiek sniegta nepilnīga vai maldinoša informācija, AS "RĪGAS SILTUMS" ir tiesības neslēgt līgumu un/vai vienpusēji atkāpties no jau noslēgta līguma. Par apzinātu nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju ir paredzēta kriminālatbildība.
Ar šo SADARBĪBAS PARTNERIS apliecina, ka ir tiesīgs parakstīt šo dokumentu un: 
a. Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un  Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti.
b. Parakstot šo anketu, apliecinu, ka ne pret sadarbības partneri, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.
c. Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka visa šajā veidlapā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Sadarbības partneris apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu rašanās brīža, paziņot AS “RĪGAS SILTUMS” par jebkurām šajā veidlapā minēto datu izmaiņām. 

	Sadarbības partneris:
_________________________________
[vārds, uzvārds un paraksts]
	Datums: ______________________

Vieta:   _______________________



Piezīme NILLTFPNL izpratnē:
1)	PLG/Patiesā labuma guvējs  - fiziska persona, kura ir klienta* – juridiskās personas – īpašnieks vai kura kontrolē klientu*, vai kuras vārdā, labā interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz: a) attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē; b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziska persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidota vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp, kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).
2)	PNP/Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā, valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedi, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks)  un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.
 
* AS "RĪGAS SILTUMS" Sadarbības partneris NILLTFPNL izpratnē uzskatāms par klientu.__________________________(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)


Forma VI
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS (FORMA)
Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"
Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija
(Vieta, datums) _________, 202__. gada ____. ___________
GARANTIJA
AS "RĪGAS SILTUMS" organizētajai atklāta konkursa procedūrai Nr.__________ "________________" (turpmāk tekstā - Konkurss)
	Ņemot vērā to, ka
	

	
	(nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese)


(turpmāk tekstā -Pretendents) ir iesniedzis savu piedāvājumu, kas datēts ar ____. gada ___. ________, Sarunu procedūrā "________________________________" (turpmāk tekstā - Piedāvājums),
	ar šo mēs
	

	
	(kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese)


(turpmāk tekstā: "Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle") apliecinām, ka Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle pēc Pretendenta pieprasījuma ir izsniegusi akciju sabiedrībai "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV1012, Latvija (turpmāk tekstā: "Pasūtītājs") neatsaucamu Piedāvājuma nodrošinājuma garantiju, un Kredītiestādei/kredītiestādes filiālei/ārvalsts kredītiestādes filiālei vai apdrošināšanas sabiedrībai/ ārvalsts apdrošināšanas filiālei ir saistības pret Pasūtītāju šādas summas apmērā:
	EUR (                                           euro)

	(piedāvājuma nodrošinājuma summa)


par kuras samaksu un ka tā patiešām tiks veikta nosauktajam Pasūtītājam, Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kā arī tās tiesību un saistību pārņēmēji un mantotāji, uzņemas pilnu atbildību. 
Šo saistību NOSACĪJUMI ir:
1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājuma derīguma termiņa laikā;
1. Ja Pretendents, kas atzīts par sarunu uzvarētāju, noteiktajā termiņā:
1. Neparaksta iepirkuma līgumu/s;
1. Neiesniedz līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu.
Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle apliecina, ka Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle neatsaucami apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu augšminētās summas apmērā ne vēlāk kā ___ (__) dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas (maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu), neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norādīs, ka viņa pieprasījums attiecas uz viena vai vairāku augšminēto nosacījumu spēkā stāšanos, norādot izpildījušos nosacījumu vai nosacījumus.
Šī garantija ir spēkā no ____. Gada ___. _________ līdz ____. Gada ___. _________ (tajā skaitā, ja līdz minētās dienas beigām Kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle ir saņēmusi no Pasūtītāja rakstisku samaksas pieprasījumu), un jebkura prasība sakarā ar to jāiesniedz Kredītiestādei/kredītiestādes filiālei/ārvalsts kredītiestādes filiālei vai apdrošināšanas sabiedrībai/ ārvalsts apdrošināšanas filiālei ne vēlāk kā minētajā laika posmā.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (URDG), ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas likums. Jebkurš strīds, kas saistīts ar šo Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles izsniegto garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu procesuālajām tiesību normām.
	(Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts)




3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (VISPĀRĪGS PARAUGS)
Pretendents (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), piedāvā veikt darbus iepirkuma “Absorbcijas tipa siltumsūkņa piegāde un nomaiņa”, identifikācijas Nr. RS2023/234/AK, iepirkuma priekšmeta ietvaros saskaņā ar tehniskā uzdevuma nosacījumiem par šādu līgumcenu:
	Nr. p.k. 
	Iepirkuma priekšmets 
	Summa, EUR

	
	
	bez PVN
	PVN
	ar PVN

	1.
	Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana atbilstoši Tehniskā uzdevuma prasībām  
	  
	  
	  

	2.
	Darbu izpildes programmas izstrāde un saskaņošana 
	 
	 
	 

	3.
	Absorbcijas tipa siltumsūkņa iegāde un piegāde
	
	
	

	4.
	Papildmateriālu izmaksas
	
	
	

	5.
	Darbu veikšana saskaņā ar saskaņoto tehnisko risinājumu un darbu veikšanas programmu 
	  
	  
	  

	6.
	Izpilddokumentācijas izstrāde un objekta nodošana ekspluatācijā 
	  
	  
	  

	  Kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.): 
	  
	  
	 


Pielikumā:
1) …
2)…
Apkopes darbu koptāme

	Gads
	Izmaksas, EUR bez PVN


	1.gads
	

	2.gads
	

	Kopējās izmaksas apkopes periodā:
	




Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 11.4.5. punktam. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas paredzamās izmaksas, izvērtējot Tehniskajā uzdevumā iekļauto darbu specifiku.
1. Cenām tiek piemērots PVN, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.	
1. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, personāla apmešanās un citas izmaksas (t.sk. nodokļi, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN), kas saistītas ar pasūtījumu izpildi saskaņā ar tehniskā uzdevuma prasībām un veicot objekta apsekošanu uz vietas.
1. Pretendenta finanšu piedāvājumā jāietver precīzas ziņas par iekārtām, darbiem, materiāliem vai pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei. Gadījumā, ja ziņas netiks iekļautas, tad visas attiecīgo iekārtu, darbu, materiālu, pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā.		
1. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksu pozīcijas. Ja kāda no izmaksu pozīcijām nav iekļauta cenā vai ir konstatēta apsekošanas rezultātā un tiek piedāvāta papildus, tam jābūt skaidri un nepārprotami norādītam piedāvājumā.				
1. Finanšu piedāvājumā norādītās cenas iepirkuma līguma darbības laikā netiks pārskatītas, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai tā laikā izrādīsies, ka Pretendents finanšu piedāvājumā norādītajās cenās nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīva iepirkuma līguma izpildei vai radīsies jebkādu iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums.
1. Ja finanšu piedāvājumā par kādu no piedāvātajiem darbiem un/vai pakalpojumiem Pretendents norāda piedāvāto summu 0,00 euro, Pretendentam jāiesniedz paskaidrojums ar detalizētu pamatojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem (darbu un/vai pakalpojumu izmaksām, īpaši izdevīgiem darbu un/vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem u.tml.), kas Pretendentam ir pieejami, lai nodrošinātu norādītās darbu un/vai pakalpojumu izmaksas.
1. Līguma izpildes gaitā precizē Preču un Pakalpojumu apjomus atbilstoši faktiskajai situācijai. Izmaiņas apjomos nav pamats Līguma cenu izmaiņām.
1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, lai pilnā apjomā izbūvētu un nodotu objektu atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem.




__________________________
(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums
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4.pielikums
TEHNISKAIS UZDEVUMS
Atklātam konkursam
”Absorbcijas tipa siltumsūkņa piegāde un nomaiņa”
Pasūtījuma identifikācijas Nr. RS2023/234/AK

1. Esošās situācijas apraksts
Siltumcentrāle (turpmāk - SC) “Imanta” nodota ekspluatācijā 1974.gadā Rīgas pilsētas kreisā krasta Imantas rajona siltumslodžu segšanai. Siltumavota kopējā uzstādītā siltuma jauda ir 405,1 MWth – 3 x 116,3 MWth ūdenssildāmie katli (turpmāk - ŪSK) KVGM-100, 8,5 MWth tvaika katls VAPORT TTK-300 SH un 47,7 MWth/47,7 MWel koģenerācijas energobloks.
AS “RĪGAS SILTUMS” SC “Imanta” kombinētā cikla koģenerācijas energobloka sastāvā ietilpst:
· gāzes kompresors EGSH-S-180/1250W (Kobelco KS31SEN), darba spiediens 45 bar, ar sprādziendrošu izpildījuma elektrodzinēju II2G-EEx ABB AMD630L2TBSBM;
· gāzes turbīna Rolls-Royce RB 211-24GT ar elektrisko jaudu 31,7 MWel,
· katls – utilizators Transelektro Power ar ražību 63 t/h, spied. 67 bar., temp. 511 ºC;
· tvaika turbīna B+V Industrietechnick MARC4-H01 ar elektrisko jaudu 
16 MWel. 
2006.gadā ŪSK tika modernizēti, aprīkojot tos ar “John Zink” degļiem (4 gab. katram ŪSK).
2009.gadā ŪSK-3 tika uzstādīts “Dansk Energi Teknik” ražots kondensācijas ekonomaizers (tips – EFB-D-200-36/36-220, Q = 10 MW, PN = 6 bar).
2010.gadā SC “Imanta” koģenerācijas energobloka darba efektivitātes paaugstināšanai tika uzstādīts absorbcijas siltumsūknis (dzesētājs) BROAD - BDS 183x0.4-65/47-29/55-300-Fb-Mb ar siltuma jaudu 5 MW. Siltumsūkņa automātiskā vadības sistēma ir izbūvēta uz TREND kontrollera bāzes.
2018.gadā veikta papildus sildvirsmu uzstādīšana ŪSK Nr.3 kondensācijas ekonomaizeram un esošā siltumsūkņa BROAD dzesēšanas kontūra pievienošana ŪSK Nr.3 ekonomaizeram, kā rezultātā siltumsūkni iespējams darbināt gan kopā ar koģenerācijas energobloku, gan ar ūdenssildāmo katlu.
	2023.gadā siltumsūkņa BROAD siltumtīklu kontūrā konstatēta noplūde, kuru izraisījusi siltumapmaiņas cauruļu korozija. Ņemot vērā, ka šāds defekts radies atkārtoti, nolemts veikt siltumsūkņa nomaiņu.
2. Darba mērķis
Lai atjaunotu SC “Imanta” ūdenssildāmā katla KVGM-100 Nr.3 ekonomaizera darbības efektivitāti, nepieciešams veikt esošā siltumsūkņa nomaiņu pret ekvivalentu, jaunākās paaudzes absorbcijas tipa siltumsūkni.
3. Darbu apjoms
3.1. [bookmark: _Hlk500493791]Apsekot SC “Imanta”, iepazīties ar uzstādīto absorbcijas tipa siltumsūkni, tā pieslēgumu un palīgiekārtām.
3.2. Izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darbu izpildes programmu un detalizētu darbu izpildes tāmi, ievērojot Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumus Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"".
3.3. Veikt iekārtu un materiālu piegādi saskaņā ar Pasūtītāju saskaņoto darbu izpildes programmu un specifikāciju.
3.4. Veikt darbus, kas saistīti ar esošā siltumsūkņa demontāžu, utilizēšanu un vietas atbrīvošanu jaunā siltumsūkņa uzstādīšanai.
3.5. Atbilstoši izskatītajai un saskaņotajai darbu izpildes programmai, veikt siltumsūkņa uzstādīšanu un to pieslēgšanu esošajām palīgiekārtām un inženierkomunikācijām un sistēmām.
3.6. Veikt visu jaunuzstādīto iekārtu, cauruļvadu un kabeļu marķēšanu atbilstoši AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu funkcionālo sistēmu klasifikācijas un marķēšanas kārtības rokasgrāmatai (turpmāk - KKS Rokasgrāmata).
3.7. Veikt jaunā siltumsūkņa pieslēgšanu esošajai, uz TREND kontrolieriem balstītajai, automatizētās vadības sistēmai. 
3.8. Jānodrošina siltumsūkņa un tā palīgiekārtu vadība no lokāla HMI vadības paneļa un no SC “Imanta” vadības pults.
3.9. Veikt siltumenerģijas, tvaika un elektroenerģijas skaitītāju un parametru datu nolasīšanu un nodošanu AS “RĪGAS SILTUMS” operatīvi tehniskās informācijas tīklā.
3.10. Veikt absorbcijas siltumsūkņa palaišanu un ieregulēšanu, tai skaitā 72 (septiņdesmit divu) stundu komplekso pārbaudi.
3.11. Veikt personāla apmācību jaunuzstādīto sistēmu un iekārtu ekspluatācijā.
3.12. Veikt siltumsūkņa ieregulēšanas, palaišanas un testēšanas darbus, sastādīt režīmu karti pie slodzēm 25%, 50%, 75%, 100% no katla nominālās jaudas 
(80 MWth).
3.13. Veikt siltumsūkņa garantēto parametru pārbaudi atbilstoši Tehniskā uzdevuma 13. sadaļas “Funkcionālās garantijas” prasībām.
3.14. Pirms nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas sagatavot un iesniegt nepieciešamā apjomā izpilddokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīvu un konkursa tehniskā uzdevuma prasībām un iesniegt Pasūtītājam izskatīšanai, parakstīšanai un arhivēšanai. Izpilddokumentācijai ir jāsatur visas AS “RĪGAS SILTUMS”, Automatizētās vadības sistēmas (AVS Rokasgrāmata) 11. sadaļā minētās sastāvdaļas.
3.15. Sagatavot siltumsūkņa ražotāja ekspluatācijas instrukciju valsts valodā.
3.16. Pēc testēšanas beigšanas, visi AVS parametri un iestatījumi ir jāsaglabā un jānodod Pasūtītājam, aktualizējot tos garantijas laikā veikto izmaiņu gadījumos.
3.17. Nodot siltumsūkni ekspluatācijā atbilstoši konkursa nolikuma, tehniskā uzdevuma un normatīvo dokumentu prasībām.
3.18. Nodot Pasūtītājam AVS programmnodrošinājumu atbilstoši AS “RĪGAS SILTUMS” AVS rokasgrāmatas 9. sadaļas “AVS programmnodrošinājuma nodošana AS “RĪGAS SILTUMS”” prasībām.
4. Nosacījumi tehniskā risinājuma izstrādei, saskaņošanai un iekārtu izvēlei
4.1. Darbu izpildes programmas izstrādāšana, saskaņošana un iesniegšana ir jāveic saskaņā ar AS “RĪGAS SILTUMS” KKS Rokasgrāmatu un AVS Rokasgrāmatu. (Ar KKS un AVS Rokasgrāmatām Pretendents var iepazīties uz vietas AS “RĪGAS SILTUMS” saskaņā ar Nolikuma 1.8. punktā nosacījumiem. KKS un AVS Rokasgrāmatas tiks izsniegtas Izpildītājām pēc līguma noslēgšanas).
4.2. Darbu izpildes programmas izstrādi un vadīšanu veikt attiecīgā jomā sertificētam speciālistam, kuram ir derīgs sertifikāts. Darbu izpildes programmas saskaņošanu jāveic projekta vadītājam, vai atbilstošās tehniskā projekta sadaļas vadītājam.
4.3. Uzstādītajām iekārtām jāspēj lietderīgi utilizēt aizejošo dūmgāzu atlikušo zema potenciāla siltumu atgūstot ne mazāk kā 2,0 MW siltumenerģijas pie ŪSK Nr.3 katla slodzes 80 MW.
4.4. Paredzēt ar tvaiku darbināmu absorbcijas tipa siltumsūkni ar šādiem tehniskajiem parametriem: 
4.4.1. siltumsūkņa efektivitāte (COP) ne zemāka kā 1,7;
4.4.2. dzesēšanas kontūra atdzesēšana vismaz līdz 29 oC;
4.4.3. titāna vai ekvivalenta materiāla caurules siltumsūkņa ģeneratora, kondensatora un absorbcijas kontūros.
4.5. Tehniskajam risinājumam jābūt tādam, lai pēc jauno iekārtu uzstādīšanas saglabātos zems īpatnējais elektroenerģijas patēriņš katlu mājā.
4.6. Automatizētās vadības sistēmas tehniskā risinājuma sadaļā paredzēt risinājumus, kas nodrošina jaunā siltumsūkņa vadību ar esošo automatizētās vadības sistēmu. Esošā sistēma ir balstīta uz TREND kontrolleriem. 
4.7. Elektroapgādes sistēmas tehniskā risinājuma sadaļā paredzēt:
4.7.1. montāžas rasējumus ar jaunajiem spēka kabeļiem un kontrolkabeļiem;
4.7.2. jauno elektroiekārtu metāla korpusu savienošanu ar esošo zemējuma kontūru;
4.7.3. elektroenerģijas skaitītāja un pārsprieguma aizsardzību uzstādīšanu siltumsūkņa 0,4 kV sadalē;
4.7.4. nepieciešamības gadījumā pārnest darbojošos kabeļus uz jauniem kabeļu plauktiem;
4.7.5. dzinēju, ar jaudu virs 0,3 kW, aprīkošanu ar frekvenču pārveidotājiem.
5. Prasības darbu izpildei
5.1. Izpildītāja darbu vadītājam pirms darbu sākuma iepazīties ar Pasūtītāja darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un iekšējās darba kārtības noteikumiem, parakstoties attiecīgajā žurnālā.
5.2. Darbus veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, Latvijas energostandarta LEK 002 un LEK 008 prasībām, LVS EN13480, Latvijas būvnormatīviem (LBN), darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām, AS “RĪGAS SILTUMS” KKS un AVS rokasgrāmatām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem.
5.3. Pirms darbu uzsākšanas, saskaņot darbu izpildes programmu ar attiecīgo dienestu, darbu organizācijas principus, metodes, darbu izpildes termiņus, personāla sastāvu ar Pasūtītāja atbildīgo personu, lai nodrošinātu drošu darbu izpildi strādājošā ražošanas objektā.
5.4. Saņemt no Pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi darbu uzsākšanas atļauju.
5.5. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam pieeju pie tā rīcībā esošās tehniskās informācijas un dokumentācijas, kas nepieciešama Izpildītājam darbu veikšanai.
5.6. Visām metāla konstrukcijām jābūt nokrāsotām ar grunts krāsu un dekoratīvo krāsu. Krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāju. Krāsas kalpošanas ilgums ne mazāk kā 15 gadi.
5.7. Darbu izpildes laikā nodrošināt Darbu izpildes vietas sakopšanu katras darba dienas beigās, bet pēc Darbu pabeigšanas līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai sakopt un savest kārtībā Darbu izpildes vietu pilnā apjomā, izvest atkritumus. Sakārtoto Darbu izpildes vietu pēc Darbu pabeigšanas nodot Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai.
5.8. Demontētos materiālus un celtniecības atkritumus utilizē Izpildītājs. 
Nodrošināt Darba laikā demontēto iekārtu un cauruļvadu un metāla aizsargapvalku (metāllūžņu) saglabāšanu, nogādāšanu un nodošanu par saviem līdzekļiem Pasūtītāja atbildīgās personas par Līguma izpildes gaitu nozīmētajam darbiniekam.
5.9. Darbu izpildes laikā jāievēro SC “Imanta” caurlaižu režīma noteikumi un AS “RĪGAS SILTUMS” iekšējās kārtības noteikumi, kā arī 19.06.2007. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā”.
6. Prasības metināšanas darbiem
6.1. Metināšanas darbus jāveic atbilstoši metināšanas procesa specifikācijai (WPS) un saskaņā ar Latvijas Standartiem (LVS), un citiem reglamentējošiem dokumentiem.
6.2. Metināšanas tehnoloģiju neievērošanas gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi līdz brīdim, kad pārkāpumi tiek novērsti.
6.3. Pirms metināšanas darbu uzsākšanas Pasūtītājam uzrādīt:
6.3.1. Izpildītāja metinātāju kvalifikācijas pārbaudes sertifikātu* kopijas, saskaņā ar standartu LVS EN ISO 9606-1 uz metināšanas veidu. Parauga pārbaude ietver vizuālo un rentgena (RT) pārbaudi.
Piezīme: *Metinātāja kvalifikācijas pārbaudes sertifikātam jābūt izsniegtam uz Pretendentu, kā  sertifikāta turētāja firmu, ja metinātāju kvalifikācijas pārbaudes sertifikāts nav izsniegts uz Pretendenta vārdu, tad ir jāpievieno attiecīga satura vienošanos starp Pretendentu un sertifikāta turētāja firmu.
6.3.2. Metināšanas procesa specifikāciju (WPS) apliecinošu dokumentu, saskaņā ar standartu LVS EN ISO 15609-1, ar ražotāja (Izpildītāja) WPQR numuru, kas atbilst pasūtītāja prasībām (LVS EN ISO 15614-1 vai ekvivalentam standartam). 
7. Veicamo darbu un iekārtu garantijas
7.1. Darbiem, uzstādītajām iekārtām un nomainītajām detaļām dot garantijas laiku vismaz 36 mēnešus, bet ne ilgāku kā 60 mēnešus.
7.2. Veiktajai iekārtu apkopei dot garantijas laiku, atbilstoši starplaikam (laika periodam)  starp iekārtu apkopēm. Avāriju risku novēršanas darbiem avāriju remonta darbiem un nomainītajām detaļām dot garantijas laiku 12 (divpadsmit) mēnešus. 
8. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības
Izpildītājs ir atbildīgs par darba organizācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasības.
9. Nosacījumi izpilddokumentācijas izstrādāšanai, saskaņošanai un iesniegšanai Pasūtītājam
9.1.  ir jānoformē veikto darbu izpilddokumentācija, kurā jāiekļauj:
9.1.1. vispārējā darbu izpildes dokumentācijas teksta lapas (titullapa, satura rādītājs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, atbilstoši darbu vadīšanas sertifikātu kopijas, darba uzdevuma kopija, u.c.);
9.1.2. kopējs visu veikto darbu apraksts;
9.1.3. akti par veiktajām pārbaudēm;
9.1.4. visi Tehniskā projekta rasējumi, kuros ir veiktas izmaiņas;
9.1.5. tehniskās pases un atbilstības sertifikāti ar norādi uz ražotāju, modeli, marku, piegādātājfirmu un izgatavotājvalsts;
9.1.6. segto darbu akti (ja šādi darbi veikti);
9.1.7. ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā;
9.1.8. cita nozīmīga dokumentācija.
9.2. Izpildītājs izstrādāto izpilddokumentāciju iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai vismaz divus vai vairāk eksemplārus papīra formātā, kur viens izpilddokumentācijas eksemplārs paliek pie Pasūtītāja, bet otrs un visi pārējie izpilddokumentācijas eksemplāri tiek nodoti Izpildītājam papildinājumu, korekciju veikšanai.
9.3. Izpilddokumentācijas izstrādi, iesniegšanu Pasūtītājam izskatīšanai, parakstīšanai, un Pasūtītāja izskatītās un parakstītās izpilddokumentācijas visu eksemplāru iesniegšanu Pasūtītājam veikt atbilstoši darbu izpildes laika grafikam un tehniskajā uzdevumā norādītajam darbu izpildes termiņam, paredzot, ka Pasūtītājs veic sākotnējo izpilddokumentācijas izskatīšanu 10 darba dienu laikā un atkārtotu izskatīšanu, parakstīšanu 5 darba dienu laikā.
9.4. Ja par izskatīšanai iesniegto izpilddokumentāciju Pasūtītājs sastāda un Izpildītājam nodod vai nosūta piezīmes, tad Izpildītājam izpilddokumentācijā ir jāveic visi saņemtajās piezīmēs norādītie papildinājumi, koriģējumi un ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā papildinātā, koriģētā izpilddokumentācija atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai.
9.5. Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju, kuru iepriekš Pasūtītājs ir izskatījis un parakstījis:
9.5.1. 1 (vienu) oriģinālu eksemplāru papīrveidā;
9.5.2. 1 (vienu) oriģināla kopiju eksemplāru papīrveidā;
9.5.3. 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu datu nesējā. 
9.6. Izpilddokumentācijas datu nesējā jāiekļauj:
9.6.1. viens .pdf (Adobe Reader) dokuments, kurā iekļauta visa izpilddokumentācijā iekļautā  dokumentācija (ar visiem parakstiem, saskaņojumiem, dokumentācijas lapas numerāciju);
9.6.2. visi .dwg (AutoCad), .doc (Word), .pdf (Adobe Reader) vai citas izpilddokumentācijas izstrādē izmantotās programmatūras dokumenti;
9.6.3. katrs izpilddokumentācijas rasējums (.dwg (AutoCAD) programmatūras dokuments vai cita izmantotā programmnodrošinājuma dokuments) atsevišķā .pdf (Adobe Reader) failā.
10. Darbu izpildes termiņi
10.1. Visu darbu apjomā paredzēto darbu izpildi veikt ne ilgāk kā 50 (piecdesmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
10.2. Pasūtītājs ražošanas apstākļu dēļ ir tiesīgs mainīt Darba izpildes termiņus, saskaņojot to ar Izpildītāju. Darbu izpildes laika grafiks tiks precizēts darbu izpildes laikā.


11. [bookmark: _Toc333564333]Iekārtu apkopes līguma nosacījumi
11.1. Iekārtu apkopes līguma noslēgšana paredzēta vienlaicīgi ar līguma noslēgšanu par SC “Imanta” esošā absorbcijas tipa siltumsūkņa BROAD - BDS 183x0.4-65/47-29/55-300-Fb-Mb ar siltuma jaudu 5 MW nomaiņu ar samaksu gadā saskaņā ar Pretendenta Pieteikuma vēstuli, balstoties uz Iekārtu apkopes līguma projektu.
11.2. Iekārtu apkopes līguma pakalpojumos jāiekļauj visu projekta realizācijā izbūvēto iekārtu apkopes darbi. 
11.3. [bookmark: _Toc245056923]Iekārtu apkopes līguma darbība jānodrošina līdz izbūves līguma darbu garantijas termiņa beigām.	
11.4. Izpildītāja veiktajiem iekārtu apkopes darbiem jānodrošina stabila un efektīva pamatiekārtu darbība visā iekārtu apkopes līguma darbības laikā.
11.5. Sniegt telefoniskas konsultācijas darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00 un veikt defektu (problēmas) novērtējumu.
11.6. Avārijas gadījumā Izpildītājs ierodas pie Pasūtītāja 6 (sešu) stundu laikā darba dienās un 6 (sešu) stundu laikā brīvdienās un svētku dienās skaitot no izsaukuma par avāriju nosūtīšanas.
11.7. Veikt siltumsūkņa un tā apsaistes sistēmas tehniskās apkopes darbus, saskaņā ar iekārtu izgatavotājrūpnīcas instrukcijām, tai skaitā:
11.7.1. siltumsūkņa iekārtu darbības monitoringu;
11.7.2. spiediena mērījumu datēšanu, mēriekārtu darba derīguma pārbaudi;
11.7.3. vizuālo pārbaudi uz iespējamām sūcēm un koroziju, mēriekārtu darba derīguma pārbaudi;
11.7.4. siltumsūkņa vakuuma pārbaudi un nepieciešamā vakuuma daudzuma nodrošināšanu dzesēšanas kontūrā ar vakuumēšanas iekārtu;
11.7.5. izpildmehānismu vizuālo pārbaudi, vadu izolācijas pārbaudi, sprieguma mērīšanu uz izpildmehānisma spailēm, armatūru (aizbīdņu, ventiļu, vārstu un tml.) tehniskā stāvokļa pārbaudi (pozīcijas pārbaude, blīvējuma pārbaude, pilna darba cikla pārbaude);
11.7.6. armatūru tehniskā stāvokļa pārbaudi (blīvējuma pārbaude), uzstādīto darba parametru pārbaudi;
11.7.7. temperatūras, spiediena, līmeņa un plūsmas devēju pienākošā sprieguma pārbaudi uz devēja spailēm, devēja pretestības pārbaudi, vizuālo pārbaudi, lai kontrolētu vai nav bojāta vadu izolācija, vadi nav apsūbējuši, deguma pazīmes, kontaktu pārvilkšana, mērījumu dokumentēšanu;
11.7.8. izplešanās tvertņu vizuālo apskati, gaisa pretspiediena pārbaudi tvertnē un blīvējuma pārbaudi;
11.7.9. veikt sūkņu vizuālo apskati, vadu izolācijas pārbaudi, blīvslēgu pārbaudi, vibrodiagnostiku, sūkņu spiedienu starpības starp sūcvadu un spiedvadu pārbaudi, sūkņu rotora griešanās virziena pārbaudi, sūkņu ražības pārbaudi caur siltumenerģijas skaitītāja kalkulatoru;
11.7.10. cauruļvadu savienojumu un armatūru blīvējumu vietu pārbaudi, un iespējamo spiediena krituma konstatēšanu;
11.7.11. cieto daļiņu filtru revīziju un blīvējuma pārbaudi;
11.7.12. aukstumaģenta šķīduma analīzes;
11.7.13. siltumsūkņa elektrisko sadales sistēmas, frekvenču pārveidotāju un sazemējuma apkopes un pārbaudes darbus;
11.7.14. atbilstoši ražotāja noteiktajam grafikam, veikt plānoto rezerves daļu nomaiņu.
11.8. Veikt nepieciešamos apkopes darbus saskaņā ar Līgumu un paredzēto apkopes darbu periodiskumu iekārtu drošai uzturēšanai darba kārtībā.
11.9. Iesniegt rakstveida atskaites par darbu izpildi (atskaites formu par izpildītajiem darbiem Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju).
11.10. Sniegt kvalificētas konsultācijas par siltumsūkņa iekārtu un to palīgiekārtu ekspluatāciju saskaņā ar ražotājfirmu tehniskajiem noteikumiem.
11.11. Veikt iekārtu avārijas remontu un neplānotu remontu darbus noteiktā garantijas termiņa ietvaros. Iekārtu detaļu nomaiņu veikt saskaņā ar iekārtu apkopes Līguma nosacījumiem.
11.12. Iekārtu avārijas apstāšanās gadījumā veikt visus nepieciešamos darbus, lai atjaunotu siltumsūkņa darbību. Gadījumā, ja iekārtas darbības atjaunošanai jāveic papildus remonta darbi, kas nav paredzēti Līguma garantijas apjomā, 1 (vienas) darba dienas laikā iesniegt Pasūtītājam tāmi un darbu aprakstu remontu pasākumiem un veikt remontu darbus pēc Pasūtītāja akcepta saņemšanas.
11.13. Sagatavot visu padarīto tehniskās apkopes (servisa) darbu reģistrācijas žurnālu, izvietot to darbavietā un regulāri veikt žurnāla aizpildīšanu. Ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc darbu pabeigšanas, sagatavot atskaiti par veiktajiem darbiem, un iesniegt to Pasūtītājam papīra un elektroniskā formā.
11.14. Neparedzētu darbu gadījumā (siltumsūkņa iekārtas avārijas remonts vai ārpuskārtas apkope) Izpildītājs ierodas objektā pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma vai e-pasta pieteikuma un veic neatliekamus darbus iespējami īsā laikā. Izpildītājs novērš Pasūtītājam radušās problēmas, kas saistītas ar iekārtu ekspluatāciju.
12. [bookmark: _Toc278876012][bookmark: _Toc333564334]Funkcionālās garantijas
12.1. [bookmark: _Hlk80284430]Garantēto parametru aprēķins tiks veikts pie sekojošiem parametriem un nosacījumiem:
12.1.1. funkcionālo garantiju pārbaudes veic Izpildītājs Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, darbu nodošanas – pieņemšanas laikā (72 stundu pārbaudē), tai skaitā darbs pie garantētās jaudas parametriem ne mazāk kā 4 stundas;
12.1.2. saskaņā ar SC “Imanta” KVGM-100 katla Nr.3 režīmu karti pie katla nominālās jaudas (80 MWth) vai pie samazināta slodžu diapazona atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem;
12.1.3. siltumnesēja ūdens temperatūras katla ieejā un pirms kondensācijas ekonomaizera apkures sezonas laikā 58-60 °C;
12.1.4. ārgaisa temperatūra apkures periodā 0 ºC;
12.1.5. kurināmais dabasgāze ar zemāko siltumspēju 8310 kcal/m3;
12.1.6. uzstādītā siltumsūkņa kopējā jauda, kW (tiks ņemta no Izpildītāja piedāvājuma); 
12.1.7. uzstādītā siltumsūkņa dzesēšanas kontūra jauda, kW (tiks ņemta no Izpildītāja piedāvājuma).
12.1.8. siltumsūkņa plānotās darba stundas 4000 h;
12.1.9. ar siltumsūkni izstrādātās MWh (atgūtais siltumenerģijas apjoms x siltumsūkņa plānotās darba stundas 4000 h);
12.1.10. siltumsūkņa efektivitāte (COP) = (Kopējā siltumsūkņa jauda/ Patērētais siltuma daudzums).
12.2. Minimāli pieļaujamie pārbaudes laikā sasniedzamie parametri, kurus nesasniedzot darbu pieņemšana nav iespējama, un kuru sasniegšanai Izpildītājam, uz sava rēķina jāizlabo jebkura nepilnība:
12.2.1. siltumsūkņa efektivitāte (COP) par 0,1 zemāka nekā garantētā;
12.3. Ja funkcionālo garantiju parametru pārbaudē netiek sasniegti garantētie rādītāji, bet sasniegtie rādītāji ir ne mazāki kā Nolikuma “Tehniskais uzdevums” 4.4.1.punktā noteiktais minimālais līmenis un Izpildītājs izvēlas maksāt zaudējumu atlīdzību tā vietā, lai veiktu iekārtu konstrukcijas izmaiņas, modifikācijas un/vai papildinājumus, tad ir jāmaksā zaudējumu atlīdzība:
12.3.1. ja netiek sasniegta siltumsūkņa efektivitāte (COP), ir jāmaksā zaudējumu atlīdzība ar likmi EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši euro, 00 centi) par katriem 0,01 punktiem, par kuriem ir mazāka siltumsūkņa efektivitāte (COP).
12.4. Ja siltumsūkņa efektivitāte (COP) ir zemāka nekā garantētā, bet ne zemāka kā minimālais līmenis un Izpildītājs izvēlas veikt iekārtu konstrukcijas izmaiņas, modifikācijas un/vai papildinājumus, darbi un atkārtotas pārbaudes jāveic līgumā paredzētajā termiņā. 
13. Atklāta konkursa piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumentācija
13.1. Konkursa darbu apjomā paredzēto darbu apraksts un darbu organizācijas plāns.
13.2. Piedāvātā absorbcijas siltumsūkņa detalizēta specifikācija un apraksts, norādot darbības parametrus, siltumsūkņa iekšējo kontūru izejmateriālus, ražotāja nosaukumu un izgatavotājvalsti. 
13.3. Piedāvāto iekārtu un materiālu (absorbcijas siltumsūknis, cauruļvadi un tml.) sertifikātu kopijas, specifikācija un apraksts, norādot piegādātājfirmas, ražotāja nosaukumu un izgatavotājvalsti.
13.4. Darbu izpildes laika grafiks (pa nedēļām).
13.5. Informācija par iekārtu garantētajiem darbības parametriem (skat. Nolikuma 1.pielikumā).
13.6. 

1.pielikums. Informācija par iekārtu
garantētajiem darbības parametriem

Informācija par iekārtu
garantētajiem darbības parametriem
Tabula 1.
	Nr.
	Rādītājs
	Mērv.
	Rādītāji

	1. 
	Ārgaisa temperatūra
	ºC
	0

	2. 
	Siltumnesēja ūdens temperatūra pirms dūmgāzu kondensatora
	ºC
	58-60

	3. 
	Dabasgāzes zemākā siltumspēja (vidējā)
	kcal/m3
	8310

	4.  
	Kopējā siltumsūkņa jauda
Aizpilda pretendents
	kW
	

	5. 
	Dzesēšanas kontūra jauda
Aizpilda pretendents
	kW
	

	6. 
	Patērētais siltuma daudzums
(1.-2.p.)
Aizpilda pretendents
	kW
	

	7. 
	Siltumsūkņa efektivitāte (COP)
(Kopējā siltumsūkņa jauda/ Patērētais siltuma daudzums)*
Aizpilda pretendents
	
	





5.pielikums Darba izpildes laika grafiks

Izpildītājs: ___ „________”   											 	Pasūtītājs: AS “RĪGAS SILTUMS”
Reģistrācijas Nr. ___________  												Reģistrācijas Nr.40003286750
SAP kods_____________
Darba izpildes laika grafiks

Objekts: “____________________________________”
 

	Nr. p. k .
	Darba nosaukums
	Mēnesis (2024.g.)

	
	
	___kalendārās nedēļas
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	1.
	Sagatavošanas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Siltumsūkņa piegāde
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Pozīcijas no 1. līdz 2. kopā

	_ _ kalendārās nedēļas  

	3.
	Citi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kopējais darba veikšanas laiks                                               _ _ kalendārās dienas 




*  Darba izpildes laika grafikā (poz.1-3) pieļaujams detalizētāks darbu uzskaitījums.
** Darbu izpildes laika grafikā jānorāda pilnus kalendārās nedēļas.


Sastādīja: ________________								Saskaņots:________________
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6.pielikums
[bookmark: _Toc166297193]LĪGUMS (PROJEKTS)
par absorbcijas tipa siltumsūkņa piegādi un nomaiņu

Līguma datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un laika zīmoga datums

Starp [Pasūtītāja nosaukums], reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese: ________ (turpmāk "Pasūtītājs"), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes locekļi__________ no vienas puses, un 
[Komersanta nosaukums], reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese:________  (turpmāk "Uzņēmējs"), kuru saskaņā ar [Pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments] pārstāv tās [Amats, vārds, uzvārds], no otras puses (turpmāk kopā un atsevišķi sauktas – Puses),
ņemot vērā iepirkuma procedūras Nr.[Procedūras Nr.] (turpmāk "Procedūra") dokumentāciju un pamatojoties uz AS “RĪGAS SILTUMS” [gads].gada [datums, mēnesis] Izvēlieties vienumu. lēmumu Nr.[numurs] noslēdz šo līgumu (turpmāk "Līgums") par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. [bookmark: _Hlk129673292]Līguma mērķis ir veikt absorbcijas tipa siltumsūkņa piegādi un nomaiņu (turpmāk – Darbi). 
1.2. Līguma priekšmets ir normatīvajos aktos paredzētā kārtībā veikt Darbus un pēc Darbu pabeigšanas nodrošināt ar šo Līgumu noteiktās garantijas saistības.
2. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS UN APZĪMĒJUMI
2.1. Šim Līgumam ir šādas sastāvdaļas, kas jālasa un jātulko kā šo Līgumu veidojošs dokumentu kopums:
(a) Līguma teksts;
(b) Tāme;
(c) Tehniskais uzdevums;
(d) Darbu izpildes kalendārais grafiks;
(e) Procedūras dokumentācija.
Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā šie dokumenti ir uzskaitīti. Šaubu vai nepilnību gadījumā Puses Līguma nosacījumu iztulkošanai vai papildināšanai var atsaukties uz Procedūras dokumentāciju un tajā ietvertajām saistībām.
2.2. Interpretējot Līgumu, vienskaitlis nozīmē daudzskaitli un pretēji. Vārdiem ir to parastā nozīme, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Šajā Līgumā lietotiem terminiem tiek piešķirta šāda nozīme:
(a) "Līgums" nozīmē šo Līgumu un tā pielikumus;
(b) "Līgumcena" nozīmē cenu, kas Pasūtītājam jāsamaksā Uzņēmējam par Līguma izpildi. Līgumcena ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, ko Uzņēmējs noteicis saskaņā ar piedāvājumu Procedūrā un ir nepieciešamas Līguma priekšmeta sasniegšanai. Līgumcena tai skaitā, bet ne tikai ietver Darbu procesā izmantojamo būvniecības materiālu, izstrādājumu, Iekārtu, Darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas izmaksas, būvgružu, demontēto turpmākai izmantošanai nederīgo un Uzņēmējam nodoto materiālu, ietaišu (atkritumu) apsaimniekošanu, kā arī Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu (izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)) un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un jebkurus citus maksājumus un izdevumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu visus Līguma noteikumus. Tās izdevumu pozīcijas (t.sk. ar Darbu veikšanu saistītie papilddarbi, palīgmateriāli), kuras nav atsevišķi izdalītas Līguma pielikumā pievienotajā Tāmē, bet ir nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmas par iekļautām citās Tāmes pozīcijās; Līgumcena ir uzskatāma par pilnīgu un galīgu atlīdzību Uzņēmējam par Līguma izpildi;
(c) "Iekārtas" nozīmē visas ierīces, kas paredzētas siltumenerģijas pārvades, sadales, ražošanas, pārveides, patēriņa, sakaru vai kontroles vajadzībām, kas ir uzstādāmas Objektā vai ir piederīgas Objektam saskaņā ar Līgumu. Noteiktas Iekārtas piegādā Pasūtītājs vai Uzņēmējs atbilstoši Tehniskajā uzdevumā un/vai Tāmē noteiktajam;
(d) "Darbi" nozīmē visas tās darbības – būvniecība, piegāde, Iekārtu piegāde, uzstādīšana, montāža, ieregulēšana, pieņemšanas pārbaudes, dokumentācijas izstrāde, apmācība, saskaņojumu saņemšana un citas darbības, kuras Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Līgumu tā mērķu sasniegšanai;
(e) “Darba aizsardzības dienests” - ir Pasūtītāja struktūrvienība, kas kontrolē darba aizsardzības nosacījumu ievērošanu atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošajam Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam darba aizsardzības jomā;
(f) [bookmark: _Hlk156459962][bookmark: _Hlk156459450]“Darba aizsardzības koordinators” ir "[Uzņēmēja nosaukums, amats]" [Vārds, uzvārds], kas organizē un uzrauga Objekta darba aizsardzības prasību ievērošanu atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošajam Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam darba aizsardzības jomā;
(g) "Diena" ir kalendārā diena, ja Līgumā nav noteikts citādāk. Saistība, kuras termiņš saskaņā ar Līgumu iestājas brīvdienā, ir izpildāma nākamajā darba dienā;
(h) "Objekts" ir siltumtīklu_________________, Rīgā;
(i) "Projekta vadītājs" ir "[Pasūtītāja nosaukums, amats]" [Amats, vārds, uzvārds], kas pārstāv Pasūtītāju, Līguma izpildes, tās atbilstības Līgumam un Pasūtītāja interesēm uzraudzībai;
(j) "Uzņēmēja projekta vadītājs" ir "[Uzņēmēja nosaukums, amats]" [Vārds, uzvārds], kas seko Līguma izpildes gaitai attiecībā uz Objektu, tās atbilstībai Līgumam un nodrošina Pasūtītāja regulāru informēšanu par Līguma izpildi un stāvokli Objektā;
(k) "Būvuzraugs" ir Pasūtītāja nozīmēta persona, kura saskaņā ar Līgumu veic Objekta būvuzraudzību. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi ir noteikti normatīvajos aktos, kā arī šajā Līgumā;
(l) "Būvlaukums" nozīmē laukumu un blakusteritoriju, kas ir nepieciešams Darbu izpildei, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, standartiem un reālo situāciju dabā, un atbilstoši Līguma noteikumiem nodots Uzņēmēja rīcībā Darbu veikšanai;
(m) "Uzņēmēja mehānismi" nozīmē transportlīdzekļus, celtņus, darbarīkus, iekārtas, kuras ir Uzņēmēja (t.sk. apakšuzņēmēju) īpašums vai kuras viņš uz laiku nomā vai uz laiku piegādā Objektā un kuras tiek izmantotas Darbu izpildei, bet kas nav Objekta daļa un Pasūtītāja īpašums;
(n) "Darba dokumentācija" ir dokumentācija, kuru Puses rada un nodod viena otrai darba gaitā, pamatojoties uz Līguma vai normatīvo aktu prasībām.
(o) "Interešu konflikts" nozīmē jebkādu situāciju, kurā taisnīgu un objektīvu Līguma izpildi varētu negatīvi ietekmēt šādi iemesli: ekonomiskas intereses, politiskā vai nacionālā piederība, ģimenes vai emocionālās saites vai jebkādas citas kopīgas intereses.
3. [bookmark: _Toc463167305]LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
3.1. [bookmark: _Hlk157068380][bookmark: _Toc463167307][bookmark: _Toc463167310]Darbus Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku un šī Līguma noteikumiem. Darbiem Objektā pilnībā ir jābūt pabeigtiem un Objekts jānodod ekspluatācijā, parakstot Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu _____ (nedēļas skaits vārdiem) kalendāro nedēļu laikā, no Līguma spēkā stāšanās datuma, turpmāk "Līguma izpildes beigu termiņš".
4. LĪGUMA IZPILDES UN GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS
4.1. Ja Līgumcena pārsniedz 100 000 EUR (viens simts tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), Uzņēmējs, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas uz sava rēķina iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas, kopā ar pierādījumiem par šāda nodrošinājuma apmaksu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līguma izpildes beigu termiņa notecēšanas.
4.2. Līguma izpildes nodrošinājums var tikt izmantots kā pilnīga vai daļēja kompensācija Pasūtītājam par zaudējumiem, kurus Uzņēmējam ir jāatlīdzina saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmēja saistību neizpildes gadījumā.
4.3. [bookmark: _Ref180228459]Līguma izpildes nodrošinājums ir neatsaucama kredītiestādes pieprasījuma garantija, ko ir izdevusi kredītiestāde, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Līguma izpildes nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jāsatur nodrošinājuma izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja Līguma izpildes saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Līguma izpildes nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.
4.4. Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam ar to saskaņotu Garantijas laika nodrošinājumu 3% (trīs procentu) apmērā no Līgumcenas kopā ar pierādījumiem par šāda nodrošinājuma apmaksu. Garantijas laika nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz Uzņēmēja garantijas saistību izpildei un 30 (trīsdesmit) dienas pēc garantijas termiņa notecēšanas.
4.5. Garantijas laika nodrošinājums ir neatsaucama kredītiestādes pieprasījuma garantija, ko ir izdevusi kredītiestāde, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Garantijas laika nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Garantijas laika nodrošinājumam ir jāsatur tā izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja garantijas saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Garantijas laika nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.
4.6. Līguma izpildes nodrošinājumam un garantijas laika nodrošinājumam jābūt izdotam saskaņā ar un tam piemērojamas šādas materiālo tiesību normas: Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas saistīts ar nodrošinājumu, izšķirams Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas procesuālajām tiesību normām.
4.7. Prasījumi jebkādu apdrošināšanas līgumu ietvaros neizslēdz Līguma izpildes nodrošinājuma vai garantijas laika nodrošinājuma izlietošanu.
5. PIEGĀDE UN TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
5.1. Iekārtu un materiālu piegādi līdz Objektam pilnā apmērā organizē un apmaksā Uzņēmējs. Uzņēmējs ir atbildīgs par Iekārtu un materiālu uzglabāšanu, izvietošanu Būvlaukumā, aizsardzību no laika apstākļiem un apsardzību līdz Objekta iepriekšējai pieņemšanai.
5.2. Ja Tehniskais uzdevums paredz noteiktu Iekārtu vai materiālu saņemšanu no Pasūtītāja, tad Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš pieprasīt un saņemt noteiktos materiālus vai Iekārtas Pasūtītāja norādītajā noliktavā__________. Uzņēmējs ir atbildīgs par tam izsniegto materiālu vai Iekārtu pienācīgu uzglabāšanu, transportēšanu un apsardzi.
5.3. Uzņēmējam, atbilstoši Tehniskajam uzdevumam, ir jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un/vai saskaņošanai Darba dokumentācija Tāmē, Darbu izpildes kalendārajā grafikā paredzētajos konkrēto Darbu izpildes termiņos un apjomos, vienlaicīgi ievērojot to, ka Pasūtītājs izskata saņemto Darba dokumentāciju un dod saskaņojumu vai motivētu atteikumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Darba dokumentācijas saņemšanas brīža.
6. [bookmark: _Toc463167312]PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. [bookmark: _Ref89492871]Pasūtītāja pienākumi:
6.1.1. veikt maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem, tajā skaitā Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
6.1.2. nodrošināt Uzņēmējam pieeju Būvlaukumam, Darbu izpildei un saskaņā ar savstarpēji apstiprinātu siltumietaišu atslēguma grafiku (ja tāds ir piemērojams) Uzņēmēja brigādēm uzsākt savlaicīgu Līgumā paredzēto Darbu izpildi.
6.2. Pasūtītāja tiesības:
6.2.1. jebkurā brīdī nomainīt Projekta vadītāju, par to rakstiski informējot Uzņēmēju;
6.2.2. nozīmēt un nomainīt Būvuzraugu;
6.2.3. pārbaudīt un uzraudzīt izpildāmo Darbu kvalitāti, pieaicināt tehnisko uzraugu vai neatkarīgus ekspertus Darbu kvalitātes uzraudzībai un novērtēšanai (šīs ir arī Būvuzrauga tiesības bez īpaša pilnvarojuma), tajā skaitā būvekspertīzes veikšanai, kā arī tiesības iegūt paraugus no izmantojamajiem materiāliem to pārbaudei ar sagraujošām metodēm. Būvuzrauga, eksperta vai citu personu pieaicināšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Līgumam neatbilstoši veiktajiem Darbiem, kā arī par citu šajā Līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu;
6.2.4. atsaukt iepriekš apstiprināto Uzņēmēja Būvdarbu vadītāju, kā arī jebkuru citu Uzņēmēja darbinieku vai apakšuzņēmēju, nosūtot motivētu paziņojumu Uzņēmējam, ja Būvdarbu vadītājs, darbinieks vai apakšuzņēmējs nespēj veikt savus profesionālos pienākumus vai pārkāpj iekšējās darba kārtības, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības vai Līguma (šīs ir arī Būvuzrauga tiesības) noteikumus, vai citus piemērojamos tiesību aktus, kā arī atsaukt apakšuzņēmēju, kurš ir pieaicināts pārkāpjot šī Līguma vai piemērojamu tiesību aktu noteikumus. Uzņēmējs nekavējoties pēc šāda paziņojuma saņemšanas nozīmē citu, ekvivalentas kvalifikācijas Būvdarbu vadītāju, darbinieku vai apakšuzņēmēju.
6.2.5. kontrolēt darba aizsardzības prasību ievērošanu veicot Darbus Objektā un Būvlaukumā.
6.3. [bookmark: _Ref84316676]Uzņēmēja pienākumi ir izpildīt Līguma saistības atbilstoši Līguma prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību normu prasībām un Pasūtītāja norādījumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērojot zemāk minēto:
6.3.1. Pirms Darba uzsākšanas Objektā saņemt no Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas Darba uzsākšanas atļauju.
6.3.2. informēt Valsts darba inspekciju par būvdarbu veikšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" prasībām;
6.3.3. iegūt visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, sertifikātus un licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, zemes īpašniekiem un lietotājiem pilnīgai Līguma izpildei. Gadījumā, ja atļauju un/vai saskaņojumu saņemšanai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu normām ir nepieciešama Pasūtītāja līdzdalība, Pasūtītājs pēc Uzņēmēja pieprasījuma izsniedz Uzņēmējam nepieciešamo pilnvarojumu atļauju un/vai saskaņojumu saņemšanai rīkoties Pasūtītāja vārdā;
6.3.4. nodrošināt Pasūtītājam iespēju piekļūt bez maksas pie Projekta dokumentācijas dažādiem mērījumu un analīžu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar Objektu un Darbu izpildi (ja attiecas);
6.3.5. nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu un izdevumu (komandējumi, uzturs, dzīvošana, transports u.c.) segšanu. Nodrošināt personāla kvalifikāciju līmenī, kas ir nepieciešams un pietiekams Darbu veikšanai, tajā skaitā, bet ne tikai ievērojot Procedūras nolikumā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai. Ievērojot to, ka Darbi šī Līguma ietvaros saistīti ar paaugstinātu bīstamību Uzņēmēja personālam un apkārtējiem, Uzņēmējs uzņemas atbildību par Pasūtītājam, Uzņēmējam, Uzņēmēja darbiniekiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas varētu rasties Uzņēmējam kļūdaini saprotot vai izpildot Pasūtītāja dotās instrukcijas un dokumentāciju Uzņēmēja brigādes iesaistīšanai Līgumā paredzēto darbu izpildei, kā arī instrukcijas un dokumentāciju Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā. Uzņēmējam ir pienākums Līguma izpildes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē;
6.3.6. Vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus:
6.3.6.1. Visu Līguma izpildē iesaistāmo apakšuzņēmēju sarakstu, ietverot kontaktinformāciju un apakšuzņēmējiem nododamo Darbu sarakstu. Līguma izpildes gaitā nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkādām izmaiņām minētajā sarakstā, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti Darbu veikšanā. Līguma izpildes gaitā saskaņot izmaiņas to apakšuzņēmēju sastāvā, uz kuru iespējām Uzņēmējs balstījies, lai izpildītu kvalifikācijas prasības;
6.3.6.2. Līgumā izpildē iesaistītā personāla, kura kvalifikācijas atbilstību Pasūtītājs ir vērtējis Procedūras gaitā, sarakstu. Uzņēmējs apņemas Līguma izpildes gaitā nodrošināt nepārtrauktu personāla kvalifikācijas, Uzņēmēja brigādes sastāva atbilstību Procedūras nolikuma prasībām, kā arī rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Līguma izpildē iesaistītā personāla saraksta izmaiņas, ievērojot Procedūras nolikumā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai;
6.3.6.3. Ar Pasūtītāju saskaņotu Darbu izpildes kalendāro grafiku atbilstoši Tehniskā uzdevuma prasībām.
6.3.7. Darbus izpildīt kvalitatīvi un laicīgi, atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja saskaņotajam Darbu izpildes kalendārajam grafikam, Tāmei un Tehniskajam uzdevumam. Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
6.3.8. Darbu izpildē ievērot projekta dokumentāciju. Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
6.3.9. nodrošināt darba aizsardzības koordinatoru Darbu sagatavošanas un izpildes laikā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī darba aizsardzības prasību ievērošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam un Darbu veikšanas projektā iekļautajam;
6.3.10. atbilstoši sagatavot Būvlaukumu un sagatavoties Darbiem, t.sk., izgatavot un uzstādīt Objekta informatīvo būvtāfeli/es atbilstoši normatīvajiem aktiem, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju;
6.3.11. nodrošināt Darbos iesaistītā personāla, kas atrodas Būvlaukumā, skaidru identifikāciju, izmantojot formastērpus, marķētas aizsargķiveres, atpazīšanas zīmes utt., kā arī nodrošināt Būvlaukumā nodarbinātā personāla darba laika reģistrāciju un uzskaiti elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" prasībām (ja attiecināms);
6.3.12. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Uzņēmējam nodoto Objektu pie nosacījuma, ja attiecīgais gadījums iestājies Uzņēmēja vainojamas darbības un/vai bezdarbības rezultātā;
6.3.13. informēt Pasūtītāju, ja Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda sankcijas, ja tādas ir;
6.3.14. Uzņēmējam, tā darbiniekiem, kā arī nolīgtajiem apakšuzņēmējiem un to darbiniekiem ir pienākums atbildēt par darba drošības normu ievērošanu un ievērot visus Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus, pašvaldību izdotos aktus, būvnormatīvus, nacionālos standartus, materiālu un iekārtu ražotāju noteiktos standartus, u.c. normatīvos aktus, kas attiecināmi un minētajiem procesiem;
6.3.15. uz sava rēķina nodrošināt visus Līguma pilnīgai un savlaicīgai izpildei nepieciešamos Uzņēmēja mehānismus, kā arī Būvlaukumu ar Darbu izpildei nepieciešamajiem saimniecības un biroja telpām, elektroenerģiju, telekomunikācijām, apgaismes ierīcēm un ūdens apgādi;
6.3.16. nodrošināt pienācīgu Būvlaukuma diennakts apsardzi līdz Objekta nodošanai iepriekšējai pieņemšanai, ja attiecināms;
6.3.17. iežogot Būvlaukumu un izlikt brīdinājuma zīmes, pienācīgi norobežojot tranšejas, būvbedres, tai skaitā pret iegruvumiem, Uzņēmēja mehānismu darba vietas un citus paaugstinātas bīstamības objektus;
6.3.18. izvietot informāciju pie Būvlaukuma par Darbu izpildītājiem, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju (ja attiecināms);
6.3.19. nodrošināt Pasūtītāja Projekta vadītājam un Būvuzraugam, Darba aizsardzības dienesta darbiniekiem vai citām Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu pieeju Būvlaukumam vai citām teritorijām, kurās notiek Darbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un kvalitāti un iespēju robežās sniegt viņiem nepieciešamo tehnisko palīdzību pārbaužu veikšanai;
6.3.20. ja pārbaužu laikā konstatētas neatbilstības vai pārkāpumi un par šo faktu saņemts Pasūtītāja rakstisks paziņojums, veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos pārkāpumus saprātīgā un ar rakstisku vienošanos apstiprinātā laika periodā;
6.3.21. nodrošināt, lai Būvlaukums būtu pietiekami brīvs no nevajadzīgas nosprostošanas, aizvākt nevajadzīgos materiālus, atkritumus, pagaidu sastatnes, un Uzņēmēja mehānismus, kas nav vajadzīgi Darbu izpildei;
6.3.22. uzstādīt un ieregulēt visas Objektā piederīgās Iekārtas, sekundārās Iekārtas ieregulēt saskaņā ar ražotāja dokumentāciju un Pasūtītāja iesniegtajām iestatījumu kartēm (ja attiecināms);
6.3.23. pārbaudīt visas Objektam piederīgās Iekārtas un iesniegt Pasūtītājam Iekārtu ieregulēšanas un pārbaužu protokolus un divas nedēļas pirms pārbaužu sākuma Pasūtītājam iesniegt laika grafiku ar un bez slodzes ieslēgšanas pārbaudēm (ja attiecināms);
6.3.24. veikt apakšzemes inženierkomunikāciju ģeodēziskos izpilduzmērījumus pirms to aizrakšanas (ja attiecināms);
6.3.25. pēc Darbu faktiskās pabeigšanas Būvlaukumā sakārtot Objekta teritoriju (aizvākt būvgružus, Uzņēmēja īpašumu u.c.) un atstāt Būvlaukumu un Objektu tīrā un drošā stāvoklī;
6.3.26. apsaimniekot Darbu rezultātā radušos atkritumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem un normatīvajiem dokumentiem, un iesniegt Pasūtītājam apliecinājuma kopijas par apsaimniekotajiem atkritumiem, uzrādot apjomus, tai skaitā, par saviem līdzekļiem nodrošināt Darba laikā demontēto iekārtu, cauruļvadu un metāla aizsargapvalku (jebkuru citu metāllūžņu) saglabāšanu un nodošanu Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas nozīmētajam darbiniekam, tos nogādājot uz Pasūtītāja norādīto adresi -  Granīta iela 13A, Rīgā (ja attiecināms);
6.3.27. pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā nodot Pasūtītājam visu ar Objekta būvniecību saistīto dokumentāciju (izpilddokumentāciju, Darbu izpildes u.c. dokumentāciju, kas attiecas uz Objektu);
6.3.28. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu Interešu konfliktu, kas varētu ietekmēt taisnīgu un objektīvu Darbu izpildi nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam, ja Darbu izpildes laikā rodas vai var rasties Interešu konflikta apstākļi;
6.3.29. kārtot ar būvniecības procesu saistīto lietvedību, tai skaitā, bet ne tikai pildīt būvdarbu žurnālu, sagatavot nozīmīgo būvkonstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus un organizēt to parakstīšanu no citu būvniecības procesa dalībnieku puses, apkopot būvizstrādājumu atbilstību apliecinošus dokumentus u.c.;
6.3.30. Darbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību projekta dokumentācijai un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav ekvivalenti projekta dokumentācijā paredzētajiem;
6.3.31. Visu dokumentāciju, kuru Uzņēmējs Līguma saistību izpildei sagatavo un iesniedz valsts vai pašvaldību iestādēm, trešajām personām vai Pasūtītājam, Uzņēmējs noformē latviešu valodā;
6.3.32. Nodrošināt, ka Uzņēmēja personāls - atbildīgie darbinieki par Darba izpildi un darba aizsardzības izpildi spēj komunicēt ar Pasūtītāju latviešu valodā līmenī, kas nepieciešams un pietiekams darbu izpildei, bet ne zemāks par vidējā līmeņa 2. pakāpes (B2) latviešu valodas zināšanām, atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 8.marta noteikumu Nr.157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" prasībām;
6.3.33. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā uzrādīt Līgumā prasītās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumus;
6.3.34. Uzņēmējam ir 2 (divu) dienu laikā jāinformē un jāiesniedz Pasūtītājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, ja Līguma izpildes gaitā tiek uzsākts tiesiskās aizsardzības process.
6.3.35. Ja Pasūtītājs izteicis šādu pieprasījumu, Uzņēmējam ir pienākums sagatavot būvniecības izmaksas apliecinošu dokumentu, kurā norādītās cenas, daudzumi un cita informācija nepārsniedz Tāmē un Tehniskajā uzdevumā minētās Darbu, Iekārtu un/vai materiālu pozīcijas, apjomus un/vai summas. Būvniecības izmaksas apliecinošs dokuments ir spēkā pēc tā saskaņošanas ar Pasūtītāju rakstiskā vai elektroniskā formā un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7. DARBU NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Darbu pieņemšana notiek sekojoši:
(a) Objekta nodošana ekspluatācijā, kas tiek fiksēta atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi";
(b) Darbu nodošana - pieņemšana notiek, parakstot Darbu nodošanas – pieņemšanas  aktu pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un visu Līgumā un Tāmē norādīto Darbu pabeigšanas.
7.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim un būvspeciālistam būtu bijis jāparedz, pat ja Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo risinājumu.
7.3. Uzņēmēja segto darbu un būvkonstrukciju pieņemšanas akti, preču pavadzīmes un piegādes akti ir būvdarbu lietvedības sastāvdaļa un nav uzskatāmi par pamatojumu maksājumu veikšanai.
7.4. Puses var vienoties par mazāk nozīmīgu Darbu sadaļu (apzaļumošana, teritorijas labiekārtošana, būvgružu un Uzņēmēja īpašuma savākšana, u.c.) izpildi pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, ja šādu Darbu veikšana ir neiespējama vai nelietderīga sezonālu vai organizatorisku apsvērumu labad, bet netraucē uzsākt Objekta ekspluatāciju un to vērtība nepārsniedz pusi no garantijas nodrošinājuma apjoma. Par šādām darbu sadaļām Puses veic atzīmi Objekta iepriekšējās pieņemšanas aktā, norādot izpildes termiņu. Termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs var piemērot Līgumā noteiktās sankcijas un nodrošinājuma līdzekļus.
7.5. Jebkurā Darbu pieņemšanas stadijā konstatēto Darbu trūkumu novēršana ir Uzņēmēja pienākums, kas jāveic pēc iespējas savlaicīgi, ievērojot Pasūtītāja norādījumus šajā sakarā. Laboto Darbu trūkumu pieņemšanai Puses piemēro tādus pašus noteikumus kā attiecīgajai Darbu pieņemšanas procedūrai. Uz trūkumu novēršanas termiņa laiku var tikt atliktas Uzņēmējam noteiktās sankcijas par Darbu izpildes termiņu nokavēšanu, ja tas neizraisa Līguma izpildes beigu termiņa vai noteikta Darbu etapa pabeigšanas termiņa kavējumu.
7.6. Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs.
7.7. [bookmark: _Hlk141797445]Par Līguma izpildi atbildīgajām personām, no Pasūtītāja puses:
7.7.1. attiecībā uz Objektu, par Būvuzraugu tiek norīkots  ______ [Amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts].;
7.7.2. attiecībā uz Darba uzsākšanas atļaujas izsniegšanu tiek pilnvarots  ______ [Amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts]. 
7.8. Par Līguma izpildi atbildīgo personu, no Uzņēmēja puses attiecībā uz Objektu, tiek pilnvarots __ "______" [Amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts]. 
7.9. Akti par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2), kā arī Darbu pieņemšanas-nodošanas akts tiek parakstīts papīra veidā vai arī elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Akti par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2) tiek parakstīti ne vēlāk, kā līdz tekošā mēneša pēdējai dienai.
Darbu ikmēneša pieņemšana
7.10. Tāmē iekļauto Darbu ikmēneša pieņemšana notiek katru kalendāro mēnesi, par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem.
7.11. [bookmark: _Hlk41371664]Ne vēlāk kā līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam, Uzņēmējs Projekta vadītājam iesniedz no savas puses parakstītus 2 (divus) Veidlapas F-2 – eksemplārus par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju un atbilstoša satura rēķinu.
7.12. Pasūtītājs paraksta Veidlapu F-2 ne vēlāk kā līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam, atgriežot 1 (vienu) eksemplāru Uzņēmējam, vai arī rakstiski iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt aktu, norādot konstatētos Darbu trūkumus. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neparaksta iesniegto Veidlapu F-2 vai nesniedz atteikumu, mēnesī paveiktie Darbi ir uzskatāmi par pieņemtiem.
Objekta nodošana ekspluatācijā
7.13. Uzņēmējs veic nepieciešamās darbības Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", tai skaitā, ja normatīvie akti to paredz, vēršas piekritīgajā būvvaldē (Būvniecības likumā noteiktos gadījumos - Būvniecības valsts kontroles birojā) ar lūgumu pieņemt Objektu ekspluatācijā, veicot visas nepieciešamās darbības minētā uzdevuma izpildei.
7.14. Uzņēmējam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai sagatavotu Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
7.15. [bookmark: _Hlk40365234]Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Objekta nodošanas ekspluatācijā apliecinošu aktu, izdotu būvvaldē, ja tāds izdodams saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi". Ja Objekta nodošanas ekspluatācijā apliecinoša akta izdošana no būvvaldes puses saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem nav paredzēta, Objekta nodošanas ekspluatācijā apliecinošu aktu sagatavo un izsniedz Pasūtītāja izveidota komisija.
Darbu pieņemšana
7.16. [bookmark: _Hlk41372097]Darbs, kas ir pilnībā pabeigts tiek nodots Pasūtītājam ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un attiecībā, uz kuru:
7.16.1. Darbi ir pilnībā pabeigti.
7.16.2. Objekts ir nodots ekspluatācijā, ja normatīvie akti to paredz;
7.16.3. Pasūtītājs ir akceptējis tam nodoto Izpilddokumentāciju;
7.16.4. ir spēkā esošs Garantijas izpildes nodrošinājums Garantijas saistību termiņā;
7.16.5. ir spēkā esoša Apdrošināšana Garantijas saistību termiņā;
7.16.6. ir atgriezti Darba izpildei saņemtie, Darba izpildē neizmantotie Pasūtītāja materiāli (ja attiecināms);
7.16.7. ir sakopta un Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai nodota Darba izpildes vieta,
7.17. Līguma 7.16. punktā minētais akts tiek sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, Iepriekš minētais abpusēji parakstītais akts apliecina, ka Darbs izpildīts pilnā apjomā, labā kvalitātē un saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līdz šī akta abpusējai parakstīšanai, Darbs uzskatāms par nenodotu un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot pret Uzņēmēju Līgumā noteiktās soda sankcijas.
8. GARANTIJA
8.1. Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem un Iekārtām ir [Termiņš cipariem] ([Termiņš vārdiem]) mēneši no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, bet Pusēm ir tiesības rakstiski vienoties arī par ilgāku garantijas termiņu. Līguma Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz Pasūtītāja piegādātajām Iekārtām, bet ir attiecināmi uz to uzstādīšanu un ieregulēšanu.
8.2. Uzņēmējs garantē Darbu izpildījuma kvalitāti un Objekta atbilstību Līguma noteikumiem un piemērojamo tiesību aktu prasībām, tajā skaitā Līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par nepilnībām, trūkumiem un neatbilstībām Objektā un apņemas 10 (desmit) dienu laikā uz sava rēķina novērst defektus, kas Objektam radušies garantijas laikā. Par kavējumu, kas radies novēršot šādus defektus garantijas laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu līdz 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas.
8.3. Uzņēmējs garantē, ka Līguma ietvaros piegādātie un uzstādītie materiāli un Iekārtas ir jaunas, nelietotas, ietver visus uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā un to, ka Iekārtām nav defektu, kas pie normālas ekspluatācijas varētu rasties izgatavošanas, konstrukcijas, materiālu vai jebkuras Uzņēmēja darbības vai nevērības dēļ.
8.4. Uzņēmējs garantē, ka Darbu izpildījums ir savienojami ar citām Pasūtītāja iekārtām un komunikācijām, kā arī to, ka Iekārtām un Darbu izpildījumam piemīt tādas funkcionālās īpašības, kādas ir noteiktas Līgumā vai kādas ir nepieciešamas, lai Iekārtas un Darbu izpildījumu varētu izmantot mērķiem, kuriem tie ir paredzēti.
8.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē Objektam trūkumus, uz ko attiecināmas garantijas saistības, par to rakstiski tiek paziņots Uzņēmējam, ir tiesības norādīt defektu novēršanas veidu.
8.6. Uzņēmējam ir pienākums garantijas termiņā atbilstoši Pasūtītāja norādēm, ja tādas izteiktas, vai, ja tādas nav izteiktas, pēc saviem ieskatiem, izlabot konstatētos defektus Darbos, salabot vai nomainīt Iekārtas vai to daļas, kurām ir defekts, kā arī novērst tā varbūtējo ietekmi uz visu Objektu, neprasot nekādu samaksu no Pasūtītāja.
8.7. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļūšanu Objektam, lai Uzņēmējs varētu izpildīt garantijas saistības. Ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu Uzņēmējam ir tiesības uz garantijas remonta laiku no Objekta izvest atsevišķas Iekārtas vai to daļas, ja konstatētā defekta raksturs ir tāds, ka to nevar efektīvi izlabot Objekta atrašanās vietā.
8.8. Ja garantijas remonta darbi vai Iekārtas un to daļu nomaiņa ir ar tādu raksturu, ka tie varētu ietekmēt Objekta vai Objekta daļu darbību vai efektivitāti, Uzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāveic atbilstošas pārbaudes pēc garantijas remonta darbu pabeigšanas. Ja Objekts vai attiecīgā Objekta daļa šādu pārbaudi neiztur, Uzņēmējs ir atbildīgs par trūkumu novēršanu, līdz attiecīgās pārbaudes rezultāti atbilst prasībām.
8.9. Ja Uzņēmējs remonta darbos iesaista Pasūtītāja personālu, tad Pasūtītāja personāla darbu apmaksā Uzņēmējs saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem darba apmaksas tarifiem, kas ir spēkā remonta darbu izpildes laikā. Pasūtītāja personāla iesaistīšana remonta darbos pieļaujama vienīgi saņemot iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.
8.10. Ja Uzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas nespēj novērst defektus Līgumā paredzētā laikā, Pasūtītājs var rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Uzņēmēja rēķina un riska, un ar to netiek aizskartas citas tiesības, kas saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam ir pret Uzņēmēju, šādā gadījumā paliek spēkā arī Uzņēmēja garantijas saistības.
8.11. Lai novērstu defektus, Pasūtītājs ir tiesīgs izsniegt Uzņēmējam rezerves daļas no sava rezerves daļu krājuma un Uzņēmējs uz sava rēķina pēc iespējas drīz piegādā jaunas to vietā, saskaņā ar noteikumiem, uz kādiem tika piegādātās izmantotās rezerves daļas, vai veic norēķinu pēc Pasūtītāja apstiprināta cenrāža.
8.12. Puses ir atbildīgas par savas darbības vai bezdarbības sekām saskaņā ar likumu. Garantijas termiņa notecējums neatbrīvo no profesionālās būvspeciālista atbildības.
9. [bookmark: _Toc463167315]LĪGUMCENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
9.1. Par Līgumā noteikto Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līgumcenu [Summa cipariem] EUR ([Summa vārdiem] euro) apmērā bez PVN. 
Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu rēķins par izpildīto Darbu ir izrakstāms bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā - PVN. Par PVN piemērošanu un samaksu valsts budžetā ir atbildīgs Pasūtītājs.
9.2. Līgumcena ir visaptverošs maksājums par Darbu izpildi. Iesniedzot finanšu piedāvājumu Procedūras ietvaros Uzņēmējs ir paredzējis ar Darbu veikšanu saistītos saprātīgos riskus, grūtības un apstākļu maiņas, kādas ir raksturīgas šāda veida Darbiem.
9.3. Visi maksājumi saskaņā ar šo Līgumu tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu Aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2) abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto kredītiestādes kontu. Pasūtītājs, veicot maksājumus ietur 10 % (desmit procentus) no izrakstītā rēķina summas. Pēdējam Aktam par mēnesī veikto darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2) un rēķinam pievienojams abpusēji parakstīts Darba nodošanas - pieņemšanas akts.
9.4. [bookmark: _Ref199755880]Pasūtītāja rīcībā palikušie 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas tiek izmaksāti Uzņēmējam pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, attiecīgā rēķina un saskaņota Garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas.
9.5. Neviens maksājums, ko veic Pasūtītājs, nav uzskatāms par attiecīgo Darbu pieņemšanu.
9.6. Pasūtītājam nav jāsedz papildus izdevumi par Darbu ziemas apstākļos.
9.7. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā.
9.8. Tiks apmaksāti tikai tie Darbi, kas iekļauti Tāmē. Jebkuri citi papildus Darbi, kas veikti bez papildus vienošanās parakstīšanas, netiks apmaksāti.
9.9. Jebkurus papildus izdevumus, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu izdevumu veikšanas Puses rakstiski par to ir vienojušās.
9.10. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums maksājuma uzdevumā.
9.11. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši tiesību normatīvo aktu prasībām, Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.
10. ĪPAŠUMA TIESĪBAS
10.1. Objekts pēc tā izbūves un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas pieder Pasūtītājam ar visiem tā izbūvē izmantotajiem materiāliem, Iekārtām un neatdalāmajiem ieguldījumiem.
10.2. [bookmark: _Hlk5777549]Pasūtītājam pāriet visas autora mantiskās tiesības uz visiem Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, izpētes datiem, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota. Minētā autortiesību pāreja notiek bez nekādām papildus formalitātēm, automātiski ar brīdi, kad minētie dokumenti, informācija un nodevumi ir nosūtīti, nodoti Pasūtītājam. Neskatoties uz šajā punktā minēto, Pasūtītājam ir tiesības izmantot minētos dokumentus un informāciju pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā, bet ne tikai mainīt autora darbu, pavairot, reproducēt pilnā apmērā vai daļēji, publicēt papīra formātā, elektroniski, internetā kā lejupielādējamu vai nelejupielādējamu failu, publiski demonstrēt jebkādā veidā, pārraidīt, izmantot komunikācijā ar presi, iekļaut publiski pieejamās datu bāzēs un indeksos, tulkot, uzglabāt papīra, elektroniskā vai citā formātā, arhivēt, nodot trešajām pusēm šajā punktā norādītās izmantošanas tiesības.
10.3. Jebkuram dokumentam, specifikācijai, plānam, rasējumam vai sagataves paraugam, ko Pasūtītājs vai kāds viņa vārdā ir iesniedzis saistībā ar šo Līgumu, izņemot pašu Līgumu, ir jāpaliek Pasūtītāja īpašumā un tas (visas kopijas) ir jāatdod Pasūtītājam pēc Uzņēmēja Līguma saistību izpildes.
10.4. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītājs pret visām trešo personu sūdzībām par intelektuālā īpašuma tiesību, tajā skaitā patenta, autortiesību zīmola vai rūpnieciskās ražošanas tiesību pārkāpumiem, kas varētu izcelties, veicot Darbus, kā arī saistībā ar Objektu.
11. [bookmark: _Toc463167321][bookmark: _Ref81732491][bookmark: _Ref81732496]UZŅĒMĒJA SAISTĪBU IZPILDES TERMIŅU NEIEVĒROŠANA UN LĪGUMSODS
11.1. [bookmark: _Ref84384934]Līguma saistību, t.sk. garantijas darbu izpildes termiņu neattaisnotas neievērošanas gadījumā pret Uzņēmēju var tikt piemērots līgumsods.
11.2. [bookmark: _Ref84321403]Ja Uzņēmējs nokavē Līguma izpildes beigu termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu līdz 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no maksājuma summas, par to sastādot un iesniedzot otrai Pusei Līguma 9.13.punktā minēto līgumsoda rēķinu noteiktā līgumsoda apmērā, veicot apmaksu par veiktajiem Darbiem.
11.3. Ja Pasūtītājs kavē veikt samaksu par pamatoti iesniegtu rēķinu apmaksu, Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu līdz 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no izrakstītā rēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no izrakstītā rēķina summas.
11.4. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Uzņēmējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Iekārtu piegādes vai Darbu izpildi, Uzņēmējam nekavējoties ir rakstiski jāziņo Pasūtītājam par aizkavēšanos, tās iespējamo ilgumu un iemeslu(-iem). Pēc Uzņēmēja paziņojuma Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, viņš var pagarināt Uzņēmēja saistību izpildes termiņus. Termiņu pagarinājumu Puses apstiprina ar rakstveida Līguma grozījumiem.
11.5. [bookmark: _Hlk41373458][bookmark: _Hlk41374780]Ja Līguma izpildes gaitā Darbu izpildes termiņu kavējumi rodas vienīgi no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, un tas ietekmē Līguma izpildes beigu termiņu, tad Līguma izpildes beigu termiņš, attiecīgi pagarināms par tik ilgu periodu, kamēr kavējuma iemesli netiek novērsti, un Uzņēmējs tiek atbrīvots no atbildības par Līguma izpildes beigu termiņa nokavējumu. Šādā gadījumā Puses sagatavo Līguma grozījumus par Tehniskajā uzdevumā un Kalendārajā grafikā noteikto Darbu izpildes termiņu pagarinājumu, kā arī Līguma izpildes beigu termiņa pagarinājumu.
11.6. Ja Uzņēmējs pieļauj Līguma pārkāpumus saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti vai citus Līguma pārkāpumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam fiksētu līgumsodu šādā apmērā par katru pārkāpuma fiksēto faktu:
11.6.1. 500 EUR (pieci simti euro) par katru konstatētu darba aizsardzības prasību pārkāpumu saistībā ar Darbu veikšanu;
11.6.2. 500 EUR (pieci simti euro) par pamatotu zemes īpašnieku, trešo personu vai institūciju sūdzību par pārkāpumiem Darbu veikšanas laikā;
11.6.3. 500 EUR (pieci simti euro) par atkritumu nesavākšanu Darbu veikšanas vietā;
11.6.4. 500 EUR (pieci simti euro) par nepilnīgu vai nesavlaicīgu dokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam Darbu pieņemšanai;
11.6.5. [bookmark: _Hlk38106681]500 EUR (pieci simti euro) par apdrošināšanas vai jebkādas citas saskaņā ar Līgumu iesniedzamās dokumentācijas savlaicīgu neiesniegšanu vai neuzrādīšanu Pasūtītājam;
11.6.6. 500 EUR (pieci simti euro) par tādu Tehniskajā uzdevumā noteikto Darbu izpildes termiņa kavējumu, kas nav Līguma izpildes beigu termiņš;
11.6.7. 500 EUR (pieci simti euro) par citu Līgumā noteikto pienākumu pārkāpumu, kas nav termiņa kavējums.
11.7. Ja funkcionālo garantiju parametru pārbaudē netiek sasniegts Tehniskajā uzdevumā noteiktais efektivitāte (COP), tad Uzņēmējam ir jāmaksā zaudējumu atlīdzība šādā apmērā - 8 000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro, 00 centi) par katriem 0,01 (nulle komats nulle vienu) punktu, par kuriem ir mazāka siltumsūkņa noteiktā efektivitāte (COP).
11.8. [bookmark: _Hlk7689310]Ja notiek nelaimes gadījums darbā un tā rezultātā Uzņēmēja, tā apakšuzņēmēju vai Pasūtītāja personālam (gan darbiniekiem, gan uz cita civiltiesiska rakstura līguma pamata nodarbinātajām personām) nodarīti smagi veselības traucējumi vai iestājusies nāve, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) par katru gadījumu.
11.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes vai zaudējumu atlīdzības, vai trūkuma novēršanas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no Līguma izpildes nodrošinājuma vai maksājuma summas, veicot apmaksu par izpildītajiem Darbiem.
12. APDROŠINĀŠANA
12.1. Uzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai vai līdz tiesību aktos paredzētajam termiņam, ja minētais termiņš iestājas pirms Darbu uzsākšanas, uz sava rēķina apņemas noslēgt šādus atbilstošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, un iesniedzot Pasūtītājam apstiprinātas apdrošināšanas līguma vai apdrošināšanas polišu kopijas kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu:
12.1.1. [bookmark: _Hlk7689521]būvdarbu un montāžas darbu (iekārtu uzstādīšanas) apdrošināšanas polisi Līgumcenas apmērā. Gadījumā, ja šādu Pasūtītāja iekārtu vērtība ir lielāka par Līgumcenu, apdrošināšanas polisi izsniedz tās iekārtu vērtības apmērā, apdrošinājuma ņēmēja pašrisks ne vairāk kā 700 EUR (septiņi simti euro). Saskaņā ar apdrošināšanas polisi tiek norādīts kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs tiek norādīts Pasūtītājs. Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas laikā. Apdrošinājums aptver visus zaudējumu riskus, kas saistās ar Uzņēmēja profesionālo darbību. Apdrošināšanas polisē iekļaujams 3 (trīs) gadu paplašinātais garantijas periods. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises kopiju kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Darbu uzsākšanas Objekta teritorijā;
12.1.2. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām, kā arī paredzot šādus noteikumus: apdrošināšanas summa: ne mazāk kā Līgumcena, apdrošinājuma ņēmēja pašrisks ne vairāk kā 700 EUR (septiņi simti euro), kā arī trīs gadu pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods un tai ir jāaptver civiltiesiskās atbildības riski pret trešajām personām saistībā ar Darbu veikšanu. Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas un Garantijas laikā. Apdrošināšanas polisē tiek noteikts, ka apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona (tajā skaitā Pasūtītājs), kam var rasties prasījums saistībā ar Darbu veikšanu. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises kopiju kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Darbu uzsākšanas Objekta teritorijā;
12.1.3. Darbos iesaistīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām.
12.2. Līguma izpildes beigu termiņa pagarināšanas gadījumā, izdevumus, saistītus ar apdrošināšanas līgumu pagarināšanu sedz tā Puse, kuras vainas dēļ pagarināti Līguma izpildes termiņi.
13. [bookmark: _Toc463167324]SAISTĪBU NEIZPILDE VAI INTEREŠU KONFLIKTS
13.1. Pasūtītājam ir tiesības, nosūtot rakstisku paziņojumu, pēc saviem ieskatiem vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, samaksājot Uzņēmējam par faktiski piegādātajām Iekārtām un izpildītajiem Darbiem, un papildus izdevumus, kas saistīti ar neplānotu Darbu pārtraukšanu vai atsākšanu.
13.2. [bookmark: _Ref84315710]Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, var vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai daļēji jebkurā no šiem gadījumiem:
13.2.1. ja Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi un savu saistību neizpildi nav novērsis arī 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas dienas;
13.2.2. ja Uzņēmējs neattaisnoti kavē Tāmē un Tehniskajā uzdevumā norādītos Darbu izpildes termiņus, kā arī Līguma izpildes beigu termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām. Šajā gadījumā Pasūtītājs nepiegādāto Iekārtu, neizpildīto Darbu vietā var pasūtīt līdzīgas Iekārtas un/vai Darbus no trešajām personām, par kuriem Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam radušos papildizdevumus;
13.2.3. ja Uzņēmējs nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu, garantijas laika nodrošinājumu vai apdrošināšanas polises un noteikumus Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā vai jebkurš no tiem nav spēkā visā termiņa, ko paredz šis Līgums, un Uzņēmējs šo saistību neizpildi nav novērsis arī 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas brīža;
13.2.4. ja Uzņēmējs nepilda jebkuras citas Līguma saistības, taču ne agrāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc tam, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku paziņojumu (atgādinājumu), un Uzņēmējs šajā laikā nav novērsis attiecīgo Līguma saistību neizpildi;
13.2.5. pastāv Interešu konflikts, Uzņēmējs nav informējis par to Pasūtītāju, kā arī nav šādu Interešu konflikta situāciju novērsis;
13.2.6. ja ir ierosināts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Uzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Uzņēmējs būs likvidēts;
13.2.7. [bookmark: _Hlk6319631][bookmark: _Hlk7689571][bookmark: _Hlk7540297][bookmark: _Hlk7540310]ja Uzņēmējs vai persona, kura ir Uzņēmēja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīts par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
13.2.8. ja Uzņēmējs ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;
13.2.9. [bookmark: _Hlk5779897]ja tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties Procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, kas ietekmējusi vai varētu ietekmēt Procedūras rezultātus;
13.2.10. ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu;
13.2.11. ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi;
13.2.12. ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada Interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi;
13.2.13. [bookmark: _Hlk7689621][bookmark: _Hlk5632341] ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
13.3. Pasūtītājs katrā Līguma 13.2. un 13.7.punktā minētajā gadījumā ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu par līgumsaistību neizpildi līdz 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
13.4. Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu neierobežo tā tiesības uz zaudējumu atlīdzību, līgumsodu, kā arī Līguma izpildes nodrošinājuma izmantošanu, bet Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līgumu tādā apjomā, kādā tas nav izbeigts. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no Līguma izpildes nodrošinājuma vai maksājuma summas, veicot apmaksu par izpildītajiem Darbiem.
13.5. Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties ir jānodod Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas attiecas uz Objektu, un jānodod Pasūtītājam Objektu, pabeigtos Darbus. Pasūtītājs Objektu, Darbus un Iekārtas pieņem tādā apjomā, kādā tie ir kvalitatīvi pabeigti un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, samaksājot par pieņemto Objektu, Darbiem un Iekārtām saskaņā ar Cenu sarakstu un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.
13.6. Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties vai arī Pasūtītāja noteiktā dienā ir jāpārtrauc visus Darbus un jāveic visus nepieciešamos pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī, jāsakārto Būvlaukumu atbilstoši Līguma prasībām un jānodrošina, lai Uzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī jāveic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
13.7. [bookmark: _Hlk17797933]Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus savā darbībā jāievēro augsti ētika standarti, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 (trīs simti sešdesmit piecu) dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no piemērojamiem tiesību aktiem. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš, izbeigt Līgumu.
13.8. Uzņēmējam, nosūtot rakstveida paziņojumu, ir tiesības pārtraukt Līgumu, ja šādu pienākumu tieši paredz normatīvie akti, un Pasūtītājs konstatēto trūkumu nav novērsis 56 dienu laikā no atbilstoša brīdinājuma saņemšanas dienas.
13.9. Ja Uzņēmējs ir izveidojis pilnsabiedrību, konsorciju vai citu divu vai vairāku personu līgumsabiedrību, šīs personas tiek uzskatītas par solidāri atbildīgām Pasūtītāja priekšā par Līguma izpildi.
14. APAKŠUZŅĒMĒJI UN SAISTĪBU PĀREJA
14.1. Uzņēmējam ir tiesības Līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, ko Pasūtītājs iepriekš ir izvērtējis saskaņā ar Procedūrā iesniegto piedāvājumu vai ko Pasūtītājs ir akceptējis saskaņā ar šī Līguma noteikumiem (Līguma Pielikums Nr.4). Uzņēmējs, iesaistot apakšuzņēmējus, uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību tādā pašā mērā kā par savu darbību/bezdarbību.
14.2. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla, kas tika norādīts Procedūrā iesniegtajā piedāvājumā, nomaiņa, kā arī papildu apakšuzņēmēju piesaiste Līguma izpildes laikā notiek, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasības.
14.3. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja maiņai, ja izpildās kāds no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 67.panta trešās daļas nosacījumiem.
14.4. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju maiņai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.panta piektajā daļā minētajos gadījumos.
14.5. Uzņēmējs nedrīkst nodot citai personai pilnībā vai daļēji saistības izrietošas no Līguma, izņemot gadījumu, ja ir saņemta iepriekšēja, rakstiska Pasūtītāja atļauja.
15. NEPĀRVARAMA VARA (FORCE MAJEURE)
15.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas Pušu kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās. Kompetentu iestāžu noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura lēmuma pieņemšanai vai faktiskai rīcībai, kā arī Projekta dokumentācijas saskaņojumu atteikums nav pieskaitāmi šādiem apstākļiem.
15.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
15.3. Ja šādi apstākļi skar Uzņēmēju, un Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līguma saistības tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, un jāmeklē saprātīgus alternatīvus veidus, kā nodrošināt Līguma saistību izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi "Nepārvarama vara".
15.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām, ikvienai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu atlīdzību.
16. LĪGUMA INFORMĀCIJAS PIELIETOŠANA
Puses vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līgumcenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem vai tā jānodod Puses algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji utt.) rīcībā, nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šī Līguma izpildes beigu termiņš.
17. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
17.1. [bookmark: _Hlk5632568]Puses apstrādā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību un uz Pusēm attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
17.2. [bookmark: _Hlk5632579]Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.
17.3. Puses apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma saistību vai normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei.
17.4. Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
17.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.
17.6. [bookmark: _Hlk5632603]Pasūtītāja kontaktinformācija fizisko personu datu aizsardzības jautājumos: e-pasts das@rs.lv.
17.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs Būvlaukumā veic video novērošanu, tas rakstiski informē Pasūtītāju ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms video novērošanas uzsākšanas, kā arī nodrošina normatīvajiem aktiem atbilstoša, par video novērošanu informējoša paziņojuma izvietošanu Būvlaukumā. Šis noteikums neatbrīvo Uzņēmēju no šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildes. Pasūtītājam ir tiesības veikt video novērošanu Būvlaukumā, ievērojot šajā Līgumā noteiktās prasības.
18. [bookmark: _Hlk156465276]DARBA AIZSARDZĪBA
18.1. Darba aizsardzības koordinators pilda pienākumus, kas noteikti Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 16. punktā. 
18.2. Darba aizsardzības koordinators organizē Uzņēmēja vadošā personāla iepazīstināšanu ar normatīvajos aktos noteikto būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību ievērošanu būvdarbu izpildes vietā.
18.3. Darba aizsardzības koordinators vada un uzrauga Objekta un Būvlaukuma darba aizsardzības plānā un darbu veikšanas projektā noteikto darba aizsardzības pasākumu izpildi.
18.4. Darba aizsardzības koordinators veic regulāras Objekta un Būvlaukuma apsekošanas, par ko reizi divās nedēļās rakstiski informē Darba aizsardzības dienestu par darba aizsardzības situāciju Objektā ar iekļautu foto fiksāciju.
18.5. Darba aizsardzības koordinators informē Darba aizsardzības dienestu par notikušiem nelaimes gadījumiem Objektā vai Būvlaukumā.
18.6. Pasūtītāja Darba aizsardzības dienesta kontaktinformācija, e-pasts: da@rs.lv.


19. STRĪDU ATRISINĀŠANA
[bookmark: _Hlk17798399]Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.
20. VALDOŠĀ VALODA
20.1. Līgums ir noslēgts latviešu valodā. Atsevišķas Līguma daļas, t.i. Iekārtu tehniskās specifikācijas var tikt pievienotas Līgumam angļu valodā.
20.2. Visai sarakstei un dokumentiem, kas attiecas uz Līgumu un ar kuriem Puses apmainās, jānotiek latviešu valodā. Transporta dokumenti, kredītiestādes galvojumi un cita dokumentācija, ko izdod ārvalstīs reģistrētas sabiedrības, var būt angļu valodā.
20.3. Instrukcijas un dokumentācija Uzņēmēja brigādes iesaistīšanai/nodarbināšanai Līgumā paredzēto darbu izpildei, instrukcijas un dokumentācija Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā tiek dotas un Uzņēmēja brigādes darbu pabeigšana tiek noformēta latviešu valodā.
21. [bookmark: _Toc463167328]PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI
Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
22. [bookmark: _Toc463167329]SARAKSTE UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA
[bookmark: _Hlk53463244]22.1.	Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līgumā minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad: 1) nogādāti personīgi vai ar kurjeru; 2) 4 (četras) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē; 3) otrajā dienā pēc elektroniski parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz šajā Līgumā norādīto Puses e-pasta adresi. Mainot savu nosaukumu, adresi, e-pastu vai citus rekvizītus, kā arī Projekta vadītāju, katra Puse apņemas 7 (septiņu) dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz šajā Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi.
22.2.	Pušu saziņu Līguma izpildes jautājumos nodrošina Projekta vadītājs un Būvuzraugs no Pasūtītāja puses un Uzņēmēja projekta vadītājs no Uzņēmēja puses. Projekta vadītājs un Būvuzraugs bez sevišķa pilnvarojuma pārstāv Pasūtītāju Darba dokumentācijas noformēšanā, iesniegšanā un saņemšanā, tomēr Darba dokumentācija un ar to nodibinātās saistības nav izmantojamas Līguma būtisko noteikumu (Līgumcena, priekšmets, izpildes termiņi, utt.) pārgrozīšanai vai kādām prasībām šajā sakarā.
23. [bookmark: _Toc463167330]NODEVAS UN NODOKĻI
23.1. [bookmark: _Hlk5632673]Pievienotās vērtības nodokli (PVN) tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmējs par veiktajiem Darbiem izraksta rēķinu atbilstoši "Pievienotās vērtības nodokļa likuma" nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN apmaksas metodes (tiešo vai reverso) piemērošanu.
23.2. Visus nodokļus un valsts vai pašvaldību noteiktās nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli par šī Līguma ietvaros izpildītajiem darbiem, kas jāmaksā saistībā ar šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, maksā Uzņēmējs, ja Puses nav vienojušies citādi.
24. CITI NOSACĪJUMI
24.1. Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā un tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas un spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katra Puse glabā elektroniski parakstītu dokumentu savā pusē.
24.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami SPSIL 66.panta trešās daļas 1., 2., un 3.punktā noteiktajā kārtībā nevērtējot to vai tie ir būtiski vai nebūtiski, ja Līguma grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgu izdarīto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus ir mazāka par 15% no sākotnējās Līgumcenas.
24.3. Būtiski Līguma nosacījumu grozījumi ir pieļaujami, ja:
24.3.1. Ražotājs izbeidz Tehniskajā uzdevumā paredzēto materiālu ražošanu, par ko Uzņēmējs ir iesniedzis attiecīgu apliecinājumu, un ja Uzņēmējs ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā uzdevumā paredzēto materiālu un nomaiņai piedāvāto materiālu tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato materiālu līdzvērtību, kā arī saskaņojis to ar Pasūtītāju un Pasūtītāja nozīmēto būvuzraugu, autoruzraugu (ja attiecināms). Atbilstoši materiālu maiņai Uzņēmējs sagatavo materiālu nomaiņas aktu, ko iesniedz apstiprināšanai pārējām šajā Līguma apakšpunktā minētajām personām.
24.3.2. Izplatītājs un/vai ražotājs no viņu neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj pietiekamā daudzumā un iepriekš saskaņotā termiņā nodrošināt Tehniskajā uzdevumā un/vai Finanšu piedāvājumā, un/vai Tāmē paredzēto materiālu piegādi, ko Uzņēmējs līdz Līguma noslēgšanas datumam nevarēja paredzēt, un ja Uzņēmējs ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā uzdevumā paredzēto materiālu un nomaiņai piedāvāto materiālu tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato materiālu līdzvērtību, kā arī saskaņojis to ar Pasūtītāju un Pasūtītāja nozīmēto būvuzraugu, autoruzraugu (ja attiecināms). Atbilstoši materiālu maiņai Uzņēmējs sagatavo materiālu nomaiņas aktu, ko iesniedz apstiprināšanai pārējām šajā Līguma apakšpunktā minētajām personām.
24.3.3. Darbu veikšanas laikā ir atklājusies nepieciešamība veikt papildu darbus, kuri nav iekļauti Tehniskajā uzdevumā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami Līguma izpildei un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Līgumā paredzētajiem Darbiem, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam vai arī papildus būvdarbi ir būtiski nepieciešami Līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no Līgumā redzēto Darbu izpildes kuru dēļ Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nevar pabeigt Līgumā noteiktos Darbus.
24.3.4. Līguma izpildes laikā tiek veiktas izmaiņas Tehniskajā uzdevumā, tad atbilstoši veiktajām Pasūtītāja, Būvuzrauga un autoruzrauga apstiprinātajām izmaiņām Tehniskajā uzdevumā Pasūtītājs var veikt Darbu apjoma samazināšanu, tostarp izslēdzot atsevišķus darbus, ja Pasūtītājs konstatē, ka tie nav nepieciešami, lai sasniegtu Tehniskajā uzdevumā minēto galarezultātu. Izmaiņas Darbu apjomā Pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc Uzņēmēja rakstiska pieprasījuma, ieteikuma, saskaņojot to ar Pasūtītāja nozīmēto būvuzraugu un autoruzraugu. Darbu apjoma samazināšanas gadījumā atbilstoši samazināma Līgumcena, ievērojot Līgumā noteiktos vienību izcenojumus un samazināmo Darbu apjomu.
24.3.5. Pasūtītājam ir nepieciešams mainīt iepriekš plānoto materiālu un tehnoloģisko risinājumu ar citiem materiāliem un tehnoloģiskiem risinājumiem.
24.3.6. Valsts vai pašvaldību institūcija nav ievērojusi normatīvajos aktos noteikto termiņu Darbu izpildes veikšanai nepieciešamās atbildes/ saskaņojuma sniegšanai, ja Uzņēmējs ir savlaicīgi iesniedzis nepieciešamos un atbilstošus dokumentus.
24.3.7. Valsts vai pašvaldības institūcija vai amatpersona pieņem administratīvo aktu, kas ir saistošs Darbu veikšanai un šāds akts ir aizkavējis Darbu izpildes gala termiņu vai kāda no Darbu kalendārajā grafikā noteiktā starptermiņa ievērošanu un šāda akta izdošanas pamatā nav Uzņēmēja vaina.
24.4. Ja Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt papildu vai neparedzētus darbus Līguma 24.3.3.apakšpunktā minētajos gadījumos, Puses var vienoties par Līguma izpildes beigu termiņa pagarināšanu, izņemot gadījumus, kad minētos darbus ir iespējams veikt vienlaikus ar Darbiem, kas paredzēti Tehniskajā uzdevumā un/vai Tāmē. Attiecībā uz papildus darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Līgumā paredzētajiem Darbiem, darbiem, kam analogu Līgumā nav, pēc Uzņēmēja iesniegtās, Būvuzrauga un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.
24.5. Iesniedzot priekšlikumus par grozījumiem Līgumā 24.3.6. un 24.3.7.apakšpunktos minētajos gadījumos, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam šādus apstākļus apliecinošus dokumentus. Puses var pagarināt Darbu izpildes gala termiņu par tik dienām, cik dienas ildzis kavējums un Uzņēmējs ir iesniedzis attiecīgu apliecinājumu, pievienojot pamatojošos dokumentus
24.6. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma saturu, tajā skaitā norēķinu kontu kredītiestādē, vienīgi ar abpusēju vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un pielikumi ir jānoformē rakstiski, tie stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc abpusējas parakstīšanas.
24.7. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma izpildes beigu termiņu, ja šāda nepieciešamība radusies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, vai tam par iemeslu ir Pasūtītāja vainojama darbība vai bezdarbība, neizpildot vai nepilnīgi izpildot no Līguma izrietošās saistības.
24.8. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
24.8.1. Pielikums Nr.1 “Tehniskais uzdevums” uz (lapu skaits vārdiem) lapām;
24.8.2. Pielikums Nr.2. “Tāme” uz _____ (lapu skaits vārdiem) lapām;
24.8.3. Pielikums Nr.3 “Darba veikšanas kalendārais grafiks” uz ____ (lapu skaits vārdiem) lapas/ām.
24.8.4. Pielikums Nr.4 “Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts” uz ______ (lapu skaits vārdiem) lapas/ām.

	Pasūtītājs:
AS "RĪGAS SILTUMS"
	
	Uzņēmējs:
[Uzņēmuma nosaukums]

	Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012
	
	[Juridiskā adrese]

	Tālr. +371 67017359
E-pasts: siltums@rs.lv
	
	Tālr. [Tālr. Nr.]
E-pasts: 

	Reģistrācijas Nr. 40003286750
	
	Reģistrācijas Nr.[Reģ.Nr.]

	PVN maksātāja kods: LV40003286750
	
	PVN maksātāja kods: [maksātāja reģ.Nr.]

	Kredītiestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
	
	Kredītiestāde: [Kredītiestādes nosaukums]

	SWIFT: RIKOLV2X
	
	SWIFT: [SWIFT kods]

	Norēķina konts:
LV18RIKO0002013025455

Valdes loceklis 
*paraksts 

Valdes loceklis 
*paraksts
	
	Norēķina konts: [konta Nr.]

	




Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vārds un uzvārds ir norādīts elektroniskajā parakstā, nolikuma datums ir elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.


7.pielikums

[bookmark: _Toc198183410][bookmark: _Toc198430816]LĪGUMS (PROJEKTS)
[bookmark: _Hlk147220551]par siltumcentrālē “Imanta”, Kurzemes prospektā 17, Rīgā absorbcijas tipa siltumsūkņa apkopes darbu veikšanu

							Līguma datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un laika zīmoga datums

Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012 (turpmāk - Pasūtītājs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis …………. un valdes loceklis ………. no vienas puses, un 
[komersants], reģistrācijas Nr., juridiskā adrese:[adrese] (turpmāk - Izpildītājs), kurus uz statūtu pamata pārstāv [amats, vārds, uzvārds], no otras puses (turpmāk kopā un atsevišķi sauktas – Puses),
	ņemot vērā iepirkuma procedūras Nr. (turpmāk - Procedūra) dokumentāciju un un pamatojoties uz AS “RĪGAS SILTUMS” [gads].gada [datums, mēnesis] Izvēlieties vienumu. lēmumu Nr.[numurs] noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets un termiņš
1.1. [bookmark: _Hlk103771259][bookmark: _Hlk77674353]Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas, no Procedūras ietvaros noslēgtā Līguma par absorbcijas tipa siltumsūkņa uzstādīšanu siltumcentrālē "Imanta", Kurzemes prospektā 17, Rīgā, izpildes brīža, ko apliecina parakstīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts, [periods] (vārdiem) mēnešu periodā veikt siltumcentrālē "Imanta", Kurzemes prospektā 17, Rīgā absorbcijas tipa siltumsūkņa (turpmāk – Iekārtas):
1.1.1. tehniskās apkopes darbus (turpmāk – Apkopes darbi) saskaņā ar Darba uzdevumu un iesniegto piedāvājumu (Līguma 1.pielikums) un Apkopes darbu izpildes grafiku (Līguma 2.pielikums);
1.1.2. avārijas remonta darbus, kas nav garantijas remonta darbi (Līguma par absorbcijas tipa siltumsūkņa uzstādīšanu siltumcentrālē "Imanta", Kurzemes prospektā 17, Rīgā izpratnē, kas noslēgts pamatojoties uz Procedūras rezultātiem), tai skaitā remonta darbu veikšanai nepieciešamo rezerves daļu piegādi (turpmāk – Remontdarbi) atbilstoši Līgumā noteiktajam.
1.1.3. Apkopes darbi un Remontdarbi (turpmāk – Darbi).
1.2. Pasūtījuma SAP Nr……….
1.3. Darbu izpildes vieta - siltumcentrāle "Imanta", Kurzemes prospekts 17, Rīgā.

2. Darbu veikšanas vispārīgie noteikumi
2.1. Apkopes darbu veikšanas noteikumi:
2.1.1. Izpildītājs veic Apkopes darbus Atbilstoši Apkopes darbu izpildes grafikam un Darba uzdevumam.
2.1.2. Izpildītājs nodrošina Apkopes darbiem nepieciešamos materiālus, rezerves daļas, tehnisko aprīkojumu, paredzot tikai tādu materiālu, rezerves daļu un tehniskā aprīkojuma izmantošanu, kurus ir akceptējuši vai norādījuši atbilstošo Iekārtu ražotāji.
2.1.3. Izpildītājs, saņemot Pasūtītāja pieprasījumu, rakstveidā sniedz informāciju par Iekārtu tehnisko stāvokli, Apkopes darbu izpildi un apstākļiem, kas var traucēt to izpildi.
2.1.4. Izpildītājs visiem iespējamiem līdzekļiem saīsina Iekārtu dīkstāves laiku.
2.1.5. Izpildītājs veiktos Darbus nodod Pasūtītājam, parakstot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – PNA).

2.2. Remontdarbu veikšanas noteikumi: 
2.2.1. Pasūtītājs, Iekārtu avārijas gadījumā, paziņo Izpildītājam par jebkādiem defektiem, raksturojot tos, kā arī iesniedz ziņas par šiem defektiem (turpmāk- Paziņojums). Paziņojums tiek nodots izpildei jebkurā diennakts laikā:
2.2.1.1. telefoniski pa tālruni: +371  un
2.2.1.2. nosūtot Paziņojumu uz e-pasta adresi:[] 
2.2.2. Paziņojums par avāriju uzskatāms par nodotu izpildei ar e-pasta vēstules nosūtīšanas brīdi.
2.2.3. Izpildītājs:
2.2.3.1. pēc Paziņojuma par avārijas gadījumu saņemšanas nodrošina speciālista telefonisku vai videozvana konsultāciju 4 (četru) stundu laikā darba dienās (no pulksten 7.00 līdz 22.00) un 8 (astoņu) stundu laikā brīvdienās, svētku dienās un pārējā laikā, konsultācijas uzsākšanas laiku skaitot no Paziņojuma nosūtīšanas brīža
2.2.3.2. pēc Paziņojuma par avārijas gadījumu saņemšanas ierodas pie Pasūtītāja 6 (sešu) stundu laikā darba dienās (no pulksten 7.00 līdz 22.00) un 6 (sešu) stundu laikā brīvdienās un svētku dienās, ierašanās laiku skaitot no Paziņojuma nosūtīšanas brīža.
2.2.3.3. nodrošina Remontdarbiem nepieciešamo ekspluatācijas materiālu un rezerves daļu iegādi un piegādi. Remontdarbiem nepieciešamo materiālu un rezerves daļu cenas Tāmē nedrīkst pārsniegt attiecīgā laika perioda tirgus cenu līmeni. Veicamajiem Remontdarbiem tiek piemērotas Izpildītāja Procedūras ietvaros iesniegtās Apkopes darbu veikšanas cenas.
2.2.3.4. Pirms Remontdarbu uzsākšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam par Līguma izpildi atbildīgajai personai Remontdarbu izmaksu Tāmi.
2.2.3.5. Remontdarbu uzsākšana notiek pēc tam, kad Pasūtītāja pilnvarotā persona apstiprinājusi Tāmi. Tāme tiek uzskatīta par saskaņotu brīdī, kad Pasūtītājs to parakstītu ir nosūtījis uz Līguma 8.sadaļā norādīto e-pastu.
2.2.3.6. Tāme abpusēji tiek parakstīta izmantojot drošu elektronisko parakstu.
2.3. Veiktie Darbi tiek pieņemti Pusēm parakstot PNA. PNA no Izpildītāja puses sagatavo un paraksta Izpildītāja likumīgais pārstāvis vai tā pilnvarota persona un iesniedz to Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc saskaņoto Darbu veikšanas brīža.
2.4. PNA tiek sagatavoti saskaņā ar AS "RĪGAS SILTUMS" nolikumu "Nolikums par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu".

3. Pušu pienākumi un tiesības
3.1. Izpildītāja pienākumi:
3.1.1. veikt Darbus saskaņā ar:
3.1.1.1. Iekārtu ražotāju tehniskajiem noteikumiem;
3.1.1.2. Līguma noteikumiem;
3.1.1.3. Darba uzdevumu un Apkopes darbu izpildes grafiku.
3.1.2. norīkot Darbu veikšanai Darbu vadītāju. Darbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja piekrišanu, norīkojot citu Darbu vadītāju ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju;
3.1.3. veikt ierakstus Iekārtu servisa žurnālā par veiktajiem Darbiem, norādot Darbu veikšanas datumu un laiku. Ierakstus Iekārtu servisa žurnālā veic Darbu vadītājs;
3.1.4. [bookmark: _Ref398208972]Darbu izpildē ievērot normatīvos aktus, kas ir piemērojami attiecībā uz Darbiem to izpildes laikā;
3.1.5. Par saviem līdzekļiem iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot darba atļaujas), tehniskos noteikumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī nepieciešamos saskaņojumus, ja minētais nepieciešams Darbu veikšanai un nodošanai;
3.1.6. Nodrošināt Darbu izpildi ar tam nepieciešamām iekārtām (kuras uz laiku tiek nomātas vai uz laiku piegādātas Darbu veikšanas vietā un kuras tiek izmantotas Darbu izpildei, bet kas nav veicamo Darbu sastāvdaļa un Pasūtītāja īpašums un pēc Darbu veikšanas tiek izvestas no Darbu veikšanas vietas) un materiāliem;
3.1.1. nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam par Iekārtu darbības parametru vai ekspluatācijas režīma neatbilstību Iekārtu ekspluatācijas instrukciju prasībām;
3.1.2. Līgumā noteiktajā kārtībā sniegt Pasūtītājam telefoniskas vai video konsultācijas un veikt defektu (konstatētas problēmas) novērtējumu, kā arī ierasties Darbu veikšanas vietā 2.2.3.1.punktā norādītajā laikā;
3.1.3. vienlaicīgi ar PNA parakstīšanu, iesniegt Pasūtītājam Darbu izpildes tehnisko izpilddokumentāciju Pasūtītāja noteiktajā apjomā (ja attiecināms);
3.1.4. Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā Darbu izpildes vietu nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu un, nepieciešamības gadījumā, Darbu izpildes vietas apsardzi;
3.1.5. Darbu izpildes laikā nodrošināt Darbu izpildes vietas sakopšanu katras darba dienas beigās, bet pēc plānoto Darbu pabeigšanas sakopt un savest kārtībā Darbu izpildes vietu pilnā apjomā, izvest atkritumus. Sakārtoto Darbu izpildes vietu pēc Darbu pabeigšanas nodot Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai;
3.1.6. ja, pārbaudot Darbus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem un/vai normatīvo aktu prasībām, Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas norādītajā laika periodā par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu Darbu atbilstību noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos pārkāpumus;
3.1.7. nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotajai personai iespēju piekļūt tehniskai dokumentācijai, dažādu mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citai informācijai, kas saistīta ar Darbu izpildes vietu un Darbu izpildi;
3.1.8. 10 (desmit) dienu laikā no atbilstoša satura pieprasījuma un rēķina saņemšanas, samaksāt Pasūtītājam summas, kas tam pienākas no Izpildītāja Līguma ietvaros;
3.1.9. nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu pieeju Darbu izpildes vietai, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti. Izpildītājam ir pienākums iespēju robežās sniegt Pasūtītāja pilnvarotajām personām nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanā;
3.1.10. atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus, kas tam radušies Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes no Izpildītāja puses rezultātā, ieskaitot zaudējumus no trešo personu prasībām, uzliktajiem naudas sodiem;
3.1.11. uzņemties atbildību par cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darbu izpildi saistītā vai nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku, ja tas ir radies Darbu izpildes gaitā vai kā to tiešās sekas. Minētais neattiecas uz gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums ir radies Pasūtītāja personāla vainas dēļ;
3.1.12. iepazīstināt personālu ar darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības un noteikumiem.
3.1.13. veikt Izpildītāja vispārējo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar kopējo atbildības limitu ne mazāku par EUR 100 000 (viens simts tūkstoši eiro), nosakot apdrošinājuma ņēmēja pašrisku ne vairāk kā 700 EUR (septiņi simti euro), un tai ir jāaptver civiltiesiskās atbildības riski pret trešajām personām saistībā ar Darbu veikšanu. Šo apdrošināšanu Izpildītājs uztur spēkā visā Darbu veikšanas laikā. Apdrošināšanas polisē tiek noteikts, ka apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona (tajā skaitā Pasūtītājs), kam var rasties prasījums saistībā ar Darbu veikšanu. Izpildītājs minētās apdrošināšanas polises kopiju kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma.
3.1.14. apsaimniekot Darbu rezultātā radušos atkritumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem un normatīvajiem dokumentiem, tai skaitā, par saviem līdzekļiem nodrošināt Darba laikā demontēto iekārtu, cauruļvadu un metāla aizsargapvalku (jebkuru citu metāllūžņu) saglabāšanu un nodošanu Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas nozīmētajam darbiniekam, tos nogādājot uz Pasūtītāja norādīto adresi (ja attiecināms).
3.2. Izpildītājam ir tiesības:
3.2.1. saņemt Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;
3.2.2. saņemt Līgumā noteikto samaksu par atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajiem Darbiem;
3.2.3. piekļūt Darbu veikšanas vietai.
3.3. [bookmark: _Ref398209429]Pasūtītāja pienākumi:
3.2.1. nodrošināt Iekārtu izmantošanu atbilstoši Iekārtu ekspluatācijas instrukcijām, ekspluatācijas noteikumos paredzētajā vidē, kā arī izmantot ekspluatācijai atbilstošus enerģijas avotus;
3.2.2. nodrošināt Iekārtu atbilstību attiecīgo normatīvo aktu prasībām;
3.2.3. veikt Iekārtu darbības uzraudzību, izdarot atbilstošus ierakstus Iekārtu operatīvajā žurnālā par Iekārtu darbību;
3.2.4. Darbu izpildei nodrošināt Izpildītāja personāla, mehānismu un autotransporta pieeju Darbu izpildes vietai;
3.2.5. iepazīstināt Izpildītāja Līguma 3.1.2.punktā minēto Darbu vadītāju ar darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības un noteikumiem;
3.2.6. atbildēt par zaudējumiem, kas radušies, vai prasībām, kas iesniegtas pret Pasūtītāju vai Pasūtītāja personālu sakarā ar Līguma saistību neizpildi no Pasūtītāja puses;
3.2.7. nepieļaut, ka Līguma darbības laikā Darbus veic trešā persona;
3.2.8. informēt Izpildītāju par konstatētajiem Iekārtu bojājumiem un iemesliem, kuru dēļ Iekārtas nedarbojas (neatrodas darba kārtībā);
3.2.9. savlaicīgi samaksāt Izpildītājam par atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajiem Darbiem;
3.2.10. par Līguma pārkāpumiem piemērot Izpildītājam Līgumā noteiktās soda sankcijas.
3.4. Pasūtītāja tiesības:
3.4.1. neizmaksājot Izpildītājam nekādu kompensāciju, nekavējoties apturēt Darbu izpildi, kā arī liegt Izpildītāja personālam piekļuvi Iekārtām, ja: 
3.4.1.1. Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ir radušies vai var rasties cilvēku veselībai vai dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi Pasūtītājam;
3.4.1.2. Izpildītājs Darbu izpildē neievēro Līguma noteikumus un/vai Izpildītāja Procedūras piedāvājumā ietverto; 
3.4.1.3. Izpildītāja personāls Darbu veikšanas vietā atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā vai ietekmē.

4. Apakšlīgumi
4.1. Izpildītājs jebkuru apakšlīgumu saistībā ar Darbu izpildi drīkst slēgt tikai ar Procedūras piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem un par norādīto Darbu apjomu. Līgumu slēgšana ar Procedūras piedāvājumā nenorādītiem apakšuzņēmējiem, iespējama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā Līguma noteikumiem.
4.2. Apakšuzņēmēja nomaiņa iespējama tikai pret kvalifikācijas un prasmju ziņā līdzvērtīgu apakšuzņēmēju, kurš atbilst Procedūrā apakšuzņēmējam izvirzītajām prasībām, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk - SPSIL) 67.pantā noteikto kārtību.
4.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēja izpildītajiem darbiem un tā nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītajam un/vai trešajām personām.
4.4. Izpildītājam visā Līguma darbības laikā ir pienākums pārbaudīt apakšuzņēmējus vai attiecībā uz tiem nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Ja apakšuzņēmējam ir piemērotas iepriekš minētās sankcijas, Izpildītājam ir pienākums nomainīt apakšuzņēmēju pret kvalifikācijas un prasmju ziņā līdzvērtīgu apakšuzņēmēju, kurš atbilst Procedūras dokumentos apakšuzņēmējam izvirzītajām prasībām un informēt par to Pasūtītāju. 
4.5. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ var ierosināt apakšuzņēmēja aizvietošanu.
4.6. Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par pienācīgu Darbu veikšanu un šī Līguma noteikumu ievērošanu no apakšuzņēmēja puses.

5. [bookmark: _Ref398208884]Norēķinu kārtība
5.1. Līguma kopējā summa ir 0 000,00 EUR (tūkstoši euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
5.2. Darbu apjoms un cena ir noteikta Izpildītāja Procedūras ietvaros iesniegtajā piedāvājumā.
5.3. Izpildītājs sagatavo rēķinus elektroniski un tos nosūta uz Pasūtītāja e-pasta rekini@rs.lv. Puses vienojas, ka elektroniski izrakstītajos rēķinos, personas, kas izraksta rēķinus, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem jāsatur pilna informācija atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Izpildītāja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Rēķini, kas saņemti ieskenēti netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.
5.4. Pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņu gadījumā no jaunās nodokļa likmes stāšanās spēkā dienas, bez īpašas vienošanās, tiek piemērota jaunā nodokļa likme
5.5. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju, samaksājot par Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta PNA un attiecīga satura rēķina saņemšanas no Izpildītāja, ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto kredītiestādes kontu.
5.6. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums maksājuma uzdevumā.

6. Par Līguma izpildi atbildīgās personas
6.1. Pasūtītājs, par Līguma izpildi atbildīgo personu, pilnvaro [vārds, uzvārds, amats], kas ir atbildīga par Pasūtītāja darbību koordinēšanu šī Līguma ietvaros.

	Kontaktinformācija:
	

	Adrese:
	, Rīgā

	E-pasta adrese:
	@rs.lv 

	Tālrunis:
	+371 



6.2. Izpildītājs, par Līguma izpildi atbildīgo personu, pilnvaro [vārds, uzvārds, amats], kas ir atbildīga par Izpildītāja darbības koordinēšanu šī Līguma ietvaros.
	Kontaktinformācija:
	

	Adrese:
	, Rīga

	E-pasta adrese:
	.lv 

	Tālrunis:
	+371 



7. Pušu atbildība 
7.1. Gadījumā, ja Izpildītājs nav ievērojis Līguma 2.2.3.1. un 2.2.3.2. apakšpunktā noteikto reakcijas laiku, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā par katru kavējuma stundu.
7.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē rēķinu apmaksu Līgumā norādītajos termiņos, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātās rēķina summas par katru nokavēto dienu. Saskaņā ar šo punktu uzrēķinātais nokavējuma procentu apmērs tiek ierobežots ar 10% (desmit procentiem) no nesamaksātās rēķina summas.
7.3. Ja Izpildītāja veikto Apkopes darbu regularitāte neatbilst Apkopes darbu izpildes grafika nosacījumiem, tad Izpildītājs par neveiktajiem Darbiem maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā par katru nokavēto dienu no neveikto Darbu izmaksām. Saskaņā ar šo punktu uzrēķinātais līgumsoda apmērs tiek ierobežots ar 10% (desmit procentiem) no Neveikto Darbu izmaksām.
7.4. Ja Izpildītājs neveic Darbus Pušu saskaņotā laikā, tad Izpildītājs par laikā neveiktajiem Darbiem maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā par katru nokavēto dienu no neveikto Darbu izmaksām. Saskaņā ar šo punktu uzrēķinātais līgumsoda apmērs tiek ierobežots ar 10% (desmit procentiem) no neveikto Darbu izmaksām.
7.5. Ja tiek konstatēts, ka Izpildītāja personāls Darbu izpildes laikā vai vietā atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā, vai ietekmē vai nav ievērojis Darbu veikšanai piemērojamos normatīvos aktus Pasūtītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas vai Pasūtītāja Darba aizsardzības dienesta darbinieka, vai Darbu veikšanas vietā, kurā tiek veikti Darbi vadītāja vai tā vietnieka sastādīto aktu, ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 500,00 EUR (pieci simts euro, 00 centi) apmērā, par katru šādu fiksēto gadījumu.

8. Garantijas saistības
8.1. Izpildītāja veiktajiem Darbiem un uzstādītajām rezerves daļām tiek noteikta 12 (divpadsmit) mēnešu garantija no konkrētā PNA parakstīšanas dienas. Garantijas laikā konstatētie defekti tiek novērsti par Izpildītāja līdzekļiem un termiņos, par kuriem vienojas Puses.
8.2. Garantijas saistības ir spēkā, ja tiek nodrošināti visi Iekārtu standarta ekspluatācijas noteikumi un apkalpošanas noteikumi. Garantijas saistības, ko uzņēmies Izpildītājs šī Līguma ietvaros, ir spēkā arī pēc Līguma 1.1.punktā minētā termiņa beigām ievērojot noteikto 60 (sešdesmit) mēnešu garantijas periodu.
8.3. Garantijas termiņā radušos bojājumus un atklātos defektus, kuru iemesls ir nepareiza darbu tehnoloģija vai zemas kvalitātes Izpildītāja piegādātie materiāli un Iekārtas, par ko Pasūtītājs rakstiski paziņojis Izpildītājam, Izpildītājs novērš uz sava rēķina.
8.4. Ja Izpildītājs, saņēmis Pasūtītāja paziņojumu, nespēj novērst defektus 4 (četru) darba dienu laikā, Pasūtītājs var rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Izpildītāja rēķina un riska, tai skaitā pieaicinot defektu novēršanai trešās personas pēc saviem ieskatiem. Izdevumus, kas radušies Pasūtītājam novēršot defektus, kurus šajā punktā noteiktajā laikā nav novērsis Izpildītājs, Pasūtītājam atmaksā Izpildītājs.

9. Nepārvarama vara 
9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas Pušu kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās. Kompetentu iestāžu noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura lēmuma pieņemšanai vai faktiskai rīcībai, kā arī Projekta dokumentācijas saskaņojumu atteikums nav pieskaitāmi šādiem apstākļiem.
9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
9.3. Ja šādi apstākļi skar Pārdevēju, un Pircējs rakstiski nav norādījis savādāk, Pārdevējam ir jāturpina pildīt Līguma saistības tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, un jāmeklē saprātīgus alternatīvus veidus, kā nodrošināt Līguma saistību izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi "Nepārvarama vara".
9.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām, ikvienai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu atlīdzību.

10. Fizisko personu datu aizsardzība
10.1. Ja Puses apstrādā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību un uz Pusēm attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
10.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.
10.3. Puses apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma saistību vai normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei.
10.4. Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
10.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.
10.6. Pasūtītāja kontaktinformācija fizisko personu datu aizsardzības jautājumos: e-pasts: das@rs.lv.

11. Līguma darbības izbeigšana 
11.1. Līgumu var izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties
11.2. Pasūtītājs, bez iepriekšēja brīdinājuma, rakstveidā informējot Izpildītāju ir tiesīgs atkāpties no Līguma, neizmaksājot pēdējam nekādu kompensāciju par Līguma izbeigšanu, bet Izpildītājs sedz visus Pasūtītājam radušos zaudējumus un izdevumus gadījumos, ja:
11.1.1. Izpildītājs atkārtoti (otrreiz) pārkāpis Līguma noteikumus un/vai šo saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas;
11.1.2. Līguma vai tā daļu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 
11.1.3. Izpildītājs, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Izpildītājs balstās, ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Izpildītājs ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu.
11.1.4. Pasūtītāja rīcībā ir informācija, ar kuru ir pierādāms, ka Izpildītājs, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Izpildītājs balstās, ir vienojies ar citiem piegādātājiem, un šāda vienošanās ir vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu konkrētajā iepirkuma procedūrā. Informācija, kas pierāda minēto, pēc Pasūtītāja ieskata var būt arī spēkā stājies kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums.
11.1.5. ja ir ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Izpildītāja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.
11.3. Izpildītājs informējot Pasūtītāju ir tiesīgs atkāpties no Līguma:
11.2.1. Jebkādu finansiālu iemeslu dēļ, kas radušies Pasūtītājam, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā neveic Darba apmaksu, pirms tam nosūtot rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš maksājumu veikšanai;
11.2.2. ja ir ierosināts Pasūtītāja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pasūtītāja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts;
11.2.3. Līguma vai tā daļu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Pasūtītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

12. Citi noteikumi
12.1. Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
12.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja Līguma grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgu izdarīto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 66.panta trešās daļas 1., 2., un 3.punktu), vienlaikus ir mazāka par 10% no sākotnējās līguma līgumcenas.
12.3. Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar SPSIL 66. panta nosacījumiem.
12.4. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma nosacījumiem.
12.5. Puses apņemas visas domstarpības, pretenzijas un strīdus noregulēt savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, kad savstarpēju vienošanos panākt nav iespējams, strīdus izšķir tiesa.
12.6. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Pusēm rakstiski vienojoties, un tie stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 
12.7. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, risināmi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12.8. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā, nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas vienošanās neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tai pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot šajā Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
12.9. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
15.7.1. 1.pielikums – Darba uzdevums un piedāvājums;
15.7.2. 2.pielikums – Apkopes darbu izpildes grafiks.

13. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:
AS "RĪGAS SILTUMS"
Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012
Tālr. +371 67017359
e-pasts: kanceleja@rs.lv 
Reģistrācijas Nr.40003286750
PVN maksātāja kods: LV40003286750
Kredītiestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT: RIKOLV2X
Norēķina konts:
LV18RIKO0002013025455

Valdes loceklis Mārcis Kauliņš
*paraksts 

Valdes loceklis Raivis Elliņš
*paraksts
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1.pielikums
Līgumam par siltumcentrālē “Imanta”,
Kurzemes prospektā 17, Rīgā 
absorbcijas tipa siltumsūkņa
apkopes darbu veikšanu


DARBA UZDEVUMS UN PIEDĀVĀJUMS


2.pielikums
Līgumam par siltumcentrālē “Imanta”,
Kurzemes prospektā 17, Rīgā 
absorbcijas tipa siltumsūkņa
apkopes darbu veikšanu
APKOPES DARBU IZPILDES GRAFIKS
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