Izmaiņu paskaidrojuma raksts

Izmainītas ir lapas

- Jumta plāns – parādītas ir jumta margas un arī jumta kāpnēs uz 3 stāvu ēkas daļu no 2 stāvu ēkas daļas.

- Mainījās fasādes toņi, lai būtu saskaņoti jau ar akceptētiem būvprojektiem B korpusam un administratīvajam korpusam.

- Mainītas tika sienu tipu lapas dēļ fasādes plāksnēm

- Margu specifikācija mainīta, jo nebija atbilstošo margu tipu, kas parādīti fasādēs.

- Mainīts Logu specifikācijā logu skaits

- Mainīts durvju specifikācijā durvju skaits

- Mainīta zibensaizsardzības jumta plāna lapa, jo neatbilda plāns korpusam.

- Mainīts skaidrojošais apraksts ar jaunajiem sienu tipiem.

- Mainīts UPP skaidrojošais, jo bija kļūdaini piezīmes par skolas ēku, kas neatbilda ēkas tipam.