## JVG 3.korpuss 1.karta
3.2.pielikums pie TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Publiskais iepirkums ”Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu nekustāmā un kustamā īpašuma apdrošināšana”
Izmaksu sadalījums objektam "Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve, Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī - 3.korpuss un mājturības un garāžas ēka, 1.kārta" PL kartiņa VG1952
Projekts Nr.8.1.2.0/18/I/007 “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana"
21.12.2022. BVKB Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 22067540031010
N.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Koef | Būvdarbi kopā | Kopā summa ar PVN
1 | Jēkabpils Valsts ģimnāzija 3.korpusa ēka, R.Blaumaņa iela 27, Jēkabpilī, kad.apz. 56010021945005 | m2 | 4876.1 | 0.72031 | 1918745.96 | 2607082.6
2 | Darbmācības korpuss ar garāžu R.Blaumaņa iela 27, Jēkabpilī, kad.apz. 56010021945004 - Garāžas vārtu pārkrāsošana | m2 | 18.72 | 0.00047998 | 1278.58 | 1837.25
3 | Iekšējie ūdensvadi JVĢ 3.korpuss (aukstā ūdens ūdensvads 344 m, karstā ūdens ūdensvads 429m) | kompl | 1 | 0.012564 | 33467.62 | 45931.51
4 | Iekšējie kanalizācijas tīkli un to aprīkojums 423 m JVĢ 3.korpuss | kompl | 1 | 0.010215 | 27211.6 | 37554.92
5 | Apkures sistēma JVĢ 3.korpuss (208 radiatori, gaisa aizkaru sistēma T12 T22) un kaloriferu siltumapgāde 226.8m | kompl | 1 | 0.043838 | 116775.75 | 159193.81
6 | Siltummezgls ar siltumapgādes sistēmu 47.8 m JVĢ 3.korpuss | kompl | 1 | 0.0077917 | 20755.47 | 28116.18
7 | Ventilācijas sistēma JVĢ 3.korpuss (gaisa kondicionieris servera telpā 1.stāvā) | kompl | 1 | 0.082432 | 219580.68 | 297516.45
8 | Iekšējā elektroapgādes sistēma JVĢ 3.korpuss (663 gaismekļu komplekti) | kompl | 1 | 0.047477 | 126467.73 | 173678.27
9 | Ugunsdzēsības signalizācija UAS TELETEK IRIS JVĢ 3.korpuss (detektori 62 gb., ugunsgrēka trauksmes poga 18gb., akumulatori 16 gb.) | kompl | 1 | 0.0093032 | 24781.77 | 33958.36
10 | Apskaņošanas sistēma BIS PAVIRO JVĢ 3.korpuss (3 pastiprinātāji, 2 mikrofoni, 14 sienas skaļruņi, 32 gb.griestu skaļruņi) | kompl | 1 | 0.014835 | 39516.26 | 54562.19
11 | Apsardzes signalizācija JVĢ 3.korpuss (9 akumulatori, 3 procesoru un monitoru kompl.) | kompl | 1 | 0.012808 | 34116.53 | 47381.03
12 | Datortīkls JVĢ 3.korpuss (6 skapji, 9 Cisco Switch kompl.) | kompl | 1 | 0.028195 | 75106.59 | 103361.08
13 | Videonovērošana DAHUA JVĢ 3.korpuss (serveris 1gb, nov.stacija 2gb., 21.gb. videokameras) | kompl | 1 | 0.0097558 | 25987.5 | 36501.84
14 | Kopā |  |  | 1 | 2663792.04 | 3626675.49