## Lapa1
3.1.pielikums pie TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Publiskais iepirkums ”Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu nekustāmā un kustamā īpašuma apdrošināšana”
Izmaksu sadalījums objektam JVĢ pārbūve Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpils, proj.nr.8.1.2.0/18/I/007
PL uzskaites kartiņa VG1952 25.07.2023. Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā kods 23030470031010, BIS-54818-679, 03.10.2023. Lēmums par izmaiņām aktā par pieņemšanu ekspluatācijā
Pavisam
Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | daudzums
1 | Skolas ēkas 1.korpuss, R.Blaumaņa 27 | m2 | 3337.9 | 1251371.9
2 | Skolas ēkas 2.korpuss, R.Blaumaņa 27 | m2 |  | 1657536.35
3 | Skolas ēka 1.korpuss- ēdnīca R.Blaumaņa iela 27 | m2 |  | 326432.41
4 | Iekšējie ūdensvadi un to aprīkojums JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle | kompl |  | 164723.22
5 | Iekšējie kanalizācijas tīkli un to aprīkojums JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle | kompl |  | 86590.63
6 | Apkures un siltumapgādes sistēma un kaloriferu siltumapgāde JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle | kompl |  | 455676.54
7 | Ventilācijas sistēma JVĢ 1. un 2. korpuss, sporta zāle | kompl |  | 607205.23
8 | Iekšējā elektroapgādes sistēma JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle | kompl |  | 350510.9
9 | Ugunsdzēsības signalizācija UAS TELETEK IRIS JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle (detektori gb., ugunsgrēka trauksmes poga gb., akumulatori gb.) | kompl |  | 63732.9
10 | Apskaņošanas sistēma BIS PAVIRO JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle ( pastiprinātāji, mikrofoni, sienas skaļruņi, gb.griestu skaļruņi) | kompl |  | 74801.55
11 | Apsardzes signalizācija JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle ( akumulatori, procesoru un monitoru kompl.) | kompl |  | 32493.16
12 | Datortīkls JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle ( skapji, Cisco Switch kompl.) | kompl |  | 102325.39
13 | Videonovērošana DAHUA JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle (serveris gb, nov.stacija gb., .gb. videokameras) | kompl |  | 34773.35
14 | Sporta zāle R.Blaumaņa iela 27 | m2 | 1729.3 | 1289929.03
15 | Ārējie ūdensvada tīkli R.Blaumaņa iela 27 | m | 89.6 | 7272.58
16 | Ārējie kanalizācijas tīkli R.Blaumaņa iela 27 | m | 268.2 | 75450.73
17 | Ārējie lietusūdens kanalizācijas tīkli, R.Blaumaņa iela 27 | m | 606.5 | 135826.87
18 | Ārējie siltumtīkli, R.Blaumaņa iela 27 | m | 280.4 | 46594.8
19 | Ārējie elektrotīkli, R.Blaumaņa iela 27 | m | 1472.3 | 95883.36
| Ārējie vājstrāvas tīkli, R.Blaumaņa iela27 (1 ievads) | m | 119.6 | 2335.74
20 | Laukums asfaltbetona | m2 | 234.4 | 24624.16
21 | Laukums betona bruģa segums ar apmalēm | m2 | 7231.7 | 530788.14
22 | Zāliens | m2 | 6565.7 | 34225.2
23 | Sols ar atzveltni L=2m | gb | 36 | 22644.1
24 | Atkritumu urna | gb | 23 | 10947.44
25 | Statīvs četriem divriteņiem | gb | 15 | 14096.15
26 | Informatīvs statīvs | gb | 1 | 716.87
27 | Karoga masts h=6m | gb | 3 | 7227.57
28 | Ķīnas astilbes (Astilbe chinensis "Vision's in Red", h=0.45 m) | gb | 30 | 214.25
29 | Hibrīdās bergēnijas (Bergenia "Abendglut", h=0.2 m) | gb | 33 | 261.12
30 | Hostas (Hosta "Area", h=0.3 m,) | gb | 170 | 1544.1449
31 | Parastās čīkstenes (Sedum telephium " Matrona", h=0.5 m) | gb | 44 | 325.9309
32 | Elhēra (Heucera americana "Palace Purple Select", h=0.5 m | gb | 90 | 817.4849
33 | Klājeniskā kadiķa varietāte (Juniperus horizontalis "Blue Moon", h=0.3 m, platums - 1.5 m) | gb | 3 | 76.9952
34 | Kalnu priedes varietāte (Pinus mugo "Winter Gold", h=0.8 m, platums - 1.2 m) | gb | 3 | 610.241
35 | Rietumu tūjas varietāte (Thuja occidentalis "Little Gem", h=1.2 m, platums - 1.2-2.0 m) | gb | 4 | 99.1066
36 | Tumberga bārbele (Berberis Thunbergii "Atropurpurea Nana", h=0.3 m, platums - 0.6 m) | gb | 53 | 1211.8458
37 | Tumberga bārbele (Berberis Thunbergii "Carmen", h=1.2 m, platums - 1.2m) | gb | 28 | 592.7967
38 | Fortina segliņš šķ. (Euonymus fortunei "Emerald Galety", h=0.4 m, platums - 0.5m) | gb | 9 | 174.5628
39 | Kokveida hortenzijas (Hydrangea arborescens "Abetwo", h=1.2-1.5 m, platums - 1.2-1.5 m) | gb | 5 | 195.5201
40 | Asās spirejas (Spiraea x arguta "Compacta", h=0.6-1.0 m, platums - 0.6-1.2 m) | gb | 27 | 461.0697
41 | Japānas spirejas šķi. (Spiraea japonica "Gold Mound", h=0.7 m, platums - 0.7 m) | gb | 27 | 461.0697
42 | Klājeniskā kadiķa varietāte (Juniperus horizontalis "Blue Moon", h=0.3 m, platums - 1.5 m) | gb | 20 | 537.174
43 | Virdžīnijas kadiķa varietāte (Juniperus virginiana "Grey Owl", h=1.0 m, platums - 2.0 m) | gb | 10 | 347.7589
44 | Parastā kadiķa (Juniperus communis "Stricta", h=3.0-4.0 m, platums - 0.4 m) | gb | 10 | 347.7589
45 | Ficera kadiķa varietāte (Juniperus x pfitzeriana "Gold Star", h=0.6 m, platums - 1.2 m) | gb | 15 | 384.9453
46 | Ficera kadiķa varietāte (Juniperus x pfitzeriana "Gold Kissen", h=0.6-0.8 m, platums 1.5-2.0 m) | gb | 10 | 347.7589
47 | Japānas spirejas šķi. (Spiraea japonica "Gold Mound", h=0.7 m, platums - 0.7 m) | gb | 18 | 307.3833
48 | Tumberga bārbele (Berberis Thunbergii "Orange Rocket", h=1,2-1,5 m, platums - 0.6 m) | gb | 18 | 378.0406
49 | Tumberga bārbele (Berberis Thunbergii "Carmen", h=1.6 m, platums - 1.2m) | gb | 10 | 217.176
50 | Strūklaka Pieneņu pūkas ar pamatnes terasi | gb | 1 | 271697.77
51 | Žogs ar 3 auto vārtiem un 1 gājēju vārtiem | m | 107.8 | 70071.22
52 | Skulptūras ar pamatni | gb | 14 | 10264.0393
53 | Esošie kokaugi pie JVĢ | gb | 21 | 12754.8936
| Kopā | 0 |  | 7881438.3271

## Sheet1
| 1.korpuss | 2.korpuss | sporta zāle | 2.korpuss ēdamzāle | 2.korpuss ģērbtuve
Iekšējie ūdensvadi un to aprīkojums JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle
Iekšējie kanalizācijas tīkli un to aprīkojums JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle
Apkures un siltumapgādes sistēma un kaloriferu siltumapgāde JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle
Ventilācijas sistēma JVĢ 1. un 2. korpuss, sporta zāle
Iekšējā elektroapgādes sistēma JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle
Ugunsdzēsības signalizācija UAS TELETEK IRIS JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle (detektori gb., ugunsgrēka trauksmes poga gb., akumulatori gb.)
Siltuma detektora SensoIRIS T110IS. | 1 | 24 | 4 | 1 | 3
Optiskā dūmu detektora SensoIRIS S130IS. | 75 | 64 | 77 | 5 | 17
Barošanas bloka 3.5A 24VDC | 5 | 3
Akumulatora 12V 7.2Ah | 10 | 6
Apskaņošanas sistēma BIS PAVIRO JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle ( pastiprinātāji, mikrofoni, sienas skaļruņi, gb.griestu skaļruņi)
Sienas metāla skaļruņa: 6 / 3 / 1.5 / 0.75 W; 160 Hz līdz 20 kHz; 199 x 105 mm | 15 | 51 | 21 | 1 | 3
Griestu skaļruņa 6 W (6/3/1.5/0.75 W); 90 Hz līdz 20 kHz; 94 dB / 86 dB (SPL); 180 x 63 mm | 17 | 5 | 10 | 3 | 7
PAVIRO mikrafoni | 1 |  | 1
PAVIRO mikrafona paplašinātājs | 1 |  | 1
CEILING LOUDSPEAKER 24W |  |  | 8
Apsardzes signalizācija JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle ( akumulatori, procesoru un monitoru kompl.)
Infrasarkanā kustības detektori ar aizsardzību pret vidējiem dzīvniekiem | 21 | 32 | 23 | 4 | 7
Akumulators 12V 7.2Ah |  | 3 | 2 | 1 | 1
Datortīkls JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle ( skapji, Cisco Switch kompl.)
telekomunikāciju skapji | 3 | 5 | 1
CISCO SG220-50P-K9, 50-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch | 1 | 5 | 1
Mikrotik wAP ac (balts) Wifi AC ar Gigabit portu un PoE barošanu | 9 | 18 | 6
Videonovērošana DAHUA JVĢ 1. un 2.korpuss, sporta zāle (serveris gb, nov.stacija gb., .gb. videokameras)
Bullet IP videokameras: 1/2.7 5Mpix CMOS | 4 | 3 | 9 | 1 | 2
Kupola IP videokameras: 1/3 4Mpix CMOS | 6 | 18 | 12 | 1 | 1
Cietais disks video ieraksta ierīcem 6 Tb RAID atbalsts |  |  | 6
Komutācijas skapis 27U 19 |  |  | 1

## Lapa2
Sagatavošanas darbi | 45115.45 |  |  |  | Sagatavošanas darbi | 32547.98 |  |  | 49736.57
asfalta laukums | 1317.67 | 466.55 | 1784.22 |  | asfalta laukums | 17499.35 | 1977.28 | 19476.63 | 3021.49 | 22498.12
bruģis+apmales | 126101.39 | 44648.91 | 170750.3 |  | bruģis+apmales | 200538.61 | 30570.7 | 231109.31 | 46715.08 | 277824.39
| 127419.06 | 45115.46 |  |  |  | 70017.98 |  | 70017.98 |  | 70017.98
[6 empty] | 288055.94 | 32547.98 | 320603.92 | 353151.9 | 673755.82
augsnes sagatavošana ziemcietēm | 1523.86 | 8%+21%
| 161.1 | 210.53 | 103.22 | 313.75
| 196.35 | 256.59 | 125.81 | 382.4
| 1161.1 | 1517.33 | 743.95 | 2261.28
| 245.08 | 320.27 | 157.03 | 477.3
| 614.7 | 803.29 | 393.85 | 1197.14
|  | 3108.01 | 1523.86 | 4631.87
augsnes sagatavošana kokaugiem | 2938.21
| 32.19 | 42.07 | 33.59 | 75.66
| 255.15 | 333.43 | 266.22 | 599.65
| 41.44 | 54.15 | 43.24 | 97.39
| 506.68 | 662.13 | 528.67 | 1190.8
| 267.68 | 323.89 | 258.61 | 582.5
| 72.99 | 95.38 | 76.15 | 171.53
| 81.75 | 106.83 | 85.3 | 192.13
| 192.78 | 251.92 | 201.14 | 453.06
| 192.78 | 251.92 | 201.14 | 453.06
| 224.6 | 293.51 | 234.34 | 527.85
| 145.4 | 190.01 | 151.71 | 341.72
| 145.4 | 190.01 | 151.71 | 341.72
| 160.95 | 210.33 | 167.93 | 378.26
| 145.4 | 190.01 | 151.71 | 341.72
| 128.52 | 167.95 | 134.1 | 302.05
| 163.44 | 213.58 | 157.9 | 371.48
| 90.8 | 118.66 | 94.75 | 213.41
| 2847.95 | 3695.78 | 2938.21 | 6633.99