Samazināmie darba daudzumu apjomi iepirkumam

“Teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma pārbūve Rīgas ielā 205, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”

  - Gadījumā, ja konkursā iesniegtie piedāvājumi, kas būs atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pārsniegs Pasūtītājam pieejamos finanšu līdzekļus, tad Pasūtītājs, ir tiesīgs atteikties no šādām pozīcijām prioritārā secībā:

- Individuālā dizaina informācijas stendi tiek samazināti no 18 gab. uz 6 gab.

| Pozīcija | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Samazināmais apjoms |
| --- | --- | --- |
| 4.3. | Projektējamie individuālā dizaina informācijas stends vai ekvivalents | 12 |
| 4.3.1. | Montāža un uzstādīšana | 12 |

2. Velosipēdu statīvi mmcite "Edgetyre" vai ekvivalents tiek samazināti no 40 uz 20 statīviem.

| Pozīcija | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Samazināmais apjoms |
| --- | --- | --- |
| 3.4. | Projektējamie velosipēdu statīvi mmcite "Edgetyre" vai ekvivalents | 20 |
| 3.4.1. | Montāža un uzstādīšana | 20 |

- Vingrošanas komplekts. Ražotājs KOMPAN. Produkts: SOL202301 vai ekvivalents.

| Pozīcija | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Samazināmais apjoms |
| --- | --- | --- |
| 9.8. | Vingrošanas komplekts. Ražōtājs KOMPAN. Produkts: SOL202301 vai ekvivalents | 1 |
| 9.8.1. | Montāža un uzstādīšana | 1 |

4. Celiņš nr. 1:

| Pozīcija | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Samazināmais apjoms |
| --- | --- | --- |
| 2.5. | Betona bruģakmens segums | 72,47 m2 |
| 2.5.1. | Betona bruģis PRIZMA 6. Krāsa: pelēka, gluda. Vai ekvivalents. | 72,47 m² |
| 2.5.2. | Betona bruģis PRIZMA6. Krāsa: Signature black marble Vai ekvivalents. | 4,81, m² |
| 2.5.3. | Sīkšķembas fr 2-8mm - 40mm | 2,90 m² |
| 2.5.4. | Šķembu maisījums fr.0-45mm - 120mm | 8,70 m² |
| 2.5.5. | Drenējoša smilts - 300mm | 21,75 m² |
| 2.5.6. | Blietēta grunts | 77,28 m² |
| 2.11. | Betona apmaļu ieklāšana | 130,61 m |
| 2.11.1. | Betona apmales (1000x200x80 mm) | 130,61m |
| 2.11.2. | Šķembas fr 0-45 mm 200mm | 5,22 m3 |
| 2.11.3. | Betons | 5,22 m3 |
| 2.11.4. | Darbs ierīkošana | 130,61 m |
|  | Apgaismes balsts (pozīcijas nr. 7.11., 7.12, 7.17., 7.23.-7.28.) | 1 gab. |
| 3.1. 3.1.1. | Projektētie soliņi. Euroform Isola IV ar atzveltni vai ekvivalents Montāža un uzstādīšana | 1 1 |
| 3.2. 3.2.1. | Projektētās atkritumu urnas. Mmcite "Crystal" vai ekvivalents Montāža un uzstādīšana | 1 1 |

5. Celiņš nr. 2:

| Pozīcija | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Samazināmais apjoms |
| --- | --- | --- |
| 2.5. | Betona bruģakmens segums | 450 m2 |
| 2.5.1. | Betona bruģis PRIZMA 6. Krāsa: pelēka, gluda. Vai ekvivalents. | 450 m² |
| 2.5.2. | Betona bruģis PRIZMA6. Krāsa: Signature black marble Vai ekvivalents. | 4,81 m2 |
| 2.5.3. | Sīkšķembas fr 2-8mm - 40mm | 18 m2 |
| 2.5.4. | Šķembu maisījums fr.0-45mm - 120mm | 54 m2 |
| 2.5.5. | Drenējoša smilts - 300mm | 135 m2 |
| 2.5.6. | Blietēta grunts | 454,81 m2 |
| 2.11. | Betona apmaļu ieklāšana | 380 m |
| 2.11.1. | Betona apmales (1000x200x80 mm) | 380 m |
| 2.11.2. | Šķembas fr 0-45 mm 200mm | 15,2 t |
| 2.11.3. | Betons | 15,2 m3 |
| 2.11.4. | Darbs ierīkošana | 380 m |