## Gultas,matrači, galdiņi
Nolikuma pielikums Nr. 2 Atklātam konkursam ''Elektriski regulējamu pacienta gultu ar matračiem un piederumu galdu ar ēdināšanas dēli piegāde SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vajadzībām'' , ID Nr. JRS 2025/08K
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 29.aprīlī
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu atklātam konkursam “Elektriski regulējamu pacienta gultu ar matračiem un piederumu galdu ar ēdināšanas dēli piegāde SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vajadzībām” (ID. Nr. JRS 2025/08K) 2.daļa "Pacienta piederumu galdi ar ēdināšanas dēli"
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu*. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Pacienta piederumu galds ar ēdināšanas dēli
| Daudzums (gab.): | 113 gab.
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
1. | Tehniskās prasības:
1.1 | Galda korpuss no krāsota cinkota metāla vai alternatīva
1.2 | Ērti pārvietojams galdiņš
1.3 | Galda virsma un ēdināšanas dēlis no augstspiediena lamināta materiāla vai alternatīva
1.4 | Atvilktne izvietota galda augšējā daļā un atverama uz abām galda pusēm
1.5 | Atvilktne ar izņemamu ieliktni vieglākai kopšanai
1.6 | Lejas daļā nodalījums ar durvīm, kas atverama no abām galdiņa pusēm
1.7 | Galdam ir četri riteņi, vismaz 2 riteņi ar bremzi
1.8 | Ēdināšanas dēļa virsmas izmērs 60cm ± 5 cm x 35cm ± 5 cm
1.9 | Ēdināšanas dēļa augstuma regulācija līdz 110 cm ± 5 cm
1.10 | Ēdināšanas dēļa savērsums uz abām pusēm ne mazāk kā 30° leņķī
1.11 | Ēdināšanas dēļa kravnesība ne mazāk kā 5 kg
1.12 | Galda izmēri: 55cm ±10 cm x 55cm ±10 cm (platums x dziļums)
1.13 | Iespējama krāsu izvēle
1.14 | Citas prasības | — | —
1.14.1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā |  | —
1.14.2 | Piegāde ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no pieprasījuma izdarīšanas dienas |  | —
1.14.3 | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina lietošanas instrukciju latviešu valodā |  | —
1.14.4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir _______________, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana. Piegādātājs nodrošina, ka ir pieejamas oriģinālas vai līdzvērtīgas rezerves daļas (tieši vai ar citu izraudzītu pārstāvju starpniecību) iekārtas paredzētajam ekspluatācijas laikam visā garantijas laikā. |  | —
1.14.5 | Pretendents, iesniedz preces EK atbilstības deklarāciju atbilstoši regulas 2017/745 vai direktīvais EKK 93/42 prasībām |  | —
1.14.6 | Piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām |  | —
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam***
*** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts