VIENOTAIS REĢ NR. LV 40003286750

CĒSU IELA 3A, RĪGA, LV-1012

TĀLR. 67017359, E-PASTS: siltums@rs.lv

# APSTIPRINĀTS

Iepirkuma procedūras (ID Nr.RS2024/164/AK)

komisijas sēdē 
2024. gada 27. septembrī, protokols Nr.1

# ATKLĀTA KONKURSA

# "Katlu iekārtu, elektroiekārtu remontdarbi un avāriju remontdarbi"

# NOLIKUMS

# Iepirkuma identifikācijas Nr.RS2024/164/AK

AS "RĪGAS SILTUMS" (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) uzaicina ieinteresētos piegādātājus (turpmāk – Pretendents) piedalīties atklātā konkursā ar turpmāk minētajiem noteikumiem (turpmāk tekstā – Konkurss).

- Iepirkuma identifikācijas numurs: RS2024/164/AK

- Piemērotā iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. Konkurss, tiek organizēts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk - SPSIL) un Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumiem Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi).

- Pasūtītājs:

AS "RĪGAS SILTUMS"

Juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003286750

Nodokļu maksātāja kods: LV40003286750

Kredītiestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

SWIFT kods: RIKOLV2X

Konta Nr. LV18RIKO0002013025455

- Pasūtītāja kontaktpersona un EIS profils:

  - Par Konkursa nolikumu – Inga Vēdiķe - Broka, Iepirkumu departamenta Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste, tālr.: +371 22099393, e-pasts: inga.vedike@rs.lv. Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

  - Pasūtītāja profils Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3289.

- Vispārīgās vienošanās priekšmets un apjoms:

  - Vispārīgās vienošanās priekšmets: katlu iekārtu, elektroiekārtu remontdarbi un avāriju remontdarbi, kas sadalīts divās daļās:

1. iepirkuma daļa - Katlu iekārtu un elektroiekārtu remontdarbi;

2. iepirkuma daļa - Katlu iekārtu un elektroiekārtu avāriju remontdarbi.

  - Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām.

  - Vispārīgās vienošanās slēdzējs:

AS "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija.

  - Vispārīgā vienošanās tiks slēgta saskaņā ar Konkursa nolikumam pievienoto vispārīgās vienošanās projektu par attiecīgo iepirkuma daļu.

  - Iepirkuma nomenklatūras CPV kods: 50530000-9 Iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.

  - Vispārīgā vienošanās tiks slēgta par summu:

1. iepirkuma daļa līdz 400 000 EUR bez PVN, kas tiek dalīta uz visiem kvalificētajiem piegādātājiem vispārīgās vienošanās ietvaros;

2. iepirkuma daļa līdz 400 000 EUR bez PVN, kas tiek dalīta uz visiem kvalificētajiem piegādātājiem vispārīgās vienošanās ietvaros.

  - Pasūtītājs vispārīgās vienošanās ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai, sasniedzamajiem rezultātiem un savām finanšu iespējām.

  - Pasūtītājs no iesniegto piedāvājumu skaita atlasīs visus vispārīgās vienošanās dalībniekus, kuri būs atbilstoši visām Konkursa nolikuma prasībām.

  - Vispārīgās vienošanās ietvaros konkrētie piedāvājumi par konkrētām pozīcijām tiks vērtēti atkārtoti, saskaņā ar šādu procedūru:

1. iepirkuma daļa - Katlu iekārtu un elektroiekārtu remontdarbi:

- Pasūtītājs rakstveidā pa e-pastu konsultējas ar visiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem, pēc nepieciešamības papildina vai nosaka papildus noteikumus (piemēram par personāla kvalifikācijas prasībām) atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma “Vispārīgā vienošanās” 1.1.punktā minētās tehniskās specifikācijas prasībām;

- Pasūtītājs nosaka termiņu, kas ir ne mazāks kā 3 (trīs) darba dienas no informācijas nosūtīšanas dienas;

- vispārīgās vienošanās dalībnieki iesniedz piedāvājumu elektroniskā veidā uz pasūtītāja (izsūtītāja) e-pasta adresi;

- Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu no vispārīgās vienošanās dalībnieka, kurš ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu un atbilst tehnisko specifikāciju prasībām.

2. iepirkuma daļa - Katlu iekārtu un elektroiekārtu avāriju remontdarbi:

- Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 3.sadaļā noteikto metodiku.

  - Vispārīgās vienošanās izpildes laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši no vispārīgās vienošanās parakstīšanas brīža vai līdz Konkursa nolikuma 5.6.punktā noradītajai summas apguvei par attiecīgo iepirkuma daļu, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais.

- Vispārīgās vienošanās izpildes vieta: potenciālā adrese saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumu.

- Tehniskās prasības: saskaņā ar Tehniskām specifikācijām.

- Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendentam iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža. Piedāvājumi ar īsāku derīguma termiņu var būt par pamatu piedāvājumu noraidīšanai. Pasūtītājs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu uz noteiktu laiku. Pasūtītāja lūgumam un Pretendenta atbildei ir jābūt rakstiskiem.

- Piedāvājuma saturs, noformēšana un iesniegšana

  - Dalība Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt šajā Konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus. Jebkurš Pretendenta piedāvātais nosacījums, kas ir pretrunā ar Konkursa nolikumu, netiks akceptēts un var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, vai visi Konkursa nolikuma dokumenti, kā arī tā skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā.

  - Konkurss ir atklāts un ar vienlīdzīgiem noteikumiem visu valstu personām, kas darbojas saskaņā ar Civillikumu, Komerclikumu vai attiecīgās mītnes zemes valsts normatīvajiem aktiem, un kas reģistrētas saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.

  - Sākot ar Konkursa izsludināšanas brīdi, Konkursa dokumenti (tajā skaitā nolikums ar pielikumiem, piedāvājuma sagatavošanas formas un, ja tāda ir, sniegtā papildu informācija, grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos un citi papildus nepieciešamie dokumenti) ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja EIS profilā.

  - Piedāvājumā jāiekļauj:

    - Piedāvājuma vēstule saskaņā ar pievienoto piedāvājuma vēstules paraugu;

    - Vispārējā informācija par Pretendentu saskaņā ar pievienoto formu;

    - Finanšu piedāvājums (aizpildīta pievienotā forma par 2. iepirkuma daļu), visi piedāvājuma izcenojumi un cenas jāizsaka EUR, noapaļojot 2 (divus) ciparus aiz komata.

    - Pretendenta Tehniskais piedāvājums. Tehniskajam piedāvājumam jābūt izstrādātam saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (tehniskās prasības, Tāme);

    - Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti saskaņā ar Konkursa nolikumu.

  - Par iepirkuma priekšmetu  drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājumam jābūt latviešu valodā. Pretendenta iesniegtā tehniskā dokumentācija var būt arī citā valodā, (ja šī valoda nav angļu valoda, tad tai jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā ar noteikumu, ka interpretējot piedāvājumu, attiecīgais tulkojuma teksts ir prioritārs).

  - Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz tālāku piedalīšanos Pretendenta atlasē.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot Pasūtītāja noteiktos dokumentu iesniegšanas formātus (norādīti EIS e-konkursu apakšsistēmā).

  - Piedāvājumu elektroniski paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības (paraksta) tiesībām vai tā pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojot atbilstošu pilnvaru.

  - Piedāvājumu sagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

  - Piedāvājumu var iesniegt līdz publikācijā par iepirkumu norādītajam termiņam EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Piedāvājums, kas saņemts ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek pieņemts un neatvērts tiek nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam.

  - Ja no EIS sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Pasūtītājs pircēja profilā publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības:

  - Pretendenta kvalifikācijas atbilstība tiek izvērtēta, pamatojoties uz Pretendenta iesniegtajiem atlases dokumentiem. Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti un informācija, kam jāatbilst zemāk noteiktajām prasībām, un Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms vispārīgās vienošanās noslēgšanas pārbaudīt Pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs un pie Pretendenta klientiem:

|  | Pretendenta atlases prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendents ir pieteicies dalībai Konkursā; | Piedāvājuma vēstule, kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši pievienotajam paraugam, uz kuras jābūt Pretendenta likumīgā pārstāvja vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstam. Piedāvājuma vēstulei jāpievieno dokumenti, kas apliecina piedāvājuma vēstuli parakstījušās personas paraksta tiesības Pretendenta vārdā. Latvijas Republikā reģistrētam Pretendentam nav jāiesniedz izziņa no Uzņēmuma reģistra, ja piedāvājumu paraksta uzņēmuma paraksttiesīgā persona. Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē par to, ka Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja piedāvājumu paraksta persona, kura nav minēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā vai citas valsts kompetentas iestādes izdotā izziņā, tad Pretendentam jāiesniedz pilnvara minētajai personai parakstīt piedāvājumu. Latvijas kompetentās institūcijas izsniegtās izziņas un dokumentus Pasūtītājs pieņem, ja tie izsniegti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un dokumentus Pasūtītājs pieņem, ja tie izsniegti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja izziņas izdevējs nav noteicis īsāku to derīguma termiņu. |
|  | Pretendents ir reģistrēts attiecīgās (reģistrācijas) valsts likumā noteiktajā kārtībā; | Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto piegādātāju reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām Pasūtītājs pārbaudīs publiskās datu bāzēs. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam (t.sk. arī apakšuzņēmējiem, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem) jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtas izziņas kopija, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju. |
|  | Pretendentam, Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nav neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā. | Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā. Ja Pretendents ir Latvijas nerezidents tas ir tiesīgs pievienot attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu. Gadījumā, ja izziņa netiks pievienota Pasūtītājs pieprasīs Pretendentam iesniegt attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa. |
|  | Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts. | Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzēs. Ja Pretendents ir Latvijas nerezidents tas ir tiesīgs pievienot attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu. Gadījumā, ja izziņa netiks pievienota Pasūtītājs pieprasīs Pretendentam iesniegt attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa. |
|  | Pretendents ar citiem piegādātājiem nav noslēdzis vienošanos, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu. | Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Konkurences padomes publiski pieejamajā datu bāzē. Ja Pretendents ir Latvijas nerezidents tas ir tiesīgs pievienot attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu. Gadījumā, ja izziņa netiks pievienota Pasūtītājs pieprasīs Pretendentam iesniegt attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa. |
|  | Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi. | Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību tīmekļvietnēs: 1)http://sankcijas.fid.gov.lv/ 2)https://www.sanctionsmap.eu/#/main 3)https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx vai Lursoft IT uzņēmuma datu bāzē. |
|  | Informācija par vispārīgās vienošanās izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma vispārīgās vienošanās daļa; | Ja attiecināms, Pretendentam jāiesniedz to apakšuzņēmēju saraksts, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma vispārīgās vienošanās daļa saskaņā ar pievienoto formu; Sarakstam jāpievieno Pretendenta un personu/apakšuzņēmēju parakstīti vienošanās dokumenti (tikai ar katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), kurā ir uzskaitīti personai/apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā persona/apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar piedāvājumu vai citi pierādījumi. |
|  | Iepriekšējo 2 (divu) pārskata gadu laikā Pretendenta ikgadējais neto apgrozījums nav mazāks par 400 000,- (četri simti tūkstoši) euro katrā gadā. | Pretendenta pēdējo 2 (divu) pārskata gadu auditētā1) peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances kopijas vai EDS izdrukas; 1)Ja Pretendenta uzņēmums dibināts vēlāk, tad tam jāiesniedz pierādījumi, ka darbības laikā tā kopējais apgrozījums nav bijis mazāks par 400 000,- (četri simti tūkstoši) euro. |
|  | Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis ne mazāk kā 3 (trīs) darbus no Nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.sadaļā norādīto darbu veidiem; | Informācija par Pretendenta realizētajiem darbiem (projektiem), kas nepārprotami apliecina atbilstību šajā punktā noteiktajām prasībām Pretendenta pieredzei. Informācija jāsagatavo saskaņā ar pievienoto formu. Ja darbi veikti ārpus AS "RĪGAS SILTUMS", papildus jāiesniedz atsauksme (kopija) no gala pasūtītāja, norādot kontaktpersonu (objekta īpašnieka vai valdītāja) par sarakstā norādīto darbu izpildi bez iebildēm par veikto darbu. Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēta persona, jāiesniedz attiecīgā pasūtītāja atsauksmi vai būves ekspluatācijā pieņemšanas aktam vai darbu nodošanas pieņemšanas aktam līdzvērtīgu dokumentu (kurā norādīts konkrēta cauruļvada diametrs un izpildes metri) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, ciktāl minētā informācija ir iegūstama atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem dokumentiem. Pretendents ir tiesīgs iesniegt alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma nepieciešamā Pretendenta pieredze. |
|  | Pretendentam ir speciālisti, kuri atbilst šādām prasībām: iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze no Nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.sadaļā norādīto darbu veidiem darbu vadīšanā. | Piedāvājumam jāpievieno darbu izpildei piedāvāto speciālistu saraksts saskaņā ar pievienoto formu, kā arī speciālistu iemaņas un spējas apliecinošie dokumenti (piemēram, apliecības/apliecinājumi, sertifikāti), tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu novērtēt Pretendenta personāla atbilstību šajā punktā izvirzītajiem kritērijiem. Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēta persona, jāiesniedz attiecīgā pasūtītāja atsauksmi vai būves ekspluatācijā pieņemšanas aktam vai darbu nodošanas pieņemšanas aktam līdzvērtīgu dokumentu (kurā norādīts konkrēta cauruļvada diametrs un izpildes metri) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, ciktāl minētā informācija ir iegūstama atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem dokumentiem. Pretendents ir tiesīgs iesniegt alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma nepieciešamā Pretendenta pieredze. |

Piezīmes:

- Piedāvājumā jāiekļauj dokumentu, kas apliecina Pretendenta atbilstību atlases prasībām, kopijas.

  - Konkursa nolikuma 11.1.3. – 11.1.6. punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai uz piegādātāju apvienības dalībnieku (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība), uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

  - Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi (piemēram, iesniedzot piesaistīto personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā). Ja Pretendents paredzējis pasūtījuma izpildei piesaistīt personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro, Pretendentam jāiesniedz personu/apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar pievienoto formu. Sarakstam jāpievieno Pretendenta un personu/apakšuzņēmēju parakstīti vienošanās dokumenti (tikai ar katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), kurā ir uzskaitīti personai/apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā persona/apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar piedāvājumu vai citi pierādījumi, kas apliecina augstāk minēto. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro, ir attiecināmas augstāk minētās kvalifikācijas prasības, ja to izpilde ir nepieciešama konkrēto darbu veikšanai.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad papildus jāiesniedz vienošanās par piegādātāju apvienības izveidi, norādot sadarbības mērķi, piegādātāju apvienības pilnvaroto pārstāvi; informācija par piegādātāju apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem; darbu sadalījumu un atbildības apjomu procentos, nododamās vispārīgās vienošanās daļas aprakstu; darbības formu iepirkuma vispārīgās vienošanās izpildei.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad Pretendentam kopumā jāatbilst Konkursa nolikuma prasībām. Konkursa nolikuma 11.1.9. – 11.1.10. punktā noteikto prasību kopums ir jāizpilda vismaz vienam piegādātāju apvienības biedram, kurš ir solidāri atbildīgs par iepirkuma vispārīgās vienošanās izpildi.

  - Pretendenta iesniegtie elektroniskie dokumenti jānoformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk. ievērojot šādu normatīvo aktu prasības:

- Dokumentu juridiskā spēka likums;

- Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība";

- Elektronisko dokumentu likums;

- Ministru kabineta 2005. gada 28. jūlija noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām".

Ja elektroniskie dokumenti sagatavoti izmantojot citu valstu elektronisko dokumentu sistēmas, dokumentu iesniedzējam jānorāda informācija par to atvēršanas un autentifikācijas pārbaudes iespējām.

  - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Konkursā noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendents atbilst Konkursā noteiktajām atlases prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro no iepirkuma vispārīgās vienošanās vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkumu procedūras dokumentu par katru dalībnieku. Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visu vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Konkursa noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Lai aizpildītu Eiropas vienotās procedūras dokumentu, Pretendents izmanto "ESPD.xml" datni interneta tīmekļvietnē https://ec.europa.eu/tools/espd. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Pretendents izdrukā un pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem, norādot saiti uz to.

  - Pasūtītājs piedāvājuma izvērtēšanā pārbaudīs tikai tos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Pretendents balstījies, lai izpildītu kvalifikācijas prasības.

- Piedāvājumu atvēršanas un izvērtēšanas kārtība

  - Iepirkuma komisija iesniegtos piedāvājumus atver Konkursa nolikumā minētajā Pasūtītāja EIS profilā. Konkursā iesniegtos piedāvājumus atver EIS minētajā datumā un laikā atklātā sēdē.

  - Pretendentam ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanā, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sēdei Pasūtītāja profilā pirms piedāvājumu atvēršanas.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes beigām iepirkuma komisija ievieto Pasūtītāja EIS profilā atvēršanas sanāksmes protokolu.

  - Iesniegtie piedāvājumi tiks izvērtēti bez Pretendenta pārstāvju piedalīšanās.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs var pieprasīt no Pretendenta skaidrojumus un papildu informāciju.

  - Pasūtītājs apkopos saņemtos piedāvājumus, izvērtēs tos un pieņems lēmumu par Konkursa uzvarētāju(-iem). Ja neviens no Pretendentiem netiks atzīts par uzvarētāju, Konkurss tiks izbeigts vai pārtraukts, par to pieņemot atsevišķu lēmumu un informējot Pretendentus, kas iesniedza piedāvājumus.

  - Piedāvājumu izvērtēšana ir konfidenciāla. Pēc lēmuma par Konkursa uzvarētāja noteikšanu Pasūtītājs visiem Pretendentiem, kuri iesniedza piedāvājumus, nosūtīs informāciju par Konkursa rezultātiem, norādot izvēlēto Pretendentu, Pretendenta piedāvāto līgumcenu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu.

  - Lēmumu par Konkursa uzvarētāju vai lēmumu par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, rakstiski paziņos visiem Pretendentiem, kuri iesniedza piedāvājumus.

  - Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - ja izpildās vismaz viens no obligātajiem izslēgšanas nosacījumiem, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu saistību neizpildi, uz Pretendenta maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu un konkurences tiesību pārkāpumiem;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

    - Pretendents Konkursa laikā groza piedāvājumu bez attiecīga Pasūtītāja uzaicinājuma;

    - Pretendents pēc savas iniciatīvas ir palielinājis sākotnējo finanšu piedāvājuma cenu, iesniedzot precizēto finanšu piedāvājumu bez Pasūtītāja atļaujas;

    - tiek konstatēts, ka Pretendents neatbilst kādai no šajā Konkursa nolikuma norādītajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents nav iesniedzis kopiju vai nevar uzrādīt dokumenta oriģinālu – komersantam vai fiziskai personai izsniegtu licenci vai sertifikātu, kas nepieciešams noteiktu darbu, piegāžu un pakalpojumu sniegšanai, ja šādi sertifikāti vai licences ir nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

    - iesniegts neatbilstošs piedāvājums;

    - ja nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums (ja tāds piemērojams);

    - ja Pretendents ir izslēdzams saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1.pantu;

    - Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja (iepirkuma procedūras rīkotāja) pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

    - Pretendents vismaz 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas neveic uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par vispārīgo vienošanos vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro nomaiņu, ja konstatēts, ka attiecināms vismaz viens no obligātajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Ja Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, Pasūtītājs nosaka termiņu — trīs darbdienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas — SPSIL 48. panta sestajā daļā minēto pierādījumu iesniegšanai par to, ka Pretendentam attiecīgajā dienā nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā.

  - Pasūtītājs izvērtēs tikai tos piedāvājumus, kas tiks atzīti par atbilstošiem. Atbilstošs piedāvājums ir tāds, kas atbilst visiem Konkursa nolikumā norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību, un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem, tiks pārbaudīti, vai tajos nav aritmētisku kļūdu. Lai izvērtētu piedāvājumus pēc vienādiem nosacījumiem, Pasūtītājs labos piedāvājumu cenas, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu labojumiem. Ja kopējā kļūda pārsniedz 500 (pieci simti) euro, Pasūtītājs paziņo par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu attiecīgajam Pretendentam. Vērtējot piedāvājumu, Pasūtītājs ņems vērā aritmētisko kļūdu labojumus.

  - Lai izvērtētu nepamatoti lētu piedāvājumu, tajā skaitā, lai ierobežotu negodīgu konkurenci starp Pretendentiem, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz:

    - sniedzamo pakalpojumu izmaksām;

    - īpaši izdevīgajiem pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam;

    - piedāvāto pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;

    - vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;

    - Pretendenta saistībām pret apakšuzņēmējiem;

    - Pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.

  - Ja, izvērtējot iepriekš minētos faktorus, Pasūtītājs konstatē, ka iesniegtais piedāvājums ir atzīstams kā nepamatoti lēts, piedāvājums var tikt noraidīts.

  - Piedāvājumu izvērtējumu veikšanā var tikt pieaicināti eksperti.

  - Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības tiks piešķirtas visiem Pretendentiem, kuri ir iesnieguši Konkursa nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus.

  - Pasūtītajam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt Konkursu jebkurā laikā, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. Pasūtītājam nav pienākums informēt Pretendentus par šādas rīcības iemesliem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, ja iesniegts tikai viens piedāvājums, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis apspriedi ar piegādātājiem, atbilstoši SPSIL 22. panta 2.1 daļas prasībām.

  - Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbildīs Konkursa noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un, ja nepieciešams, izsludināt atkārtotu iepirkuma procedūru.

  - Pasūtītājs patur tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

  - Iepirkuma apjoms nav dalāms.

- Noslēguma noteikumi:

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu Konkursa dokumentu un noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu SPSIL 68.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņos.

  - Vispārīgās vienošanās noslēgšanai par pamatu tiks izmantoti Konkursa nolikumā iekļautie vispārīgās vienošanās projekti. Vispārīgās vienošanās nosacījumi var tikt precizēti nodrošinot Pasūtītāja interešu aizsardzību, ievērojot samērību.

    - Pasūtītājs Konkursa uzvarētājam nosūta sagatavotu vispārīgās vienošanās projektu, kas ir iekļauts Konkursa nolikumā un ietver visas vienošanās starp pusēm;

    - Konkursa uzvarētājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no vispārīgās vienošanās projekta saņemšanas, elektroniskais vispārīgās vienošanās eksemplārs ir jāparaksta un e-parakstīts vispārīgās vienošanās eksemplārs jānosūta atpakaļ Pasūtītājam.

  - Pirms vispārīgās vienošanās noslēgšanas Konkursa uzvarētājam 20 (divdesmit) dienu laikā jāizpilda šādi nosacījumi:

    - pēc piegādātāju apvienības izvēles jāreģistrē pilnsabiedrība un jāiesniedz Pasūtītājam norēķinu veikšanai nepieciešamā informācija vai jānoslēdz sabiedrības līgums par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu un jāiesniedz Pasūtītājam sabiedrības līgums, kā arī norēķinu veikšanai nepieciešamā informācija;

    - ja nepieciešams, jāreģistrējas Latvijā kā nodokļu maksātājam un jāiesniedz attiecīgais reģistrācijas apliecinājums;

    - jāiesniedz Pretendenta norādīto speciālistu profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kas nepieciešami saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" un Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumiem Nr.47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" prasībām, ja saskaņā ar minētajiem normatīviem izdotie dokumenti netika iesniegti kopā ar piedāvājumu dalībai Konkursā;

  - Pasūtītājs patur tiesības vispārīgās vienošanās piešķiršanas un/vai izpildes laikā palielināt vai samazināt iepirkuma apjomu par 5% (pieciem procentiem) no apjoma, bez cenu izmaiņām par vienību.

  - Dokumenti, kas pievienoti pielikumā, ir Konkursa nolikuma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz šo Konkursu, starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek, sūtot to uz Konkursa nolikumā vai piedāvājumā norādīto e-pasta adresi vai EIS e-konkursu apakšsistēmā. Konkrēto informācijas nosūtīšanas veidu izvēlas tās nosūtītājs:

    - Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Konkursa nolikuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - ja Pretendents neapstiprina informācijas no Pasūtītāja saņemšanu, par pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo Pasūtītāja attiecīgā EIS vai e-pasta izdruka par informācijas nosūtīšanu.

    - Pasūtītāja rakstiskās atbildes (ieskaitot uzdoto jautājumu, bet nenorādot jautājuma iesūtītāju) tiks ievietotas Pasūtītāja EIS e- konkursu apakšsistēmā.

    - gadījumā, ja pieprasītā papildu informācija ir tik apjomīga, ka Pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, Pasūtītājs drīkst atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus. Jebkurā gadījumā Pasūtītājam ir jāvērtē, vai uzdotais jautājums neliecina par nopietnām neskaidrībām vai pretrunām Konkursa nolikumā un vai tajā nav nepieciešams veikt grozījumus, tādējādi pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Konkursa nolikuma piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kā arī ir tiesīgs veikt grozījumus Konkursa nolikumā. Pasūtītājs nodrošina, ka visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk. Konkursa nolikums, tā pielikumi, Konkursa nolikuma grozījumi, atbildes uz Pretendenta uzdotajiem jautājumiem, tiks publicēta un būs brīvi pieejamas EIS e – konkursu apakšsistēmā.

    - Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds Pretendents nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja, un nav ņēmis vērā Konkursa nolikuma grozījumus un precizējumus, sniegtās atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, kā rezultātā Pretendents ir iesniedzis nepilnīgu piedāvājumu.

- Pielikumā:

- pielikums – Piedāvājuma vēstules (forma);

- pielikums – Vispārējā informācija par Pretendentu (formas);

- pielikums – Finanšu piedāvājums (vispārīgs paraugs) par 2.iepirkuma daļu;

- pielikums – Tehniskās specifikācijas;

- pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts par remontdarbiem;

- pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts par avārijas remontdarbiem.

1.pielikums

(PARAUGS)

# PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE

# ATKLĀTAM KONKURSAM

# ______

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RS2024/164/AK)

Dokumenta datums:

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Akciju sabiedrībai "RĪGAS SILTUMS"

Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| reģistrācijas Nr. |  |
| juridiskā adrese: |  |
| pasta adrese (ja atšķiras): |  |
| telefona numurs/ e-pasts: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds: |  |
| Kontaktpersonas tālruņa Nr., e-pasta adrese: |  |
| Pretendenta kredītiestādes rekvizīti: |  |
| nosaukums: |  |
| kods: |  |
| konts: |  |

Iepazīstoties ar atklāta konkursa "Katlu iekārtu, elektroiekārtu remontdarbi un avāriju remontdarbi" (ID Nr. RS2024/164/AK) nolikumu un tā pielikumiem un skaidrojumiem, kuru saņemšanu ar šo vēstuli apliecinām, mēs, kas parakstījuši šo dokumentu, piedāvājam veikt:

1. iepirkuma daļa - Katlu iekārtu un elektroiekārtu remontdarbus.

2. iepirkuma daļa - Katlu iekārtu un elektroiekārtu avāriju remontdarbus.

(Lieko iepirkuma daļu jāizdzēš).

Ja Konkursa piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt darbus un izpildīt vispārīgās vienošanās saistības, balstoties uz saviem un piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju resursiem, mūsu iesniegto Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (2.iepirkumu daļa), kas ir pievienots Piedāvājumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

Ar šo /pretendenta nosaukums/ apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā ___ (___) (ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas) dienas no datuma, kas ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš. Piedāvājuma derīguma laikā mūsu piedāvājums ir mums saistošs un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms šī termiņa izbeigšanās.

Ar šo apliecinām, ka:

  - piekrītam Konkursa nolikumā iekļautajam vispārīgās vienošanās projektam, vispārīgās vienošanās projektā iekļautajiem apmaksas noteikumiem;

  - finanšu piedāvājums būs nemainīgas visā vispārīgās vienošanās darbības laikā;

  - neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, kā arī saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

  - mums nav Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā esam reģistrēti vai kurā atrodas mūsu pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā;*

  - neesam ar citiem piegādātājiem noslēguši vienošanos, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu;

  - neveiksim krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērosim godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīsimies konkurenci ierobežojošos darījumos;

  - mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālās vispārīgās vienošanās saistību izpildei;

  - mūsu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar pasūtījuma izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;

  - saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet;

  - ne pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti;

  - ne pret Pretendentu, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne Pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu

  - nav bijusi saziņa ar konkurentiem** attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu** nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem**, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu;

  - nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam** pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanas;

  - apakšuzņēmēja piesaistes gadījumā tā resursi būs pieejami visu vispārīgās vienošanās izpildes laiku;

  - piedāvājuma cena ir publicējama.

Pretendents un/ vai piesaistītais apakšuzņēmējs (ja tāds tiek piesaistīts) atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (atzīmēt ar "x" par katru attiecīgo uzņēmumu, ja attiecināms, norādot attiecīgā uzņēmuma nosaukumu, ja tie ir vairāki):

|  | Mazais uzņēmums | uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; |
| --- | --- | --- |
|  | Vidējais uzņēmums | uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |
|  | Lielais uzņēmums | uzņēmums, kurā nodarbinātas vairāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā pārsniedz 43 miljonus euro |

Kamēr vispārējā vienošanās tiek sagatavota un noslēgta, šis piedāvājums, kopā ar Jūsu rakstisku piekrišanu un vispārīgās vienošanās piešķiršanu, veidos vienošanos starp mums.

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Konkursa nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami Konkursa nosacījumi un prasības. Visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo piedāvājumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs un pie uzņēmuma klientiem.

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________

Dokumenta datums:

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

* 	Gadījumā, ja uz Pretendentu attiecināms izslēgšanas nosacījums par nodokļu parādu esamību, Pasūtītājs pirms Pretendenta izslēgšanas pieprasīs sniegt skaidrojumu pēc analoģijas ar SPSIL 48.pantā minēto regulējumu.

**	Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

## 2.pielikums

## VISPĀRĒJA informācija par pretendentu (Formas)

Forma I

Pretendenta pieredzes saraksts (Vispārīgs paraugs)

| Nr. | Pasūtītājs |  | Pasūtītāja kontaktpersona |  | Sniegtā pakalpojuma īss apraksts | Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Adrese | Vārds, uzvārds | Tālrunis |  |  |

Forma II

Pasūtījuma izpildei pieejamā Pretendenta personāla saraksts (Vispārīgs paraugs)

| Vārds, uzvārds | Uzņēmums | Amats | Piedāvātais amats atbilstoši Konkursa nolikumam (norādot, uz kuru Nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.sadaļā norādīto darbu veidiem kvalificējas) | Informācija par izpildītajiem darbiem (nosaukums, gads un mēnesis, īss apraksts), ja nepieciešams |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Forma III

Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo darbu saraksts un to sadalījums (Vispārīgs paraugs)

| Veicamie darbi | Darba veicēja nosaukums | Adrese, telefona nr., kontaktpersona | Darbu un piegāžu saraksts | Darbu un piegāžu apjoms EUR no kopējā apjoma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Forma IV

Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājumi

Ar šo Konkursa "______________" (Nr. …) Pretendenta apakšuzņēmējs [apakšuzņēmēja nosaukums] apliecina, ka:

- neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, kā arī saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

- mums nav Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā esam reģistrēti vai kurā atrodas mūsu pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā;*;

- neesam ar citiem piegādātājiem noslēguši vienošanos, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu;

- tas neveiks krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērojot godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīties konkurenci ierobežojošos darījumos.

__________________________

(pilnvarotās personas paraksts vai 
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)

3.pielikums

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)

2. iepirkuma daļai “Katlu iekārtu un elektroiekārtu avāriju remontdarbi”

______________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

| Nr.p.k. | Nosaukums | EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darba samaksas likme par 1 stundu darba laikā (EUR/cilv.st): |  |
| 1.1. | Remontatslēdzniekiem |  |
| 1.2. | Inženieriem (programmētāji, ieregulētāji, inspektori u.c.) |  |
| 2. | Darba samaksas likme par 1 stundu ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās (EUR/cilv.st): |  |
| 2.1. | Remontatslēdzniekiem |  |
| 2.2. | Inženieriem (programmētāji, ieregulētāji, inspektori u.c.) |  |
| 3. | Autodarbnīcas izmaksas (EUR/st.; ja tāda tiek piedāvāta) |  |

| # Reaģēšanas laiks: | # Darba dienās no 8.00 līdz 17.00 | # Darba dienās no 17.00 līdz 8.00 | # Izejamās un svētku dienās visu diennakti |
| --- | --- | --- | --- |
| # Nr. | # 1 | # 2 | # 3 |
| # Maksimālais ierašanās laiks | # Četru astronomisko stundu laikā (4 st.) | # Četru astronomisko stundu laikā (4 st.) | # Astoņu astronomisko stundu laikā (8 st.) |
| # Pretendenta piedāvātais ierašanās laiks pilnās stundās (ja pretendents norāda laiku minūtēs līdz stundai (vai nākamajai stundai) tās tiek vērtētas kā pilna stunda): |  |  |  |

Piezīmes*:

- Cenām tiek piemērots PVN, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, personāla apmešanās un citas izmaksas (t.sk. nodokļi, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN), kas saistītas ar pasūtījumu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām un veicot objekta apsekošanu uz vietas.

- Pretendenta finanšu piedāvājumā jāietver precīzas ziņas par iekārtām, darbiem, materiāliem vai pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei. Gadījumā, ja ziņas netiks iekļautas, tad visas attiecīgo iekārtu, darbu, materiālu, pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā.

- Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksu pozīcijas. Ja kāda no izmaksu pozīcijām nav iekļauta cenā vai ir konstatēta apsekošanas rezultātā un tiek piedāvāta papildus, tam jābūt skaidri un nepārprotami norādītam piedāvājumā.

- Finanšu piedāvājumā norādītās cenas iepirkuma vispārīgās vienošanās darbības laikā netiks pārskatītas, ja, slēdzot iepirkuma vispārīgo vienošanos vai tā laikā izrādīsies, ka Pretendents finanšu piedāvājumā norādītajās cenās nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīva iepirkuma vispārīgās vienošanās izpildei vai radīsies jebkādu iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums.

- Ja finanšu piedāvājumā par kādu no piedāvātajiem darbiem un/vai pakalpojumiem Pretendents norāda piedāvāto līgumcenu 0,00 euro, Pretendentam jāiesniedz paskaidrojums ar detalizētu pamatojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem (darbu un/vai pakalpojumu izmaksām, īpaši izdevīgiem darbu un/vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem u.tml.), kas Pretendentam ir pieejami, lai nodrošinātu norādītās darbu un/vai pakalpojumu izmaksas.

__________________________

(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)

4.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Vispārīga informācija par AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotiem

Rīgas siltumapgādi nodrošina AS “RĪGAS SILTUMS” (turpmāk – RS) 44 siltumavoti ar uzstādīto siltumjaudu no 0,042 līdz 445,1 MW un elektroenerģijas ražošanu nodrošina koģenerācijas iekārtas no 0,02 līdz 47,7 MW, tai skaitā:

- siltumcentrāle (turpmāk - SC) “Imanta” Kurzemes prospektā 17;

- SC “Zasulauks” Kandavas ielā 16;

- SC “Ziepniekkalns” Siltuma ielā 6;

- SC “Daugavgrīva” Lēpju ielā 4;

- SC “Vecmīlgrāvis Atlantijas ielā 51;

- 39 vidējas un mazas jaudas automatizētas katlu mājas (detalizētu siltumavotu un koģenerācijas iekārtu sarakstu skatīt Tehnisko specifikāciju pielikumā).

Siltumcentrālēs ražošanu uzrauga dežūrpersonāls, bet visas vidējas un mazas jaudas katlu mājas darbojas pilnīgi automatizēti. Visu siltumavotu darbība tiek uzraudzīta attālināti, izmantojot datu nolasīšanas sistēmu, kas dažādos režīmos (nepārtraukti vai ar intervālu no dažām sekundēm līdz dažām minūtēm) fiksē visus ražošanas rādītājus. Dati tiek uzkrāti un tiek izmantoti iekārtu darbības analīzei par visu iekārtas darbības periodu no tās ekspluatācijas uzsākšanas.

Siltumenerģijas ražošanā kā pamatkurināmie tiek izmantoti koksnes šķelda un dabasgāze, avārijas kurināmais dīzeļdegviela.

Iekārtas darbojas izmantojot mūsdienīgas, efektivitāti paaugstinošas tehnoloģijas – gāzes katliem kondensācijas ekonomaizeri, biokurināmā katliem elektrostatiskie vai maisa filtri, dūmgāzu kondensatori un atsevišķiem objektiem absorbcijas tipa rūpnieciskie siltumsūkņi.

Visās SC un vidējas jaudas katlu mājās (KM) ir uzstādītas ne mazāk kā divas neatkarīgas siltumražojošās iekārtas ar aprēķinu, ja kāda no lielākajām iekārtām (katliem) iziet no ierindas, pārējās iekārtas ir spējīgas nodrošināt pilnvērtīgu siltuma ražošanu un piegādi patērētājiem. Mazajās automatizētajās gāzes KM parasti ir uzstādīts viens vai divi ūdenssildāmie katli.

Siltumavotu darbību nodrošina automatizētās vadības sistēmas (turpmāk – AVS), kuru uzbūves un darbības principi ir aprakstīti RS izstrādātajā rokasgrāmatā.

Tehniskajā dokumentācijā un objektos dabā iekārtu apzīmēšanai tiek izmantota KKS apzīmējumu sistēma, kas ir aprakstīta KKS rokasgrāmatā.

- Izpildāmo darbu veidi

  - Darbu veidi:

2.1.1. Dabasgāzes katlu ar jaudu no 1 līdz 116 MW un to palīgiekārtu remontdarbi.

2.1.2. Dabasgāzes katlu ar jaudu līdz 1 MW un to palīgiekārtu remontdarbi.

2.1.3. Biokurināmā katlu ar jaudu no 0,9 līdz 20 MW un to palīgiekārtu remontdarbi.

2.1.4. Siltumavotu iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, siltumtīkli) remontdarbi.

2.1.5.Elektroiekārtu virs 1 kV remontdarbi.

2.1.6. Elektroiekārtu līdz 1 kV remontdarbi.

2.1.7. Elektrodzinēju ar jaudu līdz 10 kV remontdarbi.

2.1.8. 0,4/10 kV transformatoru remontdarbi.

    - Automatizēto vadības sistēmu darbības traucējumu novēršana, elementu remonts un nomaiņa.

- Avāriju darbu uzsākšana un norise

  - Avāriju darbus var iedalīt atkarībā no avāriju rakstura šādi:

    - Avārijas, kas ir radījušas draudus cilvēku dzīvībai un veselībai vai šādi draudi var rasties, ja avārijas situācija iespējami īsā termiņā netiek novērsta;

    - Avārijas, kas ir izraisījušas pakalpojumu sniegšanas klientiem pārtraukumu vai var šādu pārtraukumu izraisīt, ja avārijas situācija iespējami īsā termiņā netiek novērsta;

    - Avārijas, kas ir samazinājuši siltumapgādes vai citu pakalpojumu sniegšanas drošību.

  - RS struktūrvienības atbildīgā persona novērtē notikušās avārijas raksturu, darbu specifiku un, saskaņojot ar SC un/vai Ražošanas departamenta vadību, balstoties uz Izpildītāju avārijas darbu līgumos minēto izpildāmo darbu uzskaitījumu, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.sadaļu, izvēlas līgumorganizāciju, kura var veikt avāriju remontu darbus.

  - Ja avārijas darbu izpildei saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 3.2.punktu ir iespējams izvēlēties vairākas līgumorganizācijas, RS struktūrvienības atbildīgā persona izvērtē Pretendentu iesniegtos piedāvājumus avārijas darbu veikšanai (personāla cilv./st. izmaksas; piedāvātais reaģēšanas laiks, iepriekšējā pieredze šādu darbu veikšanā).

  - Pieteikumu avārijas darbu veikšanai RS atbildīgā persona var iesniegt telefoniski līgumorganizācijas atbildīgajai personai jebkurā diennakts laikā. Papildus telefoniskam pieteikumam tiek veikts pieteikums e-pastā, norādot avārijas raksturu un darbu uzsākšanai nepieciešamo informāciju.

  - Piesakot avāriju darbu RS atbildīgā persona nosaka avārijas darbu uzsākšanas termiņu. Termiņš tiek noteikts šādi:

    - Līgumorganizācijai jāuzsāk avāriju darbi ne vēlāk kā Vispārīgajā vienošanās paredzētajā termiņā, ja avārijas raksturs atbilst Tehnisko specifikāciju 3.1.1.punkta vai 3.1.2.punkta nosacījumiem. Ja avārijas darbu uzsākšana līgumorganizācijas Vispārīgajā vienošanās notiekošajā termiņā nav iespējama ražošanas apstākļu dēļ RS atbildīgā persona norāda citu darbu uzsākšanas laiku.

    - Avāriju darbiem, kuru specifika atbilst Tehnisko specifikāciju 3.1.3.punkta nosacījumiem RS atbildīgā persona nosaka darbu uzsākšanas laiku atbilstoši ražošanas iekārtu darba specifikai un RS un līgumorganizācijas personāla, kas iesaistīti avārijas darbu veikšanā, pieejamībai.

  - Uzsākot avāriju remontdarbus līgumorganizācija iespējami ātri novērš iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai un, ja tas ir iespējams, novērš vai samazina apdraudējumu siltumapgādes drošībai. Darbi notiek RS atbildīgās personas uzraudzībā. Pēc apdraudējuma novēršanas līgumorganizācijas speciālisti kopā ar RS atbildīgo personu, iesaistot nepieciešamos RS speciālistus, nosaka izpildāmo darbu tehnoloģiskos risinājumus, darbu apjomu, nepieciešamību piegādāt materiālus un rezerves daļas. Rezerves daļas un materiālus pasūta un piegādā līgumorganizācija, izņemot gadījumus, ja šādi materiāli un rezerves daļas ir RS noliktavā. Avāriju darbiem nepieciešamās līgumorganizācijas piegādājamo materiālu un rezerves daļu cenas nedrīkst pārsniegt attiecīgā laika perioda tirgus cenu līmeni.

  - Pēc Tehnisko specifikāciju 3.6.punktā minēto tehnoloģisko risinājumu noteikšanas RS atbildīgā persona sagatavo avārijas defektu aktu, kas tiek apstiprināts RS noteiktā kārtībā un iesniegts līgumorganizācijai. Ja defekta raksturs ir skaidrs bez Tehniskās specifikācijas 3.6.punktā minētajiem pasākumiem, defektu akts var tikt noformēts ātrāk. Ja avārijas remontdarbu laikā tiek precizēts defekta raksturs, defektu akts tiek papildināts un atkārtoti apstiprināts.

  - Līgumorganizācija pēc Tehniskās specifikācijas 3.6.punktā minēto darbību veikšanas aprēķina darbu, materiālu un piegādājamo iekārtu izmaksas un iesniedz RS atbildīgajai personai tāmi. Ja nav nepieciešama darbu uzsākšana īsos termiņos, par darbu izpildi atbildīgā persona var pieprasīt avārijas remontdarbu tāmi iesniegt pirms darbu uzsākšanas.

  - RS atbildīgā persona organizē tāmes izskatīšanu un saskaņošanu RS noteiktajā kārtībā. Līgumorganizācija veic darbus atbilstoši saskaņotai tāmei, izņemot gadījumus ar Tehniskās specifikācijas 3.1.1. un 3.1.2. punktos minēto avāriju remontdarbiem vai vienkāršiem remontdarbiem, kas veicami īsā (1-2 darba dienas) termiņā, kad pieļaujama tāmes iesniegšana pēc darbu pabeigšanas.

  - Ja avāriju darbu izpildes laikā tiek konstatēti apstākļi, kas izmaina darbu apjomu un izmaksas, iepriekš apstiprināta tāme tiek koriģēta un apstiprināta atkārtoti.

  - Izpildītājam  jāuztur servisa bāze, kurā izvietoti remontu darbiem nepieciešamie metālapstrādes darbagaldi, celšanas mehānismi, metināšanas iekārtas, darbarīki un materiālu noliktava. Servisa bāzes attālums līdz Rīgas pilsētas robežai (mērot autotransporta nobraucamo ceļu) nedrīkst pārsniegt 100 km.

- Izpildāmo darbu apjoms un prasības darbu organizācijai

  - Pirms darbu uzsākšanas saskaņot darbu organizācijas principus, metodes, darbu izpildes termiņus, personāla sastāvu ar RS atbildīgo personu, lai nodrošinātu drošu darbu izpildi objektos.

  - Darbus veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, Latvijas energostandarta LEK 002 prasībām, LVS EN13480, Latvijas būvnormatīviem (LBN), darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām.

  - Izpildītāja darbu vadītājam pirms darbu sākuma iepazīties ar RS darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un iekšējās darba kārtības noteikumiem, parakstoties attiecīgajā žurnālā.

  - Pirms darbu uzsākšanas saskaņot darbu organizācijas principus, metodes, darbu izpildes termiņus, personāla sastāvu ar RS atbildīgo personu, lai nodrošinātu drošu darbu izpildi būvobjektā.

  - Pirms darbu uzsākšanas saskaņot nepieciešamo materiālu specifikācijas.

  - RS atbildīgais personāls nodrošina Izpildītājam pieeju pie tā rīcībā esošās tehniskās informācijas un dokumentācijas, kas nepieciešama Izpildītājam darbu veikšanai.

  - Visas atklātās daļas, kuras var strādāt pie temperatūras, kas augstāka par 45°C pienācīgi un efektīvi jāapšuj ar siltumizolācijas materiālu. Izolējošo slāņu veidam, biezumam un skaitam, izolēšanas efektivitātei, apšuvei/pēdējai kārtai un siltuma zudumiem jābūt tādiem, lai maksimālā temperatūra izolācijas virspusē nebūtu lielāka par 45 °C. Siltumizolācijas materiāla ārējam pārklājumam jābūt no metāla materiāla - cinkotā skārda, nerūsējošā tērauda vai alumīnija loksnēm. Nekādos apstākļos netiek pieļauta azbesta vai citu kancerogēnu materiālu izmantošana. Pieļaujams izmantot materiālus, kas satur kalcija silikātu, magnēzija vai minerālu šķiedras. Visiem izbūvējamajiem cauruļvadiem, uz kuru ārējās virsmas var veidoties kondensāts, paredzēt atbilstošu pretkondensācijas izolācijas materiālu uzstādīšanu.

  - Visus metināšanas darbus veikt atbilstoši šādām prasībām:

    - Metināšanas darbus jāveic atbilstoši metināšanas procesa specifikācijai (WPS) un saskaņā ar Latvijas Standartiem (LVS), un citiem reglamentējošiem dokumentiem.

    - Metināšanas tehnoloģiju neievērošanas gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi līdz brīdim, kad pārkāpumi tiek novērsti.

  - Visām metāla konstrukcijām jābūt nokrāsotām ar grunts krāsu un dekoratīvo krāsu. Krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāju. Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzība jāveic saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2012 L. Slodzes kategorija - C4, A4.15 sistēma. Ekspluatācijas laiks H - vairāk par 15 gadiem.

  - Automatizētās vadības sistēmas risinājumus un dokumentu noformēšanu veikt atbilstoši AS “RĪGAS SILTUMS” apstiprinātai automatizētās vadības sistēmas (AVS) rokasgrāmatai.

  - Visu iekārtu un kabeļu marķēšana jāveic izmantojot AS “RĪGAS SILTUMS” KKS Rokasgrāmatu. KKS marķējumu pilnībā izmantot vadības sistēmā, informācijas sistēmā un visā tehniskajā dokumentācijā. KKS numerācijas birkas jāpiestiprina vietās, kur komunikācijas šķērso ēku, būvju sienas un pārsedzes, kā arī komunikācijas sākumā un beigās. Birkām un to uzrakstiem jābūt izturīgiem pret apkārtējās vides iedarbību.

  - Darbu izpildes laikā nodrošināt darba izpildes vietas sakopšanu katras darba dienas beigās, bet pēc darbu pabeigšanas, līdz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai sakopt un savest kārtībā darbu izpildes vietu pilnā apjomā, izvest atkritumus. Sakārtoto darbu izpildes vietu Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas nodod Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai.

  - Nodrošināt darbu laikā demontēto iekārtu un cauruļvadu un metāla aizsargapvalku (metāllūžņu) saglabāšanu un nogādāšanu par saviem līdzekļiem un nodošanu RS par siltumavotu atbildīgajai personai.

    - Pasūtītājs nosaka prasības personāla kvalifikācijas prasībām atbilstoši vispārīgās vienošanās Tehniskās specifikācijas prasībām attiecībā par Tehniskās specifikācijas 2.sadaļā minētiem darbu veidiem: Ja Pretendents pretendē uz darbiem ar gāzes katliem:

- Gāzes iekārtu operators (atslēdznieks) ar tiesībām izpildīt bīstamos darbus;

- Atbildīgais speciālists par dabasgāzes saimniecību ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzbīstamos darbus;

    - Ja Pretendents pretendē uz darbiem ar biokurināmā katliem:

- atbilstoši MK noteikumiem Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība”;

    - Ja Pretendents pretendē uz elektroiekārtu virs 1 kV remontdarbiem:

- sertificēts speciālists elektroietaišu izbūvē (kabeļlīnijas līdz 35kV);

    - Ja Pretendents pretendē uz elektroiekārtu līdz 1 kV remontdarbiem:

- sertificēts speciālists elektroietaišu izbūvē (kabeļlīnijas līdz 1kV, ēku elektroinstalācija līdz 1 kV, elektropiedziņa un automātika līdz 1 kV);

    - Ja Pretendents pretendē uz elektrodzinēju ar jaudu līdz 10 kV remontdarbiem:

- sertificēts speciālists elektroietaišu izbūvē (elektrostaciju elektriskā daļa, t.sk. elektrodzinēji un ģeneratori līdz 35 kV);

    - Ja Pretendents pretendē uz 0,4/10 kV transformatoru remontdarbiem:

- sertificēts speciālists elektroietaišu izbūvē (transformatoru apakšstacijas un sadales punkti līdz 35 kV).

- Avāriju darbu veikšanas noteikumi

  - RS par siltumavotu atbildīgā persona, Iekārtu avārijas gadījumā, paziņo Izpildītājam par jebkādiem defektiem, raksturojot tos, kā arī iesniedz ziņas par šiem defektiem (turpmāk tekstā - Paziņojums). Paziņojums tiek nodots izpildei jebkurā diennakts laikā telefoniski pa tālruni un nosūtot Paziņojumu uz e-pasta adresi. Paziņojums par avāriju uzskatāms par nodotu izpildei ar e-pasta vēstules nosūtīšanas brīdi.

  - Izpildītājs pēc Paziņojuma par avārijas gadījumu saņemšanas ierodas pie Pasūtītāja atbilstoši Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā noradītajam reaģēšanas laikam, skaitot no Paziņojuma nosūtīšanas brīža.

  - Izpildītājs nodrošina Avāriju darbiem nepieciešamo ekspluatācijas materiālu un rezerves daļu iegādi un piegādi saskaņā ar apstiprināto defektu aktu un Izpildītāja iesniegto tāmi.

- Izpildāmo darbu kontrole  un darbu pieņemšana

  - RS atbildīgā persona kontrolē veikto avāriju darbu apjomu, avāriju darbu izpildei piesaistītā personāla skaitu, darba ilgumu, izmantotos mehānismus un materiālus.

  - Izpildītājs par kalendārajā mēnesī izpildītajiem darbiem 10 (desmit) dienu laikā pēc to pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam abpusēji parakstītu Aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2) un rēķinu. Pēdējam Aktam par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2) un rēķinam pievienojams abpusēji parakstīts PNA.

  - Veiktie Avāriju darbi tiek nodoti Pasūtītājam parakstot Aktus par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (veidlapa F-2) un PNA, saskaņā ar AS “RĪGAS SILTUMS” nolikumu “Nolikums par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu”.

  - Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju, samaksājot par Darba ietvaros izpildīto 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līgumā norādītās dokumentācijas saņemšanas.

#### Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības

Izpildītājs ir atbildīgs par darba organizācijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

- Vispārīgās vienošanās darbības termiņš

Vispārīgās vienošanās paredzēts slēgt uz termiņu  24 (divdesmit četri) mēneši.

- Piedāvājumā iekļaujamā tehniskā informācija

  - Pretendenta servisa bāzes, tehniskā nodrošinājuma apraksts. Servisa bāzes adrese un apraksts. Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam apsekot servisa bāzi.

  - Pretendentam iesniedzot tehnisko piedāvājumu, jānorāda darbu veidi (atzīmējot tabulā vienu vai vairākus darbu veidus):

| Nr.p.k. | Darbu veids | Pretendents piedāvājums (atzīmē ar x attiecīgo darbu veidu) |
| --- | --- | --- |
|  | Dabasgāzes katlu ar jaudu no 1 līdz 116 MW un to palīgiekārtu remontdarbi |  |
|  | Dabasgāzes katlu ar jaudu līdz 1 MW un to palīgiekārtu remontdarbi |  |
|  | Biokurināmā katlu ar jaudu no 0,9 līdz 20 MW un to palīgiekārtu remontdarbi |  |
|  | Siltumavotu iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, siltumtīkli) remontdarbi |  |
|  | Elektroiekārtu virs 1 kV remontdarbi |  |
|  | Elektroiekārtu līdz 1 kV remontdarbi |  |
|  | Elektrodzinēju ar jaudu līdz 10 kV remontdarbi |  |
|  | 0,4/10 kV transformatoru remontdarbi |  |
|  | Automatizēto vadības sistēmu darbības traucējumu novēršana, elementu remonts un nomaiņa |  |

Tehniskās specifikācijas pielikumā:

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu saraksts.

Tehniskās specifikācijas pielikums

AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu saraksts

| Nr. p. k. | Adrese | Katlu marka | Katlu skaits | Jauda MW | Kop. katlu jauda MW | Par izpildi atbildīgā persona/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SC “Imanta”, Kurzemes prospekts 17 | KVGM-100 | 3 | 3x116,3 | 445,10 | SC “Imanta” vadītājs G.Jonāss |
|  |  | Vapor TTK-300 SH | 1 | 8,5 |  |  |
|  |  | Katls – utilizators (HRSG) Transelektro Power | 1 | Q=63 t/st., T=511 0C, P=67 bar |  |  |
|  |  | KE bloks (gāzes turbīna Rolls-Royce RB 211-24, katls utilizators Transelektropower, tvaika turbīna B&V Industrietechnik MARC4-H01) | 1 | 47,7 - silt., 47,7 - el. |  |  |
|  |  | Biokurināmā ūdenssildāmais katls JUSTSEN ENERGITEKNIK (Dānija) | 2 | 2x20,0 |  |  |
| - 2 | SC “Zasulauks” iecirknis Kandavas ielā 16 | Pašpatēriņa koģenerācijas iekārta (KI) TEDOM QUANTO C 500 ar | 1 | 0,637- silt. 0,498 - el. | 20,0 | SC “Imanta” vadītājs G.Jonāss |
|  |  | Biokurināmā ūdenssildāmais katls “Renewa OY” | 1 | 20 |  |  |
|  | KM Kuģu ielā 26A | “VEA” UNIVEX HV9,0 PD H-16 | 2 | 9,0 | 18,0 | SC “Imanta” vadītājs G.Jonāss |
|  | SC “Ziepniekkalns” iecirknis, Siltuma ielā 6 | KVGM- 50 | 2 | 2x36 |  | SC “Ziepniekkalns” vadītājs K.Kalniņš |
|  |  | KE bloks - biokurināmā tvaika katls "Wellons" (ASV), darbina SIEMENS tvaika turbīnu vai/un uz tv./ūdens siltummaini | 1 | 22,0 - silt. 3,948 - el. | 112,0 |  |
|  |  | Biokurināmā tvaika katls “Wellons” | 1 | 25 t/st tvaika, 40 bar, 450 0C |  |  |
|  |  | BOSCH UT-M64 | 1 | 18 |  |  |
|  | SC “Vecmīlgrāvis”, Atlantijas ielā 51 | Pašpatēriņa koģenerācijas iekārta MK-160-LH-SP-ST ar 2 gāzes iekšdedzes dzinējiem G944 Nr. 2016 03 2300 | 2 dzin. | 2x0,174 - silt., 2x0,156 - el. | 71,2 | SC “Vecmīlgrāvis” vadītājs R.Kailovičs |
|  |  | Biokurināmā ūdenssildāmais katls K-7000P1 ar slīpo kustīgo ārdu priekškurtuvi KAP8000 | 2 | 2x7 |  |  |
|  |  | Buderus Bosch Thermotechnik GmbH Logano S825M | 3 | 3x16,4 |  |  |
|  |  | Biokurināmā ūdenssildāmais katls Justsen JUE-VHS 23 | 2 | 2x4 |  |  |
|  | SC “Daugavgrīva” iecirknis Lēpju ielā 4 | Bosch TU-M 46 | 1 | 8,0 | 24,00 | SC “Daugavgrīva” vadītājs R.Kasparsons |
|  |  | Biokurināmā ūdenssildāmais katls “VHB 4000” (Enerstena, Lietuva) | 2 | 2x4 |  |  |
|  |  | Viessmann Vitomax 200 | 1 | 8 |  |  |
|  | KM Gobas ielā 33A | Viesmann Turbomat-RN HW-8000 | 2 | 2x8 | 20,00 | SC “Daugavgrīva” vadītājs R.Kasparsons |
|  |  | Viessmann Turbomat-RN HW-4000 | 1 | 4 |  |  |
|  | KM Keramikas ielā 2A | Vapor–TTKV-5.0 | 2 | 2x5 | 12,97 | SC “Daugavgrīva” vadītājs R.Kasparsons |
|  |  | Koģenerācijas iekārta ar diviem gāzes dzinējiem TEDOM Quanto C1200 | 2 dzin. | 2x1,485=2,97 MWsilt.sek.kont., 2x1,165=2,33 MWel. |  |  |
|  | KM Viestura prosp.20B | Ygnis LR 2600 | 2 | 2x2,6 | 6.335 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  |  | Pašpatēriņa koģenerācijas iekārta (KI) MK-20-LH-SP | 1 | 35 kW silt. un 19 kW el. |  |  |
|  |  | Ygnis LR 1100 | 1 | 1,10 |  |  |
|  | KM Gaileņu ielā 14 | Kondensācijas katls Itālija XC-K900 | 2 | 2x0,90 | 1,80 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Berģu ielā 7 | Viessman Vitoplex-100 | 2 | 2x0,405 | 1.11 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  |  | Granulu katls D`alessandri termomemeccanica CS 300 | 1 | 300 |  |  |
|  | KM Ezera ielā 9 | Buderus Logano SK 425 | 2 | 2x0,18 | 0,36 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Ezera ielā 11 | Buderus Logano SK 425 | 2 | 2x0,18 | 0,36 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Lēdurgas ielā 16 | Buderus Logano SK 425 | 2 | 2x0,18 | 0,36 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Ezera ielā 1 | UNICAL MODULEX EXT 200 | 1 | 0,2004 | 0,2004 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Tvaika ielā 56 | Buderus Logano G234 | 2 | 2x0,05 | 0,10 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Nautrēnu ielā 24 | Ygnis LR 2600 | 1 | 2,60 | 5,9 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  |  | Ygnis LR 1400 | 1 | 1,40 |  |  |
|  |  | Biokurināmā ūdenssildāmais katls SP-T2-1 | 2 | 0,95 |  |  |
|  | KM Ludzas ielā 42A | Viessmann Paromat-Simplex PS 028 | 1 | 0,285 | 0,51 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  |  | Viessmann Paromat-Simplex PS 022 | 1 | 0,225 |  |  |
|  | KM Žīguru ielā 21 (bij. KM Lubānas ielā 106) | Biasi NTN AR 160 | 1 | 0,186 | 0,3864 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  |  | UNICAL MODULEX EXT 200 | 1 | 0,2004 |  |  |
|  | KM Krustpils ielā 62A | Lamborghini BIG 125 | 2 | 2x0,145 | 0,29 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Līksnas ielā 27 | Buderus Logano SK425 | 1 | 0,18 | 0,18 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Ludzas ielā 30 | Buderus Logano SK425 | 1 | 0,12 | 0,12 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Rītupes ielā 19A | Wiessmann Vitodens 200-W B2HA (kondens.) | 1 | 0,099 | 0,099 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Matīsa ielā 75 | Buderus Logano SK425 | 1 | 0,12 | 0,12 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Sparģeļu ielā 1 | Buderus Logano G334 | 1 | 0,11 | 0,11 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Sparģeļu ielā 2 | Buderus Logano G215 | 1 | 0,095 | 0,095 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM J.Asara ielā 8 | Buderus Logano G334 | 1 | 0,09 | 0,09 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Ludzas ielā 43 | Unicall Ellprex 340 | 2 | 2X0,34 | 0,68 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Bauskas ielā 207A | Buderus Logano S815 2500 | 2 | 2x2,5 | 7,90 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  |  | Buderus Logano S815 2500 | 1 | 1,00 |  |  |
|  |  | Biokurināmā ūdenssildāmais katls SP-T2-1 | 2 | 0,95 |  |  |
|  | KM Ernestīnes ielā 30 | Buderus Logano G334 | 2 | 2x0,09 | 0,18 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Atgāzenes ielā 26 | Buderus Logano SK-425 | 2 | 2x0,150 | 0,30 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Baldones ielā 8 | Biasi B40/12 | 1 | 0,199 | 0,199 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Robežu ielā 3/9 | Biasi B40/7 | 1 | 0,10 | 0,10 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Kalētu ielā 10 | Buderus Logamax plus GB 172i-42 Pn (5,3-39,9) kW, Pcond (5,9-42 kW) | 1 | 0,042 | 0,042 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM K.Vatsona ielā 11A | Unical Modal 93 | 2 | 2x0,093 | 0,186 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Cimzes ielā 3 | Unical Modal 76 | 1 | 0,076 | 0,192 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  |  | Unical Modal 116 | 1 | 0,116 |  |  |
|  | KM Inčukalna ielā 2 | Unical Modal 116 | 1 | 0, 116 | 0,349 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  |  | Unical Modal 233 | 1 | 0,233 |  |  |
|  | KM Stokholmas ielā 24 | Kondens. katls Unical Modulex 200 | 1 | 0,20 | 0,20 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Šampētera ielā 98 | Buderus Logano GE315 | 2 | 2x0,17 | 0,34 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Kalnciema ielā 160F | Unical Ellprex 240 Unical Ellprex 290 | 2 | 0,240+ 0,290 | 0,53 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Svīres ielā 15 | Ygnis LR-NT 25 | 2 | 2x0,80 | 1,60 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Baldones ielā 2 | Unical Elprex 170 | 1 | 0,17 | 0,17 | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  | KM Briežu ielā 7A | “UNICAL” (kond. tipa katls) SPK-400 | 1 | 0,371 (norm. rež.) un 0,399 (kond. rež.) | 0,811 (norm. rež. un 0,871 (kond. rež.) | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |
|  |  | “UNICAL” (kond. tipa katls) SPK-500 | 1 | 0,440 (norm. rež. un 0,472 (kond. rež.) |  |  |
|  |  | Unical Tristar 2S 1000 | 1 | 0,960 |  |  |
|  | KM Biešu ielā 6A | UNICAL MODULEX EXT M300 (kond. tipa) | 1 | 0,294 (norm. rež. un 0,3027 (kond. rež.) | 0,294 (norm. rež. un 0,3027 (kond. rež.) | SC “Vecmīlgrāvis” vad. vietnieks A. Rozentāls |

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vārds un uzvārds ir norādīts elektroniskajā parakstā, nolikuma datums ir elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.

Tehniskās specifikācijas 5.2.punkts “Izpildītājs pēc Paziņojuma par avārijas gadījumu saņemšanas ierodas pie Pasūtītāja atbilstoši Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā noradītajam reaģēšanas laikam, skaitot no Paziņojuma nosūtīšanas brīža.”