DARBA UZDEVUMS

Vides pieejamības nodrošināšana Gaismas ielā 9-10, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Kuldīgā, 							Datums skatāms laika zīmogā

- Nodrošināt vides pieejamību Gaismas iela 9 – 10 (kadastra apzīmējums 62019000269), nepieciešami pielāgojumi, lai personai ar funkcionālajiem traucējumiem mājokļa vide būtu pieejama, nodrošinot nokļūšanu uz 4. stāvu.

- Ēkas grupa un funkcija: dzīvojamā ēka – ēku II grupa, klasifikācijas kods: 1122 – Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa; Virszemes stāvu skaits: 5. Dzīvoklis, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas.

- Izbūvēt elektrisko pacēlāju ar krēslu (bez platformas) kāpņu telpā līdz ceturtajam stāvam, nodrošinot vides pieejamību mājoklim. Uzstādīšana – margas pusē.

- Darbus veikt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas valsts standartiem, veicot nepieciešamās fotofiksācijas.

- Paredzēt nepieciešamo apdares risinājumus analogi esošajai situācijai pēc elektriskā pacēlāja uzstādīšanas laikā skartajās zonās. Iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju veicamo darbu metodiku un izmantojamos būvmateriālus.

- Risinājumiem jāpiemēro universālā dizaina principi, tiem jābūt funkcionāliem, estētiskiem un ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi nodrošinot atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem.

- Darbu cenā jāietver visi iespējamie papildus darbi un/vai apjomi, kuri var rasties saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanu un šajā darba uzdevumā paredzēto.

- Saskaņot ar Pasūtītāju elektroniskā pacēlāja izmērus, celtspēju, pacelšanās augstumu, ātrumu, drošības elementus, apdares materiālus.

- Izstrādāt elektriskā pacēlāja garantijas nosacījumus, apkopes un ekspluatācijas instrukciju.

- Paredzēt elektrības pieslēguma izveidi elektriskajam pacēlējam.

- Risinājumus saskaņot ar kopīpašniekiem, apsaimniekotāju un citām trešajām personām, kuru intereses tiek skartas, atbilstoši noslēgtajam līgumam saskaņot ar Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem un personu ar kustības traucējumiem.

- Pēc nepieciešamības - Veikt ēkas kāpņu telpas apsekošanu, izvērtēt tās stāvokli un sniegt slēdzienu par vides pieejamības risinājumu iespējām. Vienlaikus veikt vizuālu (pēc nepieciešamības arī detalizētu) telpu izvērtējumu, lai izpildītu visas darba uzdevumā noteiktās prasības, ievērojot ēkas lietošanas drošības noteikumus, nepasliktinot esošos ugunsdrošības risinājumus un nodrošinot būves saglabāšanu ekspluatācijas laikā, kā arī nepieļaujot apdraudējuma iestāšanos.