VIENOTAIS REĢ NR. LV 40003286750

CĒSU IELA 3A, RĪGA, LV-1012

TĀLR. 67017359, E-PASTS: siltums@rs.lv

# APSTIPRINĀTS

Iepirkuma procedūras (ID Nr.RS2024/173/AK)

komisijas sēdē 
2024. gada 5. novembrī, protokols Nr.1

# ATKLĀTAS KONKURSA NOLIKUMS

# “Rezerves daļu piegāde AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām”

# Iepirkuma identifikācijas Nr. RS2024/173/AK

AS "RĪGAS SILTUMS" (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludina atklātu konkursu “Rezerves daļu piegāde AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām” un aicina ieinteresētos piegādātājus (turpmāk tekstā – Pretendents) piedalīties saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem (turpmāk tekstā – Konkurss).

- Iepirkuma identifikācijas numurs: RS2024/173/AK.

- Piemērotā iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss. Konkurss, tiek organizēts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk - SPSIL) un Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumiem Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi).

- Pasūtītājs:

AS "RĪGAS SILTUMS"

Juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija

Reģistrācijas Nr. 40003286750

Nodokļu maksātāja kods: LV40003286750

Kredītiestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

SWIFT kods: RIKOLV2X

Konta Nr. LV18RIKO0002013025455

- Pasūtītāja kontaktpersona un EIS profils:

  - Par Konkursa nolikumu – Andis Balka, AS "RĪGAS SILTUMS" Iepirkumu daļas projektu vadītājs, tālr.: +371 20121022, e-pasts: andis.balka@rs.lv. Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

  - Pasūtītāja profils Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3289.

- Vispārīgās vienošanās priekšmets: Rezerves daļu piegāde AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām atbilstoši Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Vispārīgās vienošanās slēdzējs:

AS "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija.

  - Vispārīgā vienošanās tiks slēgta saskaņā ar Konkursa nolikumam pievienoto vispārīgās vienošanās projektu.

  - Iepirkuma nomenklatūras CPV kodi: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas), 42160000-8 (Apkures katlu iekārtas), 44115220-7 (apkures sistēmas materiāli), 44400000-4 (Dažādi ražojumi un saistīti izstrādājumi), 42520000-7 (ventilācijas iekārtas), 42120000-6 (Sūkņi un kompresori), 42140000-2 (Zobrata pārnesumi, sazobes un virzošie elementi.).

  - Vispārīgā vienošanās tiks slēgta par summu līdz 744 716,00 EUR (septiņi simti četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešpadsmit euro, 00 centi) bez PVN, kas tiek dalīta uz visiem Pretendentiem vispārīgās vienošanās ietvaros.

  - Iepirkuma procedūras rezultātā Pasūtītājs noslēgs vispārīgo vienošanos ar visiem pretendentiem, kuri būs atbilstoši visām Konkursa nolikuma prasībām (saskaņā ar Nolikuma 14.13. punktu).

  - Pasūtītājs vispārīgās vienošanās ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai, sasniedzamajiem rezultātiem un savām finanšu iespējām.

  - Preču pasūtīšanas kārtība no Piegādātāja: Vispārīgās vienošanās ietvaros piedāvājumi starp vispārīgās vienošanās dalībniekiem tiks vērtēti atkārtoti, saskaņā ar šādu procedūru:

    - Pasūtītājs elektroniski uz e-pastu nosūta visiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem uzaicinājumu (vispārīgās vienošanās 2.pielikums), kurā uzskaita nepieciešamās preces, norādot to daudzumu. Uzaicinājums uzskatāms par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas;

    - vispārīgās vienošanās dalībnieki, pieprasījumā noteiktajā termiņā, elektroniski iesniedz savu piedāvājumu Pasūtītājam, nosūtot aizpildītu piedāvājumu (vispārīgās vienošanās 3.pielikums). Pasūtītājs nosaka termiņu, kas ir ne mazāks kā 2 (divas) darba dienas no informācijas nosūtīšanas;

    - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs vispārīgās vienošanās ietvaros: par konkrēto preču pieprasījumu Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu no vispārīgās vienošanās dalībniekiem, kurš būs iesniedzis visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādus kritērijus:

| Nr. | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji | Piešķiramie punkti (max 100) |
| --- | --- | --- |
| K1 | Preces vienas vienības cena, EUR bez PVN | 95 |
| K2 | Preču piegādes termiņš (darba dienās) | 5 |

      - Punktu piešķiršanas kārtība K1 kritērijā:

        - Maksimālais punktu skaits – 95 punkti – tiks piešķirts vispārīgās vienošanās dalībniekam, kura piedāvātā finanšu piedāvājuma vienas vienības cena EUR bez PVN ir viszemākā;

        - Pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem punktus aprēķina pēc šādas formulas:

Punktu skaits vispārīgās vienošanās dalībniekam = 95 x (zemākā preces vienas vienības cena / izvērtējamā piedāvājuma   cena).

      - Punktu piešķiršanas kārtība K2 kritērijā:

        - Maksimālais punktu skaits – 5 punkti – tiks piešķirts vispārīgās vienošanās dalībniekam, kura piedāvātais preču piegādes termiņš (darba dienās) ir visīsākais;

        - Pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem punktus aprēķina pēc šādas formulas:

        - Punktu skaits vispārīgās vienošanās dalībniekam = 5 x (Piedāvātais preču piegādes termiņš/ izvērtējamā piedāvājuma  preču piegādes termiņš).

      - Vispārīgās vienošanās dalībniekam piešķiramo kopējo punktu skaitu aprēķina šādi: Kopā = K1 + K2.

      - Vērtēšanā punktu skaits tiks noapaļots līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.

      - ja Pasūtītājs konstatē, ka vairākiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem punktu skaits ir vienāds, par uzvarētāju tiks noteikts tas Piegādātājs, kurš Piedāvājumu iesniedzis pirmais. Ja arī šis kritērijs būs vienāds, uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā. Par izlozes norises vietu un laiku tiek informēti visi Piegādātāji vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Par izlozes norisi (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks tiks informēts, nosūtot tam elektroniski e-pasta vēstuli. Piegādātājam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē.

    - Pasūtītājs nodrošina iesūtīto piedāvājumu konfidencialitāti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Vispārīgās vienošanās izpildes laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši no vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīža vai līdz Nolikuma 5.4. punktā norādītās summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais.

- Vispārīgās vienošanās izpildes vieta:

  - SC “Imanta”, Kurzemes prospekts 17, Rīga, LV-1067;

  - SC “Zasulauks”, Kandavas iela 16, Rīga, LV-1083;

  - SC “Ziepniekkalns”, Siltuma iela 6, Rīga, LV-1058;

  - SC “Vecmīlgrāvis”, Atlantijas iela 51, Rīga, LV-1015;

  - SC “Daugavgrīva”, Lēpju iela 4, Rīga, LV-1016.

  - Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts veikt objektu apskati un Tehniskā specifikācijā norādīto detaļu precizēšanu uz vietas:

    - SC “Imanta”, Kurzemes prospekts 17, Rīga, LV-1067.  Kontaktpersonas: Siltumcentrāles “Imanta” vadītājs Guntars Jonāss, tālr. +371 29808291
e-pasta adrese: guntars.jonass@rs.lv; Siltumcentrāles vadītāja vietnieks operatīvajā darbā Igors Andrejevskis, tālr. +371 20002752
e-pasta adrese: igors.andrejevskis@rs.lv;

    - SC “Zasulauks”, Kandavas iela 16, Rīga, LV-1083.  Kontaktpersonas: Siltumcentrāles “Zasulauks” iecirkņa vadītājs Jānis Jēkabsons, tālr. +371 20002754, e-pasta adrese:  janis.jekabsons@rs.lv;

    - SC “Ziepniekkalns”, Siltuma iela 6, Rīga, LV-1058.  Kontaktpersonas: Siltumcentrāles “Ziepniekkalns” vadītājs Kalvis Kalniņš, tālr. +371 27034459, e-pasta adrese: kalvis.kalnins@rs.lv;

    - SC “Vecmīlgrāvis”, Atlantijas iela 51, Rīga, LV-1015.  Kontaktpersonas: Siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” vadītājs Ritvars Kailovičs, tālr. +371 27010057, e-pasta adrese: ritvars.kailovics@rs.lv; Siltumcentrāles vadītāja vietnieks Andrejs Rozentāls, tālr. +371 22523300, e-pasta adrese:  andrejs.rozentals@rs.lv;

    - SC “Daugavgrīva”, Lēpju iela 4, Rīga, LV-1016.  Kontaktpersonas: Siltumcentrāles “Daugavgrīva” vadītājs Reinis Kasparsons, tālr. +371 26380148, e-pasta adrese: reinis.kasparsons@rs.lv.

- Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendentam iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža. Piedāvājumi ar īsāku derīguma termiņu var būt par pamatu piedāvājumu noraidīšanai. Pasūtītājs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu uz noteiktu laiku. Pasūtītāja lūgumam un Pretendenta atbildei ir jābūt rakstiskiem.

- Piedāvājuma saturs, noformēšana un iesniegšana

9.1. Dalība Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt šajā Konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus. Jebkurš Pretendenta piedāvātais nosacījums, kas ir pretrunā ar Konkursa nolikumu, netiks akceptēts un var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, vai visi Konkursa nolikuma dokumenti, kā arī tā skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā.

  - Konkurss ir atklāts un ar vienlīdzīgiem noteikumiem visu valstu personām, kas darbojas saskaņā ar Civillikumu, Komerclikumu vai attiecīgās mītnes zemes valsts normatīvajiem aktiem, un kas reģistrētas saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.

  - Sākot ar Konkursa izsludināšanas brīdi, Konkursa dokumenti (tajā skaitā nolikums ar pielikumiem, piedāvājuma sagatavošanas formas un, ja tāda ir, sniegtā papildu informācija, grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos un citi papildus nepieciešamie dokumenti) ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja EIS profilā.

  - Piedāvājumā jāiekļauj:

    - Piedāvājuma vēstule saskaņā ar pievienoto piedāvājuma vēstules paraugu;

    - Vispārējā informācija par Pretendentu saskaņā ar pievienoto paraugu;

    - Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti saskaņā ar Konkursa nolikumu;

    - Apliecinājums tehniskajam piedāvājumam.

  - Par iepirkuma priekšmetu drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājumam jābūt latviešu valodā. Pretendenta iesniegtā tehniskā dokumentācija var būt arī citā valodā, (ja šī valoda nav angļu valoda, tad tai jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā ar noteikumu, ka interpretējot piedāvājumu, attiecīgais tulkojuma teksts ir prioritārs).

  - Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz tālāku piedalīšanos Pretendenta atlasē.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš

10.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot Pasūtītāja noteiktos dokumentu iesniegšanas formātus (norādīti EIS e-konkursu apakšsistēmā).

  - Piedāvājumu elektroniski paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības (paraksta) tiesībām vai tā pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojot atbilstošu pilnvaru.

  - Piedāvājumu sagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

  - Piedāvājumu var iesniegt līdz publikācijā par iepirkumu norādītajam termiņam EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Piedāvājums, kas saņemts ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek pieņemts un neatvērts tiek nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam.

  - Ja no EIS uzturētāja (Valsts digitālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Pasūtītājs pircēja profilā publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības:

  - Pretendenta kvalifikācijas atbilstība tiek izvērtēta, pamatojoties uz Pretendenta iesniegtajiem atlases dokumentiem. Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti un informācija, kam jāatbilst zemāk noteiktajām prasībām, un Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms vispārīgās vienošanās noslēgšanas pārbaudīt Pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs un pie Pretendenta klientiem:

|  | Pretendenta atlases prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| Juridiskais statuss, pilnvarojuma apjoms un atbilstība profesionālās darbības veikšanai |  |  |
| 11.1.1. | Pretendents ir pieteicies dalībai Konkursā; | Piedāvājuma vēstule (saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu), kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši pievienotajam paraugam, uz kuras jābūt Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotā pārstāvja parakstam. Ja Piedāvājuma vēstuli paraksta persona, kura nav minēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā vai citas valsts kompetentas iestādes izdotā izziņā, tad Pretendentam jāiesniedz pilnvara minētajai personai parakstīt piedāvājumu. Latvijas Republikā reģistrētam Pretendentam nav jāiesniedz izziņa no Uzņēmuma reģistra, ja piedāvājumu paraksta likumīgais pārstāvis. Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē par to, ka Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad tam jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija). Latvijas kompetentās institūcijas izsniegtās izziņas un dokumentus Pasūtītājs pieņem, ja tie izsniegti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un dokumentus Pasūtītājs pieņem, ja tie izsniegti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja izziņas izdevējs nav noteicis īsāku to derīguma termiņu. |
| 11.1.2. | Pretendents ir reģistrēts attiecīgās (reģistrācijas) valsts likumā noteiktajā kārtībā; | Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto piegādātāju reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs publiskās datu bāzēs. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam (t.sk. arī apakšuzņēmējiem, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem) jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtas izziņas kopija, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju. |
| Prasības apakšuzņēmēju piesaistei |  |  |
| 11.1.3. | Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa; Pretendenta pašu spēkiem veicamajam darbu apjomam jābūt ne mazākam par 50% (piecdesmit procentiem) no kopējā darbu apjoma; | Pretendentam jāiesniedz to apakšuzņēmēju saraksts, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa saskaņā ar pievienoto formu; Sarakstam jāpievieno Pretendenta un personu/apakšuzņēmēju parakstīti vienošanās dokumenti (tikai ar katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), kurā ir uzskaitīti personai/apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā persona/apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar piedāvājumu vai citi pierādījumi. |
| Tehniskās un profesionālās spējas |  |  |
| 11.1.4. | Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 2 (divos) darījumos (līgumos), kuru ietvaros Pretendents ir veicis vismaz 5 (piecu) līdzvērtīgu preču piegādes. | Jāiesniedz: - Pretendenta pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu formu I). - Vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas, kas apliecina Pretendenta būtiskāko veikto metāla veidgabalu preču piegāžu savlaicīgu izpildi un labo kvalitāti. Atsauksmē jābūt ziņām par piegādātajām precēm un to apjomu, konkrētā pasūtītāja kontaktpersonas informācijai. Var iesniegt citus dokumentus (piemēram, līguma kopija, pasūtījumu pieprasījumi, pieņemšanas-nodošanas akti, rēķini u.c., kas nepārprotami apliecina nolikuma 11.1.4. punkta prasības izpildi). |
| Pretendenta izslēgšanas nosacījumi saskaņā ar SPSIL 48.panta 2.daļas prasībām (atbilstības pārbaudi Pasūtītājs veic tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram Konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības) |  |  |
| 11.1.5. | Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir atzīta par vainīgu (3 gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas) vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no SPSIL 48.panta otras daļas 1. punktā minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem. | - Attiecībā uz Latvijā reģistrētu un pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un personu, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību publiski pieejamās datu bāzēs; Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam Pretendentam un personai, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, pēc Komisijas pieprasījuma, būs jāiesniedz attiecīga konkrētās ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgās institūcijas, tad Pretendentam jāiesniedz SPSIL 48.panta piektās daļas 2.punkta a)apakšpunktā minētie dokumenti. |
| 11.1.6. | Ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nav neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā. | - Attiecībā uz Latvijā reģistrētu un pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā. Ārvalstī reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, būs jāiesniedz attiecīga konkrētās ārvalsts kompetentas institūcijas. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgās institūcijas, tad Pretendentam jāiesniedz SPSIL 48.panta piektās daļas 2.punkta a)apakšpunktā minētie dokumenti. |
| 11.1.7. | Pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai arī Latvijā reģistrēta Pretendenta vairāk nekā 25% kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. | - Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem Pasūtītājs pārbauda publiskās datu bāzēs pieejamo informāciju. - Pretendentam un katram personu apvienības dalībniekam (ja Pretendents ir personu apvienība) vai katram personālsabiedrības biedram (ja Pretendents ir personālsabiedrība), kas ir ārvalstīs reģistrēta juridiska persona – atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu regulējumam derīgas reģistrācijas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopija, ko izdevusi attiecīgā ārvalsts iestāde, kas atbild par juridisko personu reģistrāciju, no kuras satura ir konstatējams vismaz reģistrācijas fakts. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgās institūcijas, tad Pretendentam jāiesniedz SPSIL 48.panta piektās daļas 2.punkta b)apakšpunktā minētie dokumenti. |
| 11.1.8. | Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts. | - Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem Pasūtītājs pārbauda publiskās datu bāzēs pieejamo informāciju. - Ārvalstī reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, būs jāiesniedz attiecīga konkrētās ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgās institūcijas, tad Pretendentam jāiesniedz SPSIL 48.panta piektās daļas 2.punkta a)apakšpunktā minētie dokumenti. |
| 11.1.9. | Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai atbild par naudas soda samaksu saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumu, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmā Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu ir samazinājusi. | - Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem Pasūtītājs pārbauda publiskās datu bāzēs pieejamo informāciju. - Ārvalstī reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, būs jāiesniedz attiecīga konkrētās ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgās institūcijas, tad Pretendentam jāiesniedz SPSIL 48.panta piektās daļas 2.punkta a)apakšpunktā minētie dokumenti. |
| 11.1.10. | Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kurš izpaužas kā: a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos par nodokļiem noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. | - Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem Pasūtītājs pārbauda publiskās datu bāzēs pieejamo informāciju. - Ārvalstī reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, būs jāiesniedz attiecīga konkrētās ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgās institūcijas, tad Pretendentam jāiesniedz SPSIL 48.panta piektās daļas 2.punkta a)apakšpunktā minētie dokumenti. |
| 11.1.11. | Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka kandidāts Pretendents ar citiem piegādātājiem ir noslēdzis vienošanos, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu. | - Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Konkurences padomes publiskojamo datu bāzē. |
| 11.1.12. | Pretendents, tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneri vai publiskā partnera pārstāvi noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma. | Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šajā punktā minētā izslēgšanas iemesla dēļ, ja tā rīcībā ir tāda pietiekama un objektīva informācija, ar kuru ir pierādāms, ka pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls. Pasūtītājs tomēr neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja no dienas, kad pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi. |
| 11.1.13. | Konkursa dokumentu sagatavotājs, iepirkuma komisijas loceklis, eksperts vai iepirkuma komisijas sekretārs ir saistīts ar kandidātu vai pretendentu SPSIL 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda kandidāta vai pretendenta izvēlē, un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav iespējams novērst šo situāciju ar kandidātu vai pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem. | Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šajā punktā minētā izslēgšanas iemesla dēļ, ja tā rīcībā ir tāda pietiekama un objektīva informācija, ar kuru ir pierādāms, ka pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls. |
| 11.1.14. | Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22. panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, turklāt Pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci. | Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šajā punktā minētā izslēgšanas iemesla dēļ, ja tā rīcībā ir tāda pietiekama un objektīva informācija, ar kuru ir pierādāms, ka pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls. |
| 11.1.15. | Pretendents ir mēģinājis prettiesiski ietekmēt Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas, vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai mēģinājis iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā, vai sniedzis maldinošu informāciju, kas varētu būtiski ietekmēt lēmumu par Pretendenta turpmāko dalību iepirkuma procedūrā vai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. | Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šajā punktā minētā izslēgšanas iemesla dēļ, ja tā rīcībā ir tāda pietiekama un objektīva informācija, ar kuru ir pierādāms, ka pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls. |
| 11.1.16. | Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu šā nolikuma 11.1.5. – 13.1.10. punktā noteikto izslēgšanas gadījumu neesamību, vai lai apliecinātu atbilstību nolikuma 11.1.1. – 13.1.4. punktā noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju. | Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šajā punktā minētā izslēgšanas iemesla dēļ, ja tā rīcībā ir tāda pietiekama un objektīva informācija, ar kuru ir pierādāms, ka pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls. |

  - SPSIL 48. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz jebkuru no SPSIL 48. panta trešajā daļā minētajām personām. Ja Pasūtītājs konstatē, ka uz SPSIL 48. panta trešajā daļā minētajām personām ir attiecināmi SPSIL 48. pantā minētie izslēgšanas noteikumi, tas Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, izņemot 11.3. punktā noteiktajos gadījumos.

  - Ja Pretendents būtu izslēdzams no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā tādēļ, ka SPSIL 48. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz SPSIL 48. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu (Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), uzticamība nodrošināma, Pretendentam nomainot SPSIL 48. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi SPSIL 48. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas iemesli.

  - Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi (piemēram, iesniedzot piesaistīto personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā). Ja Pretendents paredzējis pasūtījuma izpildei piesaistīt personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, Pretendentam jāiesniedz personu/apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar pievienoto formu. Sarakstam jāpievieno Pretendenta un personu/apakšuzņēmēju parakstīti vienošanās dokumenti (tikai ar katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības un/vai apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro), kurā ir uzskaitīti personai/apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā persona/apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar piedāvājumu vai citi pierādījumi, kas apliecina augstāk minēto. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, ir attiecināmas augstāk minētās kvalifikācijas prasības, ja to izpilde ir nepieciešama konkrēto darbu veikšanai.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad papildus jāiesniedz vienošanās par piegādātāju apvienības izveidi, norādot sadarbības mērķi, piegādātāju apvienības pilnvaroto pārstāvi; informācija par piegādātāju apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem; darbu sadalījumu un atbildības apjomu procentos, nododamās līguma daļas aprakstu; darbības formu iepirkuma līguma izpildei.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad Pretendentam kopumā jāatbilst nolikuma prasībām.

  - Pretendenta iesniegtie elektroniskie dokumenti jānoformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk. ievērojot šādu normatīvo aktu prasības:

- Dokumentu juridiskā spēka likums;

- Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība";

- Elektronisko dokumentu likums;

- Ministru kabineta 2005. gada 28. jūlija noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām".

Ja elektroniskie dokumenti sagatavoti izmantojot citu valstu elektronisko dokumentu sistēmas, dokumentu iesniedzējam jānorāda informācija par to atvēršanas un autentifikācijas pārbaudes iespējām.

  - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendents atbilst nolikumā noteiktajām atlases prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkumu procedūras dokumentu par katru dalībnieku. Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visu vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību nolikumā noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Lai aizpildītu Eiropas vienotās procedūras dokumentu, Pretendents izmanto "ESPD.xml" datni interneta tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Pretendents izdrukā un pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem, norādot saiti uz to.

- Apliecinājuma Tehniskajam piedāvājumam sagatavošana:

  - Pretendents apliecinājumu tehniskajam piedāvājumam sagatavo saskaņā ar formu, kas pievienota Konkursa nolikuma 4. pielikumā.

  - Vērtējot Pretendenta tehniskā piedāvājuma apliecinājumu, Pasūtītājs pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais tehniskā piedāvājuma apliecinājums atbilst Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

- Finanšu piedāvājuma sagatavošana:

Finanšu piedāvājums nav jāiesniedz.

- Piedāvājumu atvēršanas un izvērtēšanas kārtība

  - Pasūtītājs iesniegtos piedāvājumus atver Konkursa nolikumā minētajā Pasūtītāja EIS profilā. Konkursa iesniegtos piedāvājumus atver EIS minētajā datumā un laikā atklātā sēdē.

  - Pretendentam ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanā, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sēdei Pasūtītāja profilā pirms piedāvājumu atvēršanas.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes beigām Pasūtītājs ievieto savā EIS profilā atvēršanas sanāksmes protokolu.

  - Iesniegtie piedāvājumi tiks izvērtēti bez Pretendenta pārstāvju piedalīšanās.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs var pieprasīt no Pretendenta skaidrojumus un papildu informāciju.

  - Pasūtītājs apkopos saņemtos piedāvājumus, izvērtēs tos un pieņems lēmumu par Konkursa uzvarētāju(-iem). Ja neviens no Pretendentiem netiks atzīts par uzvarētāju, Konkurss tiks izbeigts vai pārtraukts, par to pieņemot atsevišķu lēmumu un informējot Pretendentus, kas iesniedza piedāvājumus.

  - Piedāvājumu izvērtēšana ir konfidenciāla. Pēc lēmuma par Konkursa uzvarētāja noteikšanu Pasūtītājs visiem Pretendentiem, kuri iesniedza piedāvājumus, nosūtīs informāciju par Konkursa rezultātiem,  norādot izvēlētos Pretendentus un/vai noraidīšanas iemeslus.

  - Lēmumu par Konkursa uzvarētāju vai lēmumu par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, rakstiski paziņos visiem Pretendentiem, kuri iesniedza piedāvājumus.

  - Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - ja izpildās vismaz viens no obligātajiem izslēgšanas nosacījumiem, kas minēti SPSIL 48. panta otrajā daļā;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību SPSIL 48. panta otrajā daļas pantā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

    - Pretendents Konkursa laikā groza piedāvājumu bez attiecīga Pasūtītāja uzaicinājuma;

    - Pretendents pēc savas iniciatīvas ir palielinājis sākotnējo finanšu piedāvājuma cenu, iesniedzot precizēto finanšu piedāvājumu bez Pasūtītāja atļaujas;

    - tiek konstatēts, ka Pretendents neatbilst kādai no Konkursa nolikuma norādītajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents nav iesniedzis kopiju vai nevar uzrādīt dokumenta oriģinālu – komersantam vai fiziskai personai izsniegtu licenci vai sertifikātu, kas nepieciešams noteiktu darbu, piegāžu un pakalpojumu sniegšanai, ja šādi sertifikāti vai licences ir nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

    - iesniegts neatbilstošs piedāvājums;

    - ja nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums;

    - ja Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš pārsniedz Pasūtītāja noteikto izpildes termiņu;

    - ja Pretendents ir izslēdzams saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1.pantu;

    - Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja (iepirkuma procedūras rīkotāja) pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

    - Pretendents vismaz 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas neveic SPSIL 48. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu (uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro) nomaiņu saskaņā ar SPSIL 48. panta piekto daļu.

  - Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no SPSIL 48. panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents būtu izslēdzams no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz SPSIL 48. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar SPSIL 48. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami SPSIL 48. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs dod Pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina Pretendenta uzticamību saskaņā ar SPSIL 49. panta noteikumiem. Ja Pretendents vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz SPSIL 49. panta otrajā daļā minētos dokumentus vai Pasūtītājs neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī Pretendents neveic SPSIL 48. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu saskaņā ar SPSIL 48. panta piekto daļu, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, Pasūtītājs nosaka termiņu — trīs darbdienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas — SPSIL 48. panta sestajā daļā minēto pierādījumu iesniegšanai par to, ka pretendentam attiecīgajā dienā nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā.

  - Pasūtītājs pārbauda Pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību tehniskajam piedāvājumam.

  - Piedāvājumu izvērtējuma veikšanā var tikt pieaicināti eksperti.

  - Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības tiks piešķirtas visiem Pretendentiem, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām un iesnieguši apliecinājumu tehniskajam piedāvājumam.

  - Pasūtītajam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt Konkursu jebkurā laikā, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. Pasūtītājam nav pienākums informēt Pretendentus par šādas rīcības iemesliem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, ja iesniegts tikai viens piedāvājums, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis apspriedi ar piegādātājiem, atbilstoši SPSIL 22. panta 2.1 daļas prasībām.

  - Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbildīs Konkursa noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un izbeigt Konkursu un, ja nepieciešams, izsludināt atkārtotu iepirkuma procedūru.

  - Pasūtītājs patur tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

- Noslēguma noteikumi:

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu Konkursa dokumentu un noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu SPSIL 72.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņos.

  - Vispārīgās vienošanās noslēgšanai par pamatu tiks izmantots Konkursa nolikumā iekļautais vispārīgās vienošanās projekts. Vispārīgās vienošanās nosacījumi var tikt precizēti nodrošinot Pasūtītāja interešu aizsardzību, ievērojot samērību.

    - vispārīgo vienošanos slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc SPSIL 65. panta septītajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav SPSIL 72. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem;

    - Pasūtītājs Konkursa uzvarētājam nosūta sagatavotu vispārīgās vienošanās projektu, kurā ir iekļauts Pretendenta piedāvājums un ietver visas vienošanās starp pusēm;

    - Konkursa uzvarētājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no vispārīgās vienošanās saņemšanas, elektroniskais vispārīgās vienošanās eksemplārs ir jāparaksta un e-parakstīts vispārīgās vienošanās eksemplārs jānosūta atpakaļ Pasūtītājam.

  - Pirms vispārīgās vienošanās noslēgšanas Konkursa uzvarētājam 20 (divdesmit) dienu laikā jāizpilda šādi nosacījumi:

    - pēc piegādātāju apvienības izvēles jāreģistrē pilnsabiedrība un jāiesniedz Pasūtītājam norēķinu veikšanai nepieciešamā informācija vai jānoslēdz sabiedrības līgums par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu un jāiesniedz Pasūtītājam sabiedrības līgums, kā arī norēķinu veikšanai nepieciešamā informācija;

    - ja nepieciešams, jāreģistrējas Latvijā kā nodokļu maksātājam un jāiesniedz attiecīgais reģistrācijas apliecinājums.

  - Pretendentam, kuram attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz apliecinājums saskaņā ar nolikuma 2. pielikumā pievienoto formu IV.

  - Dokumenti, kas pievienoti pielikumā, ir Konkursa nolikuma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz šo Konkursu, starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek, sūtot to uz Konkursa nolikumā vai piedāvājumā norādīto e-pasta adresi vai EIS e-konkursu apakšsistēmā. Konkrēto informācijas nosūtīšanas veidu izvēlas tās nosūtītājs:

    - ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Konkursa nolikuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - ja Pretendents neapstiprina informācijas no Pasūtītāja saņemšanu, par pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo Pasūtītāja attiecīgā EIS vai e-pasta izdruka par informācijas nosūtīšanu.

    - Pasūtītāja rakstiskās atbildes (ieskaitot uzdoto jautājumu, bet nenorādot jautājuma iesūtītāju) tiks ievietotas Pasūtītāja EIS e- konkursu apakšsistēmā.

    - Gadījumā, ja pieprasītā papildu informācija ir tik apjomīga, ka Pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, Pasūtītājs drīkst atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus. Jebkurā gadījumā Pasūtītājam ir jāvērtē, vai uzdotais jautājums neliecina par nopietnām neskaidrībām vai pretrunām Konkursa nolikumā un vai tajā nav nepieciešams veikt grozījumus, tādējādi pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Konkursa nolikuma piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kā arī ir tiesīgs veikt grozījumus Konkursa nolikumā. Pasūtītājs nodrošina, ka visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk. Konkursa nolikums, tā pielikumi, Konkursa nolikuma grozījumi, atbildes uz Pretendenta uzdotajiem jautājumiem, tiks publicēta un būs brīvi pieejamas EIS e – konkursu apakšsistēmā.

    - Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds Pretendents nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja, un nav ņēmis vērā Konkursa nolikuma grozījumus un precizējumus, sniegtās atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, kā rezultātā Pretendents ir iesniedzis nepilnīgu piedāvājumu.

- Pielikumā:

- pielikums – Piedāvājuma vēstule (forma);

- pielikums – Vispārējā informācija par Pretendentu (formas);

- pielikums – Tehniskā specifikācija;

- pielikums – Tehniskais piedāvājums (forma);

- pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts.

## 1.pielikums

(forma)

# PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE

ATKLĀTAM KONKURSAM

“Rezerves daļu piegāde AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām”

(iepirkuma identifikācijas Nr.RS2024/173/AK)

Dokumenta datums:

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| reģistrācijas Nr. |  |
| juridiskā adrese: |  |
| pasta adrese (ja atšķiras): |  |
| telefona numurs/ e-pasts: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds: |  |
| Kontaktpersonas tālruņa Nr., e-pasta adrese: |  |
| Pretendenta kredītiestādes rekvizīti: |  |
| nosaukums: |  |
| kods: |  |
| konts: |  |

Ja Konkursa piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt rezerves daļu piegādes AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām un izpildīt vispārīgās vienošanās saistības, balstoties uz saviem un piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju resursiem, mūsu iesniegtajam piedāvājumam, kas ir pievienots Piedāvājumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

Ar šo /pretendenta nosaukums/ apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš. Piedāvājuma derīguma laikā mūsu piedāvājums ir mums saistošs un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms šī termiņa izbeigšanās.

Ar šo apliecinām, ka:

  - piekrītam Konkursa nolikumā iekļautajam vispārīgās vienošanās projektam, vispārīgās vienošanās projektā iekļautajiem apmaksas noteikumiem;

  - uz mums neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas noteikumi;

  - neveiksim krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērosim godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīsimies konkurenci ierobežojošos darījumos;

  - mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līgumu saistību izpildei;

  - mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar pasūtījuma izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;

  - saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet;

  - ne pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti;

  - ne pret Pretendentu, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne Pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu;

  - nav bijusi saziņa ar konkurentiem* attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu* nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem*, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu;

  - nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam* pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

  - apakšuzņēmēja piesaistes gadījumā tā resursi būs pieejami visu līguma izpildes laiku.

Pretendents un/ vai piesaistītais apakšuzņēmējs (ja tāds tiek piesaistīts) atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (atzīmēt ar "x" par katru attiecīgo uzņēmumu, ja attiecināms, norādot attiecīgā uzņēmuma nosaukumu, ja tie ir vairāki):

|  | Mazais uzņēmums | uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; |
| --- | --- | --- |
|  | Vidējais uzņēmums | uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Konkursa nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami Konkursa nosacījumi un prasības. Visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo piedāvājumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs un pie uzņēmuma klientiem.

Pilnvarotās personas: _____________________________

(vārds, uzvārds)

Dokumenta datums:

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

**Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

## 2.pielikums

(formas)

## VISPĀRĒJA informācija par pretendentu

Forma I

Pretendenta pieredzes saraksts (Vispārīgs paraugs)

| Nr. | Pasūtītājs |  | Pasūtītāja kontaktpersona |  | Sniegtā pakalpojuma apraksts, apjoms un vērtība | Dalībnieku skaits | Pakalpojuma sniegšanas laika posms (no – līdz) | Kopējās izmaksas EUR bez PVN* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Adrese | Vārds, uzvārds | Tālrunis |  |  |  |  |

*Lai izvērtētu, vai pretendenta profesionālā pieredze ir līdzvērtīga Iepirkuma priekšmetam un atbilst Nolikuma 11.1.4. punkta prasībai, pretendents sniedz informāciju, konkrēti norādot attiecīgā iepriekš izpildītā līguma kopējās izmaksas, vai arī norādot, ka katra pasākuma izmaksas ir vismaz 10 000 EUR bez PVN.

Forma II

Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo piegāžu saraksts un to sadalījums (Vispārīgs paraugs)

| Veicamās piegādes | Piegādātāja nosaukums | Adrese, telefona nr., kontaktpersona | Piegāžu saraksts | Piegāžu apjoms EUR no kopējā apjoma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Piegāžu veikšanā tiks iesaistīti tikai sarakstā norādītie un Pasūtītāja apstiprinātie apakšuzņēmēji.

Forma III

Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājumi

Ar šo iepirkuma procedūras "______________" (Nr. …) pretendenta apakšuzņēmējs [apakšuzņēmēja nosaukums] apliecina, ka:

- uz to neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas noteikumi;

- tas neveiks krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērojot godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīties konkurenci ierobežojošos darījumos.

__________________________

(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)

Forma IV

Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa (Vispārīgs paraugs)

(juridiska persona)

NB! Anketa jāaizpilda tikai pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

| - ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Sadarbības partneris: |  |  |  |
|  |  | Nosaukums: |  |  |  |
|  |  | Juridiskā forma: ☐ SIA ☐ AS ☐personālsabiedrība ☐ personu apvienība ☐ iestāde ☐ cita (norādīt) |  |  |  |
|  |  | Reģistrācijas Nr.: |  |  |  |
|  |  | PVN Nr.: |  |  |  |
|  |  | Juridiskā adrese: |  |  |  |
|  |  | Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās) : |  |  |  |
| 1.2. |  | Ziņas par Sadarbības partnera pilnvaroto personu: |  |  |  |
|  |  | Pilnvarojuma pamats: ☐ valdes loceklis ☐ prokūrists ☐ pilnvara ☐ cits (norādīt) |  |  |  |
|  |  | Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem): |  |  |  |
| 1.3. |  | Kontaktinformācija saziņai ar Sadarbības partneri: |  |  |  |
|  |  | Kontaktpersona, ieņemamais amats: |  |  |  |
|  |  | Tālrunis: |  |  |  |
|  |  | E-pasts: |  |  |  |
| 1.4. |  | Informācija par Sadarbības partnera saimniecisko darbību: |  |  |  |
|  |  | Saimnieciskās darbības veikšanas vieta (valsts): |  | ☐ Latvijas Republika ☐ cita (norādīt)_____________ |  |
|  |  | Komercdarbības veids: |  |  |  |
| - ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERA PATIESO LABUMA GUVĒJU1) (aizpildīt attiecībā uz visiem patiesajiem labuma guvējiem) |  |  |  |  |  |
|  |  | Vārds, uzvārds |  |  |  |
|  |  | Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem): |  |  |  |
|  |  | Valstspiederība: |  |  |  |
|  |  | Patiesais labuma guvējs: ☐ Kontrolē ____% daļu/akciju ☐ tieši ☐netieši (norādīt netiešās kontroles veidu) ☐ Īsteno kontroli citā veidā (norādīt) ☐ PLG nav iespējams noskaidrot, jo __ (norādīt)____ |  |  |  |
|  |  | Ja patiesais labuma guvējs īsteno kontroli netieši, norādīt informāciju par personām, caur kurām šī kontrole tiek īstenota (vai arī iesniedz īpašumtiesību struktūru): |  |  |  |
|  |  | 1. kontroles līmenis |  |  |  |
|  |  | Reģistrācijas numurs: |  |  |  |
|  |  | Nosaukums: |  |  |  |
|  |  | Valsts: |  |  |  |
|  |  | Kontrole tiek īstenota caur Sadarbības partneri (veidlapas 1.1. punkts). |  |  |  |
|  |  | 2. kontroles līmenis |  |  |  |
|  |  | Reģistrācijas numurs: |  |  |  |
|  |  | Nosaukums: |  |  |  |
|  |  | Valsts: |  |  |  |
|  |  | Kontrole tiek īstenota caur augstāk norādīto kontroles līmeni 1. |  |  |  |
|  |  | Publiski pieejama vietne, kurā šīs ziņas var tikt pārbaudītas (ja tāda ir): |  |  |  |
| - INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGU PERSONU2) |  |  |  |  |  |
|  | Patiesais labuma guvējs vai valdes/padomes loceklis ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona (NILLTPFL izpratnē): ☐ Jā Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādīt šādās ziņas: Vārds, uzvārds: ____________________ Pastāvīgā dzīvesvietas valsts: __________________ Iestāde, kurā persona strādā: __________________ Ieņemamais amats: ______________________ ☐ Nē |  |  |  |  |

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja pieprasītā informācija netiek sniegta, vai arī tiek sniegta nepilnīga vai maldinoša informācija, AS "RĪGAS SILTUMS" ir tiesības neslēgt līgumu un/vai vienpusēji atkāpties no jau noslēgta līguma. Par apzinātu nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju ir paredzēta kriminālatbildība.

Ar šo SADARBĪBAS PARTNERIS apliecina, ka ir tiesīgs parakstīt šo dokumentu un:

- Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un  Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti.

- Parakstot šo anketu, apliecinu, ka ne pret sadarbības partneri, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

- Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka visa šajā veidlapā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Sadarbības partneris apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu rašanās brīža, paziņot AS “RĪGAS SILTUMS” par jebkurām šajā veidlapā minēto datu izmaiņām.

| Sadarbības partneris: _________________________________ [vārds, uzvārds un paraksts] | Datums: ______________________ Vieta: _______________________ |
| --- | --- |

Piezīme NILLTFPNL izpratnē:

1)	PLG/Patiesā labuma guvējs  - fiziska persona, kura ir klienta* – juridiskās personas – īpašnieks vai kura kontrolē klientu*, vai kuras vārdā, labā interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz: a) attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē; b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziska persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidota vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp, kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

2)	PNP/Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā, valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedi, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks)  un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

* AS "RĪGAS SILTUMS" Sadarbības partneris NILLTFPNL izpratnē uzskatāms par klientu.

__________________________

(likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā  laika zīmoga datums)

## 3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vispārīgi nosacījumi:

- Precēm jābūt kvalitatīvām, kuras atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, un tās atbilst normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām, Ministru kabineta noteikumiem un Latvijas valsts standartiem.

- Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par Precēm, kuras atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, un tās atbilst normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām, Ministru kabineta noteikumiem un Latvijas valsts standartiem

- Piedāvātajām Precēm jāatbilst Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumiem Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība".

- Preču piegādes izpildes vieta:

  - SC “Imanta”, Kurzemes prospekts 17, Rīga, LV-1067;

  - SC “Zasulauks”, Kandavas iela 16, Rīga, LV-1083;

  - SC “Ziepniekkalns”, Siltuma iela 6, Rīga, LV-1058;

  - SC “Vecmīlgrāvis”, Atlantijas iela 51, Rīga, LV-1015;

  - SC “Daugavgrīva”, Lēpju iela 4, Rīga, LV-1016.

- Preču minimālais garantijas termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pavadzīmes parakstīšanas dienas.

- Preču derīguma termiņš nevar būt mazāks kā 6 (seši) mēneši līdz Preces ražotāja noteiktā derīguma termiņa beigām.

- Nekvalitatīvo Preču apmaiņu Piegādātājam jānodrošina par saviem līdzekļiem.

- Priekšapmaksa: netiek paredzēta.

- Pēcapmaksa: 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.

- Preču piegādes izmaksām jābūt iekļautām piedāvātajā Preču cenā.

- Piegādātājam jānodrošina arī citu rezerves daļu piegādes AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām, kuri nepieciešami Pasūtītājam, un kuri nav uzskaitīti Tehniskajā specifikācijā (Pasūtītājam Vienošanās darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, Tehniskajā specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt. Visas Tehniskajā specifikācijā norādītās rezerves daļas
AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām ir paredzamās preces, taču iepirkuma gaitā to saraksts nepieciešamības gadījumā var tikt papildināts).

- Iepērkamās rezerves daļas AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām (turpmāk - Preces):

SC “Imanta” 40 MW biokurināmā KM atjaunojamo avārijas rezerves daļu krājums

| Nr.p.k. | Aprīkojums | Rezerves daļa | Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)* | Ražotājs** | Mērv. | Daudz. | Pretendenta atzīme par detaļu piegādi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Katla kurtuve | Keramiskais bloks ar atvērumiem | - | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 10 |  |
|  | Katla kurtuve | Keramiskais bloks bez atvērumiem | - | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 10 |  |
|  | Katla kurtuve | Ārdi | JUVK3 | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 1050 |  |
|  | Katla kurtuve | Perforētais hroma saturošais ārds | JUVK1A | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 450 |  |
|  | Katla kurtuve | Augšējais ārda elements | JUVK2 | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 30 |  |
|  | Katla kurtuve | Vidējais ārda elements | JUVK4 | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 20 |  |
|  | Katla kurtuve | Monolītais hromu saturošais ārds | JUVK1B | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 40 |  |
|  | Katls | ASCO nopūšanas vārsts remonta komplekts | Ecodoors DCS-MXX | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 424 |  |
|  | Katls | ASCO nopūšanas vārsts remonta komplekts | Danblast Boiler DCS-MXX | Danstoker | gab. | 120 |  |
|  | Katls | ASCO nopūšanas vārsts remonta komplekts | Danblast Boiler 3 Inch DCS-MXX | Danstoker | gab. | 10 |  |
|  | Katls | Gaisa padeves regulators | P max 18bar, t max 50*C | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | Katls | Gaisa kompresors | SMART 15-8 (IE3 dzinējs, ražība 2250l/min) | SCC Aircompressors | gab. | 1 |  |
|  | Katls | Skābekļa zondes komplekts | AZ20/.1.1.2.1.1.2.3.1.1.1.1.21.0.0.E. | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 1 |  |
|  | Katla pelnu izlādes sistēma | Pelnu izlādes vārsta īsais cilindrs ar gala slēdžiem | Metal Work Pneumatic ISO15552, 80/160, CR22M, 10-30V AC/DC, la<100mA, 6W | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | Katla pelnu izlādes sistēma | Pelnu izlādes vārsta garais cilindrs ar gala slēdžiem | Metal Work Pneumatic ISO15552, 80/470, CR22M, 10-30V AC/DC, la<100mA, 6W | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | Katla elektriskās rezerves daļas | Temperatūras devējs | CrNi devējs 0-1600 grādi | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 1 |  |
|  | Katla elektriskās rezerves daļas | Temperatūras devējs | PtRh; 1600*C; 4-20mA | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | Katla elektriskās rezerves daļas | Temperatūras devējs | NiCrSil-NiSil; 1150*C; 4-20mA | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 1 |  |
|  | Katla elektriskās rezerves daļas | Zemārdu zonas temperatūras devējs | 0-800dgr - 20mtr | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 5 |  |
|  | Katla elektriskās rezerves daļas | Pelnu izlādes līmeņdevēja slēdzis | - | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | Katla elektriskās rezerves daļas | Foto-elements | TS30-15/RS30-1S | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | Katla elektriskās rezerves daļas | Šķeldas bīdītāja stāvokļa vads | - | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 1 |  |
|  | Katla elektriskās rezerves daļas | Belimo gaisa vārstu piedziņa | DR24A-SR-7 | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | Katla elektriskās rezerves daļas | SNCR sistēmas vadības pneimatiskais vārsts | Endarmaturen ZA23-EE56, PE080303 250V AC 3A, 30V DC 4A | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | Justsen hidraulika | Hidraulisko cilindru Barluff sensors | - | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 5 |  |
|  | Justsen hidraulika | Eļļas filtru komplekts ārdu bīdītājiem | - | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | Justsen hidraulika | Magnētiskais vārsts | NG06 | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | Justsen hidraulika | Hidrauliskās eļļas cirkulācijas sūknis | Grl 90cc r | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 1 |  |
|  | Justsen hidraulika | Eļļas filtra elements | 3mk BG15/25r | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | Justsen hidraulika | Skrūves tipa sūknis | 28,0cc r | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 1 |  |
|  | Justsen hidraulika | Ūdens atdalīšanas filtrs | - | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 4 |  |
|  | Justsen hidraulika | Hidrauliskais cilindrs | 40/25-280 | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | NBT-650 Skrāpji | 630x140x50 | Nest Baltija | gab. | 70 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | Gultņu korpuss ar gultņiem | FYJ 40 TF (Nr.208) | Nest Baltija | gab. | 2 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | NBT-650 divi zobratu komplekti un piedziņas vārpsta | - | Nest Baltija | gab. | 1 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | NBT-650 divi zobratu komplekti un piedzenamā vārpsta | - | Nest Baltija | gab. | 1 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | Hidrocilindrs | LTG (180x90x500) | Nest Baltija | gab. | 1 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | Hidrostacijas sadalītājs | - | Nest Baltija | gab. | 1 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | Vibrodzinējs | NEG25210 | Nest Baltija | gab. | 1 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | Gumijas spilveni (vibrogumija) | - | Nest Baltija | gab. | 8 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | Cilindru devējs | - | Nest Baltija | gab. | 2 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | Kustīgo grīdu skrēperis | 1300x255x45 | Nest Baltija | gab. | 4 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | Kustīgo grīdu skrēperis ar bīdītāju | 1350x200x200 | Nest Baltija | gab. | 2 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas transportiera ķēde ar skrēperu stiprinājumiem un metinātām tapām | M 112-2-100 GOST 588-81 | Nest Baltija | m | 115 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas transportiera ķēde ar skrēperu stiprinājumiem un metinātām tapām | M 112-2-100 GOST 588-81 | Nest Baltija | m | 40 |  |
|  | Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas transportiera ķēde ar skrēperu stiprinājumiem un metinātām tapām | M 112-2-100 GOST 588-81 | Nest Baltija | m | 70 |  |
|  | Dūmgāzu kondensators (DK) kondensāta sūknis (karstā puse) | Sūkņa mehāniskais blīvslēgs un blīvgumijas | ETB 200-150-315 CCSAV10D504504 B | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 1 |  |
|  | Dūmgāzu kondensators (DK) kondensāta sūknis (aukstā puse) | Sūkņa mehāniskais blīvslēgs un blīvgumijas | ETB 200-150-315 CCSAV10D504504 B | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 1 |  |
|  | Dūmgāzu kondensators (DK) | Solenoīda vārsts | Vārsts EV250B 12BD G12E - 84818011; Spole 18W 24V DC 018F7397 - 84818079; Kontaktkārba IP65 042N0156 - 84819000 | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 1 |  |
|  | Dūmgāzu kondensators | pH sensors, pH 0-14 | pH Sensors SE 555 | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 1 |  |
|  | Dūmgāzu kondensators | Elektrovadītspējas sensors | Knick SE 630-MS T max 135*C P max 16bar (20cm) C: 1/cm | Energy ON, UAB | gab. | 2 |  |
|  | Dūmgāzu kondensators (DK) | Sprauslas | Sprausla B9360-3/8LBP-PP40-65W | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 100 |  |
|  | Dūmgāzu kondensators (DK) | Sprauslu blīvgumijas | CR gumijas blīvgumijas (EK 2494.11-01) | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 100 |  |
|  | ESP filtrs | Izolators | 13463-100100-А | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | ESP filtrs | Vārpstas izolators | 13244-500100 | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | ESP filtrs | Atsitējāmuriņu komplekts | - | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 8 |  |
|  | ESP filtrs | Atsitējāmuriņu gultņi | - | Justsen Energiteknik A/S | gab. | 2 |  |
|  | Greferceltnis-pacelšana | Pacelšanas motora bremžu disks | NM40980JPMV | Konecranes Latvija | gab. | 1 |  |
|  | Greiferceltnis-pacelšana | Troses kārtotājs - kreisais | QD/QE-D15HL | Konecranes Latvija | gab. | 2 |  |
|  | Greiferceltnis-pacelšana | Troses kārtotājs - labais | QD/QE-D15HR | Konecranes Latvija | gab. | 2 |  |
|  | Greiferceltnis-āķa bloks/greifers | Savienotāj-skava | VV-GSCH-16-SPECIAL | Konecranes Latvija | gab. | 3 |  |
|  | Greferceltnis-pacelšana | Cilindrs | - | Konecranes Latvija | gab. | 1 |  |
|  | Greferceltnis-pacelšana | Sūknis | - | Konecranes Latvija | gab. | 1 |  |
|  | Greferceltnis-pacelšana | Vadības bloks | - | Konecranes Latvija | gab. | 1 |  |
|  | Greferceltnis-pacelšana | Blīvmateriālu komplekts vadības blokam | - | Konecranes Latvija | gab. | 1 |  |
|  | Greiferceltnis-pacelšana | Trose - kreisā | Trose D=15.0mm, 8X26-B-LHO-214 | Konecranes Latvija | m | 82 |  |
|  | Greiferceltnis-pacelšana | Trose - labā | Trose D=15.0mm, 8X26-B-RHO-21 | Konecranes Latvija | m | 82 |  |
|  | Greiferceltnis-pacelšana | Greifera stiprināšanas ķēde | VMK16x48, 9 posmi | Konecranes Latvija | gab. | 2 |  |
|  | UATS sistēma | Adrešu trauksmes poga IP67, AP200 | ESMI WCP5A-RP02SF-03 | SIA “Fire Security” | gab. | 1 |  |
|  | UATS sistēma | Trauksmes pogas vāciņš | PS200 | SIA “Fire Security” | gab. | 14 |  |
|  | UATS sistēma | Adrešu multikritēriju detektors bez izolatora | ESMI 22051TE | SIA “Fire Security” | gab. | 2 |  |
|  | UATS sistēma | 2 ieeju modulis ar izolatoru, AP200 | ESMI EM220E | SIA “Fire Security” | gab. | 1 |  |
|  | UATS sistēma | Pamatne baltā | ESMI B501AP | SIA “Fire Security” | gab. | 2 |  |
|  | UATS sistēma | Adrešu optiskais dūmu detektors bez izolatora | ESMI 22051E | SIA “Fire Security” | gab. | 2 |  |
|  | UATS sistēma | Adrešu temperatūras (+58°C) detektors bez izolatora | ESMI 52051E | SIA “Fire Security” | gab. | 2 |  |
|  | UATS sistēma | Adrešu sirēna ar strobu EN54-23, ar izolatoru, AP200 | ESMI WSS-PC-I33 | SIA “Fire Security” | gab. | 1 |  |
|  | Šķeldas pieņemšanas vārti (paceļamie) | Displejs vadības bloks | - |  | gab. | 1 |  |
|  | Šķeldas pieņemšanas vārti (paceļamie) | Vārtu pacelšanas rokturis | - |  | gab. | 1 |  |

SC “Imanta” gāzes katlu mājas un koģenerācijas energobloka atjaunojamo avārijas rezerves daļu krājums

| Nr.p.k. | Aprīkojums | Rezerves daļa | Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)* | Ražotājs** | Mērv. | Daudz. | Pretendenta atzīme par detaļu piegādi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŪSK deglis | Liesmas sensors | D-LE 603 UI-P | DURAG | gab. | 4 |  |
| 2 | ŪSK deglis | Digitālais displejs | D-ZS 087-20 | DURAG | gab. | 1 |  |
| 3 | ŪSK deglis | UV-A/B un IR testa gaismas avots | D-ZS 093 | DURAG | gab. | 1 |  |

SC “Zasulauks” 20 MW biokurināmā KM atjaunojamo avārijas rezerves daļu krājums

| Nr.p.k. | Aprīkojums | Rezerves daļa | Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)* | Ražotājs** | Mērv. | Daudz. | Pretendenta atzīme par detaļu piegādi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Greiferceltnis | Kopnes | 200A BAR ASSEMBLY ORANGE, 4.5mt | Danish Crane Building | gab. | 6 |  |
| 2 | Greiferceltnis | Slīdkontaktu komplekts | SHOE KIT 200A REPLACEMENT | Danish Crane Building | gab. | 10 |  |
| 3 | Greiferceltnis | Tilta celtņa riteņa rullīšu gultnis | BS-2-2216-2RC | Danish Crane Building | gab. | 2 |  |
| 4 | Greiferceltnis | Hidrauliskais cilindrs | Cilindrs ø 100 / 60 x 390, tips 148460 satvērējam EHP 6/5500 L | Danish Crane Building | gab. | 1 |  |
| 5 | Greiferceltnis | Tilta celtņa vadošā riteņa komplekts | EC25-D1 (80)A | Danish Crane Building | gab. | 1 |  |
| 6 | Šķeldas pieņemšanas bunkura | Reduktors | SEW-EURODRIVE FA127DRE160MC4 | SEW-EURODRIVE | gab. | 1 |  |
| 7 | Kurināmā pamata skrāpju transportieris 30ECA01AF001 | Reduktors | SEW-EURODRIVE DRE132 M4/FG | SEW-EURODRIVE | gab. | 1 |  |
| 8 | Kurināmā tvertne 40m3 30HFB10BB001 | Reduktors | BF90Z-04/DHE13LA4-TF-FV ar dzinēju | Bauer | gab. | 1 |  |
| 9 | Kurināmā padeves vītņu transportieri | Reduktors | BF70-04/DHE11LAC ar dzinēju | Bauer | gab. | 1 |  |
| 10 | Lentes transportieris | Reduktors | SEW-EURODRIVE FA87 DREJI2M4 | SEW-EURODRIVE | gab. | 1 |  |
| 11 | Magnēta metāla seperatori | Reduktors | NORD DRIVESYSTEMS 1SI63DH-IEC90-90L/4 | NORD DRIVESYSTEMS | gab. | 1 |  |
| 12 | Diskveida seperators | Reduktors | SEW-EURODRIVE KAB7 DRN1 32L4 | SEW-EURODRIVE | gab. | 1 |  |
| 13 | Vītņu transportieris 30HDA40AF001 | Reduktors | NORD DRIVESYSTEMS 63-100LH/4 | NORD DRIVESYSTEMS | gab. | 1 |  |
| 14 | Pelnu rotors | Reduktors | Bauer BF10-04/D07LA4 | Bauer | gab. | 1 |  |
| 15 | Pelnu skrāpju transportieris 30NDA50AF001 | Reduktors | NORD DRIVESYSTEMS 6382ABG-90SH/4 | NORD DRIVESYSTEMS | gab. | 1 |  |
| 16 | Pelnu skrāpju transportieris 30NDA50AF002 | Rotācijas savienojums | SJ90-12 3/4" BSPP | Tech.meh. | gab. | 1 |  |
| 17 | ESF dozators | Reduktors | SEW-EURODRIVE R47 DR63L4 | SEW-EURODRIVE | gab. | 1 |  |
| 18 | Katla dozators | Reduktors | Bauer BF70-04/DHE13LA4 | Bauer | gab. | 1 |  |
| 19 | Smilšu uzpildes vārsts | Smilšu uzpildes vārsts | TURBO TD Series - Compression Fitting Pulse Valve | Turbo Controls | gab. | 1 |  |
| 20 | Tīkla sūknis | Tīkla sūkņa remonta kompl. | Grundfos NKG150-125-250/248X1F2AE-SBAQE | Grundfos | gab. | 1 |  |
| 21 | Katla cirkulācijas sūknis | Cirkulācijas sūkņa remkomplekts | Wilo IL150/270-22/4-K3 | Wilo | gab. | 1 |  |
| 22 | Pneimatiskais drenāžas sūknis | Remonta komplekts | DEBEM BOXER 50 REPAIR KIT | DEBEM | gab. | 1 |  |
| 23 | Pneimatiskais drenāžas sūknis | Sūknis | DEPA DL 15 PM-EEK-M | DEPA | gab. | 1 |  |
| 24 | Pneimatiskais drenāžas sūknis | Sūknis | DEBEM BOXER 50 | DEBEM | gab. | 1 |  |
| 25 | Siltumsūkņa sūkņi (4 gab.) | Sūkņa remonta kompl. | KSB ETB 200-150-250-GGSBV11WS3FO4HAB ETABLOC KIT-MECH SEAL | KSB | gab. | 4 |  |
| 26 | Dūmgāzu kondensātora sūkņi (4 gab.) | Sūkņa remonta kompl. | KSB Etabloc CN 080 – 160/3002 KIT-MECH SEAL | KSB | gab. | 1 |  |
| 27 | Cirkulācijas sūknis ar frekvenču regulēšanu | Sūkņa remonta kompl. | Grundfos TP 200-180/4 A-F-A-BAQE | Grundfos | gab. | 1 |  |
| 28 | Katla pelnu skrāpju transportieris | Ķēde | M160-B-125 DOUBLE CHAIN | Axis | m | 20 |  |

SC “Ziepniekkalns” biokurināmā KE ar elektrisko jaudu 4 MW atjaunojamo rezerves daļu krājums

| Nr.p.k. | Aprīkojums | Rezerves daļa | Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)* | Ražotājs** | Mērv. | Daudz. | Pretendenta atzīme par detaļu piegādi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Zobrats | 289348 GEAR, DRV 90T 9P DI | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 2 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Pagarinātāja vārpsta | 289347 EXTENSION, D5 E ES A AS SS | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 3 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Bukse | 194560 BUSHING, QILITE 2.36X3.75X1 | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 4 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Ķīļtapa | 006552 KEY, 25X56 STEEL AISI 4140 | Clyde Bergemann | gab. | 2 |  |
| 5 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Grafīta blīvējums | 280864 PACKING, GRAPHITE 3X2.38X1 | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 6 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Gultņa pagarinātājs | 074559 BEARING, EXTENSION TUBE | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 7 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Sprostgredzens | 289540 INTERLOCKING RING, EXT WALDES | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 8 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Gredzens | 001907 RING, SNAP | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 9 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Gultņa blīvslēgs | 194335 SLEEVE BEARING | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 10 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Piedziņas vārpsta | CBA 002969 WELDMENT, D5E DRIVE SHAFT | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 11 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Zobrats | CBA002969-3 PINION, 10 TOOTH 9P SAE 4140 | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 12 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Paplāksne | CBA003170 WASHER, FLAT 14 MM COPPER | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 13 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Blīve | 041060 Gasket | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 14 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Blīvējuma komplekts | 343022 Packing set (Grafoil) | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 15 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Sprostgredzens 19X.88 | 013736 Key (Spindle) 19X.88 STEEL | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 16 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Sprostgredzens 12 X.31 | 006570 Key 12 X.31 AISI 4140 STEEL | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 17 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Ventilācijas filtrs | 013971 Air vent ALEMITE,.12INIPT.12INOP | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 18 | Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts | Appūšanas aparāta korpuss/vāks | 0289350-1 PLATE, D5E | Clyde Bergemann | gab. | 1 |  |
| 19 | Tvaika katla Wellons tvaika appūšanas aparāts | Caurule/montāžas komplekts | RS CUSTOM, 3.5 LANCE TUBE ASSEMBLY | Clyde Bergemann | kompl. | 1 |  |
| 20 | Tvaika katla Wellons tvaika appūšanas aparāts | Grafīta blīvējuma kartridža | SEAL PACK, CARTRIDGE ASSY GRAPHITE | Clyde Bergemann | kompl. | 1 |  |
| 21 | Tvaika katla Wellons tvaika appūšanas aparāts | Blīvējumu komplekts | SEAL PACK GASKET | Clyde Bergemann | kompl. | 1 |  |
| 22 | Tvaika katla Wellons tvaika appūšanas aparāts | Skrūvju komplekts | SCREW, SHCS 5/16-18X4 COATED | Clyde Bergemann | kompl. | 1 |  |
| 23 | Tvaika katla Wellons ārdu dzesēšanas sistēma | Rotējošo ārdu rotējošais sajūgs | Maier DP40R/L | Maier | gab. | 3 |  |
| 24 | Tvaika katla Wellons ārdu dzesēšanas sistēma | Rotējošo sajūgu mīkstie savienojumi | Flex Hose, 1 ¼”Ø, 28” OAL 580 PSI RATED (Loop & Return) | Wellons Inc. | gab. | 3 |  |
| 25 | Tvaika katla Wellons ārdu dzesēšanas sistēma | Rotējošo sajūgu mīkstie savienojumi | Flex Hose, 1 ¼”Ø, 22” OAL 580 PSI RATED (Supply) | Wellons Inc. | gab. | 3 |  |
| 26 | Tvaika katla Wellons pelnu izvades sistēma | Rotācijas vārsts | Rotolok 10” (250 mm) | Rotolok | gab. | 1 |  |
| 27 | Tvaika katla Wellons multiciklona pelnu izvades sistēma | Pelnu gliemež-transportiera reduktors | Dodge TA4207H25 Gear Reducer Shaft Mounted 25:1 | Dodge | gab. | 1 |  |
| 28 | Tvaika katla Wellons dūmgāzu sistēma | Skābekļa sensors | Oxygen Transmitter, 1 Sensing Probe Type: Ceramic Diffusion Element Probe (ANSI). Rosemount Analytical Oxymitter DR: OXT4ADR 10111203, Serial No: F-11005383, Input: 115V, 50/60Hz, 500VA. | Emerson/ Rosemount | gab. | 1 |  |
| 29 | Tvaika katla Wellons kurināmā padeves gliemežtransportieris kurtuvei | Keramiskie gultņi | 4-Bolt Flanged Solid Lube Bearing 2 7/16”Ø F4B-LT7-207 | Dodge | gab. | 2 |  |
| 30 | Tvaika katla Wellons kurināmā padeve | Gliemež-transportiera reduktors | DODGE TORQUE-ARM II SPEED REDUCER TA3203H25 TA Taper Bush Reducer | Dodge | gab. | 1 |  |
| 31 | Tvaika katla Wellons kurināmā padeve | Starpbunkura reduktors | Quantis Right Angle Helical Bevel Separate Reducer (RHB) Foot Mounted Triple Reduction Separate Input Shaft Unit Size 108 Ratio 99:1 | Dodge | gab. | 1 |  |
| 32 | Tvaika katla Wellons kurināmā padeve | Starpbunkura reduktora piedziņas ķēde | Linear Feet Roller Chain 140H-1 B29.1M 1 3/4" Pitch Heavy | Dodge | gab. | 1 |  |
| 33 | Tvaika katla Wellons kurināmā padeve | Starpbunkura reduktora piedziņas ķēdes posms | Connecting Link RC 140H-1 B29.1M 1 3/4" Pitch Heavy | Dodge | gab. | 1 |  |
| 34 | Tvaika katla Wellons kurināmā padeve | Starpbunkura reduktora piedziņas ķēdes posms | Offset Link RC 140H-1 B29.1M 1 3/4" Pitch Heavy | Dodge | gab. | 1 |  |
| 35 | Tvaika katla Wellons kurināmā padeve | Starpbunkura reduktora piedziņas ķēde | Lineal Feet Roller Chain 120H-1 B29.1M 1 1/2" Pitch Heavy | Dodge | gab. | 1 |  |
| 36 | Tvaika katla Wellons kurināmā padeve | Starpbunkura reduktora piedziņas ķēdes posms | Connecting Link RC 120H-1 B29.1M 1 1/2" Pitch Heavy | Dodge | gab. | 1 |  |
| 37 | Tvaika katla Wellons kurināmā padeve | Starpbunkura reduktora piedziņas ķēdes posms | Offset Link RC 120H-1 B29.1M 1 1/2" Pitch Heavy | Dodge | gab. | 1 |  |
| 38 | Tvaika katla Wellons kurināmā padeve | Kopējā gliemežtransportiera reduktors | DODGE TORQUE-ARM II SPEED REDUCER TA6307H25 TA Taper Bush Reducer | Dodge | gab. | 1 |  |
| 39 | Tvaika katla Wellons kustīgie ārdi | Hidrocilindrs | Parker 2H-22071906190865 | Parker | gab. | 2 |  |
| 40 | Tvaika katla Wellons tvaika sistēma | Tvaika līnijas temperatūras pneimatiskais regulators | Digital Positioner 3200MD Tehnoloģiskais numurs: TCV-1154 Vārsta tips: Valdisk sērijas diskveida aizvars Piegādes apjoms: Vārsts ar pievadu un aprīkojumu | Flowserve | gab. | 1 |  |
| 41 | Tvaika katla Wellons tvaika sistēma | Tvaika līnijas temperatūras pneimatiskā regulatora blīvju remonta komplekts | Digital Positioner 3200MD rezerves daļu komplektam (Spare part kit Nr.7) | Flowserve | kompl. | 1 |  |
| 42 | Tvaika katla Wellons tvaika sistēma | Tvaika aizbīdnis | Tips: V46.32 214 Izmērs: DN20 PN160 Materiāls: Korpuss 1.0460 (P250GH) Blīvējuma virsma 1.0460 (13Cr x 13Cr) AISI410 Metināmais: BW EN13709 Vadība: rokrats | Armatoury Group | gab. | 2 |  |
| 43 | Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts | Noslēgatloks | 10” DIA; BLIND FLANGE; 600LB; RF | Wellons Inc. | gab. | 1 |  |
|  | Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts | Blīve | 10” DIA; GASKET; 600LB; RF; 1/8” THK ss316L + Grafīts | Wellons Inc. | gab. | 1 |  |
|  | Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts | Tapskrūve ar 2 uzgriežņiem | 1 1/4” x 9 STUD BOLTS; SA193-B7 w/2 SA194-2H | Wellons Inc. | gab. | 16 |  |
|  | Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts | Caurule | 1 ½ ” DIA; PIPES; L = 2` (610 mm) SA105 | Wellons Inc. | gab. | 4 |  |
|  | Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts | Līkums | 1 ½ ” DIA; ELBOW 45 DEG; 3000LB; SWF SA105 | Wellons Inc. | gab. | 2 |  |
|  | Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts | Atloks | 1 ½ ” DIA; SOCKET WELD FLANGE; 600LB; RF; SCH.80 SA105 | Wellons Inc. | gab. | 1 |  |
|  | Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts | Blīve | 1 ½ ” DIA; GASKET; 600LB; RF; 1/8” THK ss316L + Grafīts | Wellons Inc. | gab. | 1 |  |
|  | Tvaika katla Wellons tvaika atloku savienojuma mezgla komplekts | Tapskrūve ar 2 uzgriežņiem | ¾” x 4 ½ STUD BOLTS; SA193-B7 w/2 SA194-2H | Wellons Inc. | gab. | 4 |  |
| 44 | KE dūmgāzu sistēmas dūmsūcējs | Skriemelis | 8SPB450 ar buksi 4040-XX(45-100mm) | Wellons Inc. | kompl. | 1 |  |
| 45 | KE dūmgāzu sistēmas dūmsūcējs | Skriemelis | 8SPB375 ar buksi 3434-XX(30-90mm) | Wellons Inc. | kompl. | 1 |  |
| 46 | KE dūmgāzu sistēmas dūmsūcējs | Daudzceliņu ķīļsiksna | SPB5000/8 Super HC PB | Gates | kompl. | 1 |  |
| 47 | KE dūmgāzu sistēmas dūmsūcējs | Dūmsūcēja gultņi ar korpusu | BEARING, SAF22526-H/H7C3AH VZ686 4-7/16 SKF 4-HOLE | SKF | gab. | 2 |  |
| 48 | Tvaika katla Wellons tvaika sistēma nopūšanas punkts | Noslēgvārsts | FLOWSERVE EDWARD 1641Y SĒRIJAS NOSLĒGVĀRSTS.KORPUSS: OGLEKĻA TĒRAUDS ASTM A105BLĪVVIRSMAS: AR CIETMETĀLA UZKAUSĒJU MUPIEVIENOJUMI: METINĀŠANAI (SOCKET WELD), DN/PN 1.1/2" #600 Slīpais | FLOWSERVE | kompl. | 1 |  |
| 49 | Tvaika katla Wellons tvaika sistēma nopūšanas punkts | Noslēgvārsts | FLOWSERVE EDWARD 1643Y SĒRIJAS NOSLĒGVĀRSTS.KORPUSS: OGLEKĻA TĒRAUDS ASTM A105BLĪVVIRSMAS: AR CIETMETĀLA UZKAUSĒJUMU PIEVIENOJUMI: METINĀŠANAI (SOCKET WELD), DN/PN 1.1/2" #601 Vertikālais | FLOWSERVE | kompl. | 1 |  |
| 50 | Tvaika katla Wellons tvaika sistēma nopūšanas punkts | Noslēgvārsts | ARMATURY GROUP GATE VALVE 1 ½ " 800# SW HAND Izmērs: 1 ½ ” 800# Materiāls: A105 ST6/13CR/13CR Metināmais: SW Vadība: rokrats Dokumentācija: EN10204/3.2 | ARMATURY GROUP | gab. | 2 |  |
| 51 | Tvaika sistēma | Regulētājvārsts | ODIN V250 Electric Actuator,<300 Nm, >9 degr/secNORI160 ZXSF PN63/160 DN20 1.7335Globe valve with stuffing box | Oden Control AB | kompl. | 1 |  |
| 52 | Tvaika sistēma | Regulētājvārsts | ODIN V250 Electric Actuator,<300 Nm, >9 degr/secNORI160 ZXSF PN63/160 DN25 1.7335Globe valve with stuffing box | Oden Control AB | kompl. | 1 |  |
| 53 | Tvaika katls Wellons | Līmeņrādis | FG909 Flat Glass Gauge** | Clark Reliance | gab. | 1 |  |
| 54 | Tvaika katls Wellons | Līmeŗāža gaismeklis | Lighting kit RDS1000-1921-1(Durastar)** | Clark Reliance | gab. | 1 |  |
| 55 | Tvaika katls Wellons | Līmeŗāža noslēgvārsti | Set of SG860 Valves for FG909** | Clark Reliance | kompl. | 1 |  |
| 56 | Tvaika katls Wellons | Līmeņrāža stiklu komplekts T9 ar blīvēm un vizlu līmeņrādim CLARK RELIANCE FG909 MP WSP 900LBS (ASV) un OFFICINE OROBICHE TMC.19.NY.J.LL.XX (Itālija) | MAXOS® borosilicate transparent gauge glass DIN7081 Dim.: 340x34x17 mm H.S. code 70200030 Cushion joint 340x34x1,5 mm round ends material KLINGERSIL C-4430 H.S. code 84841000 Sealing joint 340x34x1,5 mm round ends material KLINGERGRAPHITE laminate SLS H.S. code 3801900010 Mica shields for transparent gauge glass type B/H-IX 340x34x17mm round ends - material mica V-4 | Auer Lighting GmbH | kompl. | 2 |  |
| 57 | KE pelnu izlādes sistēma KT-1, slapjā tipa pelnu konveijers (ar dubulto grīdu), Ražotājs: Zamer, Tips: OZG 570, Sērijas Nr.:96/2020, 1395 apgr./min, jauda: 1.2 m3/h. | Reduktors SK63-90S/4, Elektrodzinēja jauda 1.1lW. | Griešanās ātrums 1395 apgr/min, pelnu konveijera jauda 1.2 m3/h, transportiera kustības ātrums 0.026 m/s, solis t=512mm, transportiera vannas iekšējais platums 570mm, pacelšanas augstums 35 grādi, svars 4010kg. | Zamer | gab. | 1 |  |
| 58 | KE pelnu izlādes sistēma KT-1, slapjā tipa pelnu konveijers (ar dubulto grīdu), Ražotājs: Zamer, Tips: OZG 570, Sērijas Nr.: 96/2020, 1395 apgr./min, jauda: 1.2 m3/h. | Skrāpis | Tips: 396, svars:3.3 kg, Ražotāja apzīmējums: OZG/01-23-001 | Zamer | gab. | 62 |  |
| 59 | KE pelnu izlādes sistēma KT-1, slapjā tipa pelnu konveijers (ar dubulto grīdu), Ražotājs: Zamer, Tips: OZG 570, Sērijas Nr.:96/2020, 1395 apgr./min, jauda: 1.2 m3/h. | Ķēde | 18x64, DIN 22252 | Zamer | gab. | 124 |  |
| 60 | KE pelnu izlādes sistēma KT-1, slapjā tipa pelnu konveijers (ar dubulto grīdu), Ražotājs: Zamer, Tips: OZG 570, Sērijas Nr.:96/2020, 1395 apgr./min, jauda: 1.2 m3/h. | Ķēdes savienojums | 18x64, PN-G-46696 | Zamer | gab. | 124 |  |
| 61 | KE pelnu izlādes sistēma KT-1, slapjā tipa pelnu konveijers (ar dubulto grīdu), Ražotājs: Zamer, Tips: OZG 570, Sērijas Nr.:96/2020, 1395 apgr./min, jauda: 1.2 m3/h. | Ķēdes spriegotājs | OZG/01-08-000 | Zamer | gab. | 2 |  |
| 62 | KE pelnu izlādes sistēma KT-2-3-4 | Ķēde | WS11-R100102VOAA0050, Breaking load: 200kN | Chains Vamberk al. Ltd. | m | 50 |  |
| 63 | KE pelnu izlādes sistēma KT-2-3-4 | Zobrats, Ražotājs: Chains Vamberk al. Ltd. | RK15-R100102 | Chains Vamberk al. Ltd. | gab. | 2 |  |
| 66 | KE pelnu izlādes sistēma KT-2-3-4 | Lāpstiņas konveijera ķēdei | Hardox 115x40x8* | Zamer | gab. | 100 |  |
| 67 | KE pelnu izlādes sistēma KT-2-3-4 | Vadīklas konveijera ķēžu atdalīšanai 45x1000x8* | 45x1000x8* | Zamer | gab. | 50 |  |
| 68 | KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12 | Izolators | 0.8501.0696.4NTP | R&R-BETH GmbH | gab. | 2 |  |
| 69 | KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12 | Vārpstas izolators | 0.6750.0004.3 | R&R-BETH GmbH | gab. | 1 |  |
| 70 | KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12 | Izolatora apsilde | 0.8501.0606.4 | R&R-BETH GmbH | gab. | 2 |  |
| 71 | KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12 | Izolatora apakšējais blīvējums | 361.075.0000 | R&R-BETH GmbH | gab. | 2 |  |
| 72 | KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12 | Izolatora augšējais blīvējums | 361.076.0000 | R&R-BETH GmbH | gab. | 2 |  |
| 73 | KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12 | Ieliekamais RTD sensors | 422.069.0000 | R&R-BETH GmbH | gab. | 1 |  |
| 74 | KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12 | Skrūvējamais RTD sensors | 422.054.0000 | R&R-BETH GmbH | gab. | 1 |  |
| 75 | KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12 | Zemējuma elektrods | 428.062.0000 | R&R-BETH GmbH | gab. | 1 |  |
| 76 | KE Kurināmā padeves sistēma, skrēpju transportieri 10EAC25AT005 un 10EAC30AT005 TN-650R, L=32.8m un B=650 mm | Skrēpju transportiera NT-650R L=32.8m, B=650mm ķēde ar savienojuma mezgliem | Ķēde M112A100 CHJC, Ķēdes savienojums M112A100 CL | CHJC | m | 64,00 |  |
| 77 | KE Kurināmā padeves sistēma, skrēpju transportieri 10EAC25AT005 un 10EAC30AT005 TN-650R, L=32.8m un B=650 mm | Šķeldas padeves transportiera piedziņas vārpsta un zobrati | Ražotājs: SIA RKF SEDL | SIA RKF SEDL | gab. | 1 |  |
| 78 | KE Kurināmā padeves sistēma, skrēpju transportieri 10EAC25AT005 un 10EAC30AT005 TN-650R, L=32.8m un B=650 mm | Šķeldas padeves transportiera piedzenamā vārpsta un zobrati | Ražotājs: SIA RKF SEDL | SIA RKF SEDL | gab. | 1 |  |
| 79 | KE Kurināmā padeves sistēma, skrēpju transportieri 10EAC25AT005 un 10EAC30AT005 TN-650R, L=32.8m un B=650 mm | Šķeldas padeves transportiera skrēperu lāpstas | Ražotājs: SIA RKF SEDL | SIA RKF SEDL | gab. | 20 |  |
| 80 | KE Kurināmā padeves sistēma, skrēpju transportieri 10EAC25AT005 un 10EAC30AT005 TN-650R, L=32.8m un B=650 mm | Šķeldas padeves transportiera ķēdes vadīklas, slīdelementi | Ražotājs: SIA RKF SEDL | SIA RKF SEDL | m | 80 |  |
| 81 | KE Kurināmā padeves sistēmas lentas transportieris JT-800, L=43m | Lentas transportiera JT-800, L=43m siksnas centrējošie rullīši | Ražotājs: SIA RKF SEDL | SIA RKF SEDL | gab. | 10 |  |
| 82 | KE Kurināmā padeves sistēmas šķirotājs KR-38-900 | Šķirotāja KR-38-900 šķirošanas zvaigznītes. | Ražotājs Nest Group Baltija | Nest Group Baltija | gab. | 100 |  |
| 83 | KE Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas ķēdes transportiera Reduktors ar elektrodzinēju | NORD Shaft Mount Gearmotor - SK5282ABHG - 132MP/4 TF Power 7.5 kW | Nord Drivesystems | gab. | 1 |  |
| 84 | KE Kurināmā padeves sistēma | Kurināmā padeves šķirošanas iekārtas KR-38-900 reduktors ar elektrodzinēju. | Technobalt Latvija SI. Type: SK3282ABGH-100AP/4 TF, No: 203762528-100. P=3.0 kW, n2=45 r/min, 631 Nm | Nord Drivesystems | gab. | 1 |  |
| 85 | KE Kurināmā padeves sistēma, skrēpju transportieri 10EAC25AT005 un 10EAC30AT005 TN-650R, L=32.8m un B=650 mm | Šķeldas ķēdes transportiera Reduktors ar elektrodzinēju | NORD Shaft Mount Gearmotor - SK5282ABGH-132MH/4, No: 200779515-200,2526Nm, Power 7.5 kW, n2=28 min-1. | Nord Drivesystems | gab. | 1 |  |
| 86 | KE Kurināmā padeves sistēma | Šķeldas ķēdes transportiera Reduktors ar elektrodzinēju | NORD Shaft Mount Gearmotor - SK5282ABHG - 132MP/4 TF Power 7.5 kW | Nord Drivesystems | gab. | 1 |  |
| 87 | KE tvaika katla Wellons pārkarsētāja drošības vārsts | Pārkarsētāja drošības vārsts | Ražotājs: SČA (Čehija), Modelis: P57, Izmērs: DN50 PN100/DN80 PN64, Artikuls:P57 217 2100 DN50/80, tvaika temperatūra +450 C, set pressure p=43.5 bar, Qz=18.644 kg/h | SČA | gab. | 1 |  |
| 88 | KE tvaika katla elektriskais līmeņrādis ar līmeņa devējiem | EL1000-5WP-IMJB Electrolev Column | Spiediens:1000 psiG, temperatūra: 545°F (5) "V" type probes customer specified locations per CR drawing number EL5674A Rev 0 1 1/2"-600#RF Steam & Water Conns. on 25" Centers (1 set) 3/4" 900/1500#RF Extended Flange on 25" centers 3/4" FSW Drain Conn. Stainless Steel probe housing Included: - Hydrostatic Testing - Documents / Certifications / Inspection & Test / Photos - PED (Pressure Equipment Directive) | Clark Reliance | gab. | 1 |  |

SC “Vecmīlgrāvis” un AKM iecirkņa atjaunojamo rezerves daļu krājums

| Nr.p.k. | Aprīkojums | Rezerves daļa | Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)* | Ražotājs** | Mērv. | Daudz. | Pretendenta atzīme par detaļu piegādi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priekškurtuve KAP-8000 | Ārds | 183/06 KN-10.001.00.006 520x50 mm |  | gab. | 100 |  |
| 2 | Priekškurtuve KAP-8000 | Ārds | 183/06 KN-10.001.00.006 520x70 mm |  | gab. | 100 |  |
| 3 | Priekškurtuve KAP-8000 | Ārds | 183/06 KN-10.001.00.013 242x338 mm |  | gab. | 10 |  |
| 4 | Priekškurtuve KAP-8000 | Ārds | 183/06 KN-10.001.00.014 242x338 mm bez cauruma |  | gab. | 10 |  |
| 5 | Priekškurtuve KAP-8000 | Ārds | 183/06 KN-10.001.00.015 150x520 mm |  | gab. | 30 |  |
| 6 | Priekškurtuve KAP-8000 | Hidrocilindrs ārdiem | 4200x120 mm | Hansa Flex | gab. | 4 |  |
| 7 | Priekškurtuve KAP-8000 | Hidrocilindrs barotājam | HansaFlex 80140x600 mm | Hansa Flex | gab. | 2 |  |
| 8 | Kurināmā padeve | Transportiera lentas slēdzene | 650 mm |  | gab. | 1 |  |
| 9 | Kurināmā padeve | Reversās transportiera lentas slēdzene | 650 mm |  | gab. | 1 |  |
| 10 | Pelnu izvadīšana | Vītņveida šneku bronzas bukses | Pēc parauga |  | gab. | 3 |  |
| 11 | Pelnu izvadīšana | Vītņveida šneku gultnis | YEL 212-2F | SKF | gab. | 1 |  |
| 12 | Pelnu izvadīšana | Vītņveida šneku gultņa korpuss | FY 512 M | SKF | gab. | 1 |  |
| 13 | Dūmgāzu kondensators | Sūknis kondensātam | FEKA VS 1000 M-A | DAB Pumps | gab. | 1 |  |
| 14 | Šķeldas KM AVS | Signāla pārveidotājs | Carlo Gavazzi E83-2050 0~50A, 4~20 mA | Carlo Gavazzi | gab. | 2 |  |
| 15 | Šķeldas KM AVS | Skābekļa sensors | 118.02-7100 | Atech Tronic | gab. | 2 |  |
| 16 | Katls AK-7000 | Ķīļsiksnu kompl. (dūmsūcējam) | Red Power 3 SPB 4250 Ld | Optibelt | gab. | 1 |  |
| 17 | Gāzes katli Buderus | Vārsta piedziņas elektromotors | SQM48.497A9 vai SQM48.497B9 | Siemens | gab. | 1 |  |
| 18 | Gāzes katli Buderus | Liesmas detektors | QRI2B2.B180B | Siemens | gab. | 1 |  |
| 19 | Gāzes katli Buderus | Skābekļa sensors | QG.020.000D27 | Siemens | gab. | 1 |  |
| 20 | Katls SP-T2-1 | Temperatūras sensors | K termopāris, keramika, 15x500 mm, max 1350 ºC | Evikon MCI OÜ | gab. | 1 |  |
| 21 | Katls SP-T2-1 | Lāzera sensors | O1D100/O1DLF3KG, 10 m, PNP, 0-10V/4-20mA | IFM Electronic | gab. | 1 |  |
| 22 | Katls SP-T2-1 | Skābekļa sensors | OZA685-WW1 | NGK | gab. | 2 |  |
| 23 | Katls SP-T2-1 | Induktīvais sensors | BI4-M12-AN6X-H1141 | Turck | gab. | 2 |  |
| 24 | Weishaupt deglis | Servopiedziņa | STE4.5BO.35/6-01L | Berger | gab. | 1 |  |
| 25 | Unical Modulex | Temperatūras sensors | Unical katliem | Unical | gab. | 2 |  |
| 26 | Unical Modulex | Aizdedzes elektrods | Unical katliem | Unical | gab. | 2 |  |
| 27 | Weishaupt deglis | Aizdedzes elektrods | WG5...WG40, WM-G 10 | Weishaupt | gab. | 2 |  |
| 28 | Unical Modulex | Liesmas detektors | Unical Modulex 100…350 kW katliem | Unical | gab. | 1 |  |
| 29 | Unical Modulex | Aizdedzes elektroda transformators | Unical Modulex 100...350 kW katliem | Unical | gab. | 1 |  |
| 30 | Katls SP-T2-1 | Pneimocilindra remontkomplekts (giljotīnai) | DSBC/G-50 Mat.No.753090 | Festo | gab. | 1 |  |
| 31 | Katls SP-T2-1 | Hidrocilindrs (ārdiem) | 519022-50-30x45 | Hansaflex | gab. | 1 |  |
| 32 | Katls SP-T2-1 | Hidrocilindrs (pelniem) | 518022-50-30x300 | Hansaflex | gab. | 1 |  |
| 33 | Katls SP-T2-1 | Spiediena sensors | 0-10 Bar, precizitāte 0.5%, 4-20mA, G1/2" | BD sensors | gab. | 1 |  |
| 34 | Katls Justsen JUE-VHS-23, 4 MW | Kurtuves ārds | JUVK2 short upper segment | Justsen | gab. | 8 |  |
| 35 | Katls Justsen JUE-VHS-23, 4 MW | Kurtuves ārds | JUVK1A perforated segment | Justsen | gab. | 60 |  |
| 36 | Katls Justsen JUE-VHS-23, 4 MW | Kurtuves ārds | JUVL1B non perforated segment | Justsen | gab. | 16 |  |
| 37 | Katls Justsen JUE-VHS-23, 4 MW | Kurtuves ārds | JUVK3 moving segment | Justsen | gab. | 40 |  |
| 38 | Katls Justsen JUE-VHS-23, 4 MW | Kurtuves ārds | JUVK4 middle element | Justsen | gab. | 6 |  |
| 39 | Katls SP-T2-1 | Kurtuves ārds | T1-SD1.4 Ārds bez gaisa |  | gab. | 20 |  |
| 40 | Katls SP-T2-1 | Kurtuves ārds | T1-SD1.3 Malējais ārds |  | gab. | 4 |  |
| 41 | Katls SP-T2-1 | Kurtuves ārds | T1-SD1.1 Ārds |  | gab. | 30 |  |
| 42 | Katls SP-T2-1 | Kurtuves ārds | T1-SD1.3.L Malējais ārds |  | gab. | 4 |  |
| 43 | Katls SP-T2-1 | Kurtuves ārds | T1-SD1.2 Ārds |  | gab. | 4 |  |

SC “Vecmīlgrāvis” un AKM iecirkņa neatjaunojamo rezerves daļu krājums

| Nr.p.k. | Aprīkojums | Rezerves daļa | Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)* | Ražotājs** | Mērv. | Daudz. | Pretendenta atzīme par detaļu piegādi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kurināmā padeve | Līmeņruļļa piedziņas reduktors ar elektromotoru | 1282ABG-80SP/4 TF, 0,55 kW, 50 apgr./ min, 105 Nm | Nord | gab. | 1 |  |
| 2 | Kurināmā padeve | Līmeņrullis | Pēc parauga |  | gab. | 1 |  |
| 3 | Kurināmā padeve | Reversās lentas piedziņas reduktors ar elektromotoru | SK 3282ABG-100LP/4 TF, 2,2 kW, 35 apgr./min, 605 Nm | Nord | gab. | 1 |  |
| 4 | Kurināmā padeve | Padeves lentas piedziņas reduktors ar elektromotoru | SK 4282-100AP/4 TF, 3 kW, 28 apgr./min, 1032 Nm | Nord | gab. | 1 |  |
| 5 | Kurināmā padeve | Ķēžu transportiera piedziņas reduktors ar elektromotoru | SK 873.1-100AP/4 TF, 3 kW, 21 apgr./min, 1240 Nm | Nord | gab. | 1 |  |
| 6 | Kurināmā padeve | Transportiera ķēde ar stiprinājumiem lāpstiņām | M112, Z9, ar stiprinājumiem lāpstiņām |  | m | 60 |  |
| 7 | Kurināmā padeve | Ķēdes vadīklas | Poliacetāls POM |  | kompl. | 1 |  |
| 8 | Kurināmā padeve | Konveijera reversā lenta | 30 000x65x9 mm |  | m | 30 |  |
| 9 | Priekškurtuve KAP-8000 | Eļļas sūknis barotājs | Hidraulikas sūknis 3-lielums 28.3 cm³ (standarta+čuguna vāki) 220 bar | Hansa Flex | gab. | 1 |  |
| 10 | Kurināmā padeve | Eļļas sūknis noliktava | Zobratsūknis 35.00 cm³ Vītņu pieslēgums | Hansa Flex | gab. | 1 |  |
| 11 | Šķeldas KM AVS | Spiediena sensors (siltumnesējs) | 261GS UKPN21 30 bar, 4..20 mA | ABB | gab. | 1 |  |
| 12 | Šķeldas KM AVS | Spiediena sensors (retnājums kurtuvē) | 261GS DKPN21 60 mbar, 4..20 mA | ABB | gab. | 1 |  |
| 13 | Šķeldas KM AVS | Diferenciālā spiediena/plūsmas sensors (gaisa padeve) | Micaflex, 0…500 Pa, 4..20 mA | Micatrone AB | gab. | 1 |  |
| 14 | Šķeldas KM AVS | Skābekļa sensora signāla pārveidotājs | 5715D | PR Electronics | gab. | 1 |  |
| 15 | Katls AK-7000 | Recirkulācijas sūkņa remontkomplekts | Kolmeks ALH-1202/4H SD -15 kW S46 | Kolmeks | gab. | 1 |  |
| 16 | Katls AK-7000 | Katla tehnoloģiskā aizsardzība | ERK-S (katastrofskydd) ar elektrodu Ent 220 un savienojošo kabeli | ERAB, Elektro Relay AB | gab. | 1 |  |
| 17 | Gāzes katli Buderus | Katla līmeņa elektrods | E4B | Bosch (Buderus)/ Loos international | gab. | 1 |  |
| 18 | EL spēka daļa | Kontaktors | 100-C23*10 / 11 kW; 400 V; spole 230V | Alan-Bradley | gab. | 3 |  |
| 19 | EL spēka daļa | Kontaktors | 100-C85*00 / 45 kW; 400 V; 208-277 V + 24 VDC | Alan-Bradley | gab. | 1 |  |
| 20 | EL spēka daļa | Kontaktors | 100-D110 /61 kW; 400 V; spole 208-277 V + 24 VDC | Alan-Bradley | gab. | 1 |  |
| 21 | EL spēka daļa | Kontaktors | 100-D180 / 101 kW, 400 V; 208-277 V + 24 VDC | Alan-Bradley | gab. | 1 |  |
| 22 | EL spēka daļa | Automātslēdzis | 140M-C2E-B63 /4….6,3A | Alan-Bradley | gab. | 2 |  |
| 23 | EL spēka daļa | Automātslēdzis | 140M-C2E-C10 /6,3….10A | Alan-Bradley | gab. | 1 |  |
| 24 | EL spēka daļa | Automātslēdzis | 140M-D8N 25A | Alan-Bradley | gab. | 1 |  |
| 25 | EL spēka daļa | Automātslēdzis | 140M-F8N 45A | Alan-Bradley | gab. | 1 |  |
| 26 | EL spēka daļa | Papildkontakts | 100D S1-11 | Alan-Bradley | gab. | 3 |  |
| 27 | EL spēka daļa | Papildkontakts | 100D S1-20 | Alan-Bradley | gab. | 2 |  |
| 28 | EL spēka daļa | Papildkontakts | SA11 | Alan-Bradley | gab. | 4 |  |

SC “Daugavgrīva” biokurināmā KM atjaunojamo avārijas rezerves daļu krājums

| Nr.p.k. | Aprīkojums | Rezerves daļa | Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)* | Ražotājs** | Mērv. | Daudz. | Pretendenta atzīme par detaļu piegādi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SC Daugavgrīva ŠK-1,2 | Solenoīda vārsts | 4818653D Parker vārstam | Parker Hannifin | gab. | 2 |  |
| 2. | SC Daugavgrīva ŠK-1,2 | Spole | 220V 4818653D | Parker Hannifin | gab. | 3 |  |

SC “Daugavgrīva” un KM Gobas 33A dabasgāzes KM atjaunojamais avārijas rezerves daļu krājums

| Nr.p.k. | Aprīkojums | Rezerves daļa | Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)* | Ražotājs** | Mērv. | Daudz. | Pretendenta atzīme par detaļu piegādi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC “Daugavgrīva” ŪSK-2,3 | Degļu Weishaupt WM-GL50/2-A/ZM-R-NR transformators | W-ZG 03, 230V, pasūtījuma kods: 603198 | Weishaupt | gab. | 1 |  |
| 2 | SC “Daugavgrīva” ŪSK-2,3 | Degļu Weishaupt WM-GL50/2-A/ZM-R-NR liesmas devējs | QRI 2B2.B1180B, pasūtījuma kods: 600650, 600651 | Weishaupt | gab. | 1 |  |
| 3 | KM Gobas ielā 33A ŪSK-3 | Degļa Weishaupt WM-GL30/3-A/ZM-R-3LN liesmas devējs | QRA73.A27, 220-240V, 50-60Hz | Weishaupt | gab. | 1 |  |
| 4 | KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2 | Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 FGR aizdedzes transformators | Pasūtījuma kods - 36432053 | OILON | gab. | 1 |  |
| 5 | KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2 | Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 aizdedzes elektrods | Pasūtījuma kods - 37292046 | OILON | gab. | 1 |  |
| 6 | KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2 | Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 liesmas devējs | QRI Pasūtījuma kods - 36216027 | OILON | gab. | 1 |  |

SC “Daugavgrīva” un KM Gobas 33A dabasgāzes KM neatjaunojamais avārijas rezerves daļu krājums

| Nr.p.k. | Aprīkojums | Rezerves daļa | Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)* | Ražotājs** | Mērv. | Daudz. | Pretendenta atzīme par detaļu piegādi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC “Daugavgrīva” ŪSK-2,3 un KM Gobas ielā 33A ŪSK-3 | Degļu Weishaupt WM-GL50/2-A/ZM-R-NR un WM-GL30/3-A/ZM-R-3LN vadības bloka degšanas menedžera W-FM 100/200 displejs | Displejs vadības bloka W-FM100/200 kirilica, Austrumu Eiropa, OE 2, angļu, vācu, krievu, turku, rumāņu, bulgāru valoda Pasūtījuma kods - 600438 | Weishaupt | gab. | 1 |  |
| 2 | KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2 | Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 aizdedzes kabelis | Pasūtījuma kods – 36537231, 1400 mm | OILON | gab. | 1 |  |
| 3 | KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2 | Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 regulators, drošības noslēgvārsts | Pasūtījuma kods – 36749124 gāze | OILON | gab. | 1 |  |
| 4 | KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2 | Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un vadības solenoidvārsts | Pasūtījuma kods – 36751156 dīzeļdegviela | OILON | gab. | 1 |  |
| 5 | KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2 | Degļa OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 galvenais solenoidvārsts | Pasūtījuma kods – 36751155 dīzeļdegviela | OILON | gab. | 1 |  |
| 6 | KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2 | Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 vārsta aktuators ar spiediena regulatoru | Pasūtījuma kods – 36749244 gāze | OILON | gab. | 1 |  |
| 7 | KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2 | Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 vārsta aktuators | Pasūtījuma kods – 36749047 gāze | OILON | gab. | 1 |  |
| 8 | SC Daugavgrīva ŪSK-2,3 un KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2 | Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 transmiters | 4-20 mA ATT1 NFC As – 0025405 | OILON | gab. | 1 |  |
| 9 | KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2 | Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 augsta spiediena devējs, slēdzis, dabasgāzes sistēmai | Slēdzis spiediena gāzei UB150A4 | OILON | gab. | 1 |  |

*, ** Ja šajā Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts ražotājs, preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajiem parametriem un nodrošina to pašu pielietojumu. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām un tehniskajiem parametriem. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

4.pielikums

APLIECINĀJUMS TEHNISKAJAM PIEDĀVĀJUMAM

Ar šo /Pretendenta nosaukums/ apliecina, ka:

- ja tiks piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, apņemamies iesniegt piedāvājumus dalībai cenu aptaujās, ievērojot vispārīgās vienošanās un Konkursa nolikuma prasības;

- iesniegsim piedāvājumu par Precēm, kuras atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, un tās atbilst normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām, Ministru kabineta noteikumiem un Latvijas valsts standartiem;

- piegādes nodrošināsim cenu piedāvājumā noteiktajā laikā, no Pasūtītāja apstiprinājuma par piegādes veikšanu saņemšanas brīža;

- nodrošinām piegādātajām Precēm 24 (divdesmit četri) mēnešu garantiju, skaitot no Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas;

- piegādātās Preces derīguma termiņš nebūs mazāks kā 6 (seši) mēneši līdz Preces ražotāja noteiktajam derīguma termiņa beigām;

- nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā veiks tās apmaiņu par saviem līdzekļiem;

- konkrētās Preces Piegādes tiesību piešķiršanas gadījumā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas par atbilstības dokumentu iesniegšanu, Pretendents 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegs Preču atbilstību apliecinošu dokumentāciju, atbilstošu Ministru kabineta 24.03.2014. noteikumiem Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”;

- vispārīgās vienošanās ietvaros /Pretendenta nosaukums/ piegādās Preces, kuras atbilst Konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas nosacījumiem.

__________________________

(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

## 5.pielikums

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

par rezerves daļu piegādi AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām

Vispārīgās vienošanās datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā

paraksta un laika zīmoga datums

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012 (turpmāk – Pircējs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis [vārds, uzvārds] un valdes loceklis [vārds, uzvārds], no vienas puses, un

[Komersanta nosaukums], reģistrācijas Nr. [numurs], juridiskā adrese: [adrese] (turpmāk - Piegādātājs), kuru uz [norādīt pārstāvības pamatu – statūti vai pilnvarojums] pārstāv [amats, vārds, uzvārds],  no otras puses, turpmāk Pircējs un Piegādātājs kopā saukti – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz atklāta konkursa “Rezerves daļu piegāde AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām”, identifikācijas numurs: RS2024/173/AK (turpmāk – Procedūra) rezultātiem un AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 2024.gada [datums] lēmumu Nr. [numurs] (ja attiecināms), noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

      - Vienošanās priekšmets

  - Vienošanās priekšmets ir rezerves daļu piegāde AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām (turpmāk saukta – Prece vai Preces) saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem, Tehnisko specifikāciju (Vienošanās 1.pielikums) un Pasūtītāja vajadzībām, saskaņā ar Pasūtītāja veikto Preču pieprasījumu (turpmāk – Uzaicinājums).

      - Vienošanās termiņš

  - Vienošanās termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas (turpmāk – Vienošanās darbības termiņš) vai līdz Vienošanās 2.2.punktā noteiktās Vienošanās līgumcenas sasniegšanai, ņemot vērā to, kurš no apstākļiem iestāsies pirmais.

  - Vienošanās kopējā līguma summa ir 744 716,00 EUR (septiņi simti četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešpadsmit euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Piegādātājs apzinās, ka šajā punktā minētā Vienošanās kopējā summa ir kopējā maksimāli iespējamā summa par Preču piegādi un nav garantēta vienam Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja 24 (divdesmit četru) mēnešu periodā šīs Vienošanās 2.2. punktā noteiktā kopējā Vienošanās summa nav sasniegta, Pusēm rakstveida vienojoties, Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts uz 12 (divpadsmit) mēnešu periodu vai līdz Vienošanās 2.2. punktā noteiktās Vienošanās līguma summas sasniegšanai.

  - PVN tiek maksāts tiek maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

      - Piegādes izpildes tiesību piešķiršanas procedūras kārtība

  - Pircējs nodrošina piegādes izpildes tiesību piešķiršanas procedūras organizēšanu katram Preču pasūtījumam atsevišķi, organizējot cenu aptauju, nosūtot visiem Piegādātājiem Uzaicinājumu. Pircējs izvēlas Preču Piegādātājus, ievērojot Procedūrā un Vienošanās noteiktās prasības.

  - Pircējs, pirms Preču iegādes, elektroniski nosūta Uzaicinājumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (paraugs Vienošanās 2.pielikums) visiem Piegādātājiem, ar aicinājumu iesniegt Piedāvājumu (paraugs Vienošanās 3. pielikums).

  - Uzaicinājumi tiek sūtīti elektroniski uz Piegādātāja norādīto elektronisko e-pasta adresi (Vienošanās 13.4.punkts).

  - Uzaicinājumā Pircējs norāda:

    - Preces nosaukumu;

    - Preces tehnisko specifikāciju un parametrus;

    - Preces kopējo apjomu (skaitu vai mērvienību);

    - Preces piegādes laiku (termiņu) un vietu;

    - Piedāvājuma iesniegšanas termiņu un elektronisko e-pasta adresi, uz kuru ir jānosūta Piedāvājums;

    - Piedāvājuma izvēles kritērijus (max 100 punkti):

      - Preces vienas vienības cena, EUR bez PVN (max 95 punkti);

      - Preču piegādes termiņš (darba dienās) (max 5 punkti).

    - citu informāciju, kas attiecināma uz konkrēto pasūtījumu.

  - Piegādātājs iesniedz Piedāvājumu, ievērojot Pircēja Uzaicinājumā noteiktos nosacījumus un termiņu. Piedāvājumā ir jāsniedz informācija par visiem Pircēja Uzaicinājumā norādītajiem kritērijiem un aspektiem.

  - Piegādātājs Piedāvājumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta elektroniski uz Pircēja Uzaicinājumā norādīto elektronisko e-pasta adresi.

  - Piedāvājums ir jāiesniedz Pircējam līdz Uzaicinājumā norādītā termiņa beigām. Piedāvājumi, kas ir iesniegti vēlāk, nekā Uzaicinājumā noteiktais termiņš, Pircējs neizskata.

  - Pircējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Uzaicinājumā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa, izvērtējot Piedāvājumu atbilstību Uzaicinājumā un Vienošanās paredzētajām prasībām, izvēlas Piedāvājumu atbilstoši Vienošanās 3.4.6.punktā noteiktajiem izvēles kritērijiem.

  - Pircējs, izvērtējot cenu aptaujas (Uzaicinājuma) ietvaros saņemtos Piedāvājumus, pieņem lēmumu par uzvarējušā Piegādātāja izvēli, kura Piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, un, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā par to informē visus Piegādātājus, kas ir iesnieguši Piedāvājumus, norādot kopējo Preču cenu, nosūtot paziņojumu elektroniski uz Piegādātāju norādītajām elektroniskām e-pasta adresēm. Ar uzvarējušo Piegādātāju tiek organizēts Preču pasūtījums atbilstoši Vienošanās noteikumiem.

  - Pircējs, izvērtējot cenu aptaujas (Uzaicinājuma) ietvaros saņemtos Piedāvājumus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Piegādātāja iesniegtā Piedāvājuma noraidīšanu, ja cenu aptaujas (Uzaicinājuma) ietvaros iesniegtais Piedāvājums nav iesniegts Uzaicinājumā noteiktajā apjomā un kārtībā, vai, iesniegtais Piedāvājums Pircējam nav saimnieciski izdevīgs un netiek sasniegta Pircēja efektīva finanšu līdzekļu izmantošana.

  - Ja Pircējs pirms tam, kad pieņemts lēmums par piegādes tiesību piešķiršanu/uzvarētāja noteikšanu, konstatē, ka vismaz 2 (divu) Piedāvājumu novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiks noteikts tas Piegādātājs, kurš Piedāvājumu iesniedzis pirmais. Ja arī šis kritērijs būs vienāds, uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā. Par izlozes norises vietu un laiku tiek informēti visi Piegādātāji vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Par izlozes norisi (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks tiks informēts, nosūtot tam elektroniski e-pasta vēstuli. Piegādātājam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē.

  - Ja Piegādātājs, kura Piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, saskaņā ar Vienošanās 3.4.6.apakšpunktu, uz pasūtījuma organizēšanas brīdi, nespēj piegādāt kādu no Uzaicinājumā norādītajām Preces pozīcijām, tādā gadījumā, Pircējs par saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu ir tiesīgs atzīt otra/nākamā Piegādātāja iesniegto saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, organizējot ar šo otru/nākamo Piegādātāju Preču piegādi.

  - Ievērojot Vienošanās 3.9.punktā iegūtos rezultātus, organizējot Preču pasūtījumu, atsevišķs pirkuma/piegādes līgums ar uzvarējušo Piegādātāju netiek noslēgts, jo par saimnieciskā darījuma attaisnojuma dokumentu (t.i., Preču pasūtījuma un piegādes apliecinošu dokumentu), šīs Vienošanās ietvaros, Puses atzīst Pavadzīmi - rēķinu, kuru Piegādātājs noformē un iesniedz Pircējam atbilstoši Grāmatvedības likuma 11.pantā un šajā Vienošanās noteiktajai kārtībai. Papildus Piegādātājs noformējot Preču Pavadzīmi - rēķinu tajā norāda atsauci uz Vienošanos un tās Pircēja reģistrācijas Nr.

      - Preces cena

  - Piedāvājumā Preces cenas norādāmas par vienu vienību. Cena par vienu Preces vienību ietver sevī visus nodokļus (izņemot PVN) un izdevumus, t.sk. ceļa izdevumus, transportēšanas izmaksas, muitas izmaksas, piegādes organizācijas izmaksas, garantijas izmaksas, u.c. izmaksas, kas tehnoloģiski saistītas ar Preces piegādi noteiktajā termiņā, apjomā un vietā.

  - Puses vienojas, ka Piegādātājam ir tiesības pārskatīt Preču cenas katru reizi, kad tiek iesniegts Piedāvājums Pircējam Vienošanās 3.sadaļā noteiktajā kārtībā, ievērojot to, ka Pircējam ir tiesības pārliecināties, vai Piegādātāja Piedāvājumā norādītā Preces cena atbilst faktiskajai tirgus situācijai. Pircējam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja dokumentāli pamatotu informāciju (t.sk., metadatus un to oficiālos avotus), kas apliecina konkrētās Preces cenas pieaugumu (piemēram, bet ne tikai, inflācijas pieaugums % (procentos) Latvijā pret iepriekšējo atbilstošo periodu, vai reālais ražotāju cenu pieaugums % (procentos).

  - Pircējam ir tiesības noraidīt Piegādātāja iesniegto Piedāvājumu, ja iestājas vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātās Preču cenu pozīcijas neatbilst reālai tirgus situācijai vai vairākkārt pārsniedz reālo Preču tirgus cenu, t.i., Piedāvājums nav saimnieciski izdevīgs, un ar to netiek sasniegta Pircēja efektīva finanšu līdzekļu izmantošana;

    - piedāvātā Preces vienības cena pārsniedz Piegādātāja Preču katalogā, Piegādātāja tirdzniecības vietā vai Piegādātāja interneta veikalā norādīto konkrētās Preces cenu par vienību.

  - Ja Pircējs, izvērtējot Piegādātāja Piedāvājumā sniegto informāciju par Preces cenu, konstatē, ka piedāvātā Preces cena nesatur Vienošanās 4.3.punktā minētās pazīmes, tādā gadījumā, Pircējs pieņem Piegādātāja iesniegto Piedāvājumu, akceptē un izvērtē to atbilstoši šīs Vienošanās 3.sadaļā noteiktajai kārtībai.

  - Puses vienojas, ka Vienošanās par Preču piegādi tiek noslēgta ar Piegādātājiem ilgtermiņa perspektīvā, ievērojot Vienošanās 2.1. un 2.2.punktā noteikto, un, nosakot, ka Pircējs var iegādāties no Piegādātājiem arī citas Preces (rezerves daļas siltumavotu iekārtām), kuras nav iekļautas Tehniskajā specifikācijā vai, kuru nepieciešamība/regularitāte/periodiskums Pircējam, uz Vienošanās noslēgšanas dienu, nav precīzi zināma. Tādējādi, atbilstoši Pircēja individuālām saimnieciskām vajadzībām, ja Pircējam būs nepieciešamas Preces, kuras nav iekļautas Vienošanā, bet ir Piegādātāja sortimentā, un izvēloties konkrēto Piegādātāju šajā Vienošanās noteiktā kārtībā.

  - Ja Vienošanās darbības laikā Piegādātājs rīko akcijas, kuru laikā Preces tiek pārdotas un piegādātas par zemākām cenām, tad Piegādātājam, iesniedzot Piedāvājumu ir pienākums par to informēt Pircēju norādot, ka piedāvātā Preces cena ir akcijas Preces cena.

      - Preču pasūtījumu un piegādes izpildes kārtība

  - Preču pasūtījumiem (pirkumiem) ir neregulāra iepirkuma raksturs, respektīvi, Preces atkarībā no Pircēja vajadzībām tiek iegādātas pa daļām visu Vienošanās darbības termiņu. Piegādātāji nodrošina Pircējam Preču nepārtrauktu pieejamību visā Vienošanās darbības termiņā.

  - Ievērojot Vienošanās 3.sadaļā iegūtos piegādes izpildes tiesību piešķiršanas procedūras rezultātus, Pircējs organizē Preču pasūtījumu, sazinoties elektroniski vai telefoniski ar uzvarējušo Piegādātāju. Preču pasūtījums un tā nodošana – pieņemšana tiek noformēta ar Preču Pavadzīmi - rēķinu, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.

  - Piegādātājs nodrošina Preču pasūtījuma nokomplektēšanu un piegādi nekavējoties, bet ne vēlāk kā tas norādīts Piegādātāja Piedāvājumā. Preču piegādes termiņu saskaņošanā noteicošais ir Pircēja viedoklis. Piegādātājs nodrošina Preču piegādi ar savu transportu un uz sava rēķina uz Pircēja norādīto struktūrvienības adresi. Ārkārtas situācijās, Pircējs, atsevišķi vienojoties ar Piegādātāju, var veikt Preču steidzamu iegādi/saņemšanu klātienē - Piegādātāja tirdzniecības vietā vai noliktavā, proti, avārijas/neatliekamās situācijās, Pircējam, vienojoties ar Piegādātāju, tiek piešķirtas tiesības pašam izņemt Preces no Piegādātāja noliktavas vai tirdzniecības vietas, Pavadzīmē - rēķinā noteiktā apjomā un apmērā.

  - Piegādātājs Preci (pilnā komplektācijā) skaitās nodevis un Pircējs pieņēmis pēc Preces saņemšanas, ko apliecina abpusēji parakstīta Preču Pavadzīme - rēķins. Par Preces piegādes un saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotā persona atzīmē Pavadzīmē - rēķinā Preces pieņemšanas brīdī.

  - Īpašuma tiesības uz Precēm pāriet no Piegādātāja uz Pircēju tikai pēc tam, kad ir veikta konkrētās Preču Pavadzīmes - rēķina pilna apmaksa saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem.

  - Katrā Preces piegādes gadījumā Piegādātājs iesniedz Pircējam Preču Pavadzīmi - rēķinu. Prece tiek piegādāta Pircējam oriģinālā iepakojumā, uz kura ir norādīts preces nosaukums, kods vai partijas numurs.

  - Preču nejaušas bojāejas un sabojāšanas risks pāriet no Piegādātāja Pircējam ar brīdi, kad parakstīta Preču Pavadzīme - rēķins, atbilstoši šīs Vienošanās 5.2. punktam.

      - Norēķinu kārtība

  - Pircējs Preču piegādes Pavadzīmes - rēķina apmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču piegādes, ko apliecina Vienošanās 5.2.punktā Pušu parakstītā  Preču Pavadzīme - rēķins.

  - Neviens maksājums, ko veic Pircējs, nav uzskatāms par attiecīgās Preču piegādes pieņemšanu.

  - Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Vienošanos dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā.

  - Tiks apmaksātas tikai tās Preces, kuras norādītas Uzaicinājumā un Piedāvājumā, kā arī iekļautas Preču Pavadzīmē - rēķinā.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums maksājuma uzdevumā.

  - Gadījumā, ja Preču Pavadzīme – rēķins nav noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Piegādātāja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto Preču Pavadzīmi - rēķinu un izrakstīt un iesniegt Pircējam jaunu Preču Pavadzīmi - rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc jaunas Preču Pavadzīmi - rēķinu saņemšanas no Piegādātāja.

  - Par Preču piegādes termiņa neievērošanu Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu par saistību neizpildi 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no konkrēto Preču piegādes kopējām izmaksām par katru izpildes termiņa kavējuma dienu. Kopējais līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no savlaicīgi neizpildītas Preču piegādes kopējām izmaksām.

  - Par samaksas termiņa nokavējumu Pircējs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru samaksas nokavējuma dienu. Kopējais nokavējuma procentu apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no termiņā nenomaksātās summas.

      - Pircēja pienākumi

  - Nodrošināt objektīvu un taisnīgu piegādes izpildes tiesību piešķiršanas procedūras norisi atbilstoši Vienošanās paredzētajām prasībām.

  - Par savlaicīgu Uzaicinājumam, iesniegtajam Piedāvājumam un atbilstoši Vienošanās noteikumiem veiktu Preču piegādi samaksāt Preču Pavadzīmē – rēķinā norādīto summu.

  - Savlaicīgi un pēc būtības sniegt informāciju Piegādātājiem par Vienošanās darbību.

      - Piegādātāju pienākumi

  - Piegādāt Preci Pircējam saskaņā ar Piedāvājumu un Vienošanās nosacījumiem.

  - Uzņemties atbildību par Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai un garantēt Preces kvalitāti.

  - Pēc Pircēja pieprasījuma iespējami ātrāk sniegt papildu informāciju par Piedāvājumā norādītajiem aspektiem.

  - Ievērot patiesas un godīgas konkurences principus Vienošanās laikā.

      - Fizisko personu datu aizsardzība

  - Puses apstrādā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Vienošanās izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Vienošanās noteikto saistību un uz Pusēm attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

  - Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.

  - Puses apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Vienošanās saistību vai normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei.

  - Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Vienošanās ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

  - Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.

  - Pircēja kontaktinformācija fizisko personu datu aizsardzības jautājumos: e-pasts das@rs.lv.

      - Saistību neizpilde vai interešu konflikts

  - Pircējam ir tiesības, nosūtot rakstisku paziņojumu, pēc saviem ieskatiem vienpusēji apturēt Vienošanās darbību uz laiku, samaksājot Piegādātājam par faktiski piegādes līgumā paredzēto Preču vai Preces faktisko piegādi Pircējam.

  - Pircējs, nosūtot rakstisku paziņojumu Piegādātājam, var vienpusēji izbeigt Vienošanos pilnībā vai daļēji jebkurā no šiem gadījumiem:

    - ja Piegādātājs Piedāvājumā noteiktajā termiņā nav veicis Preces piegādi un savu saistību neizpildi nav novērsis arī 5 (piecu) dienu laikā no Pircēja brīdinājuma saņemšanas dienas. Šajā gadījumā Pircējs nepiegādāto Preču vietā var pasūtīt Preces no citiem Piegādātājiem, par kuriem Piegādātājam ir pienākums atlīdzināt Pircējam radušos papildizdevumus;

    - Piegādātājs atkārtoti (otrreiz) piegādājis Piedāvājumam neatbilstošu un/vai nekvalitatīvu Preci un par to ir sastādīts Preces defekta akts;

    - Piegādātājs ir patvaļīgi pārtraucis Vienošanās un/vai Piedāvājuma izpildi, tai skaitā nav sasniedzams juridiskajā adresē;

    - pastāv interešu konflikts,  Piegādātājs nav informējis par to Pircēju, kā arī nav šādu interešu konflikta situāciju novērsis;

    - ja ir pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Piegādātāja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Piegādātāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Vienošanās termiņam Piegādātājs būs likvidēts;

    - ja Piegādātājs vai persona, kura ir Piegādātāja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Piegādātāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīts par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

    - ja Piegādātājs ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Piegādātāju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;

    - ja tiek konstatēts, ka Piegādātājs, piedaloties Procedūrā un vai Piedāvājuma iesniegšanā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā novērtēšanai, kas ietekmējusi vai varētu ietekmēt Piedāvājuma izvēles rezultātus;

    - ja Piegādātājs vai jebkurš no Piegādātāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Vienošanos;

    - ja Piegādātājs vai jebkurš no Piegādātāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Vienošanās izpildi;

    - ja Piegādātājs vai jebkurš no Piegādātāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Vienošanās izpildi;

    - ja Vienošanos nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Vienošanās izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas Vispārīgās vienošanās organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Piegādātājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Pircējam, var vienpusēji izbeigt Vienošanos pilnībā vai daļēji jebkurā no šiem gadījumiem, brīdinot par to Pircēju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:

    - jebkādu finansiālu iemeslu dēļ, kas radušies Piegādātājam, ja Pircējs Vienošanās noteiktajos termiņos un kārtībā neveic Vienošanās noteiktā kārtībā izrakstīto rēķinu apmaksu, pirms tam nosūtot rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš rēķina apmaksai;

    - ja ir pasludināts Pircēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pircēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pircēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Vienošanās darbības termiņa beigām Pircējs būs likvidēts;

    - ja Vienošanos nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Vienošanās izpildes laikā Pircējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas Vispārīgās vienošanās organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Pircēja tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos neierobežo tā tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu, bet Piegādātājam ir jāturpina pildīt Vispārīgo vienošanos tādā apjomā, kādā tā nav izbeigta. Pircējam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no Līgumcenas, veicot apmaksu par piegādes līguma izpildi.

  - Pēc Vienošanās izbeigšanas vai piegādes līguma izpildes pārtraukšanas Piegādātājam nekavējoties ir jāpārtrauc Preču piegāde, bet Pircējam ir pienākums pieņemt jau piegādāto Preci un veikt tās apmaksu atbilstoši Vienošanās noteikumiem.

  - Pircēja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Piegādātāju un tā apakšuzņēmējus savā darbībā jāievēro augsti ētika standarti, ja Pircējam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Vispārīgās vienošanās izpildi, Pircējam ir tiesības piegāžu veikšanas laikā un 365 (trīs simti sešdesmit piecu) dienu laikā pēc Vienošanās izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Vienošanās izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pircējs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no piemērojamiem tiesību aktiem. Pircējs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī Vienošanās noteikumus par konfidencialitāti. Piegādātājam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Vienošanās izpildes nodrošināšanai. Ja Pircējs konstatē, ka Piegādātājs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pircēju šī punkta izpildē, tad Pircējam ir tiesības vienpusēji, ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš, izbeigt Vienošanos.

      - Nepārvarama vara (Force Majeure)

  - Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Vienošanās saistību nepildīšanu, ja saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Vienošanās noslēgšanas, un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas Pušu kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās. Kompetentu iestāžu noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura lēmuma pieņemšanai vai faktiskai rīcībai, kā arī Projekta dokumentācijas saskaņojumu atteikums nav pieskaitāmi šādiem apstākļiem.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

  - Ja šādi apstākļi skar Piegādātāju, un Pircējs rakstiski nav norādījis savādāk, Piegādātājam ir jāturpina pildīt Vienošanās saistības tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, un jāmeklē saprātīgus alternatīvus veidus, kā nodrošināt Vienošanās saistību izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi "Nepārvarama vara".

  - Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Vienošanās izpilde kavējas ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām, ikvienai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Vienošanos. Ja Vienošanās šādā kārtā tiek lauzta, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu atlīdzību.

      - Vienošanās informācijas pielietošana

Puses vienojas, ka šī Vienošanās kopā ar tās pielikumiem, kā arī Vienošanās izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Vienošanās priekšmetu, termiņu, Līgumcenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem vai tā jānodod Puses algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji utt.) rīcībā, nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šīs Vienošanās darbības termiņš.

      - Sarakste un informācijas apmaiņa

  - Visi paziņojumi Vienošanās sakarā nosūtāmi uz Vienošanās minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad: 1) nogādāti personīgi vai ar kurjeru; 2) 4 (četras) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē; 3) otrajā dienā pēc elektroniski parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz šajā Vispārīgā vienošanās norādīto Puses e-pasta adresi. Mainot savu nosaukumu, adresi, e-pastu vai citus rekvizītus, kā arī par Vienošanās izpildi atbildīgās personas nomaiņu, katra Puse apņemas 7 (septiņu) dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz šajā Vienošanās norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi.

  - Pušu saziņu Vienošanās izpildes jautājumos nodrošina par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no Pircēja un Piegādātāja puses. Par Vienošanās izpildi atbildīgā persona bez sevišķa pilnvarojuma pārstāv Pircēju Uzaicinājuma dokumentācijas noformēšanā, iesniegšanā un saņemšanā, tomēr Uzaicinājuma dokumentācija un ar to nodibinātās saistības nav izmantojamas Vienošanās būtisko noteikumu (Vienošanās kopējās līgumcenas, priekšmets, Vienošanās termiņa, utt.) pārgrozīšanai vai kādām prasībām šajā sakarā.

  - Par Vienošanās izpildi atbildīgo personu, no Pircēja puses, tiek pilnvarots  [Amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts].

  - Par Vienošanās izpildi atbildīgo personu, no Piegādātāja puses, tiek pilnvarots [Amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts].

      - Apakšuzņēmēji (ja tādi paredzēti)

  - Piegādātājs jebkuru apakšlīgumu saistībā ar Preces piegādi drīkst slēgt tikai ar Procedūras piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem un par norādīto Preces piegādes apjomu. Līgumu slēgšana ar Procedūras piedāvājumā nenorādītiem apakšuzņēmējiem, iespējama tikai ar Pircēja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.

  - Apakšuzņēmēja nomaiņa iespējama tikai pret kvalifikācijas ziņā līdzvērtīgu apakšuzņēmēju, kurš atbilst Procedūrā apakšuzņēmējam izvirzītajām prasībām, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk - SPSIL) 67.pantā noteikto kārtību.

  - Piegādātājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem un tā nodarītajiem zaudējumiem Pircējam un/vai trešajām personām.

  - Piegādātājam visā Līguma darbības laikā ir pienākums pārbaudīt apakšuzņēmējus vai attiecībā uz tiem nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Ja apakšuzņēmējam ir piemērotas iepriekš minētās sankcijas, Piegādātājam ir pienākums nomainīt apakšuzņēmēju pret kvalifikācijas un prasmju ziņā līdzvērtīgu apakšuzņēmēju, kurš atbilst Procedūras dokumentos apakšuzņēmējam izvirzītajām prasībām un informēt par to Pircēju.

  - Pircējs objektīvu iemeslu dēļ var ierosināt apakšuzņēmēja aizvietošanu.

  - Piegādātājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par pienācīgu Preces piegādi un šī Līguma noteikumu ievērošanu no apakšuzņēmēja puses.

      - Citi nosacījumi

  - Vienošanās ir sagatavota elektroniska dokumenta veidā un tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas un spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katra Puse glabā elektroniski parakstītu dokumentu savā pusē.

  - Visi strīdi un domstarpības kas radušās šī Vienošanās darbības laikā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienošanos neizdodas panākt, strīdus risina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesu instancēs.

  - Vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja Vienošanās grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgu izdarīto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā SPSIL 66.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktu), vienlaikus ir mazāka par 10% (desmit procentiem) no sākotnējās Vienošanās summas.

  - Vienošanās grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar SPSIL 66. panta nosacījumiem, ja:

    - grozījumi ir nebūtiski;

    - grozījumi ir būtiski un tie tiek izdarīti tikai SPSIL 66.panta trešajā daļā minētajos gadījumos;

    - grozījumi tiek izdarīti SPSIL 66.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

  - Būtiski Vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja:

    - ražotājs izbeidz Tehniskajā uzdevumā paredzēto Preču ražošanu, par ko Piegādātājs ir iesniedzis attiecīgu apliecinājumu, un ja Piegādātājs ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā uzdevumā paredzēto Preču un nomaiņai piedāvāto preču tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato preču līdzvērtību, kā arī saskaņojis to ar Pircēju. Atbilstoši preču maiņai Piegādātājs sagatavo preču nomaiņas aktu, ko iesniedz apstiprināšanai Pircējam;

    - Piegādātājs un/vai ražotājs no viņu neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj pietiekamā daudzumā un iepriekš saskaņotā termiņā nodrošināt Tehniskajā uzdevumā, un/vai Uzaicinājumā paredzēto Preču piegādi, ko Piegādātājs un/vai Pircējs līdz Vienošanās noslēgšanas datumam nevarēja paredzēt, un ja Piegādātājs ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā uzdevumā paredzēto Preču un nomaiņai piedāvāto preču tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato materiālu līdzvērtību, kā arī saskaņojis to ar Pircēju. Atbilstoši preču maiņai Piegādātājs sagatavo materiālu nomaiņas aktu, ko iesniedz apstiprināšanai Pircējam;

    - ir atklājusies nepieciešamība samazināt Preču apjomu no Pircēja neatkarību apstākļu dēļ vai veikt papildu Preču piegādes, kas nav iekļautas Tehniskajā uzdevumā, bet neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvušas par nepieciešamu Vienošanās izpildei un kuras nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt, neradot ievērojamas grūtības Pircējam izpildīt līgumsaistības ar trešajām personām;

    - Pusēm ir tiesības pagarināt Preces piegādes termiņu, ja šāda nepieciešamība radusies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ.

  - Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Vienošanās saturu, tajā skaitā norēķinu kontu kredītiestādē, vienīgi ar Pušu vienošanos. Jebkuri Vienošanās grozījumi un pielikumi ir jānoformē rakstiski, tie stājas spēkā un kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu pēc tās parakstīšanas.

  - Ja Vienošanās tajā noteiktajos gadījumos ar kādu no Piegādātājiem tiek izbeigta, Pircējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Vienošanās izbeigšanas ar Piegādātāju, par to rakstiski informē pārējos Vienošanās Piegādātājus un tas neietekmē Vienošanās spēkā esamību.

  - Vienošanās noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa:

    - 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz [  ] (lapu skaits vārdiem) lapām;

    - 2.pielikums “Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu forma” uz 1 (vienas) lapas,

    - 3.pielikums “Piedāvājuma forma” uz 1 (vienas) lapas,

    - 4.pielikums “Paziņojums par rezultātiem forma” uz 1 (vienas) lapas,

    - 5.pielikums “Piegādātāju apliecinājums tehniskajam piedāvājumam” (pielikumu skaits tiks precizēts atbilstoši Procedūras rezultātiem).

      - Pušu rekvizīti un paraksti:

| Pircējs: Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | Piegādātājs: [Uzņēmuma nosaukums] |
| --- | --- |
| Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012 | [Juridiskā adrese] |
| Tālr. +371 67017359 e-pasts: | Tālr. [Tālr. Nr.] e-pasts: |
| Reģistrācija Nr.40003286750 | Reģistrācija Nr.[Reģ.Nr.] |
| PVN maksātāja kods: LV40003286750 | PVN maksātāja kods: [maksātāja reģ.Nr.] |
| Kredītiestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle | Kredītiestāde: [Kredītiestādes nosaukums] |
| SWIFT: RIKOLV2X | SWIFT: [SWIFT kods] |
| Norēķina konts: LV18RIKO0002013025455 Valdes loceklis *paraksts Valdes loceklis *paraksts | Norēķina konts: [konta Nr.] Valdes loceklis *paraksts |
| *DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |  |

2.pielikums

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU Nr.__

Dokumenta datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā

paraksta un laika zīmoga datums

Piegādātājs - (piegādātāja nosaukums, reģistrācijas Nr.)

Rīgā, 20	.gada 		 (datums)

AS “RĪGAS SILTUMS”, pamatojoties uz starp pusēm _.__.2024. noslēgto Vispārīgo vienošanos par rezerves daļu piegādi siltumavotu iekārtām (atklāts konkurss “Rezerves daļu piegāde AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām”, ID. Nr.RS2024/173/AK, rezultāts) aicina Piegādātāju iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Vispārīgās vienošanās Nr.(AS “RĪGAS SILTUMS” kancelejas reģistrācijas Nr.).3.sadaļu par zemāk uzskatīto Preču piegādi.

Pircēja pieprasījums:

- Vēlākais iespējamais piegādes termiņš (gads, mēnesis, datums).

- Preces piegādes vieta – (adrese).

- Piegādājamo Preču apraksts:

| Nr. | Veids/nosaukums | Tehniskās prasības | Vienību skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| (..) | (..) | (..) | (..) |
| (..) | (..) | (..) | (..) |

- Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – (gads, mēnesis, datums, precīzs laiks).

- Piedāvājums ir jāiesniedz atbilstoši Vispārīgās vienošanās 3.sadaļai.

- E - pasta adrese piedāvājuma iesniegšanai - (e – pasta adrese).

- Cita informācija (ja nepieciešams).

Pircēja kontaktpersona*

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

3.pielikums

PIEDĀVĀJUMA FORMA

Dokumenta datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā

paraksta un laika zīmoga datums

Pircējs – AS “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003286750.

Ņemot vērā starp AS “RĪGAS SILTUMS” un Pircēju _.__.2024. noslēgtās Vispārīgās vienošanās par rezerves daļu piegādi AS “RĪGAS SILTUMS”  siltumavotu iekārtām (atklāts konkurss “Rezerves daļu piegāde AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām”, ID. Nr.RS2024/173/AK, rezultāts) 3.sadaļas nosacījumus, Piegādātājs (Piegādātāja nosaukums, reģistrācijas Nr.), atbilstoši saņemtajam AS “RĪGAS SILTUMS” uzaicinājumam, iesniedz šādu piedāvājumu:

            - Piegādātājs apņemas piegādāt pieprasītās Preces (piegādes vieta).

            - Piegādātājs apņemas piegādāt Preces saskaņā ar Pircēja pieprasījumu šādā komplektācijā:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Marka (ražotāja kods) | Piegādes termiņš (darba dienas) | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma kopējā cena, EUR bez PVN par pieprasīto daudzumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) |
| (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) |

            - Preču garantijas termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pavadzīmes parakstīšanas dienas

            - Cita informācija (ja nepieciešams).

Piegādātāja kontaktpersona*

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

4.pielikums

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM (forma)

__.__.202_. Nr._________

Piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem

- Pircējs: AS "RĪGAS SILTUMS", Cēsu iela 3A, Rīga, Latvija, LV-1012.

- Piegādātāja uzaicinājuma pamats: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par rezerves daļu piegādi AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām (Vispārīgās vienošanās 3.sadaļa), pamatojoties uz atklāta konkursa “Rezerves daļu piegāde AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām”, ID. Nr.RS2024/173/AK, rezultātiem.

- Uzaicinājuma (cenu aptaujas) priekšmets: Rezerves daļu piegāde AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām.

- Piedāvājuma izvēle: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums atbilstoši Vispārīgās vienošanās 3.4.6.punktā noteiktajiem kritērijiem.

- Datums, kad nosūtīts uzaicinājums:  ___.___.202__.

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas datums: ___.____.202__.

- Saņemto piedāvājumu skaits:

- Piegādātāji, kuriem tiek piešķirtas piegādes tiesības šādās Preču pozīcijās:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Piegādātājs | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma kopējā cena, EUR bez PVN par pieprasīto daudzumu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (..) | (..) |  |  |  |
| (..) | (..) |  |  |  |

Pircēja pilnvarotā persona*

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU