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Kuldīgā, Kuldīgas novadā

2024.gada 20.novembrī Nr.1.38/24/238

Ieinteresētajiem piegādātājiem

[bookmark: _Hlk179984434]	Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumu iepirkumā "Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Kuldīgas novadā 1.kārta” ID Nr. KNP 2024/69-EK/EKII, turpmāk - Iepirkums, un sniedz šādus skaidrojumus:


Saistībā ar Pasūtītāja 11.11.2024. sniegtajām atbildēm pretendents lūdz precizēt sniegto atbildi Nr.2. No jautājuma redzams, ka tiek jautāts vai Pasūtītājs sagaida, ka piedāvājumā tiks iekļauti dekoratīvie vai parka gaismekļi vai tomēr iepirkums paredz tikai ielu tipa gaismekļu piegādi un uzstādīšanu?
Atbilde: Iepirkums paredz tikai ielu gaismekļu piegādi. Pretendentiem nav jāņem vērā norādes nosaukumos par dekoratīvajiem vai parka gaismekļiem, visā iepirkumā jāpiedāvā ielu tipa gaismekļi. 
Zemāk jautājums un Pasūtītāja atbilde 11.11.2024.
2. Par nolikuma 4.pielikumā norādīto informāciju 
Pasūtītājs nolikuma 4.pielikumā ir norādījis esošo novada ielu tehniskos parametrus pēc kuriem Pretendentiem jāveic apgaismojuma aprēķini. Saskaņā ar nolikumu un nolikuma tehnisko specifikāciju, Pasūtītājs iepirkumā pieprasa viena veida ielu tipa gaismekļus, savukārt nolikuma 4.pielikumā ielām Adatu iela un Kaļķu iela ir norādīts – dekoratīvie vai parka. 
Lūgums Pasūtītājam apstiprināt, ka Pretendentiem nav jāņem vērā norādes ielu nosaukumos par dekoratīvajiem vai parka gaismekļiem un šajās ielās jāpiedāvā ielu tipa gaismeklis. 
 Atbilde: Pasūtītājs apstiprina, ka iepriekšminētajās ielās ir jāpiedāvā gaismeklis ar 2700 (+/-5%) K (Kelviniem).  



Komisijas priekšsēdētāja			* (paraksts)				I. Ozola


*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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