| 3.pielikums iepirkuma „Liftu un pacēlāju tehniskā apkalpošana un remonts” Nr. ŠN 2024/6-LA nolikumam Liftu tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums iepirkuma 1.daļai Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” vajadzībām VSAC „Rīga” Apkalpojamo objektu (liftu un pacēlāju) uzskaitījums 1. Objekta nosaukums: filiāle „Jugla” Adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024 Kontaktpersona objektā: Kaspars Kokins, tālrunis 28689386 ZIŅAS PAR IEKĀRTU. Nosaukums:; Pasažieru lifts; Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā; 2CL027513. Iekārtas adrese; Braila ielā 2, Rīga, LV-1024. (novads, pilsēta (pagasts), iela, māja) Iekārtas ražotājs; SIA „Recept-Holding Lifts”. (valsts, ražotāja nosaukums) Iekārtas uzstādītājs; SIA „Recept-Holding Lifts”. (valsts, firmas nosaukums) Ražotāja Nr.; 3921; Izgatavošanas gads; 2013. IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI. Celtspēja:; 400; kg; Celšanas ātrums:; 1; m/s. Stāvu skaits:; 4; m; Pasažieru skaits:; 4; cilv.. Kabīnes masa; 820; kg. Pretsvara masa; 1020; kg. 2. Objekta nosaukums: filiāle „Jugla” Adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024 Kontaktpersona objektā: Kaspars Kokins, tālrunis 28689386 ZIŅAS PAR IEKĀRTU. Nosaukums:; Pasažieru lifts; Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā; 2CL027514. Iekārtas adrese; Braila ielā 2, Rīga, LV-1024. (novads, pilsēta (pagasts), iela, māja) Iekārtas ražotājs; SIA „Recept-Holding Lifts”. (valsts, ražotāja nosaukums) Iekārtas uzstādītājs; SIA „Recept-Holding Lifts”. (valsts, firmas nosaukums) Ražotāja Nr.; 2013002; Izgatavošanas gads; 2013. (Vai montāžas gads) IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI. Celtspēja:; 400; kg; Celšanas ātrums:; 1; m/s. Stāvu skaits:; 5; m; Pasažieru skaits:; 4; cilv.. Kabīnes masa; 650; kg. Pretsvara masa; 850; kg. 3. Objekta nosaukums: filiāle „Jugla” Adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024 Kontaktpersona objektā: Kaspars Kokins, tālrunis 28689386 ZIŅAS PAR IEKĀRTU. Nosaukums:; Invalīdu pacēlājs, diagonālais, platformas tipa, virzībai pa kāpņu laidu; Modelis:; Tehnovers IP-01. Iekārtas adrese; Braila iela 2, Rīga, LV-1024. (novads, pilsēta (pagasts), iela, māja) Iekārtas ražotājs; SIA „Tehnovers”. (valsts, ražotāja nosaukums) Iekārtas uzstādītājs; SIA „Tehnovers”. (valsts, firmas nosaukums) Ražotāja Nr.; Izgatavošanas gads; 2013. (Vai montāžas gads) IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI. Celtspēja:; 250; kg; Celšanas ātrums:; 0,1; m/s. Platformas izmērs:; 900x1000; mm; Pasažieru skaits:; 1; cilv.. Pagrieziens:; nav; º leņķī; Uzstādīts:; Telpās. Sliežu garums:; 3.5; m. 4. Objekta nosaukums: filiāle „Ezerkrasti” Adrese: Berģu iela 142, Rīga, LV-1024 Kontaktpersona objektā: Gints Cepurnieks, tālrunis 29251466 ZIŅAS PAR IEKĀRTU. Nosaukums:; Pasažieru lifts – 1gab.; Modelis:; Mono Space 700. Iekārtas adrese; Berģu ielā 142, Rīga, LV-1024. (novads, pilsēta (pagasts), iela, māja) Iekārtas ražotājs; KONE Industrial S.p.A., Itālija. (valsts, ražotāja nosaukums) Iekārtas uzstādītājs; KONE Lifti Latvija, Latvija. (valsts, firmas nosaukums) Ražotāja Nr.; 44830296; Izgatavošanas gads; 2022. (Vai montāžas gads) IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI. Celtspēja:; 1200; kg; Celšanas ātrums:; 1; m/s. Augstums:; 5 stāvi; m; Pasažieru skaits:; 16; cilv.. 5. Objekta nosaukums: filiāle „Ezerkrasti” Adrese: Berģu iela 142, Rīga, LV-1024 Kontaktpersona objektā: Gints Cepurnieks, tālrunis 29251466 ZIŅAS PAR IEKĀRTU. Nosaukums:; Pasažieru lifts – 1gab.; Modelis:; Mono Space 700. Iekārtas adrese; Berģu ielā 142, Rīga, LV-1024. (novads, pilsēta (pagasts), iela, māja) Iekārtas ražotājs; KONE Industrial S.p.A., Itālija. (valsts, ražotāja nosaukums) Iekārtas uzstādītājs; KONE Lifti Latvija, Latvija. (valsts, firmas nosaukums) Ražotāja Nr.; 44830295; Izgatavošanas gads; 2022. (Vai montāžas gads) IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI. Celtspēja:; 1200; kg; Celšanas ātrums:; 1; m/s. Augstums:; 6 stāvi; m; Pasažieru skaits:; 16; cilv.. 6. Objekta nosaukums: filiāle „Ezerkrasti” Adrese: Berģu iela 142, Rīga, LV-1024 Kontaktpersona objektā: Gints Cepurnieks, tālrunis 29251466 ZIŅAS PAR IEKĀRTU. Nosaukums:; Pasažieru lifts – 1gab; Modelis:; Mono Space 700. Iekārtas adrese; Berģu ielā 142, Rīga, LV-1024. (novads, pilsēta (pagasts), iela, māja) Iekārtas ražotājs; KONE Industrial S.p.A., Itālija. (valsts, ražotāja nosaukums) Iekārtas uzstādītājs; KONE Lifti Latvija (SIA “Alpex”). (valsts, firmas nosaukums) Ražotāja Nr.; 44458282; Izgatavošanas gads; 2021. (Vai montāžas gads) IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI. Celtspēja:; 1200; kg; Celšanas ātrums:; 1; m/s. Augstums:; 6stāvi; m; Pasažieru skaits:; 16; cilv.. 7. Objekta nosaukums: filiāle „Ezerkrasti” Adrese: Berģu iela 142, Rīga, LV-1024 Kontaktpersona objektā: Gints Cepurnieks, tālrunis 29251466 ZIŅAS PAR IEKĀRTU. Nosaukums:; Pasažieru lifts – 1gab; Modelis:. Iekārtas adrese; Berģu ielā 142, Rīga, LV-1024. (novads, pilsēta (pagasts), iela, māja) Iekārtas ražotājs; SIA Recept Holding Lifts (WITTUR). (valsts, ražotāja nosaukums) Iekārtas uzstādītājs; SIA Recept Holding Lifts. (valsts, firmas nosaukums) Ražotāja Nr.; 2013001;2CL025974; Izgatavošanas gads; 2013. (Vai montāžas gads) IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI. Celtspēja:; 1000; kg; Celšanas ātrums:; 1; m/s. Augstums:; 6stāvi; m; Pasažieru skaits:; 13; cilv.. 8. Objekta nosaukums: filiāle „Ezerkrasti” Adrese: Berģu iela 160, Rīga, LV-1024 Kontaktpersona objektā: Jānis Vītols, tālrunis 25697288 ZIŅAS PAR IEKĀRTU. Nosaukums:; Pasažieru lifts – 2 gab.; Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā; 4CL028922 un 4CL028923. Iekārtas adrese; Berģu ielā 160, Rīga, LV-1024. (novads, pilsēta (pagasts), iela, māja) Iekārtas uzstādītājs; AS “Latvijas lifts - Šindlers”. (valsts, firmas nosaukums) Ražotāja Nr.; RIX 112621813 un RIX 112631814; Izgatavošanas gads; 2014. (Vai montāžas gads) IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI. Celtspēja:; 675; kg; Celšanas ātrums:; 1; m/s. Augstums:; 14; m; Pasažieru skaits:; 5; cilv.. Kabīnes/pretsvara masa; 476/813; kg. 9. Objekta nosaukums: filiāle „Rīga” Adrese: Kapseļu iela 31, Rīga, LV -1046 Kontaktpersona objektā: Jānis Bukovskis tālrunis 29177409 ZIŅAS PAR IEKĀRTU. Nosaukums:; Pasažieru lifts; Modelis:; 2000 VF. Iekārtas adrese; Kapseļu iela 31, Rīga, LV -1046. (novads, pilsēta (pagasts), iela, māja) Iekārtas ražotājs; OTIS. (valsts, ražotāja nosaukums) Iekārtas uzstādītājs; OTIS. (valsts, firmas nosaukums) Ražotāja Nr.; BINZ 0105; Izgatavošanas gads; 1998. (Vai montāžas gads) IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI. Celtspēja:; 630; kg; Celšanas ātrums:; 0,63; m/s. Pasažieru skaits:; 8; cilv.. 10. Objekta nosaukums: filiāle „Pļavnieki” Adrese: Zebiekstes iela 12, Rīga, LV - 1082 Kontaktpersona objektā: Anžela Borise tālrunis 29447046 ZIŅAS PAR IEKĀRTU. Nosaukums:; Pasažieru lifts; Modelis:; Schindler 3300. Iekārtas adrese; Zebiekstes iela 12, Rīga, LV - 1082. (novads, pilsēta (pagasts), iela, māja) Iekārtas ražotājs; Šveice, Schindler Inventio AG. (valsts, ražotāja nosaukums) Iekārtas uzstādītājs; A/S „Latvijas lifts - Šindlers”. (valsts, firmas nosaukums) Ražotāja Nr.; RIX00000054; Izgatavošanas gads; 2019. (Vai montāžas gads) IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI. Celtspēja:; 675; kg; Celšanas ātrums:; 1; m/s; Spiediens; bar. Stāvu skaits:; 3; m; Platformas izmērs:; 1200x1400; m; Ražība; kW. Kabīnes masa:; 606; kg; Pasažieru skaits:; 9; cilv.. Pretsvara masa:; 943; kg; Temperatūra:; °C. Citi:; Citi:; Uzstādīts ēkas iekšpusē, kabīnes celšanas augstums 3,75m. - Vispārējas prasības liftu un cēlējplatformu tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanai: - Liftu tehniskā apkope un remonts, pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.novembra noteikumiem Nr. 679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.679), ražotāju lietošanas dokumentāciju un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. - Liftu un cēlējplatformu tehniskās apkopes laikā apkopes izpildītājam ir jānodrošina atbilstošas kvalifikācijas personāls un jānorīko atbildīgā persona par liftu tehnisko apkopi, kā arī jānorīko elektromehāniķis lifta tehnisko apkopju veikšanai. Liftu un cēlējplatformu tehniskās apkopes personālam ir jābūt apmācītam un instruētam darbam ar bīstamajām iekārtām. - Tehniskās apkopes izpildītājām jābūt atbilstoši kvalificētam personālam ar nepieciešamo pieredzi liftu un cēlējplatformu apkopes, avārijas apkalpošanas un remontdarbu veikšanā. - Kvalificēts ir tāds personāls, kuram ir izsniegta kvalifikācijas apliecība, kas apliecina, ka darbiniekam ir tiesības veikt bīstamo iekārtu remonta un apkopes darbus. Tehniskajam personālam, kas veic tehniskās apkopes darbus vai remontdarbus ir jābūt derīgai elektrodrošības grupai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka Elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” III sadaļas „Prasības personālam un elektrodrošības grupas” prasībām. - Tehniskās apkopes izpildītājs nodrošina liftu un cēlējplatformu darbību atbilstoši izgatavotājrūpnīcas instrukcijai, ja tādas nav, tehniskā apkope jāveic reizi mēnesī. - Tehniskā apkope un remonts paredz liftu detaļu pārbaudi, tīrīšanu, eļļošanu, regulēšanu un uzturēšanu darba kārtībā. - Liftu tehniskā apkope iekļauj arī liftu avārijas apkalpošanu. - Izpildītājs iesniedz pasūtītājam Pieņemšanas – Nodošanas aktu par tehnisko apkopi, tajā iekļaujot paveikto darbu aprakstu un izmantoto materiālu sarakstu, kuru pareizību apstiprina ar savu parakstu, no Pasūtītāja puses Pieņemšanas - Nodošanas aktu paraksta attiecīgā Objekta saimniecības nodaļas vadītājs. - Ikmēneša tehniskās apkopes un remonta laikā tiek izmantoti sekojoši materiāli un rezerves daļas, kuru izmaksas ir iekļautas ikmēneša maksā par apkalpošanu: - smērvielas un eļļas (ražotāja noteiktās); - tīrīšanas līdzekļi; - spuldzes; - drošinātāji; - kabīnes durvju piedziņas atsperes; - citi materiāli vērtībā līdz EUR 40,00 (bez PVN). - Izpildītājs nodrošina liftu sagatavošanu kārtējai gadskārtējai tehniskai pārbaudei atbilstoši MK noteikumu Nr.679 prasībām un nodrošina piedalīšanos tajā. - Liftu un cēlājplatformu remonts, elektronisko dzinēju un transformatora pārtīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa, remontam nepieciešamo detaļu un iekārtu piegāde notiek par papildu samaksu. Remontdarbu apjoms un izmaksas tiek saskaņotas ar Pasūtītāju. - Liftu un cēlējplatformu ikmēneša tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi: - Liftu tehniskās apkopes žurnāla iekārtošana, kas glabājas mašīntelpā speciāli atvēlētā vietā, un ierakstus tajos veikšana. - Tehniskās apkopes laikā, ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, veikt zemāk norādītos darbus: - mašīntelpas un šahtas bedres tīrīšanu; - vadības stacijas aparātu pārbaudi, tīrīšanu un regulēšanu; - mašīntelpas elektroinstalācijas pārbaudi (līdz galvenajam svirslēdzim); - mašīntelpas apgaismojuma pārbaudi un spuldžu nomaiņu; - elektrodzinēju pārbaudi; - bremžu ierīču pārbaudi, tīrīšanu, regulēšanu, kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšanu; - celšanas mehānisma eļļas līmeņa pārbaudi, regulēšanu un eļļošanu; - kabīnes mehāniskā un elektriskā aprīkojuma pārbaudi, regulēšanu, tīrīšanu un eļļošanu; - bloku pārbaudi un eļļošanu; - nesošo un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšanu, nostiepuma regulēšanu, ātruma ierobežotāja slēdžu pārbaudi; - kabīnes un pretsvara vadoņu pārbaudi un eļļošanu; - šahtas un kabīnes pogaparātu darbības pārbaudi, signalizācijas pārbaudi un spuldžu nomaiņu; - šahtas režģu tīrīšanu. - Akta sastādīšana par defektiem, kas radušies lifta ļaunprātīgu bojājumu, ekspluatācijas apstākļu izmaiņu (mitrums, ūdens tecēšana uz lifta iekārtu, ūdens šahtas bedrē un citi defekti) vai tehniskās apkopes Izpildītāja radīto bojājumu rezultātā. - Liftu atslēgšana, ja tiek pārkāpti drošas ekspluatācijas noteikumi, par to paziņojot Pasūtītājam. - Avārijas apkalpošana, kas paredz atbilstoša personāla ierašanos jebkurā diennakts laikā 30 minūšu laikā pēc izsaukuma. Lifta bojājuma gadījumos – konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. Garantētais pasažieru izlaišanas laiks no kabīnes – ne vairāk par 30 minūtēm no avārijas novēršanas pakalpojuma sniedzēja ierašanās brīža. - Pasūtītāja īpašu pasūtījumu (piemēram, šahtā iekritušu priekšmetu izņemšana u.c. izpildīšana ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā. - Plānotais līguma darbības periods: 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. |  |
| --- | --- |

PRETENDENTA APLIECINĀJUMI IESNIEDZOT TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU:

- Pretendents apliecina, ka izprot Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasībās un spēj tās nodrošināt kvalitatīvi un pilnā apmērā, kā arī pretendenta rīcībā ir viss nepieciešamie resursi (instrumenti, iekārtas, darbaspēks u.c. resursi), lai nodrošinātu atbilstošu darba kvalitāti un savlaicīgu izpildi.

- Pretendents ir atbildīgs par to, lai tiktu piesaistīts atbilstošs darbaspēks, darbi tiktu veikti izmantojot atbilstošus instrumentus un tehniskos risinājumus, kā arī ievēroti LR spēkā esošie normatīvi, kas regulē liftu tehnisko uzturēšanu un apkalpošanu.

Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts / Datums | DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR EIS SISTĒMAS PARAKSTU, VAI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |