## Pielikums Nr.7: Plānotais iegādes apjoms un iegādes kārtība

"Kontroluzskaites sadalņu iegāde"

Id. Nr. ST 2024/14

Atklāta konkursa "Kontroluzskaites sadalņu iegāde" (Id. Nr. ST 2024/14) līguma ietvaros plānots iegādāties šādas Preces šādā iegādes kārtībā:

| Kategorijas kods | Kategorijas nosaukums | Iegādes apjoms | Piegādes termiņš no līguma noslēgšanas dienas, nedēļas: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 |
| 3101.500 | Sadalne uzskaites, kompozītmateriāla, 1 skaitītājam, ar kārbu mērmaiņu komutācijai, SkM.P | 2 900 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 3106.500 | Stiprinājumu elementu komplekts kompozītmateriāla sadalnes SkMP stiprināšanai pie "I" veida balsta, SkMP-IB | 1 900 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 3106.501 | Stiprinājuma elementu komplekts kompozītmateriāla sadalnes SkMP stiprināšanai pie „A” veida balsta, SkMP-AB | 800 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 3106.502 | Pienākošo kabeļu caurules blīvējums - 36-44 mm IP54, PG48 | 2 900 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |

* Garantētais iegādes apjoms - 100%

Līguma darbības laikā tiks iegādāts viss apjoms.

Preču iegādes nosacījumi: Preces tiek piegādātas uz Pasūtītāja veikto pasūtījumu pamata. Informācijas aprite par veiktajiem pasūtījumiem,

to apstiprināšanu un plānotajām piegādēm tiek veikta interneta vietnē - piegādātāju portālā "Oracle iSupplier".

Preču piegādes vieta: Pasūtītāja Loģistikas centrs, Stigu iela 8, Rīga, Latvija, LV-1021

Piegādes notiek saskaņā ar Loģistikas centra preču pieņemšanas grafiku:

- preču pieņemšana notiek 4 darba dienas nedēļā no pirmdienas līdz ceturtdienai.

- izņēmums ir mēneša pēdējā darba diena - preču pieņemšana nenotiek.

- kravu pieņemšanas laiks: 8.00-16.00. Pārtraukums: 12.00-12.45