Kuldīgā, Kuldīgas novadā

2024.gada 11.novembrī Nr.1.38/24/233

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumu iepirkumā "Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Kuldīgas novadā 2.kārta” ID Nr. KNP 2024/59-EK/EKII, turpmāk - Iepirkums, un sniedz šādus skaidrojumus:

1.jautājums

Atklātā konkursa “Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Kuldīgas novadā 2.kārta” ID Nr. KNP 2024/59-EK/EKII (turpmāk – Konkurss) Ielu tehniskais raksturojums (faila nosaukums 4_1_Ielu_tehniskais_raksturojums_Dizaina (1)) neatbilst tehniskajam piedāvājumam (faila nosaukums 6_1_dizaina_pied_tame_grafiks (2)_1) ielās:

| Ielas nosaukums | Pielikumā “Ielu tehniskais raksturojums” (4_1_Ielu_tehniskais_raksturojums_ Dizaina (1)) norādītā Ielas apgaismojuma klase | Pielikumā “Tehniskais_piedavajums” (6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1) norādītā Ielas apgaismojuma klase |
| --- | --- | --- |
| Pētera iela skolas iekšpagalms | Šajā ielā piemēro gaismekli ar 3000 lumēniem... | P4 |
| Smilšu iela (Bibliotēka) | Šajā ielā piemēro gaismekli ar 3000 lumēniem... | M5 |
| Smilšu iela (Semināra parks) | Šajā ielā piemēro gaismekli ar 3000 lumēniem... | M5 |
| Dzirnavu iela (Sociālais dienesta autostāvvieta) | Šajā ielā piemēro gaismekli ar 3000 lumēniem... | P4 |

Lūdzam Pasūtītāju precizēt iepriekš minēto ielu apgaismojuma klasi pielikumā “Tehniskais_piedavajums” (6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1),  norādot “Šajā ielā piemēro gaismekli ar 3000 lumēniem un simetrisku ielas optiku. Apgaismojuma klase šajā ielā netiek piemērota un apgaismojuma aprēķins nav jāveic nevienmērīgo balstu attālumu dēļ”.

Atbilde: Pasūtītājs veicis grozījumus iepirkuma pielikumā “6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1”.

2.jautājums

Konkursa Ielu tehniskais raksturojums (faila nosaukums 4_1_Ielu_tehniskais_raksturojums_Dizaina (1)) neatbilst tehniskajam piedāvājumam (faila nosaukums 6_1_dizaina_pied_tame_grafiks (2)_1) ielā:

| Ielas nosaukums | Pielikumā “Ielu tehniskais raksturojums” (4_1_Ielu_tehniskais_raksturojums_ Dizaina (1)) norādītā Ielas apgaismojuma klase | Pielikumā “Tehniskais_piedavajums” (6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1) norādītā Ielas apgaismojuma klase |
| --- | --- | --- |
| Ziedu ielu (bd Ābelīte stāvlaukums) | P3 | P2 |

Lūdzam Pasūtītāju precizēt minētās ielas apgaismojuma klasi.

Atbilde: Pasūtītājs veicis grozījumus iepirkuma pielikumā “6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1”

3.jautājums

Konkursa Ielu tehniskais raksturojums (faila nosaukums 4_1_Ielu_tehniskais_raksturojums_Dizaina (1)) neatbilst tehniskajam piedāvājumam (faila nosaukums 6_1_dizaina_pied_tame_grafiks (2)_1) ielā:

| Ielas nosaukums | Pielikumā “Ielu tehniskais raksturojums” (4_1_Ielu_tehniskais_raksturojums_ Dizaina (1)) norādītā Ielas apgaismojuma klase | Pielikumā “Tehniskais_piedavajums” (6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1) norādītā Ielas apgaismojuma klase |
| --- | --- | --- |
| Parka iela (Vecie kapi) | P2 | *** |

Konkursa tehniskajā piedāvājumā (faila nosaukums “6_1_dizaina_pied_tame_grafiks (2)_1”; lapa “Tehniskais_piedavajums”) iekļauta atsauce “*** Šajā ielā piemēro gaismekli no Aveņu ielas. Apgaismojuma klase šajā ielā netiek piemērota un apgaismojuma aprēķins nav jāveic nevienmērīgo balstu attālumu dēļ“. Nav izpratnes, kādu gaismekli piemērot ielai ar atsauci “ *** ” kolonnā “Apgaismojuma klase”, jo Konkursa dokumentos nav atrodama iela “Aveņu iela” un informācija par tās tehnisko raksturojumu.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, kādu gaismekli ir jāpiemēro ielai ar atsauci  “ *** ”, vai precizēt minētās ielas apgaismojuma klasi, norādot  apgaismojuma klasi “P2” pielikumā “Tehniskais_piedavajums” (6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1).

Atbilde: Pasūtītājs veicis grozījumus iepirkuma pielikumā “6_1_dizaina_pied_tame_ grafiks (2)_1”

Ņemot vērā, ka iepirkuma izsludināšana ESOV veikta 25.10.2024. un atvēršanas plānota 26.11.2024. Komisijai, veicot grozījumus iepirkuma dokumentācijā, nākas pagarināt arī piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Komisijas priekšsēdētāja			* (paraksts)				I. Ozola

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU