## ELT
0,4kV KL izbūve
Darbu izmaksas.
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 6
11103 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 2
11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 110
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 9
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 23
11406 | Trotuāra šķembu segums (sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | 5.0
11408 | Trotuāra asfaltbetona atjaunošana | m2 | 5.0
11427 | Brauktuves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai, būvbedres platumā) | m2 | 5.1
11428 | Brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošana (apakškārtas, sasaistes kārtas un dilumkārtas izbūve būvbedres platumā) | m2 | 5.1
11429 | Brauktuves asfaltbetona seguma papildus atjaunošana (sasaistes kārtas un dilumkārtas) | m2 | 25.6
11430 | Brauktuves asfaltbetona seguma papildus atjaunošana (dilumkārtas) | m2 | 25.6
11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 52.1
12102 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 96
12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 23
12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 4
12302 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2
16103 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) | gab. | 1
16108 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža (piem., LU, M-DUS tipa) | gab. | 1
16204 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab | 1
18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 2
Darbu izmaksas (demontāžas darbi)
11416 | Trotuāra asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 0.27
11431 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža (apakškārtas, sasaistes kārtas un dilumkārtas demontāža būvbedres platumā) | m2 | 5.1
11432 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma papildus demontāža (sasaistes kārtas un dilumkārtas demontāža) | m2 | 5.1
11433 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma papildus demontāža (dilumkārtas demontāža) | m2 | 25.6
12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 5
Materiālu izmaksas.
0803.004 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | m | 108
0803.002 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | m | 22
0909.011 | Gala apdare 1kV četrdzīslu kabelim EPKT-0047 | kompl. | 4
0922.011 | Savienojuma uzmava 1kV četrdzīslu kabelim (LJSM-4x035-150) | kompl. | 2
1303.005 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab. | 4
3012.304 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 40A | gab. | 3
3012.320 | Drošinātāja nazis NH2, 400A | gab. | 6
3003.014 | Automātslēdzis 3P, C, 16A | gab. | 1
3101.101 | Sadalne uzskaites, gabarīts 1, 1 gab. Inom 63A, 3-fāžu skaitītājam, U1-1/63 | gab. | 1
3102.625 | Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-23 | gab. | 1
3108.001 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 1, P1 | gab. | 1
3108.003 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 3, P3 | gab. | 1
3109.012 | Cokols h=450mm, sadalnei ar gabarītu 1, sadalnes augstumam no zemes 1.5m, C1/450 | gab. | 1
3110.001 | Profilpuscilindrs „Pusmēness” | gab. | 2
3204.002 | Keramzīts 4/10 | l | 71.9
3210.002 | Grants 4/8 | m3 | 0.42
3210.002 | Grants 0/3 | m3 | 1.41
1 | Zemējuma komplekts sadalnei | kompl. | 2
0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 14
0927.301 | Caurule, gofrēta 1250N, d=110 | m | 9
1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 119
Citi darbi
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.109
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.119
19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
19309 | Demontējamās elektrolīnijas uzmērīšana | objekts | 1
19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1

## uzmavas
Savienojuma uzmavu saraksts (saskaņā ar aprēķina shēmu)
Uzmavas kārtas numurs | Uzmavas apzīmējums (marķejums) | Savienojamo kabeļu spriegums, dzīslu šķērsgriezumi un marka | Izvēlētā savienojuma uzmavas marka
U1 | Pl/Pl | AVVB-3x120+1x35 / Al-4x70 | LJSM-4x035-150
U2 | Pl/Pl | AVVB-3x120+1x35 / Al-4x70 | LJSM-4x035-150
Uzmavas kārtas numurs no aprēķina shēmas: U1, U2, U3….
Uzmavas apzīmējums (marķejums) no aprēķina shēmas: Pl/Pl; Pl/Pap; Pap/Pap
Pl/Pl- kabeļiem ar plastmasas izolāciju
Pap/Pap- kabeļiem ar papīra izolāciju
Pap/Pl - papīra izolācijas kabelis tiek savienots ar plastmasas izolācijas kabli